VALSTYBINIO ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRO

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2024 m. spalio 1 d. Nr. .........

Šiauliai

Pirkimo objekto pavadinimas

Valstybinio Šiaulių dramos teatro pastato rūsio remonto darbai

Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai

Perkami teatro pastato rūsio ir mažosios salės rūbinės remonto darbai. Atliekamas paprastasis remontas rangovo medžiagomis. Medžiagų parinkimas vykdomas derinant medžiagiškumą, spalvas ir pan. su užsakovu. Remontuojamos sandėliavimo ir ūkinės paskirties patalpos, elektros skydinė, dimerių patalpa, mažosios salės rūbinė. Darbų kiekis: Darbų pavadinimas; Preliminarus kiekis. Tinko darbai iki 10 mm; 105 m². Sienų ir lubų glaistymas; 190 m². Sienų gruntavimas; 100 m². Sienų ir lubų dažymas, 2 k.; 255 m². Metalinių profilių kreipiančiųjų montavimas grindyse; 60 m. Betonavimo darbai iki 80 mm betono storio; 20 m². Grindų dažymas aliejiniais dažais, 2 k.; 20 m2. Senų durų demontavimas ir naujų sumontavimas; 3 vnt.. Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas; 36 m². Metalinių ortakių montavimas; 5 m. Kanalinio ventiliatoriaus montavimas; 1 vnt.. Keramikinių plytelių grindų įrengimas; 39 m2. Langų rėmo remontas; 1 vnt.. Laiptų pakopų aptaisymas keramikinėmis plytelėmis; 3 m2.

Pirkimo objekto kiekis ar apimtys

Nurodyta aukščiau

Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo ar darbų atlikimo terminai

Remonto darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip iki 2024 m. spalio 31 d.

Papildoma informacija

Esant poreikiui, rangovas gali atvykti objekto apžiūrai.

Teatro vadovo pavaduotojas 						Albertas Ožalinskas

gamybai ir ūkio reikalams

| (Viešojo pirkimo iniciatoriaus pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

TVIRTINA:

Teatro vadovas							Aurimas Žvinys

| (Vadovo pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |