#### 2024 m. ______________ ___ d.    Sutarties Nr. U-					2 priedas

#### KALENDORINIS SUTARTIES vykdymo grafikas

Statinio pavadinimas, adresas: LK Depų tarnybos pastato 5F2p patalpos Nr. 1-10 remonto darbai, Savanorių pr. 8, Vilnius.

Rangovas: UAB ,,Ingarė“.

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Darbų apimtis (EUR) | Darbų pradžia | Darbų pabaiga | 2024 metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mėn. |  |  |  | mėn. |  |  |  | mėn. |  |  |  |
|  | 1 Remonto darbai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Šviestuvų, kabinamų ant kablių ar pakabų, demontavimas | 5,00 | 2024.10.11 | 2024.12.10 |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 2. | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 10,00 | 2024.10.11 | 2024.12.10 |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 3. | Jungiklio montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji | 30,00 | 2024.10.11 | 2024.12.10 |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 4. | Rozečių montavimas prie mūro pagrindo, kai instaliacija atviroji | 60,00 | 2024.10.11 | 2024.12.10 |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 5. | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose | 315,00 | 2024.10.11 | 2024.12.10 |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 6. | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinant prie betono sienos (MINI instaliaciniai kanalai) | 250,00 | 2024.10.11 | 2024.12.10 |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 7. | Kabelių, laidų apsaugos gofruotų vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 35,00 | 2024.10.11 | 2024.12.10 |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 8. | Virštinkinių elektros instaliacinių dėžučių montavimas, tvirtinant prie mūro sienos, kai dėžutės stačiakampės iki 300x250 mm | 23,00 | 2024.10.11 | 2024.12.10 |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 9. | LED lempų šviestuvų montavimui | 105,00 | 2024.10.11 | 2024.12.10 |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 10. | Modulinių automatinių išjungiklių, relių ir kontaktorių montavimas spintose (dėžėse) (4 vnt. Modulių skaičius prietaise) | 200,00 | 2024.10.11 | 2024.12.10 |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 11. | Elektrinių radiatorių montavimui | 400,00 | 2024.10.11 | 2024.12.10 |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 12. | Ventiliacinių grotelių montavimas | 150,00 | 2024.10.11 | 2024.12.10 |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 13. | Sienų atskirų vietų iki 1 m2 ploto tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | 125,00 | 2024.10.11 | 2024.12.10 |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 14. | Anksčiau dažytų lubų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | 464,00 | 2024.10.11 | 2024.12.10 |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 15. | Anksčiau dažytų vidaus sienų gerasis dažymas emulsiniais dažais, nuvalant senus dažus ir glaistant | 870,00 | 2024.10.11 | 2024.12.10 |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 16. | PVC stiklo pertvarų su durimis montavimas | 5600,00 | 2024.10.11 | 2024.12.10 |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 17. | Betoninių grindų paprastasis dažymas | 273,00 | 2024.10.11 | 2024.12.10 |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 18. | Durų atmušų montavimas | 10,00 | 2024.10.11 | 2024.12.10 |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| IŠ VISO (eurų be PVM): |  | 8 925,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IŠ VISO (eurų su PVM): |  | 10799,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Užsakovo vardu Vadas plk. ltn. Mindaugas Juotkus | Rangovo vardu Direktorius Mantas Juknys |
| --- | --- |

A.V.