## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICININĖS PRIEMONĖS
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Data: | 2024 06 11
Nr.: | 66
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB Kodeta
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 303335302
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Vilkpėdės g.4 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100009933319
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT334010051002048733 "Luminor bankas"
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Laura Kažarnovič
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | 864891158, chirurgija@kodeta.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorė Vilma Volynec
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Direktorė Vilma Volynec, info@kodeta.lt, +37067138332
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | nesudaryta taryba, , nėra valdybos
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Pasiūlymų formoje būtina palikti tik siūlomas pirkimo dalis. Nepasiūlytas pirkimo dalis būtina IŠTRINTI.
53. DALIS | LAPAROSKOPINIAI MAIŠELIAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
53. | Laparoskopiniai maišeliai
53.1. | Laparoskopiniai maišeliai | 50 | vnt | 37 | 1850 | The Ultimate EndoRetrieval Pouches, PS3443ULT
53.1.1. | Laparoskopinis maišelis skirtas ištraukti organams | [5 empty] | Laparoskopinis maišelis skirtas ištraukti organams
53.1.2. | Tinkamas darbui su 12mm ar mažesnio skersmens troakaru. Talpa 500ml (± 100 ml) su nuimama rankena | [5 empty] | Tinkamas darbui su 10mm skersmens troakaru. Talpa 580ml su nuimama rankena
53.1.3. | Maišelis pagamintas iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos | [5 empty] | Maišelis pagamintas iš poliuretano
53.1.4. | Maišelio skersmuo ≥110mm, gylis ≥200mm | [5 empty] | Maišelio matmenys 130mm x180 mm
|  |  |  | Suma be PVM | 1850
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 92.5
|  |  |  | Suma su PVM | 1942.5
68. DALIS | PRAILGINIMO LINIJA PRITAIKYTA NAUDOTI SU ULRICH MEDICAL CT MOTION XD8000 AUTOMATINIU ŠVIRKŠTU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
68. | Prailginimo linija pritaikyta naudoti su Ulrich Medical CT motion XD8000 automatiniu švirkštu
68.1. | Prailginimo linija pritaikyta naudoti su Ulrich Medical CT motion XD8000 automatiniu švirkštu | 20000 | vnt | 2.15 | 43000 | Pressure Connecting Tube, Antmed, 601150
68.1.1. | Vienkartinė, sterili, be latekso | [5 empty] | Vienkartinė, sterili, be latekso
68.1.2. | Su dviem apsauginiais vožtuvais | [5 empty] | Su dviem apsauginiais vožtuvais
68.1.3. | Ilgis 250cm (± 1cm) | [5 empty] | Ilgis 250cm
68.1.4. | Sistemos užpildymo tūris 1 metrui linijos 5 ml (galima paklaida ne daugiau 10%) | [5 empty] | Sistemos užpildymo tūris 5 ml / 1 m
68.1.5. | Maksimalus atlaikomas spaudimas ne mažiau 20 barų | [5 empty] | Maksimalus atlaikomas spaudimas 24 barų
|  |  |  | Suma be PVM | 43000
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 2150
|  |  |  | Suma su PVM | 45150
69. DALIS | KOMPIUTERINIO TOMOGRAFO POMPŲ SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
69. | Kompiuterinio tomografo pompų sistema
69.1. | Kompiuterinio tomografo pompų sistema | 1000 | vnt | 23 | 23000 | CT Injection Tubing System, Antmed, 807140;
69.1.1. | Vienkartinė, sterili pompų sistema, pritaikyta naudoti su Ulrich Medical CT motion XD8151automatiniu švirkštu rentgenokontrastiniams tirpalams | [5 empty] | Vienkartinė, sterili pompų sistema, pritaikyta naudoti su Ulrich Medical CT motion XD8151automatiniu švirkštu rentgenokontrastiniams tirpalams
69.1.2. | Tinkama naudoti iki 24 val. esant bet kokiam įšvirkštimų skaičiui | [5 empty] | Tinkama naudoti iki 24 val. esant bet kokiam įšvirkštimų skaičiui
69.1.3. | Turi turėti slėgio daviklį su integruotu jame dalelių filtru ir krypties vožtuvu | [5 empty] | Turi turėti slėgio daviklį su integruotu jame dalelių filtru ir krypties vožtuvu
|  |  |  | Suma be PVM | 23000
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 1150
|  |  |  | Suma su PVM | 24150
70. DALIS | PRAILGINIMO LINIJA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
70. | Prailginimo linija
70.1. | Prailginimo linija | 2000 | vnt | 0.89 | 1780 | High Pressure Tubing , INT Medical, PMT0501A ;
70.1.1. | Atlaiko 1200 Psi slėgį | [5 empty] | Atlaiko 1200 Psi slėgį
70.1.2. | Lanksti, sterili | [5 empty] | Lanksti, sterili
70.1.3. | Ilgis 25 cm - 30 cm | [5 empty] | Ilgis 25 cm
70.1.4. | Vidinis diametras 1,75mm (±0,1mm) | [5 empty] | Vidinis diametras 1,8mm
70.1.5. | Išorinis diametras 3,6mm (±0,1mm) | [5 empty] | Išorinis diametras 3,6mm
70.1.6. | Tinka jungti prie Ulrich medical prailginimo linijų | [5 empty] | Tinka jungti prie Ulrich medical prailginimo linijų
|  |  |  | Suma be PVM | 1780
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 89
|  |  |  | Suma su PVM | 1869

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | EBVPD |  |  |  | ne
5 | Deklaracijos |  |  |  | ne
6 | Prekių aprašymai ir sertifikatai |  |  |  | ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Direktorė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Vilma Volynec
8670-1 2024-04-24 14:39:03