## Sheet1
Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr. 1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Sistema mitralinio vožtuvo nesandarumo gydymui (pagal 2024-06-21 VLK raštą Nr. 4K-3494), VUL SK Nr.9123
1 . Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES 2017/745 reglamento ar lygiaverčio dokumento reikalavimus. 2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 3. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
Eil. Nr. | BVPŽ kodas | Priemonės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Kiekis maksimalus | Mato vnt. | Vnt.kaina Eur be PVM | PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM | Pirkimui skirtos lėšos Eur su PVM
1 | 3314000-3 | Sistema mitralinio vožtuvo nesandarumo gydymui | Perkateterinė priemonė, skirta dviburio vožtuvo nepakankamumo korekcijai taikant audinių suartinimo metodą, priemonę įvedant per šlaunies vieną ir prieširdinę pertvarą.Perkateterinė priemonė turi būti komplektuojama su valdomuoju kreipiamuoju kateteriu ir spaustukų įvedimo sistema, sudaryta iš įvedimo kateterio, valdomos rankovės ir implanto-spaustuko.Spaustukai turi būti bent keturių skirtingų dydžių, pritaikytų naudoti skirtingiems anatominiams dviburio vožtuvo variantams.Valdomojo kreipiamojo kateterio darbinis ilgis 82±4 cm; proksimalinio galo išorinis diametras 24±2 Fr; distalinio galo išorinis diametras 22±2 Fr.Įvedimo kateterio ilgis ne trumpesnis kaip 65 mm.Valdomos rankovės darbinis ilgis 110±5 cm ir distalinio galo išorinis diametras 17±2 Fr.Turi būti galimybė spaustuko griebtuvus pakartotinai pakelti ar nuleisti vienu metu arba tarpusavyje nepriklausomai.Tiekėjas privalo pateikti multicentrinių randomizuotų klinikinių tyrimų rezultatus su ne trumpesniu kaip 5 metų pacientų sekimo laikotarpiu. | 88 | Vnt. | 20999 | 5 | 1847912 | 1940307.6 | 1981887.6