## 1 p.d.
Pirkimo sąlygų 2 priedas "Techninė specifikacija"
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. REAGENTAI IR PRIEMONĖS, SKIRTI VIRUSINĖS RNR IR DNR IŠSKYRIMUI IŠ NUOTEKŲ IR KLINKINIŲ MĖGINIŲ.
REAGENTAI IR PRIEMONĖS TURI TIKTI DARBUI SU RNR IŠSKYRIMO SISTEMA (modelis, tipas: King Fisher FLEX) ARBA SU KITA TIEKĖJO PASIŪLYTA PANAUDOS BŪDU LYGIAVERTE ĮRANGA
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | PVM tarifas (%) | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos
1.1. | Reagentai ir priemonės, skirti virusinės RNR ir DNR išskyrimui iš nuotekų
1.1.1. | Reagentų ir sąnaudinių medžiagų rinkinys skirtas viruso dalelių išskyrimui iš nuotekų. Rinkinys turi veikti magnetinių dalelių principu tuo užtikrinant, kad gautas išskyrimo produktas - viruso RNR dalelės - yra tinkamos tolimesnei analizei skaitmeninio PGR principu. Skyrimo proceso trukmė iki 80 min. Rinkinys turi būti suderinamas su automatizuota išskyrimo sistema. Rinkinys skirtas ne mažiau 100 mėginių paruošimui. Kartu su rinkiniu turi būti pateiktos sąnaudinės medžiagos: a) Plokštelės mėginių paruošimui. Turi būti sterilios, ne mažiau 24 vietų, skirtos darbui iki 5000 µl galutinio reakcijos tūrio. Turi būti suderinamas su automatizuota nukleorūgščių išskyrimo sistema. b) Antgaliai turi būti skirti 24 vietų magnetui, kuris naudojamas nukleo rūgščių išskyrimo procese. Antgaliai turi būti sterilūs ir suderinami su automatizuota išskyrimo sistema. c) Plastikinės plėvelės skirtos 24 vietų gilioms plokštelėms uždengti. Turi būti suderinamos su automatizuota nukleorūgščių išskyrimo sistema. | 2000 tyr. | - | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.1.2. | Papildomas reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga (tiekėjas šioje eilutėje įrašo tikslų pavadinimą reikalingų reagentų, eksplotacinių medžiagų ar kitų priemonių___________________________) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
1.1.3. | ... | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
1.2. | Reagentai ir priemonės, skirti virusinės RNR išskyrimui iš klinikinių mėginių
1.2.1. | Reagentų rinkinys turi būti skirtas virusų ir patogenų nukleorūgščių (RNR ir DNR) išskyrimui mėginiuose surinktuose iš nosiaryklės. Rinkinys turi veikti magnetinių dalelių sąveikos su nukleorūgštimis principu. Turi būti validuotas darbui su, paraleliniam 96 mėginių išskyrinmui pritaikyta, automatizuota nukleorūgščių išskyrimo sistema. Rinkinį turi sudaryti RNR/DNR prikabinimo prie magnetinių dalelių tirpalas, praplovimo tirpalas, magnetinės dalelės, proteinazė K ir eliucijos buferis. Kartu su rinkiniu turi būti pateiktos sąnaudinės medžiagos: a) Giliadugnės plokštelės, skirtos nukleorūgščių išskyrimo sistemai King Fisher arba lygiaverčiai pagal panaudą siūlomai įrangai. Plokštelės turi būti pagamintos iš polipropileno, o kiekvieno šulinėlio dugnas turi būti v-formos. b) Antgalių rinkinys turi būti skirtas automatizuotos nukleorūgščių išskyrimo sistemos King Fisher magnetams arba lygiavertei įrangai, naudojamiems su giliadugnėmis plokštelėmis. c) 96 šulinėlių PGR plokštelės, skirtos nukleorūgščių išskyrimo sistemai King Fisher arba lygiavertei įrangai. d) Lipni plėvelė skirta apsaugoti 96 šulinėlių PGR plokšteles nuo mėginio išgaravimo bei kryžminio užteršimo. Gali būti naudojama nukleorūgščių išskyrimo arba PGR procesuose. | 4000 tyr. | - | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
1.2.2. | Papildomas reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga (tiekėjas šioje eilutėje įrašo tikslų pavadinimą reikalingų reagentų, eksplotacinių medžiagų ar kitų priemonių___________________________) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
1.2.3. | ... | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
| Bendra 1-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
REIKALAVIMAI, PANAUDOS BŪDU SIŪLOMAI, VIRUSINĖS RNR IR DNR IŠSKYRIMO SISTEMAI
Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų techninių parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje, o dokumente pažymėti techninį parametrą)
1. Paskirtis | Automatizuota sistema, skirta greitam DNR IR RNR išskyrimui magnetinių dalelių principu atlikti. | įrašo tiekėjas
2. Našumas | 96 mėginių išskyrimo laikas ne ilgesnis nei 20 minučių. Vienu metu išskyrimo procesą galima vykdyti ne mažiau nei 96 šulinėliuose. | įrašo tiekėjas
3. Darbinis tūris | Minimalus darbinis tūris ne didesnis nei 20 µl. Maksimalus darbinis tūris ne mažesnis nei 5000 µl. | įrašo tiekėjas
4. Plokštelės | Sistema pritaikyta ne mažiau nei: • 96 šulinėlių (20-100 µl) PGR plokštelėms • 96 šulinėlių (20-200 µl) plokštelėms • 96 gilių šulinėlių (50-1000 µl) plokštelėms • 24 gilių šulinėlių (200-5000 µl) plokštelėms Privalo būti suderinama su skirtingomis darbinėmis galvomis, skirtomis skirtingoms plokštelėms. | įrašo tiekėjas
5. Efektyvumas | Magnetinių dalelių surinkimo efektyvumas ne mažesnis nei 95 %. | įrašo tiekėjas
6. Bloko temperatūra | Darbinio bloko temperatūros ribos ne siauresnės nei +5ºC iki +115 ºC temperatūros. | įrašo tiekėjas
7. Ekranas | LCD arba lygiavertis. | įrašo tiekėjas
8. Programavimas | Sistema privalo būti su įdiegtais protokolais. Vartotojas turi turėti galimybę protokolus redaguoti. Protokolai privalo būti pritaikomi prie kitų gamintojų skyrimo rinkinių. | įrašo tiekėjas
KITI REIKALAVIMAI:
1. Prekių kiekis bus užsakomas atskirais užsakymais, pristatymo terminas per 30 kalendorinių dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas sudedamąsias priemones (reagentus, skiediklius, kalibratorius, kontrolines medžiagas (ne mažiau kaip neigiama, teigiama ir/ar vidinė kontrolė), mėgintuvėlius, ploviklius, specialius valiklius, specialius antgalius ar kitas gamintojo nurodytas priemones), reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Būtina pateikti reikalingų reagentų, kitų priemonių bei kontrolinių medžiagų kiekį numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui atlikti.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį prietaisą, jį suteikia panaudos būdu 24 mėnesių laikotarpiui. Abipusiu šalių susitarimu panauda gali būti pratęsiama 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą, visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
8. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo.
9. Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą.
10. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su panaudai siūloma įranga (pateikti gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomos įrangos) reagentai, turi būti pateiktas panaudai siūlomos įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai tinka ir gali būti naudojami siūlomai įrangai.
11. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
12. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis).

## 2 p.d.
Pirkimo sąlygų 2 priedas "Techninė specifikacija"
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. REAGENTAI IR PRIEMONĖS, SKIRTI PARUOŠTŲ DNR BIBLIOTEKŲ SEKŲ NUSKAITYMUI SU MAŽO NAŠUMO NAUJOS KARTOS SEKOSKAITOS ĮRANGA.
REAGENTAI IR PRIEMONĖS TURI TIKTI DARBUI SU MAŽO NAŠUMO SEKOSKAITOS ĮRANGA (modelis, tipas: MiSeq DX) ARBA SU KITA TIEKĖJO PASIŪLYTA PANAUDOS BŪDU LYGIAVERTE ĮRANGA
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | PVM tarifas (%) | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos
2.1 | REAGENTAI NAUJOS KARTOS SEKOSKAITOS TYRIMAMS ATLIKTI MAŽO NAŠUMO 4 KANALŲ DETEKCIJOS GENOMINIU ANALIZATORIUMI
2.1.1 | Reagentų rinkinys paremtas sekoskaitos sintezės metodu, pateikiamas paruoštuose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ne mažiau kaip 300 sintezės ciklų bei ne mažiau, kaip 1 mln. nuskaitymų. Mimimali duomenų išeiga 300 Mb. Su vienu rinkinu turi būti galimybė ištirti ne mažiau, kaip 8 ŽIV-1 atsparumo vaistams mėginius. | 240 tyr. | - | 46.62 | 21 | 56.4102 | 11188.8 | 13538.448 | Illumina, MiSeq Reagent Nano Kit v2 (300-cycles) 15036522
2.1.2. | Reagentų rinkinys paremtas sekoskaitos sintezės metodu, pateikiamas paruoštuose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ne mažiau kaip 500 sintezės ciklų bei ne mažiau, kaip 1 mln. nuskaitymų. Mimimali duomenų išeiga 500 Mb. Su vienu rinkinu turi būti galimybė ištirti ne mažiau, kaip 16 ŽIV-1 atsparumo vaistams mėginius. | 240 tyr. | - | 27.93 | 21 | 33.7953 | 6703.2 | 8110.872 | Illumina, MiSeq Reagent Nano Kit v2 (500-cycles) 15036524
2.1.3. | Reagentų rinkinys paremtas sekoskaitos sintezės metodu, pateikiamas paruoštuose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ne mažiau kaip 300 sintezės ciklų bei ne mažiau, kaip 4 mln. Nuskaitymų. Duomenų išeiga ne mažesnė, nei 1,2 Gb. Su vienu rinkinu turi būti galimybė ištirti ne mažiau, kaip 16 gripo viruso genomų. | 320 tyr. | - | 35.12 | 21 | 42.4952 | 11238.4 | 13598.464 | Illumina, MiSeq Reagent Micro Kit v2 (300-cycles) 15036523
2.1.4. | Reagentų rinkinys paremtas sekoskaitos sintezės metodu, pateikiamas paruoštuose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ne mažiau kaip 300 sintezės ciklų ir ne mažiau, kaip 12 mln. nuskaitymų. Duomenų išeiga ne mažesnė, nei 4,5 Gb. Su vienu rinkiniu turi būti galimybė ištirti ne mažiau, kaip 16 bakterinių genomų. | 80 tyr. | - | 83.56 | 21 | 101.1076 | 6684.8 | 8088.608 | Illumina, MiSeq Reagent Kit v2 (300-cycles) 15033412
2.1.5. | Reagentų rinkinys paremtas sekoskaitos sintezės metodu, pateikiamas paruoštuose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ne mažiau kaip 500 sintezės ciklų ir ne mažiau, kaip 12 mln. nuskaitymų. Duomenų išeiga ne mažesnė, nei 7,5 Gb. Su vienu rinkinu turi būti galimybė ištirti ne mažiau, kaip 24 bakterinius genomus. | 960 tyr. | - | 62.66 | 21 | 75.8186 | 60153.6 | 72785.856 | Illumina, MiSeq Reagent Kit v2 (500-cycles) 15033411
2.1.6 | Reagentų rinkinys paremtas sekoskaitos sintezės metodu, pateikiamas paruoštuose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ne mažiau kaip 600 sintezės ciklų ir ne mažiau, kaip 25 mln. nuskaitymų. Duomenų išeiga ne mažesnė, nei 15 Gb. Su vienu rinkinu turi būti galimybė ištirti ne mažiau, kaip 48 bakterinius genomus. | 960 tyr. | - | 40.75 | 21 | 49.3075 | 39120 | 47335.2 | Illumina, MiSeq Reagent Kit v3 (600-cycle) 15043762
2.1.7. | Papildomas reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga (tiekėjas šioje eilutėje įrašo tikslų pavadinimą reikalingų reagentų, eksplotacinių medžiagų ar kitų priemonių___________________________) | - | NA | - | - | - | - | - | NA
2.1.8. | ... | - | NA | - | - | - | - | - | NA
| Bendra 2-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | - | - | - | - | - | 135088.8 | 163457.448 | -
REIKALAVIMAI, PANAUDOS BŪDU SIŪLOMAI, NAUJOS KARTOS SEKOSKAITOS ĮRANGAI
Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų techninių parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje, o dokumente pažymėti techninį parametrą)
1. Paskirtis | Naujos kartos genominis analizatorius | NA
2. Pajėgumas | Reikalavimai genominiam analizatoriui MiSeq DX arba lygiaverčiam: a) ne mažiau kaip 15 Gb maksimali išeiga, sekvenuojant 25x10^6 2x300 bp ilgio fragmentus; b) sekoskaitos kokybė ne prastesnė kaip: > 90% bazių su Q30, 1×36 bp sekoskaita; > 90% bazių su Q30, 2×25 bp sekoskaita; > 80% bazių su Q30, 2× 50 bp sekoskaita; > 75% bazių su Q30, 2×250 bp sekoskaita; > 85% bazių su Q30, 1×75 bp sekoskaita; > 70% bazių su Q30, 2×300 bp sekoskaita; c) integruotas kompiuteris pirminei duomenų analizei ir sąsajai su gamintojo internetine bioinformatinės kompiuterijos platforma. | NA
3. Įrangos veikimo principas | Veikiantis sekoskaitos sintezės metu principu, pritaikytas fragmentų sekoskaitai iš abiejų DNR fragmento galų; | NA
4. Sistemos valdymas | Integruotas kompiuteris | NA
5. Daugiaparametrinių tyrimų atlikimas | Galimybė vienu metu atlikti tyrimus su ne mažiau kaip 10 skirtingų analičių. Turi būti galimybė tyrimus, skirtus aptikti RNR ir DNR taikinius, atlikti kartu. Taip pat turi būti galimybė atlikti laboratorijoje sukurtus ir validuotus tyrimus. | NA
6. Sertifikatai | Tiekėjas turi būti oficialus įgaliotas gamintojo atstovas Lietuvoje (pateikti tai įrodantį dokumentą). Įranga privalo turėti CE-IVD ženklinimą (pateikti CE-IVD sertifikatą). | NA
KITI REIKALAVIMAI:
1. Prekių kiekis bus užsakomas atskirais užsakymais, pristatymo terminas per 30 kalendorinių dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas sudedamąsias priemones (reagentus, skiediklius, kalibratorius, kontrolines medžiagas (ne mažiau kaip neigiama, teigiama ir/ar vidinė kontrolė), mėgintuvėlius, ploviklius, specialius valiklius, specialius antgalius ar kitas gamintojo nurodytas priemones), reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Būtina pateikti reikalingų reagentų, kitų priemonių bei kontrolinių medžiagų kiekį numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui atlikti.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį prietaisą, jį suteikia panaudos būdu 24 mėnesių laikotarpiui. Abipusiu šalių susitarimu panauda gali būti pratęsiama 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą, visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
8. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo.
9. Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą.
10. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su panaudai siūloma įranga (pateikti gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomos įrangos) reagentai, turi būti pateiktas panaudai siūlomos įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai tinka ir gali būti naudojami siūlomai įrangai.
11. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
12. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis).
,

## 3 p.d.
Pirkimo sąlygų 2 priedas "Techninė specifikacija"
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
3 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. REAGENTAI IR PRIEMONĖS, SKIRTI PARUOŠTŲ DNR BIBLIOTEKŲ SEKŲ NUSKAITYMUI SU DIDELIO NAŠUMO NAUJOS KARTOS SEKOSKAITOS ĮRANGA.
REAGENTAI IR PRIEMONĖS TURI TIKTI DARBUI SU DIDELIO NAŠUMO SEKOSKAITOS ĮRANGA (modelis, tipas:NextSeq 2000) ARBA SU KITA TIEKĖJO PASIŪLYTA PANAUDOS BŪDU LYGIAVERTE ĮRANGA
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | PVM tarifas (%) | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos
3.1. | REAGENTAI NAUJOS KARTOS SEKOSKAITOS TYRIMAMS ATLIKTI DIDELIO NAŠUMO 2 KANALŲ DETEKCIJOS GENOMINIU ANALIZATORIUMI
3.1.1. | Reagentų rinkinys paremtas sekoskaitos sintezės metodu, pateikiamas paruoštuose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ne mažiau kaip 300 sintezės ciklų ir ne mažiau, kaip 100 mln. nuskaitymų. Duomenų išieiga ne mažesnė, nei 30 Gb. Su vienu rinkinu turi būti galimybė ištirti ne mažiau, kaip 288 SARS-CoV-2 genomus. | 14400 tyr. | - | 3.63 | 21 | 4.3923 | 52272 | 63249.12 | Illumina, NextSeq™ 1000/2000 P1 XLEAP-SBS™ Reagent Kit (300 Cycles) 20100982
3.1.2. | Papildomas reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga (tiekėjas šioje eilutėje įrašo tikslų pavadinimą reikalingų reagentų, eksplotacinių medžiagų ar kitų priemonių___________________________) | - | NA | - | - | - | - | - | NA
3.1.3. | ... | - | NA | - | - | - | - | - | NA
| Bendra 3-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | - | - | - | - | - | 52272 | 63249.12 | -
REIKALAVIMAI, PANAUDOS BŪDU SIŪLOMAI, NAUJOS KARTOS SEKOSKAITOS ĮRANGAI
Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų techninių parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje, o dokumente pažymėti techninį parametrą)
1. Paskirtis | Naujos kartos genominis analizatorius | NA
2. Pajėgumas | Reikalavimai genomo sekoskaitos analizatoriui NextSeq 2000 arba lygiaverčiam: a) ne mažiau kaip 360 Gb maksimali išeiga, sekvenuojant 2.4x10^9 2x150 bp ilgio fragmentus; b) sekoskaitos kokybė ne prastesnė kaip: > 90% bazių su Q30, 1×50 bp sekoskaita; > 90% bazių su Q30, 2×50 bp sekoskaita; > 85% bazių su Q30, 2× 100 bp sekoskaita; > 85% bazių su Q30, 2×150 bp sekoskaita; c) integruotas kompiuteris pirminei duomenų analizei ir sąsajai su gamintojo internetine bioinformatinės kompiuterijos platforma. | NA
3. Įrangos veikimo principas | Veikiantis sekoskaitos sintezės metu principu, pritaikytas fragmentų sekoskaitai iš abiejų DNR fragmento galų; | NA
4. Sistemos valdymas | Integruotas kompiuteris | NA
5. Daugiaparametrinių tyrimų atlikimas | Galimybė vienu metu atlikti tyrimus su ne mažiau kaip 10 skirtingų analičių. Turi būti galimybė tyrimus, skirtus aptikti RNR ir DNR taikinius, atlikti kartu. Taip pat turi būti galimybė atlikti laboratorijoje sukurtus ir validuotus tyrimus (LDT) | NA
6. Sertifikatai | Tiekėjas turi būti oficialus įgaliotas gamintojo atstovas Lietuvoje (pateikti tai įrodantį dokumentą). | NA
KITI REIKALAVIMAI:
1. Prekių kiekis bus užsakomas atskirais užsakymais, pristatymo terminas per 30 kalendorinių dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas sudedamąsias priemones (reagentus, skiediklius, kalibratorius, kontrolines medžiagas (ne mažiau kaip neigiama, teigiama ir/ar vidinė kontrolė), mėgintuvėlius, ploviklius, specialius valiklius, specialius antgalius ar kitas gamintojo nurodytas priemones), reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Būtina pateikti reikalingų reagentų, kitų priemonių bei kontrolinių medžiagų kiekį numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui atlikti.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį prietaisą, jį suteikia panaudos būdu 24 mėnesių laikotarpiui. Abipusiu šalių susitarimu panauda gali būti pratęsiama 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą, visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
8. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo.
9. Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą.
10. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su panaudai siūloma įranga (pateikti gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomos įrangos) reagentai, turi būti pateiktas panaudai siūlomos įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai tinka ir gali būti naudojami siūlomai įrangai.
11. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
12. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis).

## 4 p.d.
Pirkimo sąlygų 2 priedas "Techninė specifikacija"
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
4 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. REAGENTAI IR PRIEMONĖS, SKIRTI RNR IR DNR IŠSKYRIMUI IŠ KLINKINIŲ MĖGINIŲ.
REAGENTAI IR PRIEMONĖS TURI TIKTI DARBUI SU RNR/DNR IŠSKYRIMO SISTEMA (modelis, tipas: STARLet) ARBA SU KITA TIEKĖJO PASIŪLYTA PANAUDOS BŪDU LYGIAVERTE ĮRANGA
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Mato vnt. (tyrimas) | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | PVM tarifas (%) | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos
4.1. | Reagentai ir priemonės, skirti RNR/DNR išskyrimui iš klinikinių mėginių
4.1.1. | Virusinės, bakterinės kilmės nukleorūgščių (NR) iš audinių bei kūno skysčių skyrimo rinkinys, pritaikytas ne mažiau kaip 94 mėginių skyrimui vienu metu, suderinamas su STARLet arba lygiaverte, panaudos būdų suteikiama įranga. Rinkinio sudetyje turi būti proteinazė (paruošta naudojimui arba liofilizuota sukomplektuota skiedimo tirpalu) ir magentinės dalelės. Visi reagentai, išskyrus proteinazę ir magnetines daleles, turi būti pateikti užsandarintuose darbinėse talpose ir nereikalauti jų perpilymo ir iš vienos talpos į kitą. Kartu su rinkiniu turi būti pateiktos visos priemonės skirtos automatizuotai nukleorūgščių ektsrakcijai, PGR mišinio išpilstymui ir mėginių archyvavimui (perpilymui iš darbiniu mėgintuvėlių į mėginių saugojimui skirtus mėgintuvėlius ir/arba plokšteles). | 8000 tyr. | - | įrašo tiekėjas | 21 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4.1.2. | Papildomas reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga (tiekėjas šioje eilutėje įrašo tikslų pavadinimą reikalingų reagentų, eksplotacinių medžiagų ar kitų priemonių___________________________) | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
4.1.3. | ... | - | įrašo tiekėjas | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas
| Bendra 4-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | - | - | - | - | - | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | -
REIKALAVIMAI, PANAUDOS BŪDU SIŪLOMAI, VIRUSINĖS RNR IR DNR IŠSKYRIMO SISTEMAI
Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų techninių parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje, o dokumente pažymėti techninį parametrą)
1. Paskirtis | Sistema privalo būti skirta automatizuotam mėginių išpilstymui, nukleorūgščių išskyrimui, PGR mišinių paruošimui, reakcijos reagentų, išskirtų nukleorūgščių paskirstymui iš mėgintuvėlių į mėgintuvėlius, iš mėgintuvėlių į plokšteles ar iš plokštelių į plokšteles, taip pat tikralaikės PGR analizatoriaus sistema su automatine duomenų analizės sitema molekulinių tyrimų atlikimui bei automatiniam gautų rezultatui apdorojimui ir interpretavimui. | įrašo tiekėjas
2. Automatizacija | Automatizuotas pirminių mėginių išpilstymas į plokšteles, nukleorūgščių išskyrimas, PGR reakcijos mišinių paruošimas, paruoštų reakcijos mišinių ir išskirtų nukleorūgščių išpilstymas į reakcijos mėgintuvėlius ar plokšteles. | įrašo tiekėjas
3. Skirtingų tyrimų atlikimo vienu metu galimybė | Sitema turi turėti galimybę vienu metu iš to tiriamojo mėginio atlikti skirtingus tyrimus, tokius kaip: a) respiratorinių virusinių ir bakterinių sukėlėjų; b) virškinamojos trakto bakterinių, virusinių, parazitų bei kirmėlių; c) ŽPV ir lytiškai plintančių infekcijų sukėlėjai | įrašo tiekėjas
3. Trikdžių stebėsena | Sistemoje turi būti integruota pilna skysčių aspiracijos ir dozavimo stebėsena. Sistema privalo tiksliai nustatyti skysčio lygį, burbulus, putas, krešulius ir kt. | įrašo tiekėjas
4. Darbo aplinka | Sistemoje privalo būti integruota UV lempa skirta pilnai sistemos dekontaminacijai. | įrašo tiekėjas
5. Dvikryptė komunikacija | Analizatoriaus valdymo programa privalo turėti dvikryptę komunikaciją standartiniu protokolu (ASTM arba HL7) su laboratorijoje įdiegta informacine sistema. | įrašo tiekėjas
6. Sistemos našumas | Užtikrinama galimybė pasiūlyta viena sistema vienu metu tirti ne mažiau nei 96 mėginius (įskaitant kontroles). Sistema (-os) turi užtikrinti ne mažesnį nei 190 mėginių (įskaitant kontroles) ištyrimą per vieną darbo dieną. | įrašo tiekėjas
7. Mėginių brūkšninių kodų skaitymas | Integruotas vidinis mėginių brūkšninių kodų skaitymas. | įrašo tiekėjas
8. Brūkšninių kodų tipai | Analizatorius privalo turėti galimybę nuskaityti brūkšninių kodų tipus naudojamus laboratorijoje. | įrašo tiekėjas
8. Sistemos priežiūra | Turi būti užtikrinta kvalifikuota serviso ir aplikacijų specialisto priežiūra bei įtraukta nuotolinė sistemos priežiūros ir serviso galimybė. | įrašo tiekėjas
9. Instrukcijos | Su prietaisu pateikiama vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis. | įrašo tiekėjas
10. Atitikimas direktyvoms | Atitiktis in-vitro medicinos diagnostikos prietaisų direktyvai 98/79/EC | įrašo tiekėjas
KITI REIKALAVIMAI:
1. Prekių kiekis bus užsakomas atskirais užsakymais, pristatymo terminas per 30 kalendorinių dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas sudedamąsias priemones (reagentus, skiediklius, kalibratorius, kontrolines medžiagas (ne mažiau kaip neigiama, teigiama ir/ar vidinė kontrolė), mėgintuvėlius, ploviklius, specialius valiklius, specialius antgalius ar kitas gamintojo nurodytas priemones), reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Būtina pateikti reikalingų reagentų, kitų priemonių bei kontrolinių medžiagų kiekį numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui atlikti.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį prietaisą, jį suteikia panaudos būdu 24 mėnesių laikotarpiui. Abipusiu šalių susitarimu panauda gali būti pratęsiama 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą, visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
8. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo.
9. Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą.
10. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su panaudai siūloma įranga (pateikti gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomos įrangos) reagentai, turi būti pateiktas panaudai siūlomos įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai tinka ir gali būti naudojami siūlomai įrangai.
11. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
12. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis).

## 5 p.d.
Pirkimo sąlygų 2 priedas "Techninė specifikacija"
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
5 PIRKIMO OBJEKTO DALIS. REAGENTAI IR PRIEMONĖS BAKTERIJŲ (KLEBSIELLA PNEUMONIAE IR SALMONELLA SPP.) GENOMŲ SEKOSKAITAI NAUJOS KARTOS SEKOSKAITOS METODU.
REAGENTAI IR PRIEMONĖS TURI TIKTI DARBUI SU MAŽO NAŠUMO SEKOSKAITOS ĮRANGA (modelis, tipas: MiSeq DX) ARBA SU KITA TIEKĖJO PASIŪLYTA PANAUDOS BŪDU LYGIAVERTE ĮRANGA.
Pirkimo objekto dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | PVM tarifas (%) | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos
5.1. | Reagentų ir priemonių rinkinys Klebsiella pneumoniae ir Salmonella spp. sekoskaitos tyrimui atlikti nuo išskirtos DNR iš bakterijų kultūrų iki genomo sekos nuskaitymo.
5.1.1 | "Rinkinys skirtas bakterijų Klebsiella pneumoniae ir Salmonell spp. genomų sekos nuskaitymyi naujos kartos sekoskaitos metu. Rinkinį turi sudaryti DNR bibliotekos paruošimo ir sekos nuskaitymo reagentai ir priemonės. Papildomos priemonės ir reagentai skirtos darbui rinkiniu turi būti pilnai su juo suderinamos ir pateikiamos kartu su rinkiniu. Rinkinys skirtas mažiausiai 24 tyrimams atlikti. Minimalios specifikacijos: 1) Tyrimo laikas: ~5-6 val. nuo DNR išskyrimo iki normalizuotos bibliotekos paruošimo, rankinio darbo trūkmė 1-1,5 val. 2) Veikimo mechanizmas: a) bibliotekų paruošimui - fermentinis suskaidymas su transpozazės kompleksu, adapteriu įvedimas per transpozicijos reakcija, mėginių multipleksinimas unikaliais indeksais, mėginių ženklinimui ir identifikavimui; b) sekos nuskaitymui - trumpų DNR fragmentų sintezė ijungiant į ilginamą grandinę fluorescuojančiais dažais žymėtus nukleotidus ir atliekant pastovų signalo nuskaitymą. 4) Rinkinys pilnai suderinamas su „MiSeqDX“ sekoskaitos įranga. 5) Reikalavimai į rinkinio sudeti ieinančiom sekoks nuskaitymo priemonėm ir reagentams: a) turi būti pateikiamas paruoštuose naudoti reagentų kasetėse ir skirtas ne mažiau kaip 500 sintezės ciklų ir ne mažiau, kaip 12 mln. nuskaitymų; b) Duomenų išeiga ne mažesnė, nei 7,5 Gb. | 1728 tyr. | - | 47.53 | 21 | 57.5113 | 82131.84 | 99379.5264 | Illumina, Nextera XT DNA Library Preparation Kit (24 samples) 15032785 x 72 + Nextera XT Index Kit v2 Set A (96 indexes, 384 samples) 15051885 x 5 + Illumina Purification Bead, 100mL 20060057 x 3
5.1.2. | Papildomas reagentas ar eksploatacinė medžiaga, ar kita priemonė, reikalinga tyrimui atlikti su panaudos būdu siūloma įranga (tiekėjas šioje eilutėje įrašo tikslų pavadinimą reikalingų reagentų, eksplotacinių medžiagų ar kitų priemonių___________________________) | - | NA | - | - | - | - | - | NA
5.1.3. | ... | - | NA | - | - | - | - | - | NA
| Bendra 5-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | - | - | - | - | - | 82131.84 | 99379.5264 | -
REIKALAVIMAI, PANAUDOS BŪDU SIŪLOMAI, NAUJOS KARTOS SEKOSKAITOS ĮRANGAI
Techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų techninių parametrų atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą įrangos dokumentacijoje, o dokumente pažymėti techninį parametrą)
1. Paskirtis | Naujos kartos genominis analizatorius | NA
2. Pajėgumas | Reikalavimai genominiam analizatoriui MiSeq DX arba lygiaverčiam: a) ne mažiau kaip 15 Gb maksimali išeiga, sekvenuojant 25x10^6 2x300 bp ilgio fragmentus; b) sekoskaitos kokybė ne prastesnė kaip: > 90% bazių su Q30, 1×36 bp sekoskaita; > 90% bazių su Q30, 2×25 bp sekoskaita; > 80% bazių su Q30, 2× 50 bp sekoskaita; > 75% bazių su Q30, 2×250 bp sekoskaita; > 85% bazių su Q30, 1×75 bp sekoskaita; > 70% bazių su Q30, 2×300 bp sekoskaita; c) integruotas kompiuteris pirminei duomenų analizei ir sąsajai su gamintojo internetine bioinformatinės kompiuterijos platforma. | NA
3. Įrangos veikimo principas | Veikiantis sekoskaitos sintezės metu principu, pritaikytas fragmentų sekoskaitai iš abiejų DNR fragmento galų; | NA
4. Sistemos valdymas | Integruotas kompiuteris | NA
5. Daugiaparametrinių tyrimų atlikimas | Galimybė vienu metu atlikti tyrimus su ne mažiau kaip 10 skirtingų analičių. Turi būti galimybė tyrimus, skirtus aptikti RNR ir DNR taikinius, atlikti kartu. Taip pat turi būti galimybė atlikti laboratorijoje sukurtus ir validuotus tyrimus. | NA
6. Sertifikatai | Tiekėjas turi būti oficialus įgaliotas gamintojo atstovas Lietuvoje (pateikti tai įrodantį dokumentą). Įranga privalo turėti CE-IVD ženklinimą (pateikti CE-IVD sertifikatą). | NA
KITI REIKALAVIMAI:
1. Prekių kiekis bus užsakomas atskirais užsakymais, pristatymo terminas per 30 kalendorinių dienų nuo atskiro užsakymo pateikimo dienos.
2. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingas sudedamąsias priemones (reagentus, skiediklius, kalibratorius, kontrolines medžiagas (ne mažiau kaip neigiama, teigiama ir/ar vidinė kontrolė), mėgintuvėlius, ploviklius, specialius valiklius, specialius antgalius ar kitas gamintojo nurodytas priemones), reikalingas nurodytų tyrimų atlikimui bei rezultatų pateikimui.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. Būtina pateikti reikalingų reagentų, kitų priemonių bei kontrolinių medžiagų kiekį numatomam (nurodytam techninėje specifikacijoje) tyrimų skaičiui atlikti.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) anglų kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
6. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.
7. Tiekėjas, siūlantis lygiavertį prietaisą, jį suteikia panaudos būdu 24 mėnesių laikotarpiui. Abipusiu šalių susitarimu panauda gali būti pratęsiama 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Tiekėjas turi pateikti detalų prietaiso priežiūros planą, visas priežiūrai atlikti reikiamas priemones ir instrukcijas.
8. Tiekėjas, suteikiantis prietaisą panaudos būdu, turi užtikrinti, kad kompetentingas specialistas, turintis kompetenciją įrodantį dokumentą, apmoko personalą naudotis įranga iškart po jos instaliavimo.
9. Tiekėjas, suteikęs prietaisą panaudos būdu, privalo savo sąskaita užtikrinti jos techninę priežiūrą, galimą gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą.
10. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui su panaudai siūloma įranga (pateikti gamintojo patvirtinimą). Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomos įrangos) reagentai, turi būti pateiktas panaudai siūlomos įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai tinka ir gali būti naudojami siūlomai įrangai.
11. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
12. Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtinai nurodant visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kurių atlikimui nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis).