## 2022 kiekiai
Pirkimo sąlygų 2.1. priedas
Vienkartinių medicininių priemonių kiekis ir sąrašas
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 12 mėn. | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo (REF) kodas | Pakuotės kaina Eur be PVM | PVM dydis % | Bendra kaina Eur be PVM | Bendra kaina Eur su PVM | Reikalavimai kokybei
1 | Sterilios skysčių perpylimo sistemos priedai:
1.1 | Infuzinių sistemų prailginimo linija šviesi ne trumpesnė kaip 150 cm | vnt | 300 | [5 empty] | žiūr.priedą
1.2 | 3-jų padėčių kranelis | vnt | 400 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 1 pirkimo daliai
2 | Adata injekcijoms:
2.1 | 0,8 x 40 mm | vnt | 1000 | [5 empty] | žiūr.priedą
2.2 | 1,2 x 40 mm | vnt | 13000 | [5 empty] | žiūr.priedą
2.3 | "Drugelio" tipo adata G 21 (0.8) x19 mm | vnt | 6500 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 2 pirkimo daliai
3 | Spinalinė adata (Quincke tipo):
3.1 | 25 G/88-90 mm | vnt | 20 | [5 empty] | žiūr.priedą
3.2 | 26 G/88-90 mm | vnt | 150 | [5 empty] | žiūr.priedą
3.3 | 27 G/88-90 mm | vnt | 50 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 3 pirkimo daliai
4 | Adata nervinių rezginių anestezijai su UG reflekt.:
4.1 | A 0,7 (22G) x 50 mm | vnt | 20 | [5 empty] | žiūr.priedą
4.2 | A 0,8 (21G) x 100 mm | vnt | 20 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 4 pirkimo daliai
5 | Kaniulė 27G 40 x 22mm | vnt | 60 | [5 empty] | žiūr.priedą
6 | Adata angiografinė 18G 70mm | vnt | 100 | [5 empty] | žiūr.priedą
7 | Adata vaistų skiedimui:
7.1 | Adata be vožtuvo 21G 0,8 x 120mm | vnt | 500 | [5 empty] | žiūr.priedą
7.2 | Adata su vožtuvu mini spike tipo | vnt | 1000 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 7 pirkimo daliai
8 | Adata biopsinė su vienkartine šaudykle 18 G (tink. naud. su Delta-Cut biopsine šaudykle) | vnt | 50 | [5 empty] | žiūr.priedą
9 | Švirkštas 3 dalių, ne mažesnis kaip 50ml | vnt | 400 | [5 empty] | žiūr.priedą
10 | Pleuros drenažo sistema suaugusiems | vnt | 10 | [5 empty] | žiūr.priedą
11 | Rinkiniai kateterizacijai ir punkcijoms:
11.1 | Rinkinys pleuros punkcijai | vnt | 20 | [5 empty] | žiūr.priedą
11.2 | Rinkinys ascito punkcijai | vnt | 5 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 11 pirkimo daliai
12 | Centrinės venos kateterio rinkinys G14
12.1 | Centrinės venos kateterio rinkinys G14 vieno kanalo | vnt | 100 | [5 empty] | žiūr.priedą
12.2 | Centrinės venos kateterio rinkinys G16 dviejų kanalų | vnt | 150 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 12 pirkimo daliai
13 | Kateteris trocar, įv. dydžių | vnt | 15 | [5 empty] | žiūr.priedą
14 | Atsiurbimo kateteriai::
14.1 | be p/k CH8 | vnt | 150 | [5 empty] | žiūr.priedą
14.2 | be p/k CH10 | vnt | 200 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 14 pirkimo daliai
15 | Atsiurbimo rinkiniai:
15.1 | Uždara atsiurbimo sistema CH 14 | vnt | 30 | [5 empty] | žiūr.priedą
15.2 | Atsiurbimo rinkinys Yankauer CH22, 210 cm | vnt | 250 | [5 empty] | žiūr.priedą
15.3 | Sujungimo vamzdelis siurbimui CH25, ne trumpesnis kaip 200 cm | vnt | 500 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 15 pirkimo daliai
16 | Drenažo talpos ir drenai:
16.1 | Aktyvi drenažo talpa 500 ml | vnt | 2 | [5 empty] | žiūr.priedą
16.2 | Aktyvi drenažo talpa 250 ml | vnt | 10 | [5 empty] | žiūr.priedą
16.3 | Drenas silikoninis (rulonais) | vnt | 3 | [5 empty] | žiūr.priedą
16.4 | Redon drenai | vnt | 60 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 16 pirkimo daliai
17 | Apklotai sterilūs vienkartiniai:
17.1 | lipniu kraštu ne mažesnis kaip 75 x 100 cm | vnt | 1600 | [5 empty] | žiūr.priedą
17.2 | lipniu kraštu su anga ne mažesnis kaip 75 x 80 cm | vnt | 400 | [5 empty] | žiūr.priedą
17.3 | rinkinys laparoskopijai | vnt | 500 | [5 empty] | žiūr.priedą
17.4 | rinkinys artroskopijai | vnt | 250 | [5 empty] | žiūr.priedą
17.5 | Apklotas U-formos su lipnia anga ne mažesnis nei 150x240cm | vnt | 250 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 17 pirkimo daliai
18 | Apklotų rink. sterilus vienkartinis universalus | vnt | 250 | [5 empty] | žiūr.priedą
19 | Hemostatinė kempinė | vnt | 80 | [5 empty] | žiūr.priedą
20 | Kempinėlė hemostatinė cilindro f. hemoroidektomijai 8 x 3cm | vnt | 150 | [5 empty] | žiūr.priedą
21 | Tvarstis marlinis steril. 16 sluoksnių 10 cm x 20 cm | vnt | 800 | [5 empty] | žiūr.priedą
22 | Operacinės rankšluostis 45x45cm 8sl. | vnt | 200 | [5 empty] | žiūr.priedą
23 | Sterili tvarsliava nosies operacijoms:
23.1 | nosies tvarstis, vidutinio ir didelio dydžio | vnt | 30 | [5 empty] | žiūr.priedą
23.2 | marlinė juostelė 5 cm x 5 m | vnt | 5 | [5 empty] | žiūr.priedą
23.3 | Nosies tamponas su juostele ištraukimui:
23.3.1 | 8 x 2 x 1,5 | vnt | 50 | [5 empty] | žiūr.priedą
23.3.2 | 5,5 x 2 x 1,5 | vnt | 30 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 23 pirkimo daliai
24 | Priemonės ginekologijai 1:
24.1 | Šluotelė onko-citologinė | vnt | 100 | [5 empty] | žiūr.priedą
24.2 | Ginekologinis skėtiklis, įv. dydžių | vnt | 400 | [5 empty] | žiūr.priedą
24.3 | Dangalai vaginaliniams davikliams | vnt | 100 | [5 empty] | žiūr.priedą
24.4 | Prezervatyvai | vnt | 800 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 24 pirkimo daliai
25 | Priemonės ginekologijai 2:
25.1 | Gimdos gleivinės biopsijos kateteris graduotas | vnt | 30 | [5 empty] | žiūr.priedą
25.2 | Kiuretė atsiurbimui; dydis 6 - 12 | vnt | 35 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 25 pirkimo daliai
26 | Priemonės oftalmologijai:
26.1 | Oftalmologiniai testai Schirmer ar lygiaverčiai | vnt | 100 | [5 empty] | žiūr.priedą
26.2 | Fluoresceino testai | vnt | 100 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 26 pirkimo daliai
27 | Indelis šlapimo tyrimui:
27.1 | sterilus, ne mažesnis kaip 60 ml | vnt | 1000 | [5 empty] | žiūr.priedą
27.2 | sterilus, ne mažesnis kaip 120 ml | vnt | 300 | [5 empty] | žiūr.priedą
27.3 | nesterilus, ne mažesnis kaip 60 ml | vnt | 2000 | [5 empty] | žiūr.priedą
27.4 | nesterilus, ne mažesnis kaip 120 ml | vnt | 100 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 27 pirkimo daliai
28 | Tvarsliava nesterili:
28.1 | Aligninas medicininis 1kg | kg | 25 | [5 empty] | žiūr.priedą
28.2 | Bintas gipsinis 10 cm x 2,7 m | vnt | 100 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 28 pirkimo daliai
29 | Pleistras
29.1 | medžiaginis ne mažiau kaip 2,5 cm x 5 m | vnt | 80 | [5 empty] | žiūr.priedą
29.2 | popierinis ne mažiau kaip 2,5 cm x 9 m | vnt | 150 | [5 empty] | žiūr.priedą
29.3 | neaustinės medžiagos 10 cm x 10 m | vnt | 100 | [5 empty] | žiūr.priedą
29.4 | neaustinės medžiagos 30 cm x 10 m | vnt | 110 | [5 empty] | žiūr.priedą
29.5 | sterilus absorbuojantis 3,8 cm x 3,8 cm | vnt | 2000 | [5 empty] | žiūr.priedą
29.6 | sterilus absorbuojantis 19 cm x 76 cm | vnt | 500 | [5 empty] | žiūr.priedą
29.7 | sterilus absorbuojantis intraveninių kateterių fiksavimui su įpjova | vnt | 2000 | [5 empty] | žiūr.priedą
29.8 | Pleistras sterilus 5cm x 7cm |  | 4000 | [5 empty] | žiūr.priedą
29.9 | Pleistras sterilus 9cm x 15cm | vnt | 2000 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 29 pirkimo daliai
30 | Vata chirurginė medicininė | kg | 70 | [5 empty] | žiūr.priedą
31 | Tinklinis tvarstis (ne mažiau 25m ilgio)
| Nr.5 | vnt | 30 | [5 empty] | žiūr.priedą
| Nr.6 | vnt | 160 | [5 empty] | žiūr.priedą
| Nr.9 | vnt | 2 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 31 pirkimo daliai
32 | Tvarstis galvai | vnt | 40 | [5 empty] | žiūr.priedą
33 | Tinklelis išvaržos plastikai
33.1 | 10 cm x 15 cm | vnt | 30 | [5 empty] | žiūr.priedą
33.2 | 15 cm x 20 cm | vnt | 10 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 33 pirkimo daliai
34 | Tinklelis išvaržos plastikai 3D 10 cm x 15 cm, tinkantis abiems pusėms | vnt | 50 | [5 empty] | žiūr.priedą
35 | Enterinio maitinimo sistema pompai Nutricia Flocare:
35.1 | su rezervuaru 1,3 l | vnt | 4 | [5 empty] | žiūr.priedą
35.2 | zondai maitinimo skrandžiui su Y portu:
35.2.1 | Fr 22 | vnt | 6 | [5 empty] | žiūr.priedą
35.2.2 | Fr 24 | vnt | 6 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 35 pirkimo daliai
36 | Kraujo komponentų ar infuzijų pašildymo sistema prie turimo aparato Fluido Compact | vnt | 5 | [5 empty] | žiūr.priedą
37 | Dentalinės rentgeno juostos | vnt | 300 | [5 empty] | žiūr.priedą
38 | Diagnostinės juostelės gliukometrui Contour Plus ar lygiaverčiam | vnt | 5500 | [5 empty] | žiūr.priedą
39 | Rinkinys epicistomijai ir koniotomijai
39.1 | Rinkinys epicistomijai CH 10; 14; 16; 18 | vnt | 20 | [5 empty] | žiūr.priedą
39.2 | Rinkinys skubiai krikotomijai (koniotomijai) | vnt | 2 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 39 pirkimo daliai
40 | Zondas "Blekmoro" | vnt | 1 | [5 empty] | žiūr.priedą
41 | Skrandžio zondas:
41.1 | CH 6 - CH 30 | vnt | 150 | [5 empty] | žiūr.priedą
41.2 | CH 30 ir didesni | vnt | 10 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 41 pirkimo daliai
42 | Deguonies kaukės ir jų priedai:
42.1 | Deguonies kaukė su vamzdeliu suaugusiems | vnt | 1200 | [5 empty] | žiūr.priedą
42.2 | Deguonies kaukė su vamzdeliu vaikams | vnt | 10 | [5 empty] | žiūr.priedą
42.3 | Nosies kaniulė suaugusiems lenkta su vamzdeliu | vnt | 1800 | [5 empty] | žiūr.priedą
42.4 | Deguonies kaukė didelės koncentracijos suaugusiems su rezervuaru | vnt | 130 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 42 pirkimo daliai
43 | Kvėpavimo sistemos ir jų priedai:
43.1 | Kvėpavimo sistema suaugusiems (paciento jungtelė) | vnt | 220 | [5 empty] | žiūr.priedą
43.2 | Kvėpavimo sistema vaikams (paciento jungtelė) | vnt | 120 | [5 empty] | žiūr.priedą
43.3 | CO2 matavimo linijos | vnt | 10 | [5 empty] | žiūr.priedą
43.4 | Tracheostominė kaukė suaugusiems | vnt | 10 | [5 empty] | žiūr.priedą
43.5 | Anestezinė kaukė įv. dydžių | vnt | 20 | [5 empty] | žiūr.priedą
43.6 | Dirbtinio kvėpavimo sistema (ranka) suaug. | vnt | 10 | [5 empty] | žiūr.priedą
43.7 | Dirbtinio kvėpavimo sistema (ranka) vaikams | vnt | 2 | [5 empty] | žiūr.priedą
43.8 | Absorbentas | litras | 50 | [5 empty] | žiūr.priedą
43.9 | Inhaliacijos rinkinys su purkštuvu suaugusiems | vnt | 60 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 43 pirkimo daliai
44 | Intubacinis vamzdelis ir jo priedai:
44.1 | Intubacinis vamzdelis su manžete:
44.1.1 | dydis 3 - 4 | vnt | 60 | [5 empty] | žiūr.priedą
44.1.2 | dydis 4,5 - 10 | vnt | 320 | [5 empty] | žiūr.priedą
44.2 | Prailgintojas prie intubacinių vamzd. suaugusiems | vnt | 20 | [5 empty] | žiūr.priedą
44.3 | Filtras ventiliacinis suaugusiems HME su CO2 jungtimi | vnt | 550 | [5 empty] | žiūr.priedą
44.4 | Filtras ventiliacinis vaikams | vnt | 150 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 44 pirkimo daliai
45 | Tracheostominis vamzdelis
45.1 | Tracheostominis vamzdelis su vidine kaniule, su manžete, įv. dydžių | vnt | 2 | [5 empty] | žiūr.priedą
45.2 | Tracheostominis vamzdelis su vidine kaniule, be manžetės, įv. dydžių | vnt | 3 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 45 pirkimo daliai
46 | Priemonės tracheostomijai ir priedai
46.1 | Viršgerklinis vamzdelis gelinis įv. dydžių | vnt | 50 | [5 empty] | žiūr.priedą
46.2 | Orofaringinis vamzdelis įv. dydžių | vnt | 30 | [5 empty] | žiūr.priedą
46.3 | Tracheostominis filtras | vnt | 150 | [5 empty] | žiūr.priedą
46.4 | Antibakterinis filtras vakuuminiam atsiurbėjui | vnt | 100 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 46 pirkimo daliai
47 | Kabutės hemostatinės užrakinamos
47.1 | Titaninės M/L dydžio užrakinamos kabutės urologijos ir pilvo chirurgijos operacijoms, tinkančios prie turimų Vitalitec International klipsatorių | kasetės | 40 | [5 empty] | žiūr.priedą
47.2 | Polimerinės XL dydžio užrakinamos kabutės urologijos ir pilvo chirurgijos operacijoms, tinkančios prie turimų Weck XL10mm klipsatorių | kasetės | 42 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 47 pirkimo daliai
48 | PEG įvedimo rinkinys | vnt | 6 | [5 empty] | žiūr.priedą
49 | Instrumentai chirurginiai:
49.1 | Žirklės bukos 14,5 cm | vnt | 15 | [5 empty] | žiūr.priedą
49.2 | Žnyplės nagų 14,5 cm | vnt | 5 | [5 empty] | žiūr.priedą
49.3 | Peanas lenktas 14,5 - 20 cm (pg.ligoninės poreikį) | vnt | 3 | [5 empty] | žiūr.priedą
49.4 | Peanas tiesus 14,5 - 16 cm (pg.ligoninės poreikį) | vnt | 3 | [5 empty] | žiūr.priedą
49.5 | Pincetas chirurginis 14,5 cm | vnt | 2 | [5 empty] | žiūr.priedą
49.6 | Pincetas anatominis 14,5 cm | vnt | 2 | [5 empty] | žiūr.priedą
49.7 | Moskitas tiesus 12,5 cm | vnt | 2 | [5 empty] | žiūr.priedą
49.8 | Moskitas lenktas 12,5 cm | vnt | 2 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 49 pirkimo daliai
50 | Depresoriai mediniai liežuviui N.100 | vnt | 15 | [5 empty] | žiūr.priedą
51 | Kraujospūdžio matavimo aparatas:
51.1 | Kraujospūdžio matavimo aparatas automatinis | vnt | 8 | Matuoklis CARDIA TECH BP-1304/DBP-1334 kraujo sp.automatinis ant zasto skaitmeninis N1 | 24.64 | 21 | 197.12 | 238.5152 | žiūr.priedą
51.2 | Kraujospūdžio matavimo aparatas mechaninis | vnt | 2 | Matuoklis MICROLIFE BP AG1-20 kraujo sp. aneroidinis N1 | 12.37 | 21 | 24.74 | 29.9354 | žiūr.priedą
| Viso 51 pirkimo daliai | [5 empty] | 221.86 | 268.4506
52 | Vienkartiniai vamzdeliai spirometrui | vnt | 1000 | [5 empty] | žiūr.priedą
53 | Maišelis endoskopijai audinių ištraukimui 200ml | vnt | 60 | [5 empty] | žiūr.priedą
54 | Priemonės ileostomijai:
54.1 | Stomos turinio rinktuvas (maišelis), dydžiai 57mm ir 70mm | vnt | 120 | [5 empty] | žiūr.priedą
54.2 | Stomos turinio rinktuvas (plokštelė), dydžiai 57mm ir 70mm | vnt | 90 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 54 pirkimo daliai
55 | Popierius:
55.1 | echoskopui 110 mm x 18 m HG | vnt | 60 | [5 empty] | žiūr.priedą
55.2 | kardiografui:
55.2.1 | 90 mm x 90 mm x 360 | vnt | 10 | [5 empty] | žiūr.priedą
55.2.2 | 80 mm x 25 m | vnt | 10 | [5 empty] | žiūr.priedą
55.2.3 | 210 mm x 150 mm x 240 | vnt | 50 | [5 empty] | žiūr.priedą
55.2.4 | 210 mm x 150 mm x 320 | vnt | 70 | [5 empty] | žiūr.priedą
55.2.5 | 112 mm x 90 mm x 300 | vnt | 20 | [5 empty] | žiūr.priedą
55.3 | EKG defibriliatoriui 50 mm x 30 | vnt | 2 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 55 pirkimo daliai
56 | Kepuraitė su juostele prakaitui sugerti vienkartinė | vnt | 500 | [5 empty] | žiūr.priedą
57 | Pižama pacientui vienkartinė | vnt | 10 | [5 empty] | žiūr.priedą
58 | Apvalkalas kamerai ne siauresnis kaip 15 x 250 cm | vnt | 400 | [5 empty] | žiūr.priedą
59 | Skarifikatorius | vnt | 4000 | [5 empty] | žiūr.priedą
60 | Parafinas granulėmis vonelėms | kg | 10 | [5 empty] | žiūr.priedą
61 | Priemonės fizioterapijai:
61.1 | Gydomasis durpinis purvas aplikacijoms | kg | 160 | [5 empty] | žiūr.priedą
61.2 | Fangoparafinas | kg | 10 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 61 pirkimo daliai
65 | Klijuotė
65.1 | Klijuotė kompresinė | m | 100 | [5 empty] | žiūr.priedą
65.2 | Klijuotė polivinilchloridinė 0,4 m pločio | m | 100 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 65 pirkimo daliai
66 | Elektrodas EKG vienkartinis
66.1 | suaugusiems | vnt | 6000 | [5 empty] | žiūr.priedą
66.2 | vaikams | vnt | 50 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 66 pirkimo daliai
67 | Testas H. Pylori | vnt | 1000 | [5 empty] | žiūr.priedą
68 | Žele UV ir kt. procedūroms:
68.1 | Žele ultragarso procedūrai ne mažiau 5 kg | vnt | 25 | [5 empty] | žiūr.priedą
68.2 | Žele ultragarso procedūrai ne mažiau 0,25 kg | vnt | 15 | [5 empty] | žiūr.priedą
68.3 | Žele EKG procedūrai ne mažiau 0,25 kg | vnt | 20 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 68 pirkimo daliai
69 | Vienkartinis klizmavimo rinkinys | vnt | 20 | [5 empty] | žiūr.priedą
70 | Termometras:
70.1 | bekontaktis | vnt | 2 | Termometras bekontaktis B.WELL WF-4000 infraraudonuju spinduliu | 21.76 | 21 | 43.52 | 52.6592 | žiūr.priedą
70.2 | maksimalinis be gyvsidabrio | vnt | 4 | Termometras be gyvsidabrio | 3 | 21 | 12 | 14.52 | žiūr.priedą
| Viso 70 pirkimo daliai | [5 empty] | 55.52 | 67.1792
71 | Termometras oro ar vandens temperatūrai matuoti | vnt | 2 | Termometras vandens AKUKU Zirafa A0394 N1 | 1.57 | 21 | 3.14 | 3.7994 | žiūr.priedą
72 | Konteineris medicininėms atliekoms:
72.1 | 3 l | vnt | 300 | [5 empty] | žiūr.priedą
72.2 | 2 l | vnt | 350 | [5 empty] | žiūr.priedą
72.3 | 1 l | vnt | 20 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 72 pirkimo daliai
73 | Biologinių skysčių siurbimo sistema
73.1 | Vienkart.skysčių surinkimo maišas su granulėmis ne mažesnis 2l | vnt | 60 | [5 empty] | žiūr.priedą
73.2 | Daugkartinio naudojimo skaidraus plastiko indas ne mažesnis 2l | vnt | 3 | [5 empty] | žiūr.priedą
73.3 | Plastikinių indų laikiklis tvirtinamas prie lovos | vnt | 3 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 73 pirkimo daliai
74 | Įvairios med. prekės:
74.1 | Tablečių smulkintojas | vnt | 5 | [5 empty] | žiūr.priedą
74.2 | Padėklas tablečių dėžutėms ir taurelėms | vnt | 5 | [5 empty] | žiūr.priedą
Viso 74 pirkimo daliai
75 | Pirštinės ūkinės, įvairių dydžių | pora | 60 | [5 empty] | žiūr.priedą
76 | Inokuliacinė kilpa 10 mkl | vnt | 100 | [5 empty] | žiūr.priedą
77 | Kabliukas spiralės iš gimdos pašalinimui | vnt | 10 | [5 empty] | žiūr.priedą
82 | Kelnaitės kolonoskopijai | vnt | 1000 | [5 empty] | žiūr.priedą
83 | Tinklelis pusiau besirezorbuojantis bambos išvaržos rekonstrukcijai 8cm | vnt | 8 | [5 empty] | žiūr.priedą
84 | Tinklelis pusiau besirezorbuojantis kompozicinis pilvo išvaržos rekonstrukcijai 15,2 x 20,3cm | vnt | 2 | [5 empty] | žiūr.priedą
85 | Vienkartinė kojinė steril. chirurginė | vnt. | 200 | [5 empty] | žiūr.priedą
86 | Chirurginis odos susegėjas | vnt | 24 | [5 empty] | žiūr.priedą
? | Tinklelis išvaržos plastikai 3D 10cm x 15cm | vnt |  |  |  |  | 0 |  | žiūr.priedą