| 3. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Matricos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Matrica celiulioidinė, (10 m) KERR | karpoma, plotis 9mm, storis 0,05mm, pakuotėje 15 metrų | pak. | 2 | 9,58 | 21 % | 11,59 | 23,18 |
| 3.2. | Sekcijinės metalinės matricos ROTECK | anatomiškai išformuota, pagaminta iš nerūdijančio plieno, storis 0,03mm, 0,04 mm., plotis: 5 mm, 6,4mm, 6,4mm+Ext.., pakuotėje po 100 vnt. | pak. | 4 | 20,53 | 21 % | 24,84 | 99,36 |
| Iš viso pirkimo dalies suma EUR, su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 122,54 |

1 PRIEDAS PRIE Prekių pirkimo-pardavimo sutarties NR. Nr.10/04-S001

| 6. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Odontologiniai medikamentai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Vietinis anestetikas MUCOPAIN Benzocaine Gel U.S.P. | Gelis aplikacinei nejautrai, benzokaino 20%, įvairių skonių, pakuotėje ne daugiau 28,35g | pak. | 3 | 16,80 | 5 % | 17,64 | 52,92 |
| 6.2. | Preparatas alveolitams gydyti Septodont/Alveogyl 10g | Įpakavimas: buteliukuose 10g. Paskirtis: skirtas alveolitiniam ostitui gydyti arba po sudėtingo danties traukimo. Reikalavimai: sudarytas iš aviparčių pluošto, eugenolio,natrio laurilsulfato, kalcio karbonato, okscipientų . Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas arba atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo kalba ir lietuvių kalbomis | vnt. | 1 | 41,00 | 5 % | 43,05 | 43,05 |
| 6.3. | Eugenolio aliejus 100% IVkl. Odontologinis Cerkamed/Eugenol 10 ml W-EUG10 | chemiškai švarus; pakuotėje 10ml. | vnt. | 10 | 4,58 | 21 % | 5,54 | 55,40 |
| 6.4. | Jodoformas Cerkamed/Jodoform 30g W-J | Milteliai, 15g buteliukuose | vnt. | 1 | 8,10 | 21 % | 9,80 | 9,80 |
| 6.5. | Laikina plomba Coltene/ Dentinas Coltosol F su fluoru 38g | Cheminio kietėjimo rentgenokontrastinė dantų atspalvio medžiaga skirta laikinam dantų ertmių plombavimui. Cinko oksido/cinko sulfato cemento pagrindu, su fluoru, be eugenolio, sukurta trumpalaikėms, laikinoms aplikacijoms (skirta naudoti maksimaliai 1-2 sav.). Kietėdama plečiasi. Pakuotėje ne mažiau 38g. Coltosol arba lygiavertis. Turi atitikti ES standartų reikalavimus. Būtinas CE sertifikatas arba atitikties deklaracija su priedu konkrečiai medžiagai originalo kalba ir lietuvių kalbomis | pak. | 2 | 10,20 | 21 % | 12,34 | 24,68 |
| 6.6. | Antibakterinis skalavimo skystis Piere Fabre/Eludril Classic burnos skalavimo skystis 200ml | Su 0,12 % chlorheksidino, 200ml | vnt. | 2 | 6,67 | 21 % | 8,07 | 16,14 |
| 6.7. | Natrio chlorido tirpalas 0,9% Sodium chloride B.Braun 0,9% 100ml (B.Braun) | Natrio chlorido izotoninis tirpalas skirtas irigacijoms chirurginiam naudojimui, pakuotėje ne mažiau 100ml | vnt. | 2 | 1,54 | 5 % | 1,62 | 3,24 |
| Iš viso pirkimo dalies suma EUR, su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 205,23 |
| 10. PIRKIMO OBJEKTO DALIS. Kitos odontologinės medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Milteliai apnašų šalinimui su soda NSK sodapūtei NSK Perlo Milteliai Flash Pearls 300g | Buteliukai po 300g. | vnt. | 5 | 23,40 | 21 % | 28,31 | 141,55 |
| 10.2. | Perlo milteliai apnašų šalinimui KaVo sodapūtei KaVo Prophypearls 15g N1 | 15 g. | vnt. | 5 | 1,34 | 21 % | 1,62 | 8,10 |
| 10.3. | Kamfenolis Kamfenolis 10g W-126-000-000 Chema | Skystis endodontinių įrankių valymui. Pakuotėje ne mažiau 10ml. | vnt | 2 | 5,10 | 21 % | 6,17 | 12,34 |
| Iš viso pirkimo dalies suma EUR, su PVM |  |  |  |  |  |  |  | 161,99 |

| PIRKĖJAS | TIEKĖJAS |
| --- | --- |
| VšĮ Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centras Direktorė Agnė Šlekienė | UAB „ANALIZĖ“ Direktorius Linas Urba |
| (parašas) | (parašas) |