**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **PIRKIMO OBJEKTAS Paco g.1A Vilnius**

**Pavadinimas: Požeminiai nuotekų tinklai**

1. **PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/CHARAKTERISTIKA/ Montuojamas pvc įdėklas į d400 G/B nuotekų vamzdį tarp šulinių š149-7-57 atliekamas G/B šulinių š149-7-57 remontas, sandarinamos jungtys, sandarinami vamzdžių pajungimai.**

**Apimtys:** *(nurodomi apimties kiekiai)* /\_\_\_\_\_56metrai\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

1. **REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI Rangovas turi būti įgijęs atitinkama kvalifikacija**
   1. **Esamos situacijos aprašymas Pateikiamas defektiniame priėmimo perdavimo akte Nr.2024-08-30**

* *nurodoma tik tokia informacija, kuri aktuali ir reikalinga Tiekėjui tam, kad galėtų teisingai įvertinti Prekių / Paslaugų / Darbų pobūdį, kainą, terminus ir turėtų pakankamai informacijos pasiūlymui pateikti;*
* *vengti pateikti perteklinę informaciją, kuri nereikalinga Tiekėjui pasiūlymo pateikimui;*
* *jei reikalaujama, būtina nurodyti, kad perkama Įranga turi būti integruota į esamą sistemą.*
  1. **Pirkimo objekto aprašymas Paco g.1A, nesandaraus vamzdyno atnaujinimas, kad nesiformuotų įdubos-įgriuvos asfaltbetonio dangoje, važiuojamojoje bendro naudojimo kelio dalyje.**

*Pateikiamas detalus perkamų Prekių, Paslaugų ir (ar) Darbų, norimo rezultato aprašymas, Pirkimo objekto esminės funkcinės savybės (parametrai):*