## 2024
Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal bendrąjį viešojo pirkimo žodyną (BVPŽ) | Specifikacija | Tiekėjas | Tiekėjo siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmė (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.) | Gamintojas, gamintojo katalogo prekės ir puslapio Nr., gamintojo fasuotė | Fasuotė, mato vienetas | Maksimalus vnt. (fasuočių) kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM (%) | Vieneto kaina Eur su PVM | Suma Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) | PVM suma Eur (maks. orient. kiekiui) | Suma Eur su PVM (maks. orient. kiekiui)
9 | Roto virusų nustatymo išmatose diagnostikumas | 33141625-7 | Roto virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu. Pakuotėje ne daugiau 50 vnt. | UAB Mediq Lietuva | Roto virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu. Pakuotėje 25 vnt. | Acro Biotech Inc, IRO-602 Rotavirus test N25 | 1 testas | 500 | 0.8 | 21 | 0.968 | 400 | 84 | 484
10 | C.difficile toksinų A ir B nustatymo testas | 33141625-7 | Tiesioginiam kokybiniam Clostridium difficile toksinų A ir B nustatymui fekalijų mėginiuose. Pakuotėje ne daugiau 50 vnt. | UAB Mediq Lietuva | Tiesioginiam kokybiniam Clostridium difficile toksinų A ir B nustatymui fekalijų mėginiuose. Pakuotėje 10 vnt. | Acro Biotech Inc, ICDT-625 Clostridium diff. ToxinA+ToxinB N10 | 1 testas | 200 | 2.6 | 21 | 3.146 | 520 | 109.2 | 629.2
11 | Adeno virusų nustatymo išmatose diagnostikumas | 33141625-7 | Imunochromatografiniu metodu. Adeno virusų nustatymas viename teste. Pakuotėje ne daugiau 50 vnt. | UAB Mediq Lietuva | Imunochromatografiniu metodu. Adeno virusų nustatymas viename teste. Pakuotėje 25 vnt. | Acro Biotech Inc, IAD-602 Adenovirus test N25 casette | vnt. | 100 | 0.84 | 21 | 1.0164 | 84 | 17.64 | 101.64
58 | Testai narkotinių medžiagų aptikimui imunochromatografijos metodu | 33196000-0 | Multitestas ne mažiau 10 narkotinių medžiagų aptikimui, privalomai THC, OPI, BZO, BAR, COC, metamfetaminas, amfetaminas, metadonas, MDMA. CE, IVD ženklinimas | UAB Mediq Lietuva | Multitestas ne mažiau 10 narkotinių medžiagų aptikimui, privalomai THC, OPI, BZO, BAR, COC, metamfetaminas, amfetaminas, metadonas, MDMA. CE, IVD ženklinimas | Acro Biotech Inc, DOA-1105 Multi Drug 10 rapid test N25 | vnt. | 50 | 2.7 | 21 | 3.267 | 135 | 28.35 | 163.35
61 | Reagentai sifilio diagnostikai TPHA metodu | 33696500-0 | Reagentai sifilio antikūnų nustatymui hemagliutinacijos būdu (TPHA). Į rinkinį turi įeiti kontroliniai ir sensibilizuoti paukščio eritrocitai . Reakcijoje naudojamas pradinis serumo tūris ne mažiau 25 mkl. Reakcijos laikas 45 - 60 min.kambario temperatūroje. Visi reagentai paruošti naudoti. Reagentų stabilumas ne mažiau 6 mėn. Pakuotės ne didesnės nei 200 ir ne mažesnės nei 100 testų. Turi turėti CE ir IVD ženklinimą. | UAB Mediq Lietuva | Reagentai sifilio antikūnų nustatymui hemagliutinacijos būdu (TPHA). Į rinkinį turi įeiti kontroliniai ir sensibilizuoti paukščio eritrocitai . Reakcijoje naudojamas pradinis serumo tūris ne mažiau 25 mkl. Reakcijos laikas 45 - 60 min.kambario temperatūroje. Visi reagentai paruošti naudoti. Reagentų stabilumas ne mažiau 6 mėn. Pakuotės ne didesnės nei 200 ir ne mažesnės nei 100 testų. Turi turėti CE ir IVD ženklinimą. | Rapid Labs Ltd, RL-TPHA100 TPHA 100test kit | testas | 1000 | 0.208 | 21 | 0.25168 | 208 | 43.68 | 251.68