Sutarties 1 priedas

2024-        -           sutarties Nr. ST-

REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ, SKIRTŲ KLINIKINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI, PIRKIMAS (AK-11/2024)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto dalies pavadinimas |  | BVPŽ kodas | Specifikacija | Gamintojas ir gamintojo katalogo Nr., gamintojo fasuotė |  | Mato vienetas |  | Maksi-malus orienta-cinis vnt. kiekis |  | Vnt. kaina, Eur be PVM |  | PVM tarifas (%) |  | Vnt. kaina, Eur su PVM |  | Suma, Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) |  | Suma, Eur su PVM (maks. orient. kiekiui) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | Validaciojos tirpalų rinkinys BEP 2000 automatinio mikroplokštelių analizatoriaus priežiūrai |  | 33696500-0 | 98. Performance Evaluation kit, Pipettor-Wsher yra rinkinys pipetavimo ir plovimo procesų teisingumo ir tikslumo įvertinimui dirbant su automatiniu mikroplokštelių analizatoriumi BEP 2000 bei Immunomat. Rinkinio sudėtyje yra 10 plokštelių. Gamintojo dokumentacija (konfidncialu) 98 p.d. 11; 15 psl. | Bio-rad, 89894, 1 rink. (10 plokštelių) |  | 1 rinkinys |  | 10 |  | 300,00 |  | 21,00 |  | 363,00 |  | 3000,00 |  | 3630,00 |
| 110 | Reagentai a-HDV antikūnų nustatymui |  | 33924000-3 | 110. Dia.PRO HDV Ab yra reagentų rinkinys, skirtas hepatito D antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos bent po 8 šulinėlius. Rinkinys turi CE ir IVD ženklinimą.Gamintojo dokumentacija (konfidncialu) 110 p.d. 2; 17-18 psl. | Dia.Pro, DB.CE, 1 pak. (96 test.) |  | testas |  | 192 |  | 2,00 |  | 21,00 |  | 2,42 |  | 384,00 |  | 464,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso: |  |  | 4094,64 |
| Pardavėjas |  |  |  | Pirkėjas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAB „Multilabo“ |  |  |  | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direktorė Miglė Natkaitė |  |  |  | Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Rosita Marija Balčienė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parašas ______________________ A.V. |  |  |  | Parašas ______________________ A.V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |