## 2024
20_____ BIUDŽETINIAIS METAIS NUMATOMŲ PIRKTI NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
_______________________ REIKMĖMS REIKALINGŲ PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ POREIKIO SĄRAŠAS
(skyriaus pavadinimas)
Pirkimo sąlygų 2 priedas "Techninė specifikacija"
Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal bendrąjį viešojo pirkimo žodyną (BVPŽ) | Specifikacija | Tiekėjas | Tiekėjo siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmė (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.) | Gamintojas, gamintojo katalogo prekės ir puslapio Nr., gamintojo fasuotė | Fasuotė, mato vienetas | Maksimalus vnt. (fasuočių) kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM (%) | Vieneto kaina Eur su PVM | Suma Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) | PVM suma Eur (maks. orient. kiekiui) | Suma Eur su PVM (maks. orient. kiekiui)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
72 | 1 klasės autoklavo cheminiai indikatoriai (juosta) | 33696300-8 | 1 klasės indikatorius vandens garo sterilizatoriui. Juosta 1,2 - 1,9 cm pločio, apie 55 m. ilgio - išorinis proceso indikatorius, veikiantis 121/132oC režime, vidinė pusė lipni, išorinė pusė padengta cheminiu indikatoriumi. Turi atitikti LST EN ISO 11140-1 reikalavimus. | UAB Mediq Lietuva | 1 klasės indikatorius vandens garo sterilizatoriui. Juosta 1,9 cm pločio, 50 m. ilgio - išorinis proceso indikatorius, veikiantis 121/132oC režime, vidinė pusė lipni, išorinė pusė padengta cheminiu indikatoriumi. Atitinka LST EN ISO 11140-1 reikalavimus. | Wipak, ITS19, N1 | vnt. | 27 | 2.74 | 21 | 3.3154 | 73.98 | 15.5358 | 89.5158
104 | Medicininių atliekų surinkimo konteineris | 44613700-7 | Plastikinis vienkartinis medicininių atliekų surinkimo konteineris 5 L . Autoklavojamas | UAB Mediq Lietuva | Plastikinis vienkartinis medicininių atliekų surinkimo konteineris 5 L . Autoklavojamas | Klinion, 77510920 Indas atliekom 5L MDC 1vnt | vnt. | 25 | 2.3 | 21 | 2.783 | 57.5 | 12.075 | 69.575
105 | Biologinių atliekų surinkimo konteineris, 1-2 L | 44613700-7 | Plastikinis medicininių atliekų surinkimo konteineris 1-2 L. Autoklavuojamas. | UAB Mediq Lietuva | Plastikinis medicininių atliekų surinkimo konteineris 1-2 L. Autoklavuojamas. | Klinion, 77510915 Indas atliekom 2L MDC 1vnt | vnt. | 20 | 0.9 | 21 | 1.089 | 18 | 3.78 | 21.78