Sutarties 1 priedas

2024-        -           sutarties Nr. ST-

REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ, SKIRTŲ KLINIKINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI, PIRKIMAS (AK-6/2024)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto dalies pavadinimas | BVPŽ kodas | Specifikacija | Gamintojas ir gamintojo katalogo Nr., gamintojo fasuotė | Mato vienetas |  | Maksi-malus orienta-cinis vnt. kiekis |  | Vnt. kaina, Eur be PVM |  | PVM tarifas (%) |  | Vnt. kaina, Eur su PVM |  | Suma, Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) | Suma, Eur su PVM (maks. orient. kiekiui) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 1 klasės autoklavo cheminiai indikatoriai (juosta) | 33696300-8 | 1 klasės indikatorius vandens garo sterilizatoriui. Juosta 1,9 cm pločio, 50 m. ilgio - išorinis proceso indikatorius, veikiantis 121/132oC režime, vidinė pusė lipni, išorinė pusė padengta cheminiu indikatoriumi. Atitinka LST EN ISO 11140-1 reikalavimus. | Wipak, ITS19, N1 | vnt. |  | 27 |  | 2,74 |  | 21 |  | 3,3154 |  | 73,98 | 89,52 |
| 104 | Medicininių atliekų surinkimo konteineris | 44613700-7 | Plastikinis vienkartinis medicininių atliekų surinkimo konteineris 5 L . Autoklavojamas | Klinion, 77510920 Indas atliekom 5L MDC 1vnt | vnt. |  | 25 |  | 2,30 |  | 21 |  | 2,783 |  | 57,50 | 69,58 |
| 105 | Biologinių atliekų surinkimo konteineris, 1-2 L | 44613700-7 | Plastikinis medicininių atliekų surinkimo konteineris 1-2 L. Autoklavuojamas. | Klinion, 77510915 Indas atliekom 2L MDC 1vnt | vnt. |  | 20 |  | 0,90 |  | 21 |  | 1,089 |  | 18,00 | 21,78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso: |  | 180,88 |

| Pardavėjas | Pirkėjas |
| --- | --- |
| UAB „Mediq Lietuva“ | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija |
| Vykdantysis direktorius Vilius Grikšas | Virusologinių tyrimų poskyrio vedėja-medicinos biologė, laikinai einanti Klinikinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Svajūnė Muralytė |
| Parašas ______________________ | Parašas ______________________ |
| A.V. | A.V. |