## Sheet1
Pirkimas: Vienkartinės medicininės priemonės ir reagentai
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1 | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems žemiau pateiktoje techninėje specifikacijoje: Techninėje specifikacijoje nurodytiems techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
2 | Tiekėjas, komisijai pareikalavus, turės pateikti žemiau esančioje lentelėje siūlomų prekių pavyzdžius - po 1 vnt. Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu – Viešojo pirkimo komisijai paprašius, per 5 darbo dienas adresu VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė – Ligoninės g. 12, Alytus, LT – 62114, juos turės pateikti galimai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas. - Pavyzdžio vertinimas: esant klinikiniam atvejui ir pacientui sutikus pavyzdys naudojamas procedūros metu ir tokiu būdu patikrinamos prekės savybės; nesant klinikinio atvejo - savybės nustatomos apžiūrint prekę, tiriant atitinkamais prietaisais (jei taikoma). - Prekių pavyzdžių pristatymo laikas turi būti suderinamas su ligoninės paskirtu kontaktiniu asmeniu. - Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas pirkimui – „Vienkartinės medicininės priemonės ir reagentai“, turi būti patvirtintas tiekėjo parašu, nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžio pakuotės/prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio. - Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį. - Prekių pavyzdžių pristatymo ir atsiėmimo (jei tokių bus) išlaidas dengia patys tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų.
3 | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 ir/arba Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija originalo ir lietuvių kalba. Vėliau šis dokumentas teikiamas vykdant sutartį su pirma prekių siunta. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą. Jei tiekėjai pateikia su pasiūlymu EB atitikties deklaraciją, kad įsigyjama prekė atitiks reikiamus standartus, kartu pateikia ir techninius dokumentus, pagrindžiančius prekės atitiktį reikiamiems standartams.
Nr. | Pavadinimas | Kiekis |  | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį, pateiktą dokumentą
89. | Polipektominės kilpos
89.1. | Kilpa ovali, diametras 25±1mm | 20 | vnt. | Kilpa ovali, diametras 25mm
89.1.1. | kilpos vielos skersmuo: 0,47±0,05 mm |  |  | kilpos vielos skersmuo: 0,47 mm
89.1.2. | Darbinis ilgis 2300 ±50 mm |  |  | Darbinis ilgis 2300 mm
89.1.3. | tinkama kanalui Ø 2,8 mm |  |  | tinkama kanalui Ø 2,8 mm
89.1.4. | Sterili pakuotė |  |  | Sterili pakuotė
89.1.5. | diametras 25±1mm |  |  | diametras 25 mm, Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 89.1-89.5
89.2. | Kilpa ovali, diametras 15±1mm | 20 | vnt. | Kilpa ovali, diametras 15 mm
89.2.1. | kilpos vielos skersmuo: 0,47±0,05 mm |  |  | kilpos vielos skersmuo: 0,47 mm
89.2.2. | Darbinis ilgis 2300 ±50 mm |  |  | Darbinis ilgis 2300 mm
89.2.3. | tinkama kanalui Ø 2,8 mm |  |  | tinkama kanalui Ø 2,8 mm
89.2.4. | Sterili pakuotė |  |  | Sterili pakuotė
89.2.5. | diametras 15±1mm |  |  | diametras 15 mm, Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 89.1-89.5
89.3. | Kilpa ovali, diametras 10±1mm | 20 | vnt. | Kilpa ovali, diametras 10 mm
89.3.1. | kilpos vielos skersmuo: 0,47±0,05 mm. |  |  | kilpos vielos skersmuo: 0,47 mm.
89.3.2. | Darbinis ilgis 2300±50 mm |  |  | Darbinis ilgis 2300 mm
89.3.3. | tinkama kanalui Ø 2,8 mm |  |  | tinkama kanalui Ø 2,8 mm
89.3.4. | Sterili pakuotė |  |  | Sterili pakuotė
89.3.5. | diametras 10±1mm |  |  | diametras 10 mm, Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 89.1-89.5
89.4. | Nailoninė ligavimo kilpa arba lygiavertė 30-35 mm kilpa su rankena | 10 | vnt. | Nailoninė ligavimo kilpa arba lygiavertė 30 mm kilpa su rankena
89.4.1. | Darbinis ilgis 2300±50 mm |  |  | Darbinis ilgis 2300 mm
89.4.2. | tinkama kanalui Ø 2,8 mm. |  |  | tinkama kanalui Ø 2,8 mm.
89.4.3. | Sterili pakuotė |  |  | Sterili pakuotė, Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 89.1-89.5
89.5. | Šalto pjovimo kilpa šešiakampio formos | 15 | vnt. | Šalto pjovimo kilpa šešiakampio formos
89.5.1. | kilpos vielos diametras 0,3 ±0,05mm |  |  | kilpos vielos diametras 0,3 mm
89.5.2. | kilpa tvirtai susukta iš 7 vielučių |  |  | kilpa tvirtai susukta iš 7 vielučių
89.5.3. | tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu |  |  | tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu
89.5.4. | Tinkama kanalui Ø 2,8 mm |  |  | Tinkama kanalui Ø 2,8 mm
89.5.5. | darbinis ilgis 2300-2400 mm |  |  | darbinis ilgis 2300 mm
89.5.6. | kilpos diametras - 10 ±1 mm |  |  | kilpos diametras - 10 mm
89.5.7. | Sterili pakuotė |  |  | Sterili pakuotė, Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 89.1-89.5, Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 89.5
89.6. | Vienkartinės ligavimo sistemos „endolpo“ tipo komplektas | 5 | vnt. | Vienkartinės ligavimo sistemos „endolpo“ tipo komplektas
89.6.1. | keičiamas šarvas 2,8 mm darbiniam kanalui |  |  | keičiamas šarvas 2,8 mm darbiniam kanalui
89.6.2. | darbinis ilgis 2300 mm |  |  | darbinis ilgis 2300 mm
89.6.3. | 10 nusimaunančių kilpų komplekte |  |  | 10 nusimaunančių kilpų komplekte
Failai Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 89.6, psl.1
91. | Biopsinės žnyplės
91.1. | Biopsinės žnyplės vienkartinio naudojimo | 40 | vnt. | Biopsinės žnyplės vienkartinio naudojimo
91.1.1. | sterili pakuotė |  |  | sterili pakuotė
91.1.2. | Kaušeliai turi būti perforuoti, ovalios formos su fiksacine adata. |  |  | Kaušeliai perforuoti, ovalios formos su fiksacine adata.
91.1.3. | Kaušeliai turi būti pasisukantys (swing jaw) šoninei biopsijai paimti |  |  | Kaušeliai pasisukantys (swing jaw) šoninei biopsijai paimti
91.1.4. | Kaušelio Ø 2,45±0,05 mm. |  |  | Kaušelio Ø 2,45mm.
91.1.5. | Paimamo mėginio tūris 9,5±0,1 mm3 |  |  | Paimamo mėginio tūris 9,5 mm3
91.1.6. | darbinis ilgis 2300 ±50 mm |  |  | darbinis ilgis 2300 mm
91.1.7. | tinkamos kanalui Ø 2,8 mm |  |  | tinkamos kanalui Ø 2,8 mm
91.2. | Biopsinės žnyplės vienkartinio naudojimo aligatoriaus tipo su adata | 20 | vnt. | Biopsinės žnyplės vienkartinio naudojimo aligatoriaus tipo su adata
91.2.1. | sterili pakuotė |  |  | sterili pakuotė
91.2.2. | Kaušeliai turi būti perforuoti, aligatoriaus tipo su fiksacine adata |  |  | Kaušeliai perforuoti, aligatoriaus tipo su fiksacine adata
91.2.3. | Kaušeliai turi būti pasisukantys (swing jaw) šoninei biopsijai paimti |  |  | Kaušeliai pasisukantys (swing jaw) šoninei biopsijai paimti
91.2.4. | Kaušelio Ø 2,45±0,05 mm. |  |  | Kaušelio Ø 2,45mm.
91.2.5. | Paimamo mėginio tūris 9,5±0,1 mm3 |  |  | Paimamo mėginio tūris 9,5mm3
91.2.6. | darbinis ilgis 2300 ±50 mm |  |  | darbinis ilgis 2300 mm
91.2.7. | tinkamos kanalui Ø 2,8 mm |  |  | tinkamos kanalui Ø 2,8 mm
91.3. | Biopsinės žnyplės vienkartinio naudojimo | 20 | vnt. | Biopsinės žnyplės vienkartinio naudojimo
91.3.1. | sterili pakuotė |  |  | sterili pakuotė
91.3.2. | Kaušeliai turi būti perforuoti, ovalios formos su fiksacine adata |  |  | Kaušeliai perforuoti, ovalios formos su fiksacine adata
91.3.3. | Kaušeliai turi būti pasisukantys (swing jaw) šoninei biopsijai paimti |  |  | Kaušeliai pasisukantys (swing jaw) šoninei biopsijai paimti
91.3.4. | Kaušelio Ø 2,45±0,05 mm. |  |  | Kaušelio Ø 2,45 mm.
91.3.5. | Paimamo mėginio tūris 6,1± 0,1mm3 |  |  | Paimamo mėginio tūris 6,1mm3
91.3.6. | darbinis ilgis 1550 ±50 mm |  |  | darbinis ilgis 1550 mm
91.3.7. | tinkamos kanalui Ø 2,8 mm |  |  | tinkamos kanalui Ø 2,8 mm
91.4. | Karštos biopsinės žnyplės | 30 | vnt. | Karštos biopsinės žnyplės
91.4.1. | Darbinis ilgis 2300-2400 mm |  |  | Darbinis ilgis 2300 mm
91.4.2. | tinkamos kanalui Ø 2,8 mm. |  |  | tinkamos kanalui Ø 2,8 mm.
91.4.3. | Žnyplių kaušeliai turi būti pasisukantys (swing jaw) šoninei biopsijai paimti, ovalūs arba aligatoriaus tipo pasirinktinai |  |  | Žnyplių kaušeliai pasisukantys (swing jaw) šoninei biopsijai paimti, ovalūs arba aligatoriaus tipo pasirinktinai
91.4.4. | Sterili pakuotė |  |  | Sterili pakuotė
91.4.5. | Pakuotėje 5 vnt. |  |  | Pakuotėje 5 vnt.
94. | Endoskopiniai priedai ERCP
94.1. | Tulžies latakų stentai su stūmimo sistema | 30 | vnt. | Tulžies latakų stentai su stūmimo sistema
94.1.1. | 10mm ilgio |  |  | 10mm ilgio
94.1.2. | 2,8 mm darbiniam endoskopo diametrui |  |  | 2,8 mm darbiniam endoskopo diametrui
94.2. | Duodenalinės papilos sfinkterotomas | 45 | vnt. | Duodenalinės papilos sfinkterotomas
94.2.1. | 2,8mm kanalas su trimis spindžiais: injekcijai, pravedėjui (diametras 0,89mm-035in) ir pjaunamajai daliai |  |  | 2,8mm kanalas su trimis spindžiais: injekcijai, pravedėjui (diametras 0,89mm-035in) ir pjaunamajai daliai
94.2.2. | pjaunamoji dalis 20mm , |  |  | pjaunamoji dalis 20mm ,
94.2.3. | distalinis galas 7mm |  |  | distalinis galas 7mm
94.3. | Duodenalinės papilos adatinis sfinkterotomas | 20 | vnt. | Duodenalinės papilos adatinis sfinkterotomas
94.3.1. | ilgis 1700±50 mm |  |  | ilgis 1700 mm
94.3.2. | tinkamas kanalui Ø 2,8 mm |  |  | tinkamas kanalui Ø 2,8 mm
94.3.3. | Adatos ilgis 5±2 mm |  |  | Adatos ilgis 5 mm
94.3.4. | adatos diametras 0,2±0,1 mm |  |  | adatos diametras 0,2 mm
94.3.5. | dengta adatos dalis 3 mm |  |  | dengta adatos dalis 3 mm
94.3.6. | taikomas su 0,035” styga – vedliu |  |  | taikomas su 0,035” styga – vedliu
94.3.7. | Sterili pakuotė |  |  | Sterili pakuotė
94.4. | Kaniulė duodenalinei papilai drenuoti | 15 | vnt. | Kaniulė duodenalinei papilai drenuoti
94.4.1. | trumpas kūgis |  |  | trumpas kūgis
94.4.2. | taikoma su 0,035” styga – vedliu |  |  | taikoma su 0,035” styga – vedliu
94.4.3. | Ilgis ≥1950 mm |  |  | Ilgis 1950 mm
94.4.4. | tinkama kanalui Ø 2,2 mm |  |  | tinkama kanalui Ø 2,2 mm
94.4.5. | distalinės dalies diametras 4,5 Fr dydžio |  |  | distalinės dalies diametras 4,5 Fr dydžio
94.4.6. | rentgenokontrastinis galas |  |  | rentgenokontrastinis galas
94.4.7. | Sterili pakuotė |  |  | Sterili pakuotė
94.5. | Baloninis ekstraktorius, tulžies ir kasos latakų konkrementams šalinti | 20 | vnt. | Baloninis ekstraktorius, tulžies ir kasos latakų konkrementams šalinti
94.5.1. | trijų spindžių |  |  | trijų spindžių
94.5.2. | distalinio galiuko diametras 5,5 Fr |  |  | distalinio galiuko diametras 5,5 Fr
94.5.3. | proksimalinio-7 Fr |  |  | proksimalinio-7 Fr
94.5.4. | Ilgis ≥ 1900 mm |  |  | Ilgis 1900 mm
94.5.5. | tinkamas kanalui Ø 2,8 mm |  |  | tinkamas kanalui Ø 2,8 mm
94.5.6. | baliono diametras kintamas 8,5/11,5/15±2 mm su 0,035” pravedėju |  |  | baliono diametras kintamas 8,5/11,5/15±2 mm su 0,035” pravedėju
94.5.7. | Rinkinyje yra švirkštai, sugraduoti pagal balionėlio diametrą |  |  | Rinkinyje yra švirkštai, sugraduoti pagal balionėlio diametrą
94.5.8. | Sterili pakuotė |  |  | Sterili pakuotė
94.6. | Akmenukų traukimo krepšelis 4 stygų | 45 | vnt. | Akmenukų traukimo krepšelis 4 stygų
94.6.1. | kietas |  |  | kietas
94.6.2. | rotuojamas |  |  | rotuojamas
94.6.3. | Ilgis ≥ 1900 mm |  |  | Ilgis 1900 mm
94.6.4. | tinkamas kanalui Ø 2,8 mm |  |  | tinkamas kanalui Ø 2,8 mm
94.6.5. | krepšelio skersmuo 22 |  |  | krepšelio skersmuo 22
94.6.6. | Sterili pakuotė |  |  | Sterili pakuotė
Folderis Bukletai_Pirkimo dalis Nr. 94