## Sheet1
Pirkimas: Vienkartinės medicininės priemonės ir reagentai
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
1 | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems žemiau pateiktoje techninėje specifikacijoje: Techninėje specifikacijoje nurodytiems techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
2 | Tiekėjas, komisijai pareikalavus, turės pateikti žemiau esančioje lentelėje siūlomų prekių pavyzdžius - po 1 vnt. Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu – Viešojo pirkimo komisijai paprašius, per 5 darbo dienas adresu VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė – Ligoninės g. 12, Alytus, LT – 62114, juos turės pateikti galimai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas. - Pavyzdžio vertinimas: esant klinikiniam atvejui ir pacientui sutikus pavyzdys naudojamas procedūros metu ir tokiu būdu patikrinamos prekės savybės; nesant klinikinio atvejo - savybės nustatomos apžiūrint prekę, tiriant atitinkamais prietaisais (jei taikoma). - Prekių pavyzdžių pristatymo laikas turi būti suderinamas su ligoninės paskirtu kontaktiniu asmeniu. - Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas pirkimui – „Vienkartinės medicininės priemonės ir reagentai“, turi būti patvirtintas tiekėjo parašu, nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžio pakuotės/prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio. - Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį. - Prekių pavyzdžių pristatymo ir atsiėmimo (jei tokių bus) išlaidas dengia patys tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų.
3 | Siūlomos prekės turi būti žymimos CE ženklu, kuris nurodo atitikimą svarbiausiems reikalavimams, keliamiems pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 ir/arba Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopija originalo ir lietuvių kalba. Vėliau šis dokumentas teikiamas vykdant sutartį su pirma prekių siunta. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą. Jei tiekėjai pateikia su pasiūlymu EB atitikties deklaraciją, kad įsigyjama prekė atitiks reikiamus standartus, kartu pateikia ir techninius dokumentus, pagrindžiančius prekės atitiktį reikiamiems standartams.
Nr. | Pavadinimas | Kiekis |  | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų pasiūlymo puslapį, pateiktą dokumentą
25. | 10% buferinio formalino tirpalas |  |  | 10% buferinio formalino tirpalas, katalogas 6psl
25.1. | 10% buferinio formalino tirpalas | 2160 | litrai
29. | Izopropanolis |  |  | Izopropanolis, katalogas 6 psl
29.1. | Izopropanolis | 600 | litrai
32. | Hematoksilinas Mayer |  |  | Hematoksilinas Mayer, katalogas 23 psl
32.1. | Hematoksilinas Mayer | 45 | litrai
33. | Eozinas 1% alkoholinis tirpalas |  |  | Eozinas 1% alkoholinis tirpalas, katalogas 22 psl
33.1. | Eozinas 1% alkoholinis tirpalas | 45 | litrai
34. | Ksilolas |  |  | Ksilolas, katalogas 6 psl
34.1. | Ksilolas | 600 | litrai
45. | Ašmenys histologiniai S-35 |  |  | Ašmenys histologiniai S-35, katalogas 45 psl
45.1. | Ašmenys histologiniai | 4500 | vnt.
45.1.1. | S-35
46. | Dengiamieji stikleliai:
46.1. | Dengiamieji stikleliai 24x24 mm | 2000 | vnt. | Dengiamieji stikleliai 24x24 mm
46.1.1. | 24x24 mm |  |  | 24x24 mm
46.2. | Dengiamieji stikleliai 18x18 mm | 1000 | vnt. | Dengiamieji stikleliai 18x18 mm
46.2.1. | 18x18 mm |  |  | 18x18 mm
46.3. | Dengiamieji stikleliai 24x40 mm | 15000 | vnt. | Dengiamieji stikleliai 24x40 mm
46.3.1. | 24x40 mm |  |  | 24x40 mm
46.4. | Dengiamieji stikleliai 24x50 mm | 54000 | vnt. | Dengiamieji stikleliai 24x50 mm
46.4.1. | 24x50 mm |  |  | 24x50 mm
57. | Dėžutės archyvavimui 25-ių objektyvinių stikliukų |  |  | Dėžutės archyvavimui 25-ių objektyvinių stikliukų
57.1. | Dėžutės archyvavimui | 200 | vnt.
57.1.1. | 25-ių objektyvinių stikliukų