## Pasiūlymas
Techninė specifikacija ir pasiūlymo forma
REAGENTAI LABORATORINIAMS TYRIMAMS
REAGENTŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS PAVADINIMAI, PRELIMINARŪS KIEKIAI IR ĮKAINIAI
Svarbu: Jei darbo metu yra generuojamos užterštos pavojingomis medžiagomis skystos atliekos, tiekėjas atliekų surinkimo ir nukenksminimo kaštus privalo pateikti pasiūlymuose pagal EC No 1907/2006 (REACH) reikalavimus
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninei
Data: | 2024-10-02
Nr.:
Vieta: | Didžioji Riešė
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB „DIAMEDICA“
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 111768155
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Vanaginės g. 37A, 14261 Didžioji Riešė
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT117681515
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | Luminor Bank AB Banko kodas: 21400 Atsisk. sąsk.: LT492140030002131892
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Asta Montrimienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | asta.m@diamedica.lt, +370 679 50 237
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Generalinis direktorius Stasys Križanauskas
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | 9 pirkimo objekto dalis: Produktų ir pardavimo vadybininkas Paulius Norkus +370 655 92 939 paulius@diamedica.lt 10, 12 pirkimo objekto dalys: Produktų ir pardavimo vadybininkė Kristina Gaidelionienė +370 614 46622 kristina@diamedica.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | Valdyba: Jaan Saluvere (valdybos narys); Stasys Križanauskas (valdybos narys); Asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai: Finansų direktorė Inga Bimbirienė.
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
Pirkimo dalis, kurių tiekėjas nesiūlo, prašome ištrinti
9 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINIAM IMUNOLOGINIAM ANALIZATORIUI panaudai 1 vnt.
9.1. Reagentai bei papildomos priemonės automatiniam imunologiniam analizatoriui
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės įkainis, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | Mycoplasma pneumoniea IgG |  | 500
1.1 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE VIRCLIA IgG MONOTEST (VCM062) |  |  | 22 | 24 | 100 | 2200 | 2310
2 | Mycoplasma pneumoniea IgM |  | 2500
2.1 | MYCOPLASMA PNEUMONIAE VIRCLIA IgM MONOTEST (VCM064) |  |  | 119 | 24 | 119 | 14161 | 14869.05
3 | Chlamydophila pneumoniea IgM |  | 2265
3.1 | CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE VIRCLIA IgM MONOTEST (VCM018) |  |  | 118 | 24 | 100 | 11800 | 12390
4 | Chlamydophila pneumoniea IgG |  | 500
4.1 | CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE VIRCLIA IgG MONOTEST (VCM017) |  |  | 22 | 24 | 119 | 2618 | 2748.9
5 | IgM klasės antikūnai prieš erkinio encefalito virusą |  | 240
5.1 | TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRCLIA® IgG MONOTEST (VCM047) |  |  | 11 | 24 | 144 | 1584 | 1663.2
6 | IgG klasės antikūnai prieš erkinio encefalito virusą |  | 240
6.1 | TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRCLIA® IgM MONOTEST (VCM048) |  |  | 11 | 24 | 122 | 1342 | 1409.1
7 | IgM klasės antikūnai prieš Herpes simplex 1+2 |  | 120
7.1 | HERPES SIMPLEX 1+2 VIRCLIA IgM MONOTEST (VCM036) |  |  | 5 | 24 | 80 | 400 | 420
8 | IgG klasės antikūnai prieš Herpes simplex 2 |  | 120
8.1 | HERPES SIMPLEX 1+2 VIRCLIA IgG MONOTEST (VCM034) |  |  | 5 | 24 | 73 | 365 | 383.25
9 | IgG klasės antikūnai prieš Bordetella pertussis toxin |  | 48
9.1 | BORDETELLA PERTUSSIS TOXIN VIRCLIA® IgG MONOTEST (VCM092) |  |  | 2 | 24 | 140 | 280 | 294
10. | Papildomos priemonės darbui su analizatoriumi nurodytų tyrimų atlikimui
10.1 | Washing solution (VCMAR-W1) |  |  | 55 | 1 L (20x) | 25 | 1375 | 1443.75
10.2 | Decontamination solution (VCMAR-DS ) |  |  | 20 | 6x20 ml | 18 | 360 | 378
10.3 | Predilution tube (VCMAR-TP) |  |  | 2 | 25 vnt. | 6 | 12 | 12.6
10.4 | Serum diluent (VCMAR-EDB) |  |  | 6 | 2x10ml | 16 | 96 | 100.8
10.5 | Mikrobac |  |  | 2 | 5L (konc.) | 150 | 300 | 315
9 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 36893 | 38737.65
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę jeigu darbo vadove nenurodyta kitaip) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomu analizatoriumi. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
6. Jeigu tyrimų atlikimui reikalingas distiliuotas vanduo, jo siūlyti nereikia. Jeigu reikalingas kitokiosnkokybės vanduo, juo rūpinasi tiekėjas .
9.2 Reikalavimai IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI
1. Analizatorius turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Laboratorijos informacine sistema „LabdataLIMS“ (toliau – LIMS). Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas, tvarkykles ar kitą būtiną programinę įrangą, užtikrinančią Įrenginių komunikavimą su informacine sistema, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų - turi būti įskaičiuoti į prekių kainą. Tiekėjas turės parengti integracines sąsajas su LIMS: prijungti, sukonfigūruoti ir ištestuoti Siūlomų įrenginių komunikavimą – visa apimtis turi būti numatyta ir įtraukta į Pirkimo pasiūlymą
2. Licencijas, tvarkykles bei kitą būtiną programinę įrangą Integracinės sąsajos užtikrinimui, Tiekėjas turi parengti ir pristatyti kartu su analizatoriais. Tvarkyklės turi būti parengtos ir ištestuotos darbui su LIMS iki analizatorių pristatymo (t.y. turi būti sukurtos iš anksto) Integracinės sąsajos aktyvavimas gamybinėje aplinkoje turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo analizatorių darbo pradžios Perkančiosios Organizacijos laboratorijoje. Sėkmingas Integracinės sąsajos aktyvavimas užfiksuojamas analizatorių perdavimo naudojimui akte ir yra būtina sąlyga akto tvirtinimui
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.5. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas (-ai), tipas/modelis, gamintojas). |  | Ne senesni kaip 1 metai nuo pagaminimo datos. |  |  | Siūlomas analizatorius, LOTUS, VIRCELL, pagamintas 2024 metais.
2 | Analizatoriaus paskirtis |  | Imunologinis analizatorius, galintis atlikti visus pirkimo dalyje nurodytus tyrimus. Naujas, nenaudototas |  |  | Siūlomas analizatorius gali atlikti visus pirkimo dalyje nurodytus tyrimus. Naujas, nenaudototas Brosiuros, psl. Nr. 2;
3 | Analizatoriaus bendra charakteristika |  | Statomas ant stalo. Vienu metu galima tirti ne mažiau kaip 30 mėginių. |  |  | Statomas ant stalo. Vienu metu galima tirti 50 mėginių. Brosiuros, psl. Nr. 4;
4 | Reagentų reikalavimai |  | Naudojami reagentai turi būti vienoje vienkartinėje kasetėje/strypelyje – viena kasetė/strypelis vienam tyrimui. Reagentų stabilumas atidarius pakuotę – iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės |  |  | Siūlomos sistemos naudojami reagentai yra vienoje vienkartinėje kasetėje/strypelyje – viena kasetė/strypelis vienam tyrimui. Reagentų stabilumas atidarius pakuotę – iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės. Brosiuros, psl. Nr. 1;
5 | Skystos atliekos |  | Analizatoriaus nereikia prijungti prie atliekų sistemos. |  |  | Siūlomo analizatoriaus nereikia prijungti prie atliekų sistemos - sistemos. Brosiuros, psl. Nr. 4;
6 | Laboratorinis vanduo |  | Analizatoriaus nereikia prijungti prie vandens sistemos. |  |  | Siūlomo analizatoriaus nereikia prijungti prie vandenssistemos - sistemos. Brosiuros, psl. Nr. 4;
7 | Brūkšninių kodų skaitytuvai |  | brūkšninių kodų skaitytuvas naudojamas mėginio ID įvesti ir brūkšninių kodų skaitytuvas prietaiso viduje identifikuoti reagentų juosteles. |  |  | Siūlomama analizatoriuje įmontuotas brūkšninių kodų skaitytuvas brūkšninių kodų skaitytuvas ir naudojamas mėginio ID įvesti ir brūkšninių kodų skaitytuvas prietaiso viduje identifikuoti reagentų juosteles. Brosiuros, psl. Nr. 3;
8 | Matavimo metodas |  | Chemiliuminescentinis arba lygiavertis |  |  | Siūlomas analizatoriaus matavimo metodas- chemiliuminescentinis. Brosiuros, psl. Nr. 4;
9 | Skubių tyrimų funkcija |  | Būtina |  |  | Siūlomas analizatorius turi skubių tyrimų f-ją. Brosiuros, psl. Nr. 4;
10 | Galimybė vienu metu atlikti skirtingus tyrimus |  | Būtina |  |  | Siūlomas analizatorius geba vienu metu atlikti skirtingus tyrimus. Brosiuros, psl. Nr. 4;
11 | Komplektacija |  | Analizatorius komplektuojamas kartu su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu |  |  | Siūlomas analizatorius komplektuojamas kartu su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu
10 PIRKIMO DALIS REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOLOGINIAM ANALIZATORIUI SNIBE MAGLUMI ARBA TEIKTI AUTOMATINĮ IMUNOLOGINĮ ANALIZATORIŲ PANAUDAI PAGEIDAUJAMIEMS TYRIMAMS ATLIKTI SU VISAIS REIKALINGAIS PRIEDAIS (1 VNT.)
10.1. Reagentai bei papildomos priemonės automatiniam imunologiniam analizatoriui
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai tyrimui | Tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų, medžiagų ir papildomų priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės įkainis, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Reagentas vitamino B12 nustatymui |  | 350
1.1 | MAGLUMI Vitamin B12 (CLIA) (II gen), 130663002M |  |  | 8 | 50 testų | 160 | 1280 | 1344
2 | Reagentas folinės rūgšties nustatymui |  | 300
2.1 | MAGLUMI FA (CLIA) (II gen), 130663001M |  |  | 7 | 50 testų | 110 | 770 | 808.5
PRIEDAI SIŪLOMI TIK TEIKIANT PASIŪLYMĄ IMUNOLOGINIAM ANALIZATORIUI SNIBE MAGLUMI
3 | SNIBE, MAGLUMI Starter kit (1+2) 130299004M |  | 12 kompl. | 15 | 2x230 ml | 36 | 540 | 567
4 | SNIBE, MAGLUMI Wash/System Liquid) 130299005M |  | 12 kompl. | 15 | 714 ml | 26 | 390 | 409.5
5 | SNIBE, MAGLUMI Light Check 130299006M |  | 4 kompl. | 6 | 5x2 ml | 36 | 216 | 226.8
6 | SNIBE, MAGLUMI Reaction Modules, 630003 |  | 3 kompl. | 3 | 2304 vnt. | 82 | 246 | 258.3
7 | SNIBE, MAGLUMI Tubing solution 130299007M |  | 2 kompl. | 2 | 500 ml | 100 | 200 | 210
10 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 3642 | 3824.1
PASTABOS:
1. Tiekėjas, siūlantis prietaisą panaudai, privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui, vertinant, kad prietaisai veiks skirtingais veiklos adresais, bus atliekami pavieniai tyrimai. Žinomų verčių kokybės kontrolę skaičiuoti darbui dviem veiklos adresais dengiant visą sutarties laiką vieno lygio konbtrole.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
10.2 Reikalavimai IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI
1. Analizatorius turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Laboratorijos informacine sistema „LabdataLIMS“ (toliau – LIMS). Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas, tvarkykles ar kitą būtiną programinę įrangą, užtikrinančią Įrenginių komunikavimą su informacine sistema, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų - turi būti įskaičiuoti į prekių kainą. Tiekėjas turės parengti integracines sąsajas su LIMS: prijungti, sukonfigūruoti ir ištestuoti Siūlomų įrenginių komunikavimą – visa apimtis turi būti numatyta ir įtraukta į Pirkimo pasiūlymą
2. Licencijas, tvarkykles bei kitą būtiną programinę įrangą Integracinės sąsajos užtikrinimui, Tiekėjas turi parengti ir pristatyti kartu su analizatoriais. Tvarkyklės turi būti parengtos ir ištestuotos darbui su LIMS iki analizatorių pristatymo (t.y. turi būti sukurtos iš anksto) Integracinės sąsajos aktyvavimas gamybinėje aplinkoje turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo analizatorių darbo pradžios Perkančiosios Organizacijos laboratorijoje. Sėkmingas Integracinės sąsajos aktyvavimas užfiksuojamas analizatorių perdavimo naudojimui akte ir yra būtina sąlyga akto tvirtinimui
Pastaba: jei siūlomi tik reagentai įstaigos turimiems analizatoriams, analizatorių techninės specifikacijos lentelių pildyti nereikia.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.5. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1. | Analizatorius – 1 vnt. (pavadinimas (-ai), tipas/modelis, gamintojas). |  | Ne senesni kaip 1 metai nuo pagaminimo datos.
2 | Analizatoriaus paskirtis |  | Imunologinis analizatorius, galintis atlikti visus pirkimo dalyje nurodytus tyrimus. Naujas, nenaudototas
3 | Analizatoriaus bendra charakteristika |  | Statomas ant stalo.
4 | Skystos atliekos |  | Analizatoriaus nereikia prijungti prie atliekų sistemos.
5 | Laboratorinis vanduo |  | Analizatoriaus nereikia prijungti prie vandens sistemos.
6 | Brūkšninių kodų skaitytuvai |  | brūkšninių kodų skaitytuvas naudojamas mėginio ID įvesti ir brūkšninių kodų skaitytuvas prietaiso viduje identifikuoti reagentų juosteles.
7 | Komplektacija |  | Analizatorius komplektuojamas kartu su nepertraukiamo maitinimo šaltiniu
12 PIRKIMO DALIS - REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOLOGINIAM ANALIZATORIUI "MiniVidas" (įstaigos nuosavybė) arba lygiaverčiui analizatoriui pagal panaudą 1 vnt., ne senesniems kaip 1 metai nuo pagaminimo datos
12.1. Reagentai bei papildomos priemonės imunologiniam analizatoriui
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Techniniai ir kokybiniai reikalavimai tyrimams | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės įkainis, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su PVM 36 mėn.
1 | Ca-125 |  | 60
1.1 | VIDAS CA 125 II, 30426 |  |  | 3 | 30 testų | 160 | 480 | 504
1.2 | VIDAS QCV, 30706 |  |  | 0.5 | 60 testų | 70 | 35 | 36.75
1.3 | Termo popierius, 110 mm |  |  | 1 | vnt. | 2 | 2 | 2.42
2 | Ca 15-3 |  | 60
2.1 | VIDAS CA 15-3, 30429 |  |  | 4 | 30 testų | 180 | 720 | 756
2.2 | VIDAS QCV, 30706 |  |  | 0.5 | 60 testų | 70 | 35 | 36.75
2.3 | Termo popierius, 110 mm |  |  | 1 | vnt. | 2 | 2 | 2.42
3 | Ca19-9 |  | 150
3.1 | VIDAS CA 19-9, 30427 |  |  | 7 | 30 testų | 180 | 1260 | 1323
3.2 | VIDAS QCV, 30706 |  |  | 0.5 | 60 testų | 70 | 35 | 36.75
3.3 | Termo popierius, 110 mm |  |  | 1 | vnt. | 2 | 2 | 2.42
4 | CEA |  | 120
4.1 | VIDAS CEA (S), 30453 |  |  | 3 | 60 testų | 290 | 870 | 913.5
4.2 | VIDAS QCV, 30706 |  |  | 0.5 | 60 testų | 70 | 35 | 36.75
4.3 | Termo popierius, 110 mm |  |  | 1 | vnt. | 2 | 2 | 2.42
12 pirkimo dalies palyginamoji kaina Eur: | [6 empty] | 3478 | 3653.18
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir įrašyti visus reikiamas reagentus, kalibratorius, kontrolines medžiagas, papildomas priemones, reikalingas tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę ( arba kai atliekamas tyrimas) 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
3. Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui su siūlomais analizatoriais. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomi analizatoriai) reagentai ir/ar papildomos priemonės, kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateiktas siūlomų analizatorių gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai ir/ar papildomos priemonės tinka ir gali būti naudojami su siūlomais analizatoriais.
4. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
5. Jeigu pageidaujamam tyrimui atlikti prie reagentų pagalbinės priemonės nenaudojamos, lentelėje nurodoma 0 (nulis).
6. Jei teikiamas lygiavertis prietaisas panaudai, Tiekėjas turi tai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti visus būtinus prietaiso lygiavertiškumą įrodančius dokumentus
12.2 Reikalavimai IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI
1. Analizatorius turi būti suderinamas su Perkančiosios organizacijos naudojama Laboratorijos informacine sistema „LabdataLIMS“ (toliau – LIMS). Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas, tvarkykles ar kitą būtiną programinę įrangą, užtikrinančią Įrenginių komunikavimą su informacine sistema, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų - turi būti įskaičiuoti į prekių kainą. Tiekėjas turės parengti integracines sąsajas su LIMS: prijungti, sukonfigūruoti ir ištestuoti Siūlomų įrenginių komunikavimą – visa apimtis turi būti numatyta ir įtraukta į Pirkimo pasiūlymą
2. Licencijas, tvarkykles bei kitą būtiną programinę įrangą Integracinės sąsajos užtikrinimui, Tiekėjas turi parengti ir pristatyti kartu su analizatoriais. Tvarkyklės turi būti parengtos ir ištestuotos darbui su LIMS iki analizatorių pristatymo (t.y. turi būti sukurtos iš anksto) Integracinės sąsajos aktyvavimas gamybinėje aplinkoje turi būti atliktas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo analizatorių darbo pradžios Perkančiosios Organizacijos laboratorijoje. Sėkmingas Integracinės sąsajos aktyvavimas užfiksuojamas analizatorių perdavimo naudojimui akte ir yra būtina sąlyga akto tvirtinimui
Pastaba: jei siūlomi tik reagentai įstaigos turimiems analizatoriams, analizatorių techninės specifikacijos lentelių pildyti nereikia.
Eil.Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Pagal pirkimo sąlygų 5.10.5. p. Siūlomos prekės tikslūs parametrai ir parametrą pagrindžiantis dokumento puslapis (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)
1 | Analizatorius – pavadinimas, tipas / modelis, gamintojas |  | Analizatoriai ne senesni nei 1 metai.
2 | Analizatoriaus paskirtis |  | Imunologinis analizatorius žymenų kiekybiniam nustatymui iš plazmos, serumo, mėginių.
3 | Analizatoriaus bendra charakteristika |  | Statomas antstalo. Vienu metu galima tirti ne mažiau kaip 12 mėginių.
4 | Reagentų reikalavimai |  | Naudojami reagentai turi būti vienoje vienkartinėje kasetėje/strypelyje – viena kasetė/strypelis vienam tyrimui. Reagentų stabilumas atidarius pakuotę – iki galiojimo pabaigos, nurodytos ant pakuotės
5 | Skystos atliekos |  | Analizatoriaus nereikia prijungti prie atliekų sistemos.
6 | Laboratorinis vanduo |  | Analizatoriaus nereikia prijungti prie vandens sistemos.
7 | Brūkšninių kodų skaitytuvai |  | Dviejų tipų brūkšninių kodų skaitytuvai: rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas naudojamas mėginio ID įvesti ir brūkšninių kodų skaitytuvas prietaiso viduje identifikuoja reagentų juosteles.
8 | Matavimo metodas |  | ELFA metodas (Su fermentais susijęs fluorescencinis metodas) arba lygiavertis
9 | Vienkartinių antgalių sistema |  | Tyrimų atlikimui turi būti naudojama vienkartinių antgalių sistema.
10 | Mėginio tūris |  | mėginio tūris ≤ 300 µl
11 | Našumas |  | Galimybė vienu metu atlikti ne mažiau 2 skirtingų tyrimų.

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodami įsipareigojimai |  | Perduodamų įsipareigojimų dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | Toks dokumentas neteikiamas
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | Toks dokumentas neteikiamas
4. | 2___Igaliojimas pateikti pasiulyma |  |  |  | Ne
5. | 3___9 p.d. Brosiuros |  |  |  | Ne
6. | 4___9 p.d. CE |  |  |  | Ne
7. | 5___9 p.d. Gamintojo igaliojimas |  |  |  | Ne
8. | 6___9 p.d. Instrukcijos |  |  |  | Ne
9. | 7___9 p.d. Panaudos (turto) lentele; |  |  |  | Ne
10. | 8___9 p.d. Mikrobac Plus atitikties dokumentai |  |  |  | Ne
11. | 9___9 p.d. Mikrobac Plus CE |  |  |  | Ne
12. | 10___9 p.d. Sertifikatai |  |  |  | Ne
13. | 11___9 p.d. Saugos duomenu lapai; |  |  |  | Ne
14. | 12___10 p.d. CE |  |  |  | Ne
15. | 13___10 p.d. Saugos duomenu lapai |  |  |  | Ne
16. | 14___10 p.d. Metodikos |  |  |  | Ne
17. | 15___10 p.d. Gamintojo igaliojimas |  |  |  | Ne
18. | 16___12 p.d. CE |  |  |  | Ne
19. | 17___12 p.d. Gamintojo igaliojimas |  |  |  | Ne
20. | 18___12 p.d. Metodikos |  |  |  | Ne
21. | 19___12 p.d. Saugos duomenu lapai |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Viešųjų pirkimų specialistė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Asta Montrimienė