## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
CHIRURGINIAI SIŪLAI, TINKLELIAI
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Data: | 2024 09 11
Nr.: | 1
Vieta: | Kauno rajonas
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | Surgo medical UAB
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 306171096
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Vėjo g. 39-1, Didvyrių k. Kauno r. LT-54113
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100015492618
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | AB Šiaulių bankas, LT397189900050467606
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Darius Kališauskas
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | 37066582585, darius@surgo.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Darius Kališauskas
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Direktorius Darius Kališauskas, +37068787290, darius@surgo.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Pasiūlymų formoje būtina palikti tik siūlomas pirkimo dalis. Nepasiūlytas pirkimo dalis būtina IŠTRINTI.
1. DALIS | LIGATŪRINĖ ENDOSKOPINĖ KILPA SU PRAVEDĖJU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
1. | Ligatūrinė endoskopinė kilpa su pravedėju
1.1. | Ligatūrinė endoskopinė kilpa su pravedėju | 2000 | vnt
1.1.1. | Ligatūrinė endoskopinė kilpa su pravedėju
1.1.2. | Pagaminta iš dažyto monofilamentinio polidioksanono
1.1.3. | Siūlo storis USP - 0
1.1.4. | Siūlo ilgis 50-70cm
1.1.5. | Pilna rezorbcija per 180-240 (± 20 dienų)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | BESIREZORBUOJANTIS SINTETINIS POLIGLAKTINO CHIRURGINIS SIŪLAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
2. | Besirezorbuojantis sintetinis poliglaktino chirurginis siūlas
2.1. | Besirezorbuojantis sintetinis poliglaktino chirurginis siūlas | 120 | vnt.
2.1.1. | Poliglaktino chirurginis siūlas , multifilamentinis
2.1.2. | Po 2 sav.išlieka 75 (±5%), po 3 sav. išlieka 40-50 (±5%) stiprumo. Siūlas rezorbuojasi per 56-70 dienų.
2.1.3. | Siūlo storis 7/0
2.1.4. | Siūlo ilgis 45 cm (± 1cm)
2.1.5. | Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt.
2.1.6. | Adatos tipas - spatula 3/8
2.1.7. | Adatų skaičius ne mažiau 2 vnt.
2.1.8. | Adatos ilgis 6,0 - 6,2 mm
2.2. | Besirezorbuojantis sintetinis poliglaktino chirurginis siūlas | 240 | vnt
2.2.1. | Poliglaktino chirurginis siūlas , multifilamentinis
2.2.2. | Po 2 sav.išlieka 75 (±5%), po 3 sav. išlieka 40-50 (±5%) stiprumo. Siūlas rezorbuojasi per 56-70 dienų.
2.2.3. | Siūlo storis 6/0
2.2.4. | Siūlo ilgis 45 cm (± 1cm)
2.2.5. | Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt
2.2.6. | Siūlas baltos spalvos
2.2.7. | Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8
2.2.8. | Adatų skaičius 1 vnt
2.2.9. | Adatos ilgis 12 mm (±1mm)
2.3. | Besirezorbuojantis sintetinis poliglaktino chirurginis siūlas | 240 | vnt
2.3.1. | Poliglaktino chirurginis siūlas , multifilamentinis
2.3.2. | Po 2 sav.išlieka 75 (±5%), po 3 sav. išlieka 40-50 (±5%) stiprumo. Siūlas rezorbuojasi per 56-70 dienų.
2.3.3. | Siūlo storis 5/0
2.3.4. | Siūlo ilgis 45 cm (± 1cm)
2.3.5. | Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt
2.3.6. | Siūlas baltos spalvos
2.3.7. | Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8
2.3.8. | Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt
2.3.9. | Adatos ilgis 12 mm (±1mm)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | BESIREZORBUOJANTIS SINTETINIS POLIGLAKTINO CHIRURGINIS SIŪLAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
3. | Besirezorbuojantis sintetinis poliglaktino chirurginis siūlas
3.1. | Besirezorbuojantis sintetinis poliglaktino chirurginis siūlas | 120 | vnt.
3.1.1. | Poliglaktino chirurginis siūlas , multifilamentinis
3.1.2. | Po 2 sav.išlieka 75 (±5%), po 3 sav. išlieka 40-50 (±5%) stiprumo. Siūlas rezorbuojasi per 56-70 dienų.
3.1.3. | Siūlo storis 4/0
3.1.4. | Siūlo ilgis 45 cm (± 1cm)
3.1.5. | Siūlų skaičius pakelyje ne mažiau 12 vnt.
3.2. | Besirezorbuojantis sintetinis poliglaktino chirurginis siūlas | 1680 | vnt.
3.2.1. | Poliglaktino chirurginis siūlas , multifilamentinis
3.2.2. | Po 2 sav.išlieka 75 (±5%), po 3 sav. išlieka 40-50 (±5%) stiprumo. Siūlas rezorbuojasi per 56-70 dienų.
3.2.3. | Siūlo storis 4/0
3.2.4. | Siūlo ilgis 75 cm (± 5cm)
3.2.5. | Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt.
3.2.6. | Adatos tipas - apvali 1/2
3.2.7. | Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt
3.2.8. | Adatos ilgis 26 mm (± 1mm)
3.3. | Besirezorbuojantis sintetinis poliglaktino chirurginis siūlas | 1800 | vnt
3.3.1. | Poliglaktino chirurginis siūlas , multifilamentinis
3.3.2. | Po 2 sav.išlieka 75 (±5%), po 3 sav. išlieka 40-50 (±5%) stiprumo. Siūlas rezorbuojasi per 56-70 dienų.
3.3.3. | Siūlo storis USP - 3/0
3.3.4. | Siūlo ilgis 70-75 cm
3.3.5. | Siūlo spalva - Dažytas
3.3.6. | Adatos tipas - Apvali 1/2
3.3.7. | Adatos ilgis 26 mm (± 1mm)
3.4. | Besirezorbuojantis sintetinis poliglaktino chirurginis siūlas | 560 | vnt
3.4.1. | Poliglaktino chirurginis siūlas , multifilamentinis
3.4.2. | Po 2 sav.išlieka 75 (±5%), po 3 sav. išlieka 40-50 (±5%) stiprumo. Siūlas rezorbuojasi per 56-70 dienų.
3.4.3. | Siūlo storis 3/0
3.4.4. | Siūlo ilgis 75 cm (± 5cm)
3.4.5. | Siūlų skaičius pakelyje ne daugiau1 vnt
3.4.6. | Adatos tipas - apvali 1/2
3.4.7. | Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt
3.4.8. | Adatos ilgis 36 mm (±2mm)
3.5. | Besirezorbuojantis sintetinis poliglaktino chirurginis siūlas | 600 | vnt.
3.5.1. | Poliglaktino chirurginis siūlas , multifilamentinis
3.5.2. | Po 2 sav.išlieka 75 (±5%), po 3 sav. išlieka 40-50 (±5%) stiprumo. Siūlas rezorbuojasi per 56-70 dienų.
3.5.3. | Siūlo storis 2/0
3.5.4. | Siūlo ilgis 75 cm (± 5cm)
3.5.5. | Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt.
3.5.6. | Adatos tipas - apvali 1/2
3.5.7. | Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt
3.5.8. | Adatos ilgis 26 mm (± 1mm)
3.6. | Besirezorbuojantis sintetinis poliglaktino chirurginis siūlas | 780 | vnt
3.6.1. | Poliglaktino chirurginis siūlas , multifilamentinis
3.6.2. | Po 2 sav.išlieka 75 (±5%), po 3 sav. išlieka 40-50 (±5%) stiprumo. Siūlas rezorbuojasi per 56-70 dienų.
3.6.3. | Siūlo storis 0
3.6.4. | Siūlo ilgis 85-90 cm
3.6.5. | Siūlo spalva - Dažytas
3.6.6. | Adatos tipas - Apvali 1/2
3.6.7. | Adatos ilgis 40 mm (± 2mm)
3.7. | Besirezorbuojantis sintetinis poliglaktino chirurginis siūlas | 600 | vnt
3.7.1. | Poliglaktino chirurginis siūlas , multifilamentinis
3.7.2. | Po 2 sav.išlieka 75 (±5%), po 3 sav. išlieka 40-50 (±5%) stiprumo. Siūlas rezorbuojasi per 56-70 dienų.
3.7.3. | Siūlo storis 1
3.7.4. | Siūlo ilgis 85-90 cm
3.7.5. | Siūlo spalva - Dažytas
3.7.6. | Adatos tipas - Apvali 1/2
3.7.7. | Adatos ilgis 40 mm (± 2mm)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | BESIREZORBUOJANTIS SINTETINIS IŠ GLIKOLIDO IR KAPRALAKTONO CHIRURGINIS SIŪLAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
4. | Besirezorbuojantis sintetinis glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas
4.1. | Besirezorbuojantis sintetinis iš glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas | 240 | vnt.
4.1.1. | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono.
4.1.2. | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%)
4.1.3. | Siūlo storis 6/0
4.1.4. | Siūlo ilgis 45 cm (± 5cm)
4.1.5. | Siūlo spalva - Bespalvis
4.1.6. | Adatos tipas - pjaunanti 3/8
4.1.7. | Adatos ilgis 12 mm (± 1mm)
4.2. | Besirezorbuojantis sintetinis iš glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas | 600 | vnt
4.2.1. | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono.
4.2.2. | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%)
4.2.3. | Siūlo storis 5/0
4.2.4. | Siūlo ilgis 75 cm (± 5cm)
4.2.5. | Siūlo spalva - Bespalvis
4.2.6. | Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8
4.2.7. | Adatos ilgis 16 mm (± 1mm)
4.3. | Besirezorbuojantis sintetinis iš glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas | 480 | vnt
4.3.1. | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono.
4.3.2. | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%)
4.3.3. | Siūlo storis 4/0
4.3.4. | Siūlo ilgis 45-50 cm
4.3.5. | Siūlo spalva - Bespalvis
4.3.6. | Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8
4.3.7. | Adatos ilgis 19 mm (± 1mm)
4.3.8. | Adata plastinė
4.4. | Besirezorbuojantis sintetinis iš glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas | 900 | vnt
4.4.1. | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono.
4.4.2. | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%)
4.4.3. | Siūlo storis 4/0
4.4.4. | Siūlo ilgis 70-75 cm
4.4.5. | Siūlo spalva - Dažytas
4.4.6. | Adatos tipas - Apvali 1/2
4.4.7. | Adatos ilgis 22 mm (± 1mm)
4.5. | Besirezorbuojantis sintetinis iš glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas | 360 | vnt
4.5.1. | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono.
4.5.2. | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%)
4.5.3. | Siūlo storis 4/0
4.5.4. | Siūlo ilgis 70-75 cm
4.5.5. | Siūlo spalva - Bespalvis
4.5.6. | Adatos tipas - Pjaunanti 3/8
4.5.7. | Adatos ilgis 19 mm (± 1mm)
4.6. | Besirezorbuojantis sintetinis iš glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas | 240 | vnt.
4.6.1. | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono.
4.6.2. | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%)
4.6.3. | Siūlo storis 4/0
4.6.4. | Siūlo ilgis 70 - 75 cm
4.6.5. | Siūlo spalva - bespalvis
4.6.6. | Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt.
4.6.7. | Adatos tipas - pjaunanti 3/8
4.6.8. | Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.
4.6.9. | Adatos ilgis 26 mm (± 2mm)
4.7. | Besirezorbuojantis sintetinis iš glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas | 480 | vnt
4.7.1. | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono.
4.7.2. | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%)
4.7.3. | Siūlo storis 3/0
4.7.4. | Siūlo ilgis 70 - 75 cm
4.7.5. | Siūlo spalva - bespalvis
4.7.6. | Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt.
4.7.7. | Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8
4.7.8. | Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.
4.7.9. | Adatos ilgis 24 mm (± 1mm)
4.7.10. | Adata plastinė
4.8. | Besirezorbuojantis sintetinis iš glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas | 480 | vnt
4.8.1. | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono.
4.8.2. | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%)
4.8.3. | Siūlo storis 3/0
4.8.4. | Siūlo ilgis 70 - 75 cm
4.8.5. | Siūlo spalva - spalvotas
4.8.6. | Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt.
4.8.7. | Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8
4.8.8. | Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.
4.8.9. | Adatos ilgis 26 mm (± 1mm)
4.9. | Besirezorbuojantis sintetinis iš glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas | 240 | vnt
4.9.1. | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono.
4.9.2. | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%)
4.9.3. | Siūlo storis 3/0
4.9.4. | Siūlo ilgis 70-75 cm
4.9.5. | Siūlo spalva - Dažytas
4.9.6. | Adatos tipas - Apvali 1/2
4.9.7. | Adatos ilgis 26 mm (± 1mm)
4.10. | Besirezorbuojantis sintetinis iš glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas | 420 | vnt.
4.10.1. | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono.
4.10.2. | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%)
4.10.3. | Siūlo storis 3/0
4.10.4. | Siūlo ilgis 70 - 75 cm
4.10.5. | Siūlo spalva - bespalvis
4.10.6. | Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt.
4.10.7. | Adatos tipas - pjaunanti 3/8
4.10.8. | Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.
4.10.9. | Adatos ilgis - 19 mm (±1mm)
4.11. | Besirezorbuojantis sintetinis iš glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas | 360 | vnt.
4.11.1. | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono.
4.11.2. | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%)
4.11.3. | Siūlo storis 3/0
4.11.4. | Siūlo ilgis 70 - 75 cm
4.11.5. | Siūlo spalva - bespalvis
4.11.6. | Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt.
4.11.7. | Adatos tipas -pjaunanti 3/8
4.11.8. | Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.
4.11.9. | Adatos ilgis 24 mm (±1mm)
4.12. | Besirezorbuojantis sintetinis iš glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas | 144 | vnt
4.12.1. | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono.
4.12.2. | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%)
4.12.3. | Siūlo storis 2/0
4.12.4. | Siūlo ilgis 70-75 cm
4.12.5. | Siūlo spalva - Dažytas
4.12.6. | Adatos tipas - Apvali 1/2
4.12.7. | Adatos ilgis 26 mm (± 1mm)
4.13. | Besirezorbuojantis sintetinis iš glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas | 240 | vnt
4.13.1. | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono.
4.13.2. | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%)
4.13.3. | Siūlo storis 2/0
4.13.4. | Siūlo ilgis 70-75 cm
4.13.5. | Siūlo spalva - bespalvis
4.13.6. | Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8
4.13.7. | Adatos ilgis 30-36 mm
4.14. | Besirezorbuojantis sintetinis iš glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas | 240 | vnt
4.14.1. | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono.
4.14.2. | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%)
4.14.3. | Siūlo storis 0
4.14.4. | Siūlo ilgis 70-90 cm
4.14.5. | Siūlo spalva - Dažytas
4.14.6. | Adatos tipas - Apvali 1/2
4.14.7. | Adatos ilgis 36 mm (± 2mm)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | BESIREZORBUOJANTIS, MAZGO NEREIKALAUJANTIS, SIMETRIŠKAI DANTYTAS POLIDIOKSANONO CHIRURGINIS SIŪLAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
5. | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, simetriškai dantytas polidioksanono chirurginis siūlas
5.1. | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, simetriškai dantytas polidioksanono chirurginis siūlas | 360 | vnt.
5.1.1. | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, simetriškai dantytas chirurginis siūlas pagamintas iš polidioksanono. Siūlo gale yra padelis, neleidžiantis siūlui praslysti pro audinius. | [5 empty] | Stratafix SXPP1A403 / QUILL NO
5.1.2. | Pilna rezorbcija 182-238 paros.
5.1.3. | Viename siūlo gale adata, kitame padelis
5.1.4. | Siūlas padengtas antibakterine medžiaga triklozanu.
5.1.5. | Siūlo storis 2/0
5.1.6. | Siūlo ilgis 45 cm (± 1cm)
5.1.7. | Adatos tipas-apvali 1/2
5.1.8. | Adatos ilgis 36mm (±1 mm)
5.1.9. | Siūlas spalvotas
5.2. | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, simetriškai dantytas polidioksanono chirurginis siūlas | 120 | vnt
5.2.1. | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, simetriškai dantytas chirurginis siūlas pagamintas iš polidioksanono. Siūlo gale yra padelis, neleidžiantis siūlui praslysti pro audinius. Siūlas padengtas antibakterine medžiaga triklozanu. | [5 empty] | Stratafix SXPP1A443 / QUILL NO
5.2.2. | Pilna rezorbcija 182-238 paros.
5.2.3. | Siūlo storis 1
5.2.4. | Siūlo ilgis - 60 - 65 cm
5.2.5. | Adatos tipas - Apvali 1/2
5.2.6. | Adatos ilgis - 36-37 mm
5.3. | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas polidioksanono chirurginis siūlas | 120 | vnt
5.3.1. | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas chirurginis siūlas pagamintas iš polidioksanono | [5 empty] | Stratafix SXPD2B400 / / QUILL NO
5.3.2. | Pilna rezorbcija ne mažiau 180 parų
5.3.3. | Siūlo storis 1
5.3.4. | Siūlo ilgis - 36x36 cm (± 1cm)
5.3.5. | Siūlo spalva- dažytas
5.3.6. | Adatos tipas - Apvali 1/2
5.3.7. | Adatos ilgis - 36-37 mm
5.3.8. | Adatų skaičius - 2 adatos
5.4. | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas polidioksanono chirurginis siūlas | 120 | vnt
5.4.1. | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas chirurginis siūlas pagamintas iš polidioksanono | [5 empty] | Stratafix SXPD2B410 / QUILL RA-1029Q
5.4.2. | Pilna rezorbcija ne mažiau 180 parų
5.4.3. | Siūlo storis 0
5.4.4. | Siūlo ilgis - 24x24 cm (± 1cm)
5.4.5. | Siūlo spalva- dažytas
5.4.6. | Adatos tipas - Apvali 1/2
5.4.7. | Adatos ilgis - 36-37 mm
5.4.8. | Adatų skaičius - 2 adatos
5.5. | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas polidioksanono chirurginis siūlas | 120 | vnt
5.5.1. | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas chirurginis siūlas pagamintas iš polidioksanono | [5 empty] | Stratafix NO / QUILL RA-1067Q
5.5.2. | Pilna rezorbcija ne mažiau 180 parų
5.5.3. | Siūlo storis 0
5.5.4. | Siūlo ilgis - 36x36 cm (± 1cm)
5.5.5. | Siūlo spalva- dažytas
5.5.6. | Adatos tipas - Apvali 1/2
5.5.7. | Adatos ilgis - 36-37 mm
5.5.8. | Adatų skaičius - 2 adatos
5.6. | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas polidioksanono chirurginis siūlas | 120 | vnt
5.6.1. | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas chirurginis siūlas pagamintas iš polidioksanono | [5 empty] | Stratafix NO / QUILL RA-2067Q
5.6.2. | Pilna rezorbcija ne mažiau 180 parų
5.6.3. | Siūlo storis 0
5.6.4. | Siūlo ilgis - 45x45 cm (± 1cm)
5.6.5. | Siūlo spalva- dažytas
5.6.6. | Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 1/2
5.6.7. | Adatos ilgis - 36-37 mm
5.6.8. | Adatų skaičius - 2 adatos
5.6.9. | Adatos plastinės
5.7. | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas polidioksanono chirurginis siūlas | 120 | vnt
5.7.1. | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas chirurginis siūlas pagamintas iš polidioksanono | [5 empty] | Stratafix NO / QUILL VLP-3028
5.7.2. | Pilna rezorbcija ne mažiau 180 parų
5.7.3. | Siūlo storis 2/0
5.7.4. | Siūlo ilgis - 30 cm (±1cm)
5.7.5. | Siūlo spalva- dažytas
5.7.6. | Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8
5.7.7. | Adatos ilgis - 19 mm (±1mm)
5.7.8. | Adatų skaičius - 1 adata
5.7.9. | Adata plastinė
5.8. | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas polidioksanono chirurginis siūlas | 120 | vnt
5.8.1. | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas chirurginis siūlas pagamintas iš polidioksanono | [5 empty] | SXPD2B419 / QUILL RA-1052Q-0
5.8.2. | Pilna rezorbcija ne mažiau 180 parų
5.8.3. | Siūlo storis 3/0
5.8.4. | Siūlo ilgis - 24x24 cm (±1cm)
5.8.5. | Siūlo spalva - dažytas
5.8.6. | Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8
5.8.7. | Adatos ilgis - 26 mm (±1mm)
5.8.8. | Adatų skaičius - 2 adatos
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | BESIREZORBUOJANTIS, MAZGO NEREIKALAUJANTIS, EKSCENTRIŠKAI DANTYTAS GLIKOLIDO IR E-KAPROLAKTONO CHIRURGINIS SIŪLAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
6. | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas glikolido ir e-kaprolaktono chirurginis siūlas
6.1. | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas glikolido ir e-kaprolaktono chirurginis siūlas | 120 | vnt. | 23 | 2760 | QUILL Monoderm, Surgical Specialties (JAV), YA-2033Q
6.1.1. | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas chirurginis siūlas pagamintas iš glikolido ir e-kaprolaktono | [5 empty] | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas chirurginis siūlas pagamintas iš glikolido ir e-kaprolaktono. Katalogas: QUILL katalogas 2024 psl. 11, QUILL MONODERM PGA-PCL Dvikryptis
6.1.2. | Pilna rezorbcija 90-120 parų | [5 empty] | Pilna rezorbcija 90-120 parų
6.1.3. | Abiejuose siūlo galuose po adatą | [5 empty] | Abiejuose siūlo galuose po adatą
6.1.4. | Siūlo storis 3/0 | [5 empty] | Siūlo storis 3/0
6.1.5. | Siūlo ilgis 40x40 cm (± 1cm) | [5 empty] | Siūlo ilgis 40x40 cm
6.1.6. | Siūlo spalva - bespalvis | [5 empty] | Siūlo spalva - bespalvis
6.1.7. | Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8 | [5 empty] | Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8
6.1.8. | Adatos ilgis 24mm (±1 mm) | [5 empty] | Adatos ilgis 24mm
6.1.9. | Adatų skaičius - 2 adatos | [5 empty] | Adatų skaičius - 2 adatos
6.1.10. | Adata plastinė | [5 empty] | Adata plastinė - precizinio pjovimo
6.2. | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas glikolido ir e-kaprolaktono chirurginis siūlas | 24 | vnt. | 18 | 432 | QUILL Monoderm, Surgical Specialties (JAV), YA-1016Q
6.2.1. | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas chirurginis siūlas pagamintas iš glikolido ir e-kaprolaktono | [5 empty] | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas chirurginis siūlas pagamintas iš glikolido ir e-kaprolaktono. Katalogas: QUILL katalogas 2024, QUILL MONODERM PGA-PCL Dvikryptis
6.2.2. | Pilna rezorbcija 90-120 parų | [5 empty] | Pilna rezorbcija 90-120 parų
6.2.3. | Abiejuose siūlo galuose po adatą | [5 empty] | Abiejuose siūlo galuose po adatą
6.2.4. | Siūlo storis 3/0 | [5 empty] | Siūlo storis 3/0
6.2.5. | Siūlo ilgis 14x14 cm (± 1cm) | [5 empty] | Siūlo ilgis 14x14 cm
6.2.6. | Siūlo spalva - bespalvis | [5 empty] | Siūlo spalva - bespalvis
6.2.7. | Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8, plastinė | [5 empty] | Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8, plastinė (precizinio pjovimo)
6.2.8. | Adatos ilgis 19mm (±1 mm) | [5 empty] | Adatos ilgis 19 mm
6.2.9. | Adatų skaičius - 2 adatos | [5 empty] | Adatų skaičius - 2 adatos
6.2.10. | Adata plastinė | [5 empty] | Adata plastinė - precizinio pjovimo
6.3. | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas glikolido ir e-kaprolaktono chirurginis siūlas | 120 | vnt. | 21 | 2520 | QUILL Monoderm, Surgical Specialties (JAV), YA-1024Q
6.3.1. | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas chirurginis siūlas pagamintas iš glikolido ir e-kaprolaktono | [5 empty] | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas chirurginis siūlas pagamintas iš glikolido ir e-kaprolaktono. Katalogas: QUILL katalogas 2024, QUILL MONODERM PGA-PCL Dvikryptis
6.3.2. | Pilna rezorbcija 90-120 parų | [5 empty] | Pilna rezorbcija 90-120 parų
6.3.3. | Abiejuose siūlo galuose po adatą | [5 empty] | Abiejuose siūlo galuose po adatą
6.3.4. | Siūlo storis 2/0 | [5 empty] | Siūlo storis 2/0
6.3.5. | Siūlo ilgis 30x30 cm (± 1cm) | [5 empty] | Siūlo ilgis 30x30 cm
6.3.6. | Siūlo spalva - bespalvis | [5 empty] | Siūlo spalva - bespalvis
6.3.7. | Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8 | [5 empty] | Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8
6.3.8. | Adatos ilgis 26mm (±1 mm) | [5 empty] | Adatos ilgis 26 mm
6.3.9. | Adatų skaičius - 2 adatos | [5 empty] | Adatų skaičius - 2 adatos
6.3.10. | Adata plastinė | [5 empty] | Adata plastinė - precizinio pjovimo
6.4. | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas glikolido ir e-kaprolaktono chirurginis siūlas | 120 | vnt. | 23 | 2760 | QUILL Monoderm, Surgical Specialties (JAV), YA-2034Q
6.4.1. | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas chirurginis siūlas pagamintas iš glikolido ir e-kaprolaktono | [5 empty] | Besirezorbuojantis, mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas chirurginis siūlas pagamintas iš glikolido ir e-kaprolaktono. Katalogas: QUILL katalogas 2024, QUILL MONODERM PGA-PCL Dvikryptis
6.4.2. | Pilna rezorbcija 90-120 parų | [5 empty] | Pilna rezorbcija 90-120 parų
6.4.3. | Abiejuose siūlo galuose po adatą | [5 empty] | Abiejuose siūlo galuose po adatą
6.4.4. | Siūlo storis 2/0 | [5 empty] | Siūlo storis 2/0
6.4.5. | Siūlo ilgis 40x40 cm (± 1cm) | [5 empty] | Siūlo ilgis 40x40 cm
6.4.6. | Siūlo spalva - bespalvis | [5 empty] | Siūlo spalva - bespalvis
6.4.7. | Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8, plastinė | [5 empty] | Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8, plastinė (precizinio pjovimo)
6.4.8. | Adatos ilgis 24mm (±1 mm) | [5 empty] | Adatos ilgis 24 mm
6.4.9. | Adatų skaičius - 2 adatos | [5 empty] | Adatų skaičius - 2 adatos
6.4.10. | Adata plastinė | [5 empty] | Adata plastinė - precizinio pjovimo
|  |  |  | Suma be PVM | 8472
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 423.6
|  |  |  | Suma su PVM | 8895.6

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
8687-2 2024-08-04 14:43:04