VšĮ Kauno klinikinė ligoninė

PASIŪLYMAS

VIENKARTINĖS MEDICININĖS PRIEMONĖS

2016  m. kovo 24 d.

Vilnius

| Tiekėjo pavadinimas | UAB Ilsanta įm., kodas 110498671 |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas | Goštauto g. 40a, LT-01112 Vilnius |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Elena Voicikienė |
| Telefono numeris | 85 269 16 10 |
| Fakso numeris | 85 269 16 11 |
| El. pašto adresas | info@ilsanta.lt |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Mes siūlome šias prekes

|  |  |  |  | Vienkartinės priemonės numatomos pirkti 2016/2017 metais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.Nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Charakteristika |  | Numatomas pirkti kiekis |  | Siūlomos prekės pavadinimas ir/ar gamintojas |  | Vieneto kaina be PVM |  |  |  | Vieneto kaina su PVM |  |  | Suma be PVM |  | Suma su PVM |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |
| 3. Kateteriai ureteriniai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Kateteriai ureteriniai |  |  | Sterilūs, rentgeno kontrastiniai, su stiletu, uždaras cilindro formos galiukas su viena šonine skylute, adapteris kontrastinės medžiagos sušvirkštimui, 70 cm ilgio, diametrų intervalas ne mažesnis 4-7Fr. |  | 250 |  | Flexima open ureteral cath M006400200-M006400204, Boston Scientific |  | 12,07 |  |  |  | 12,67 |  |  | 3017,50 |  | 3167,50 |  |  |
| Bendra 3 dalies suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3017,50 |  | 3167,50 |  |  |
| Bendra 11 dalies suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Indikacinės pirštinės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Pirštinės sterilios chirurginės indikacinės (vidinės) be pudros |  |  | Sterilios natūralaus latekso chirurginės pirštinės, be pudros, skirtos mautis po kitomis pirštinėmis.Vidinis paviršius padengtas akriliniais polimerais. Mikroreljefinis paviršius, susuktas kraštelis, pilnai anatominė forma su šiek tiek į delną palenktais pirštais. AQL iki įpakavimo ne daugiau 0,65, po įpakavimo ne daugiau 1,0. Didelis jautrumas pirštų galų srityje. Storis pirštų srityje 0,21 mm (± 0,01mm), delno srityje ne mažiau 0,10 mm. Plyšimo riba tempiant ne mažiau 18N (prieš sendinimą), ne mažiau 15N (po sendinimo). Lengvai atplėšiama medicininio plastiko pakuotė. Iš pakuotės išsiurbtas oras. Dydžiai: 5,5 - 9,0. Spalva: žalia. Pirštinės dydis pažymėtas ant pirštinės rankogalio. Turi atitikti direktyvą EEC 93/42 ir EN 455 reikalavimus. Pateikti gamintojo patvirtintą dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Pateikti pavyzdžius |  | 600 |  | Ansell, Encore underglove |  | 0,63 |  |  |  | 0,6615 |  |  | 378,00 |  | 396,90 |  |  |
| 12.2 | Chirurginės pirštinės sterilios indikacinės (išorinės) be pudros |  |  | Sterilios natūralaus latekso chirurginės pirštinės, be pudros. Vidinis paviršius silikonizuotas ir padengtas sintetine medžiaga palengvinančia rankos slydimą. Mikroreljefinis paviršius, susuktas kraštelis, pilnai anatominė forma su šiek tiek į delną palenktais pirštais. AQL iki įpakavimo ne daugiau 0,65, po įpakavimo ne daugiau 1,0. Didelis jautrumas pirštų galų srityje. Sluoksnio storis pirštų srityje - 0,27 (± 0,01mm), delno srityje 0,24 mm (± 0,01mm), riešo srityje - 0,16mm (± 0,01mm). Plyšimo riba tempiant ne mažiau 17N (prieš sendinimą), ne mažiau 14N (po sendinimo). Lengvai atplėšiama medicininio plastiko pakuotė (pakuotėje 50 porų). Iš pakuotės išsiurbtas oras. Dydžiai: 5,5 - 9,0. Pirštinės dydis pažymėtas ant pirštinės rankogalio. Turi atitikti direktyvą EEC 93/42 ir EN 455 reikalavimus. Pateikti gamintojo patvirtintą dokumentaciją, įrodančią atitikimus reikalavimams. Pateikti pavyzdžius |  | 600 |  | Ansell, gammex PF |  | 0,52 |  |  |  | 0,546 |  |  | 312,00 |  | 327,60 |  |  |
| Bendra 12 dalies suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,00 |  | 724,50 |  |  |
| 13. Specialiosios pirštinės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Hipoalerginės chirurginės pirštinės |  |  | Sterilios, anatominės konfigūracijos, pagamintos iš natūralaus latekso ir nitrilo chirurginės pirštinės, be pudros; Sudėtis: išorinis sluoksnis – lateksas, vidurinis – latekso ir nitrilo mišinys, vidinis sluoksnis – sintetinis (nitrilinis);Vidinis sluoksnis lubrikuotas CPC (Cetilpiridino chloridu) ir silikonu, todėl ypač lengvai maunasi. Pirštinės storis ties pirštų galais – 0,21 mm.; Patogi pakuotė: plėšiama turi plyšti per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. |  | 8000 |  | Ansell, Encore hybrid |  | 1,05 |  |  |  | 1,1025 |  |  | 8400,00 |  | 8820,00 |  |  |
| 13.2 | Hipoalerginės pirštinės su paplonintais pirštų galais |  |  | Sterilios, anatominės konfigūracijos, pagamintos iš natūralaus latekso ir nitrilo chirurginės pirštinės, be pudros; Sudėtis: išorinis sluoksnis – lateksas, vidurinis – latekso ir nitrilo mišinys, vidinis sluoksnis – sintetinis (nitrilinis);Vidinis sluoksnis lubrikuotas CPC (Cetilpiridino chloridu) ir silikonu, todėl ypač lengvai maunasi. Ypatingai didelis pirštų galų jautrumas – pirštinės storis ties pirštų galais – 0,17 mm.; Patogi pakuotė: plėšiama turi plyšti per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. |  | 8000 |  | Ansell Encore hybrid |  | 1,05 |  |  |  | 1,1025 |  |  | 8400,00 |  | 8820,00 |  |  |
| 13.3 | Diagnostinės nitrilo pirštinės |  |  | Pagamintos iš nitrilo, nesterilios. Ilgis ne mažiau nei 245 mm. |  | 1000 |  | Top Globe |  | 0,0261 |  |  |  | 0,0274 |  |  | 26,10 |  | 27,40 |  |  |
| 13.4 | Pirštinės ortopedinės N6/6,5/7/7,5/8/8,5/9 |  |  |  | Atitinka ISO, CE reikalavimus. Sterilios, natūralaus gumos latekso, vidinis paviršius dengtas cetilpiridino chloridu ir silikonu. Anatominės konfigūracijos, neriboja pirštų ir delnų judesių, ne trumpesnės nei 290 cm, su susisukusiu krašteliu, pirštinės storis ties pirštų galais ne mažiau 0,31mm, nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine medžiaga, nelimpa, nekeičia spalvos. Patogi pakuotė: plėšiama turi plyšti per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. | 1000 |  | Asell, Encore ortopedic |  | 0,67 |  |  | 0,7035 |  |  | 670,00 |  |  |  | 703,50 |  |
| 13.5 | Latekso chirurginės pirštinės N6/6,5/7/7,5/8/8,5/9 |  |  |  | Atitinka ISO, CE reikalavimus. Pagamintos iš latekso, polimeru dengtas vidinis paviršius. Anatominės konfigūracijos, neriboja pirštų ir delnų judesių, su susisukusiu krašteliu, pirštinės storis ties pirštų galais ne mažiau 0,20mm, delno ir pirštų sritis mikroreljefinio paviršiaus, nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine medžiaga, nelimpa, nekeičia spalvos. Patogi pakuotė: plėšiama turi plyšti per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. | 20000 |  | Top Glove |  | 0,19 |  |  | 0,1995 |  |  | 3800,00 |  |  |  | 3990,00 |  |
| Bendra 13 dalies suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21296,10 |  |  | 22360,90 |  |  |
| 14. Specialiosios mikrochirurginės pirštinės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Pirštinės mikrochirurginės be pudros | Pagamintos iš latekso. Mikroreljefinis paviršius. Padidinto jautrumo, paplonintos. Ypatingai geras jautrumas pirštų galų srityje. Rudos spalvos. Prailgintos, ilgis ne mažiau 280mm. Anatominės konfiguracijos, neriboja pirštų ir delnų judesių, nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine medžiaga, nelimpa, nekeičia spalvos. Patogi pakuotė: plėšiama turi plyšti per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. Pirštinės dydis pažymėtas ant pirštinės rankogalio. AQL - 1,5, plyšimo riba tempiant ne mažiau 12N, pailgėjimas ne mažiau 750%. Sluoksnio storis delno srityje ne daugiau 0,14 mm, rankogalio srityje ne daugiau 0,13 mm, pirštų srityje ne daugiau 0,15 mm. Turi atitikti: ISO13485, EN455, ASTM 3577, CE reikalavimus. Dydžiai 6,5-9 |  |  |  | 2000 |  | Ansell, Encore Micro optic |  | 0,51 | 0,5355 |  |  | 1020,00 |  |  | 1071,00 |  |  |
| 14.2 |  | Pirštinės chirurginės sintetinės be pudros | Chirurginės sterilios pirštinės be pudros ir be latekso. Pagamintos iš sintetinio polichloropreno. Žalios spalvos. Vidinis paviršius padengtas polimeriniu sluoksniu. Mikroreljefinis paviršius pirštų ir delno srityse, susuktas kraštelis. Sustiprintas rankogalis. Anatominės konfiguracijos, neriboja pirštų ir delnų judesių, nedžiovina rankų po kontakto su dezinfekcine medžiaga, nelimpa, nekeičia spalvos. Patogi pakuotė: plėšiama turi plyšti per siūles, nepažeidžiamas sterilumas. Pirštinės dydis pažymėtas ant pirštinės rankogalio. AQL ne daugiau 0,65. Sluoksnio storis delno srityje - 0,19 ± 1 mm, rankogalio srityje - 0,13 ± 1 mm, pirštų srityje - 0,21 ± 1 mm. Turi atitikti: ISO13485, EN455 I-II-III, EN373, ASTM F 739-99, ASTM F1671, GMP, CE reikalavimus. |  |  |  | 800 |  | Ansell, gammex non latex micro |  | 1,25 | 1,3125 |  |  | 1000,00 |  |  | 1050,00 |  |  |
| 14.3 |  | Pirštinės chirurginės su paviršiaus pažeidimo vietą išryškinančia sistema | Chirurginės sterilios dvigubos indikatorinės pirštinės be pudros. Pagamintos iš latekso. Mikroreljefinis paviršius. Prailgintos, ilgis ne mažiau 280mm. Mechaniškai pažeidus pirmųjų išorinių pirštinių paviršių, biologiniai skysčiai kaupiasi jų tarpe, pradūrimo vietoje pasikeičia išorinės pirštinės spalva. Pirštinių komplektas viename įpakavime, užtikrina patogų išėmimą, aseptiką. Vidinės pirštinės spalva žalia, išorinė - geltona. AQL - 1,5, plyšimo riba tempiant ne mažiau 12N, pailgėjimas ne mažiau 750%. Sluoksnių storiai delno srityje ne ma˛iau 0,15 mm, rankogalio srityje ne mažiau 0,13 mm, pirštų srityje ne mažiau 0,18 mm. Turi atitikti: ISO13485, EN455, ASTM 3577, CE reikalavimus. |  |  |  | 2000 |  | Ansell, Gammex PF sensitive |  | 1,15 | 1,2075 |  |  | 2300,00 |  |  | 2415,00 |  |  |
| Bendra 14 dalies suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4320,00 |  |  | 4536,00 |  |  |
| 24. Ašmenys skalpeliams |  |  | Ypatingai aštrūs ir itin aukštos kokybės, plieniniai ašmenys, galąsti iš abiejų pusių, kiekvienoje pusėje po dvi galandimo plokštumas. Ant ašmens yra išgraviruotas jo dydžio numeris. Sterilūs, supakuoti po 1 vnt. Lengvai atidaromas įpakavimas, ant kurio užrašytas dydžio numeris, partijos numeris ir sterilumo galiojimo laikas. Supakuota po 100 vnt. antrinėje pakuotėje, ant kurios užrašytas dydžio numeris, partijos numeris ir sterilumo galiojimo laikas, pavaizduota ašmens forma ir nurodytas tinkamas kotelio numeris. Turi CE sertifikatą. Vienkartiniai. Būtina pateikti pavyzdį išbandyti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 |  | Ašmenys skalpeliams 10 | vienkartiniai |  |  |  | 6000 |  | Greetmed |  | 0,034 | 0,0357 |  |  | 204,00 |  |  | 214,20 |  |  |
| 24.2 |  | Ašmenys skalpeliams 11 | vienkartiniai |  |  |  | 12000 |  | Greetmed |  | 0,034 | 0,0357 |  |  | 408,00 |  |  | 428,40 |  |  |
| 24.3 |  | Ašmenys skalpeliams 15 | vienkartiniai |  |  |  | 1600 |  | Greetmed |  | 0,034 | 0,0357 |  |  | 54,40 |  |  | 57,12 |  |  |
| 24.4 |  | Ašmenys skalpeliams 20 | vienkartiniai |  |  |  | 4000 |  | Greetmed |  | 0,0295 | 0,031 |  |  | 118,00 |  |  | 124,00 |  |  |
| 24.5 |  | Ašmenys skalpeliams 21 | vienkartiniai |  |  |  | 10000 |  | Greetmed |  | 0,0295 | 0,031 |  |  | 295,00 |  |  | 310,00 |  |  |
| 24.6 |  | Ašmenys skalpeliams 22 | vienkartiniai |  |  |  | 9000 |  | Greetmed |  | 0,0295 | 0,031 |  |  | 265,50 |  |  | 279,00 |  |  |
| 24.7 |  | Ašmenys skalpeliams 23 | vienkartiniai |  |  |  | 9000 |  | Greetmed |  | 0,0295 | 0,031 |  |  | 265,50 |  |  | 279,00 |  |  |
| 24.8 |  | Ašmenys skalpeliams 24 | vienkartiniai |  |  |  | 9000 |  | Greetmed |  | 0,0295 | 0,031 |  |  | 265,50 |  |  | 279,00 |  |  |
| 24.9 |  | Ašmenys skalpeliams 25 | vienkartiniai |  |  |  | 9000 |  | Greetmed |  | 0,0295 | 0,031 |  |  | 265,50 |  |  | 279,00 |  |  |
| 24.10 |  | Ašmenų laikiklis | Tinkantis ašmenims 10, 11, 15 |  |  |  | 40 |  | Greetmed |  | 0,01 | 0,0105 |  |  | 0,40 |  |  | 0,42 |  |  |
| 24.11 |  | Ašmenų laikiklis | Tinkantis ašmenims 20, 21, 22 |  |  |  | 40 |  | Greetmed |  | 0,01 | 0,0105 |  |  | 0,40 |  |  | 0,42 |  |  |
| 24.12 |  | Ašmenys skalpeliams vienkartiniai 11 | Sterilūs, įpakuoti po 1 vnt. Lengvai atidaromas įpakavimas, ant kurio užrašytas dydžio numeris. Supakuota po 100 vnt |  |  |  | 2000 |  | Greetmed |  | 0,118 | 0,1239 |  |  | 236,00 |  |  | 247,80 |  |  |
| 24.13 |  | Ašmenys skalpeliams vienkartiniai 15 |  |  |  |  | 600 |  | Greetmed |  | 0,118 | 0,1239 |  |  | 70,80 |  |  | 74,34 |  |  |
| 24.14 |  | Ašmenys skalpeliams vienkartiniai 20 |  |  |  |  | 200 |  | Greetmed |  | 0,118 | 0,1239 |  |  | 23,60 |  |  | 24,78 |  |  |
| 24.15 |  | Ašmenys skalpeliams vienkartiniai 23 |  |  |  |  | 14000 |  | Greetmed |  | 0,118 | 0,1239 |  |  | 1652,00 |  |  | 1734,60 |  |  |
| Bendra 24 dalies suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4124,60 |  |  | 4332,08 |  |  |
| Bendra 46 dalies suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. EKG gelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.1 |  | 260ml (±5 mm) |  |  |  |  | 140 |  | EF medica |  | 0,47 | 0,4935 |  |  | 65,80 |  |  | 69,09 |  |  |
| 47.2 |  | 20 g (±3 mm) | Sterili pakuotė |  |  |  | 100 |  | Covidien |  | 3,70 | 3,885 |  |  | 370,00 |  |  | 388,50 |  |  |
| Bendra 47 dalies suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,80 |  |  | 457,59 |  |  |
| 71 |  | Kranelis | 3-jų krypčių, 3600 posūkio kampo galimybė, Luer lock konektoriai. Gali būti naudojamas nepertraukiamai iki 7 parų. Maksimalus prijungimo limitas ne mažiau 600 kartų. Turi būti CE ženklinimas. |  |  |  | 7000 |  | Polymed |  | 0,138 | 0,1449 |  |  | 966,00 |  |  | 1014,30 |  |  |
| 84 |  | Mentelė medinė liežuviui | Nesterili. |  |  |  | 60000 |  | Hygeia |  | 0,0071 | 0,0075 |  |  | 426,00 |  |  | 450,00 |  |  |
| 98. Intubacibiai stiletai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98.1 |  | Intubacinio vamzdelio stiletas 2,5-4,5 |  |  |  |  | 100 |  | Zarys |  | 1,05 | 1,1025 |  |  | 105,00 |  |  | 110,25 |  |  |
| 98.2 |  | Intubacinio vamzdelio stiletas 5-8 |  |  |  |  | 100 |  | Zarys |  | 1,05 | 1,1025 |  |  | 105,00 |  |  | 110,25 |  |  |
| 98.3 |  | Intubacinio vamzdelio stiletas 8,5-10 |  |  |  |  | 160 |  | Zarys |  | 1,05 | 1,1025 |  |  | 168,00 |  |  | 176,40 |  |  |
| 98.4 |  | Intubacinio vamzdelio stiletas 2,1-2,3mm | Vaikiškas |  |  |  | 100 |  | Zarys |  | 1,05 | 1,1025 |  |  | 105,00 |  |  | 110,25 |  |  |
| Bendra 98 dalies suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483,00 |  |  | 507,15 |  |  |
| 122 |  | Vienkartiniai indeliai bendram šlapimo tyrimui sterilūs 60 ml | Sterilus. Individualus įpakavimas. Be etiketės. Su užsukamu dangteliu. |  |  |  | 50000 |  | Polymed |  | 0,06 | 0,063 |  |  | 3000,00 |  |  | 3150,00 |  |  |
| 131 |  | Respiratoriai TBC | Apsaugantys nuo užsikrėtimo tuberkulioze. Turi sulaikyti bakterijas ir virusus. Filtravimo efektyvumas ne mažesnis kaip 98% sulaikomų dalelių ore, galimi naudoti proe oro užterštumo 50 X DLK.Turi atitikti EN 141:2001 standartą. |  |  |  | 450 |  | 3M, 1873 |  | 4,80 | 5,04 |  |  | 2160,00 |  |  | 2268,00 |  |  |
| 136 |  | Pieštukas sterilus, skirtas operacijų metu riboms ant odos žymėti |  |  |  |  | 300 |  | Ansell |  | 0,70 | 0,735 |  |  | 210,00 |  |  | 220,50 |  |  |
| 189. Elektrodai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189.1 |  | Elektrodai vienkartiniai suaugusiems | 45- 55mm |  |  |  | 90000 |  | Esvico |  | 0,0398 | 0,0418 |  |  | 3582,00 |  |  | 3761,10 |  |  |
| 189.2 |  | Elektrodai vaikams vienkartiniai | 26- 30mm |  |  |  | 200 |  | Esvico |  | 0,01 | 0,0105 |  |  | 2,00 |  |  | 2,10 |  |  |
| Bendra 189 dalies suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3584,00 |  |  | 3763,20 |  |  |

Siūlomų prekių gamintojo katalogai arba lygiaverčiai techniniai dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių savybių atitiktį konkurso sąlygų techniniai specifikacijai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

Dokumentas, patvirtinantis, kad prekės turi CE sertifikato medicinos prietaisų direktyvoje 93/42/EEC išdėstytus reikalavimus arba EB atitikties deklaracijos kopijas. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija.

Bendra pasiūlymo kaina: 46 951,72 Eur su PVM.

Siūlomos prekės  visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymas | 12 |
| 2. | Registrų centro pažyma | 2 |
| 3. | Tiekėjo deklaracija | 1 |
| 4. | Oficiali tiekėjo deklaracija | 1 |
| 5. | Įmonės registravimo pažymėjimas | 1 |
| 6. | Įstatai | 4 |
| 7. | Įgaliojimas pasirašyti dokumentus | 1 |
| 8. | Gamintojų įgaliojimai | 20 |
| 9. | Sertifikatai | 62 |
| 10. | Katalogai | 23 |

| Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija: gamintojų įgaliojimai, sertifikatai, katalogai, pirkimo dalių sudėtinės kainos. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |
| --- | --- |

Intervencinės medicinos padalinio vadovas                                                                                                                      Vitalijus Brantovas