Pirkimo sąlygų

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

        - PIRKIMO TIPAS

1.1. Perkamos Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT prie LR VRM) Pagėgių pasienio rinktinės Šilgalių pasienio užkardos eksploatuojamos sienos stebėjimo sistemos, kurią sudaro sensorinės detekcijos ir vaizdo stebėjimo sistema (toliau – Sistema) įrangos negarantinio remonto paslaugos. Sistemos negarantinio remonto paslaugų preliminarūs kiekiai ir apimtys nurodyti lentelėje Nr. 1. Šiam pirkimui skiriama lėšų suma – 297520,66 Eur be PVM, arba 360000,00 Eur su PVM. Taikomi papildomi garantiniai įsipareigojimai.

Sistemą sudaro vaizdo stebėjimo, apsauginės ir geografinės informacinės sienos stebėjimo sistemos. Geografinė informacinė sienos stebėjimo sistema (toliau – GIS) – kompleksinė judesio, seisminių, magnetinio lauko pokyčių daviklių, detekcinių kabelių ir vaizdo stebėjimo sistema, bet kokiomis oro sąlygomis, aptinkanti ir fiksuojanti valstybės sieną kertančius ar prie jos priartėjusius objektus, judančius žemės paviršiumi, rodanti objekto judėjimo trajektoriją arba objekto judėjimo kryptį, išskirianti juos pagal rūšinius požymius ir visą sistemos informaciją perduodanti į informacijos valdymo centrus (stacionarius bei mobilius) pagal jiems priskirtas veikimo teritorijas, atvaizduojant ją monitoriuose.

- PIRKIMO TIKSLAS

  - Perkamos paslaugos skirtos Pagėgių pasienio rinktinės Šilgalių pasienio užkardos (toliau - PU) sienos stebėjimo sistemos įrangos remontui atlikti. Pagrindinis tikslas - užtikrinti nuolatinį efektyvų Sistemos veikimą ir funkcionalumą PU veikimo teritorijoje bet kuriuo paros metu. Paslaugos turės būti teikiamos ir prekės pristatomos VSAT prie LR VRM Pagėgių pasienio rinktinės (toliau - Užsakovas) veikimo teritorijoje pagal Sistemos įrengimo vietas.

- REIKALAVIMAI PASLAUGŲ ATLIKIMUI IR PREKĖMS

  - Pagrindiniai reikalavimai paslaugų teikimui ir įsigyjamoms prekėms:

    - Sistemos remonto paslaugų ir prekių tiekėjas (toliau – Tiekėjas) privalo sudaryti sąlygas priimti Užsakovo pranešimus apie gedimus bet kuriuo paros metu elektroniniu paštu arba telefonu, taip pat vykdyti nemokamas konsultacijas, susijusias su turima ir naudojama Sistemos įranga, žodžiu arba raštu (elektroniniu paštu).

    - Maksimalus reagavimo į gedimą laikas nuo gedimo pranešimo apie įvykį laikotarpio neturi viršyti 24 val., o maksimalus gedimo pašalinimo laikas neturi viršyti 48 val. nuo pranešimo apie įvykį. Nesant galimybių nedelsiant suremontuoti sugedusios Sistemos įrangos, privaloma laikinam naudojimui įrengti analogišką įrangą, užtikrinančią sistemos pilnavertį ir nenutrūkstamą funkcionalumą, iki kol bus suremontuota sugedusi įranga.

    - Suteiktų paslaugų garantinis laikas turi būti ne mažesnis kaip 12 mėnesių.

    - Prekių garantinis laikas turi būti ne mažesnis kaip 24 mėnesiai.

    - Visos prekės turi būti naujos, suderinamos ir tinkamai veikti esamoje Sistemoje, atitikti įrangos gamintojų keliamus suderinamumo reikalavimus (pritaikyta funkcionalumui, dydžiui, svoriui, naudojimo sąlygoms).

    - Nustačius, kad naujos įrangos/prekių, nurodytų Tiekėjo pateiktame prekių sąraše, negalima integruoti į esamą Sistemą išlaikant tinkamą funkcionalumą arba dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių Tiekėjas negali pristatyti pasiūlyme nurodyto modelio prekės, Tiekėjas, nekeisdamas pasiūlyme nurodytos prekės/įrangos kainos, gali pakeisti įrangą/prekes į analogišką (ne prastesnių parametrų) įrangą/prekes kartu su integravimui į Sistemą reikalinga papildoma įranga, medžiagomis ir/ar diegimo darbais, reikalingais visų esamų sistemos funkcijų ir galimybių išsaugojimui bei kokybės užtikrinimui. Tokiu atveju Tiekėjas privalo pagrįsti būtinumą pakeisti prekę kita ir pateikti įrodymus apie keičiamos prekės techninių savybių atitikimą techniniams reikalavimams.

    - Jei remontui buvo panaudoti lygiaverčiai komponentai ir detalės, nurodyti priedų lentelėse, kartu su jomis Tiekėjas Užsakovui turi pateikti gamintojo išduotus dokumentus arba duomenų lenteles įrodančias parametrų atitikimą lentelėse nurodytoms detalėms.

    - Užbaigęs remonto/įrangos keitimo darbus Tiekėjas privalo atlikti Sistemos ir jos įrenginių veikimo patikrinimą ir derinimą/kalibravimą.

    - Tiekėjas privalo tinkamai organizuoti kenksmingų aplinkai, išimtų iš eksploatacijos užsakovo elektroninės įrangos, bei komponentų utilizavimą.

    - Tiekėjas, prieš atlikdamas remonto paslaugas, nustatęs gedimą, privalo nedelsiant informuoti Užsakovą dėl remonto kainos ir tik suderinus su įgaliotu Užsakovo atstovu numatomų pakeisti įrenginių arba detalių sąrašą ir kainas, vykdyti remonto darbus.

    - Tiekėjas privalo turėti visą reikalingą įrangą, apmokytą ir tinkamą kvalifikaciją turintį personalą diegti, prižiūrėti, aptarnauti ir remontuoti nurodytą įrangą.

    - Tiekėjo siūlomos prekės, įranga ir paslaugos turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui.

- KITOS IŠLAIDOS

  - Tiekėjas užtikrina, kad nurodydamas paslaugų teikimo įkainius ir prekių kainas, į kainą įsitraukė visus mokesčius ir visas kitas išlaidas, reikalingas paslaugoms teikti (kelionės ir kt.) ir prekėms pristatyti. Išlaidos, kurių Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neįskaičiavo, nebus papildomai apmokamos.

  - Prekės ir paslaugos, kurių įkainio techninėje specifikacijoje nėra nurodyta, apmokamos pagal faktiškai Tiekėjo patiriamas išlaidas. Į šias išlaidas negali būti įtrauktas Tiekėjo pelnas. Tiekėjas privalo patirtas išlaidas patvirtinti dokumentais (sąskaitomis, įrodančiomis nenumatytų prekių įsigijimą ir pan.). Nenumatytų prekių ir paslaugų kaina privalo atitikti rinką ir su Užsakovu turi būti derinama iš anksto.

- SUTARTIES GALIOJIMAS

  - Sutartis galioja 36 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

  - Atnaujinus (modernizavus) esamos Sistemos dalį, Sutartis galės būti nutraukta vienašališku Užsakovo sprendimu.

- PaslaugŲ TEIKIMO vieta ir apimtis

  - Paslaugos turės būti suteiktos Šilgalių pasienio užkardos veikimo teritorijoje (Šakių rajono sav.). Sistemos įrengimo vieta – nuo Valstybės sienos ženklo (toliau VSŽ) Nr. 274 iki Nr. 308.

  - Įrangos pavadinimai ir preliminarūs paslaugų kiekiai nurodyti lentelėje Nr. 1:

lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų/prekių pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per visą sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Vaizdo stebėjimo kamera |  |  |
| 1.1. | Bosch NBN-73023-BA remontas | vnt. | 50 |
| 1.2. | Bosch NBN-73023-BA (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 50 |
| 1.3. | Bosch NDI-5503-A remontas | vnt. | 2 |
| 1.4. | Bosch NDI-5503-A (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 2 |
| 1.5. | Bosch MIC-7522-Z30GR remontas | vnt. | 2 |
| 1.6. | Bosch MIC-7522-Z30GR (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 2 |
| 1.7. | Profilaktika (derinimas, valymas ir kt.) | val. | 30 |
| 2. | Vaizdo stebėjimo kameros objektyvas Bosch SR serijos (arba lygiavertis), montuojamas Bosch NBN-73023-BA kamerai |  |  |
| 2.1. | Remontas | vnt. | 20 |
| 2.2. | Keitimas | vnt. | 50 |
| 3. | Stacionarios vaizdo kameros apsauginis gaubtas Massload CI-701 (arba lygiavertis) |  |  |
| 3.1. | Keitimas | vnt. | 20 |
| 4. | Apšvietimo prožektorius Emitlight IR-S serija arba lygiavertis |  |  |
| 4.1. | Keitimas | vnt. | 50 |
| 5. | Termovizorius |  |  |
| 5.1. | Bosch NHT-8001-F35VF remontas | val. | 10 |
| 5.2. | Bosch NHT-8001-F35VF (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 2 |
| 6. | Vaizdo įrašymo įranga |  |  |
| 6.1. | NetApp E2812 remontas | val. | 10 |
| 6.2. | NetApp E2812 (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 1 |
| 6.3. | Bosch DIVAR DIP-7280-00N remontas | val. | 10 |
| 6.4. | Bosch DIVAR DIP-7280-00N (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 1 |
| 6.5. | Tinklinė duomenų saugykla 60TB Synology 1520+ 5x12TB (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 1 |
| 6.6. | Standžiojo disko 12TB Western Digital WD121PURZ (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 4 |
| 6.7. | Vaizdo įrašymo įrangos konfigūravimas | val. | 10 |
| 7. | Nuotolinė darbo vieta HP EliteBook 850 G7 Notebook PC (arba lygiavertė) |  |  |
| 7.1. | Diegimas ir konfigūravimas | val. | 5 |
| 8. | Kompiuterinė darbo vieta (KDV) |  |  |
| 8.1. | KDV HP Z2 TWR G4 WKS su Nvidia quadro P2200 diegimas ir konfigūravimas | val. | 10 |
| 8.2. | KDV HP Z2 TWR G4 WKS su Nvidia quadro P2200 (arba lygiavertė) keitimas | vnt. | 1 |
| 9. | Monitorius Neovo SC-27E (arba lygiavertis) |  |  |
| 9.1. | Remontas | vnt. | 1 |
| 9.2. | Keitimas | vnt. | 1 |
| 10. | Monitorius Neovo PD-49 (arba lygiavertis) |  |  |
| 10.1. | Remontas | vnt. | 1 |
| 10.2. | Keitimas | vnt. | 1 |
| 11. | Tinklo komutatorius |  |  |
| 11.1. | Extreme X435-24P (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 1 |
| 11.2. | Moxa EDS-510E-3GTXSFP-T (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 10 |
| 11.3. | Extreme X440-G2-24T-10GE4 (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 1 |
| 11.4. | Konfigūravimas | val. | 5 |
| 12. | GIS programinė įranga |  |  |
| 12.1. | Konfigūravimas | val. | 10 |
| 13. | Tarnybinė stotis HPE DL360 Gen10 8SFF CTO (arba lygiavertė) |  |  |
| 13.1. | Remontas | val. | 10 |
| 13.2. | Keitimas | vnt. | 1 |
| 13.3. | Programinės įrangos diegimas ir konfigūravimas | val. | 10 |
| 14. | Užkarda FortiGate FG-60E arba lygiavertė |  |  |
| 14.1. | Keitimas | vnt. | 1 |
| 15. | Nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis Gtec MINIMUST 10/20KVA arba lygiavertis |  |  |
| 15.1. | Remontas | vnt. | 1 |
| 15.2. | Keitimas | vnt. | 1 |
| 16. | Vaizdo valdymo sistema Bosch BVMS 10.0 (ir naujesnė) (arba lygiavertė) |  |  |
| 16.1. | Diegimas ir konfigūravimas | val. | 15 |
| 17. | Kamerų valdymo klaviatūra Bosch KBD-UXF (arba lygiavertė) |  |  |
| 17.1. | Remontas | vnt. | 1 |
| 17.2. | Keitimas | vnt. | 1 |
| 18. | Viršįtampio apsauga ABB APC+SP001 (arba lygiavertė) |  |  |
| 18.1. | Keitimas | vnt. | 4 |
| 19. | Magnetinio lauko pokyčio daviklis QUAL-TRON, INC" MAGH su siųstuvu MMCT (E) (arba lygiavertis) |  |  |
| 19.1. | Keitimas | vnt. | 5 |
| 20. | Nešiojamas imtuvas QUAL-TRON, INC" MMCR (M) (arba lygiavertis) |  |  |
| 20.1. | Keitimas | vnt. | 1 |
| 21. | Tinklo kabelis |  |  |
| 21.1. | Remontas esant kabelio pažeidimui/nutrūkimui (UTP) | vnt. | 5 |
| 21.2. | Kabelio keitimas (UTP) | m. | 200 |
| 22. | Elektros maitinimo kabelis |  |  |
| 22.1. | Remontas esant kabelio pažeidimui/nutrūkimui | vnt. | 5 |
| 22.2. | Kabelio keitimas (3x1,5 mm2) | m. | 100 |
| 23. | Optinio kabelio sistema |  |  |
| 23.1. | Kabelio pažeidimo vietos nustatymas | vnt. | 2 |
| 23.2. | Tranšėjos kasimas ir užkasimas | m. | 30 |
| 23.3. | Jungiamosios movos įrengimas | vnt. | 4 |
| 23.4. | Matavimas reflektometru | vnt. | 4 |
| 23.5. | Kabelio keitimas | m | 50 |
| 23.6. | Mobilios laboratorijos paslauga | val. | 8 |
| 24. | Maitinimo šaltiniai / įtampos keitikliai |  |  |
| 24.1. | Maitinimo šaltinio Pulsar PSB1554828 DC 54V/2,8A (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 3 |
| 24.2. | Maitinimo šaltinio Pulsar PSB30024100 DC 27,6V/10A (arba lygiavertis) keitimas | vnt. | 3 |
| 24.3. | Elektros maitinimo transformatoriaus Secolink 230VAC/20VAC (arba lygiaverčio) keitimas | vnt. | 1 |
| 24.4. | POE inžektoriaus Pulsar AWZ-603 (arba lygiaverčio) keitimas | vnt. | 10 |
| 25. | Autobokštelio paslauga | val. | 10 |
| 26. | Gedimo nustatymas (tuo atveju, jei reikalingas specialisto(-ų) atvykimas į gedimo šalinimo vietą) arba atvykimas šalinti gedimą | vnt. | 100 |

- GARANTINIS APTARNAVIMAS

  - Šio pirkimo dalyvis, laimėjęs pirkimo konkurse, privalo prisiimti visus šiuo metu galiojančius Šilgalių PU sienos stebėjimo sistemos garantinius įsipareigojimus. Šilgalių PU Sistemos garantija galioja iki 2024-09-13.