PAGE  
2

ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ METROLOGINĖS PATIKROS PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Perkama šilumos apskaitos prietaisų (toliau – ŠAP), priskirtų teisinio metrologinio reglamentavimo sričiai, valstybinės metrologinės patikros paslauga (toliau – Paslauga).

2. Perkantysis subjektas: AB „Kauno energija“, įm. k. 235014830 (toliau – Perkantysis subjektas).
3. Perkančiojo subjekto, Paslaugos vienetų užsakymo kiekis yra preliminarus: 150-320 vnt. ŠAP patikrų per mėnesį.
4. Perkantysis subjektas paslaugas užsako el. paštu.

5. Perkantysis subjektas informuoja Paslaugos teikėja apie užsakymą  pateikdamas ŠAP patikrų sąrašą (excel formatu).

6. Paslaugos teikėjas Paslaugą turi atlikti per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo gavimo el. paštu dienos, užsakymo gavimą patvirtindamas el. paštu.

7. Paslaugos teikėjas į Paslaugos vieneto kainą turi būti įskaičiavęs:

7.1 Prietaisų pasiėmimą iš Perkančiojo subjekto adreso Jėgainės g. 12C, Kaunas.
7.2 Prietaiso valymo, plovimo bei pilno paruošimo metrologinei patikrai darbus.

7.3 Prietaisų grąžinimą į Perkančiojo subjekto adresą Jėgainės g. 12C, Kaunas.
8. Paslaugos tiekėjas ŠAP pasiima ir po patikros grąžina Paslaugos tiekėjo nurodytu adresu, Jėgainės g. 12C, Kaunas.
9. Perkantysis subjektas neįsipareigoja per visą Sutarties galiojimo laikotarpį patikrai pateikti viso lentelėje nurodyto ŠAP kiekio nes kiekis nurodytas preliminarus.
10. Sąskaitą faktūrą ir pasirašytą Atliktų darbų aktą privaloma pateikti per Sąskaitų administravimo bendrąją informacinę sistemą (SABIS).
II SKYRIUS

TIKSLAS
11. Pirkimo tikslas yra atlikti ŠAP metrologinę patikrą pagal poreikį.

III SKYRIUS

PASLAUGOS TIEKIMO APIMTIS
12. Prietaisų patikra.
13. Prietaisų duomenys:

	Prietaiso tipas
	Matavimo ribos, m3/h
	Nominalus skersmuo, mm
	Metrologinių patikrų preliminarus skaičius

per 1 metus, vnt.

	
	minimalios
	nominalios
	maksimalios
	
	

	Kamstrup Multical
	0.006
	0.6
	1,2
	15
	5

	Kamstrup Multical
	0.006
	0.6
	1,2
	20
	54

	Kamstrup Multical
	0,015
	1,5
	3
	20
	117

	Kamstrup Multical
	0,035
	3,5
	7
	32
	133

	Kamstrup Multical
	0,06
	6,0
	12
	32
	202

	Kamstrup Multical
	0,1
	10
	20
	40
	67

	Kamstrup Multical
	0,15
	15
	30
	50
	12

	Kamstrup Multical
	0,25
	25
	50
	65
	6

	Qalcosonic 
E3
	0.006
	0.6
	1,2
	15
	97

	Qalcosonic
 E3
	0.006
	0.6
	1,2
	20
	1

	Qalcosonic
 E3
	0,015
	1,5
	3
	20
	16

	Qalcosonic 
E3
	0,035
	3,5
	7
	32
	4

	Qalcosonic 
E3
	0,06
	6,0
	12
	32
	1

	Qalcosonic
 E3
	0,1
	10,0
	20
	40
	1

	Qalcosonic
 E3
	0,15
	15,0
	30
	50
	1

	Qalcosonic
 E3
	0,25
	25,0
	50
	65
	1

	Sensonic II
	0.6
	1.5
	2.5
	25
	8

	SonoSafe
	0,006
	0,6
	1,2
	15
	1

	
	
	
	
	Viso:
	727


14. Paslaugos teikėjas Paslaugą atlieka pagal Perkančiojo subjekto  užsakymus.
15. Preliminariai Paslauga kiekvienam ŠAP bus užsakoma 1 kartą.
16. Užsakyme bus nurodyta ŠAP pavadinimas, tipas, gamyklinis numeris, debitomačio diametras, šilumnešio debitų ribos, temperatūros daviklių serijos numeriai, ŠAP pagaminimo metai.
17. Pagal ŠAP valstybinės metrologinės patikros rezultatus Paslaugos teikėjas ženklina ŠAP periodinės patikros žymenimis (lipdukais) ir Perkančiajam subjektui  pateikia valstybinės metrologinės patikros sertifikatus.
IV SKYRIUS

TAISYKLĖS IR STANDARTAI
18. Paslauga turi būti atliekama vadovaujantis Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro     2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 4-761 (aktualia redakcija).
19. Paslauga turi būti atliekama akredituotose įstaigose. 
V SKYRIUS

KOKYBĖS KONTROLĖ

20. Paslaugos teikėjas ŠAP Paslaugos tiekimo metu privalo vadovautis                        LST EN ISO/IEC 17020:2012 standartu arba lygiaverčiais standarto reikalavimais bei bendrąja praktikos metodika 111955219-45:2023.
\
PAGE  

