PATVIRTINTA

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2024 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1S-19

Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Specialiosios sąlygos

| Sutarties pavadinimas | Pacientų srautų valdymo sistemos viešojo pirkimo-pardavimo sutartis |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties data |  | Sutarties numeris |  |

| 1. SUTARTIES ŠALYS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Pirkėjas | 1.1.1. Pavadinimas | Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė |
|  | 1.1.2. Juridinio asmens kodas | 302583800 |
|  | 1.1.3. Adresas | Josvainių g. 2, Kaunas, LT-47144 |
|  | 1.1.4. PVM mokėtojo kodas | LT100005939715 |
|  | 1.1.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT284010042502573979 |
|  | 1.1.6. Bankas, banko kodas | Luminor Bank AS, 40100 |
|  | 1.1.7. Telefonas | +370 37 306 000 |
|  | 1.1.8. El. paštas | info@kaunoligonine.lt |
|  | 1.1.9. Šalies atstovas |  |
|  | 1.1.10. Atstovavimo pagrindas | Pagal įstaigos įstatus |
| 1.2. Tiekėjas | 1.2.1. Pavadinimas | UAB ,, Varutis“ |
|  | 1.2.2. Juridinio asmens kodas | 300658357 |
|  | 1.2.3. Adresas | Papilėnų g. 17, Vilnius-06222 |
|  | 1.2.4. PVM mokėtojo kodas | LT100004125313 |
|  | 1.2.5. Atsiskaitomoji sąskaita | LT48 7300 0100 9953 4869 |
|  | 1.2.6. Bankas, banko kodas | AB „Swedbank“,73000 |
|  | 1.2.7. Telefonas | +37069199901 |
|  | 1.2.8. El. paštas | info@varutis.lt |
|  | 1.2.9. Šalies atstovas | Direktorius Evaldas Dobravolskas |
|  | 1.2.10. Atstovavimo pagrindas | Įstatai |

| 2. ATSAKINGI ASMENYS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Pirkėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą, Prekių priėmimą, Sąskaitų per informacinę sistemą „E. sąskaita“ priėmimą |  | Informacinių technologijų skyriaus vadovas Evaldas Bačiulis, +37065962597, evaldas.baciulis@kaunoligonine.lt |  |
| 2.2. Tiekėjo kontaktiniai asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą |  | Diegimo ir priežiūros grupė Ženeta Logminienė +370 686 21723 z.logminiene@varutis.lt |  |
| 3. SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |
| 3.1. Sutarties dalykas |  | Tiekėjas įsipareigoja Sutartyje numatytomis sąlygomis perduoti Pirkėjui pacientų srautų valdymo sistemą (toliau – Prekės) ir ją sumontuoti, suderinti, sukonfigūruoti, įdiegti, pritaikyti darbui, apmokyti naudotojus. Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. 1 „Pasiūlymas“. Kartu teikiamos Su Prekėmis susijusios techninio palaikymo ir aptarnavimo paslaugos. |  |
| 3.2. Pirkimo numeris |  | 744872 |  |
| 3.3. Informacija apie Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą arba kitą projektą |  | Netaikoma |  |
| 4. PREKIŲ PRISTATYMO TERMINAI IR PREKIŲ PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA |  |  |  |
| 4.1. Prekių pristatymo terminas, kai Prekės pristatomos vienu kartu |  | Tiekėjas Prekes (visą Prekių kiekį) įsipareigoja pristatyti ir sunešti į Pirkėjo nurodytą vietą ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Josvainių g. 2, Kaunas. |  |
| 4.2. Prekių (ar jų dalies) pristatymo termino pratęsimas |  | Netaikoma |  |
| 4.3. Užsakymų teikimo tvarka |  | Netaikoma. Prekės turi būti pristatomos 4.1. punkte nustatyta tvarka |  |
| 4.4. Dėl Prekių pristatymo dalimis vertės / apimties |  | Netaikoma |  |
| 4.5. Kartu su Prekėmis pateikiami dokumentai |  | Kartu su Prekėmis pateikiami šie dokumentai: CE sertifikatai arba kiti lygiaverčiai saugumo dokumentai. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, laikoma, kad Prekės neatitinka Sutartyje nusta tytų reikalavimų. |  |
| 5. SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA |  |  |  |
| 5.1. Sutarčiai taikomas kainos apskaičiavimo būdas |  | Fiksuoto įkainio kainodara |  |
| 5.2. Pradinės Sutarties vertė ir Sutarties kaina, kai taikoma fiksuotos kainos kainodara |  | Pradinės Sutarties vertė yra 39890,00 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt Eur 00 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). PVM sudaro 8376,90 Eur (aštuoni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt šeši Eur 90 ct). Sutarties kaina yra 48266,90 (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt šeši Eur 90 ct) Eur su PVM. Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM, apskaičiuotai sudauginus maksimalų Prekių kiekį iš Tiekėjo pasiūlyto įkainio be PVM. Pirkėjas perka Prekes pagal poreikį Sutartyje arba jos priede Nr. 1 nurodytais įkainiais, neviršijant jame nurodyto Prekių maksimalaus kiekio. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti maksimalaus Prekių kiekio ar bet kokios jo dalies) |  |
| 5.3. Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles |  | Sutarties kaina bus perskaičiuojama: 5.3.1. dėl PVM tarifo pasikeitimo; 5.3.3. dėl kainų lygio pokyčio; |  |
| 5.3.1. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl PVM tarifo pasikeitimo |  | Jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeičia PVM mokėjimą reglamentuojantys teisės aktai, darantys tiesioginę įtaką Tiekėjo tiekiamų Prekių Sutartyje nurodytai kainai, Sutarties kaina perskaičiuojama nekeičiant Prekių kainos be PVM. Perskaičiuota Sutarties kaina / Prekių įkainiai įforminami Susitarimu ir turi būti taikomi nuo naujo PVM įvedimo datos (nepriklausomai nuo to, kada pasirašytas Susitarimas). |  |
| 5.3.2. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kitų mokesčių, lemiančių Prekių kainos pokytį, pasikeitimo |  | Netaikoma |  |
| 5.3.3. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio |  | 5.3.3.1 Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutarties kainos peržiūrą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (jeigu peržiūra jau buvo atlikta – nuo Susitarimo dėl paskutinio perskaičiavimo pagal šį Specialiųjų sąlygų punktą įsigaliojimo dienos). Sutarties kainos peržiūra atliekama ne rečiau kaip kas 6 (šeši) mėnesiai. 5.3.3.2. Sutarties kaina peržiūrima tik tai Sutarties daliai, kuri nėra išpirkta, t. y., Prekėms, kurios nėra priimtos ir apmokėtos. Vėlesnė Sutarties kainos peržiūra negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas peržiūra. 5.3.3.3. Jeigu Prekių tiekimas vėluoja dėl Tiekėjo kaltės, uždelstų pristatyti Prekių kaina nėra perskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (negali būti didinami). 5.3.3.4. Atlikdamos Sutarties kainos peržiūrą Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis. Iš kitos Šalies nereikalaujama pateikti oficialaus Valstybės duomenų agentūros ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo). 5.3.3.5. Šalys privalo Susitarime nurodyti vartojimo prekių ir paslaugų indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jo nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jo nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Sutarties kainą, perskaičiuotą Pradinės Sutarties vertę. 5.3.3.6. Nauja Sutarties kaina apskaičiuojama pagal žemiau pateiktą formulę: a1=a+k100×a, kur a – kaina (Eur be PVM)) (jei peržiūra jau buvo atlikta, tai po paskutinio perskaičiavimo) a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM) k – pagal vartotojų kainų indeksą (pasirinkti bendrą „Vartojimo prekių ir paslaugų“ arba nurodyti detalesnį skyrių, grupę, klasę (jeigu nieko nenurodoma, perskaičiuojant naudojamas bendras indeksas)) (nurodyti kokių šaltinių duomenimis vadovaujamasi) apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos peržiūros išsiuntimo kitai šaliai dieną paskelbtas naujausias vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (09.1.1.2 Garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atgaminimo įrenginiai) Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (09.1.1.2 Garso ir vaizdo priėmimo, įrašymo ir atgaminimo įrenginiai). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties įsigaliojimo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 5.3.3.7. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a1“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. 5.3.3.8. Šalis, siekianti Sutarties kainos peržiūros, privalo raštu kreiptis į kitą Šalį ir prašyme pateikti visą reikalingą informaciją: Sutarties pavadinimą, numerį, datą, neperduotų ir neapmokėtų Prekių sąrašą su kiekiais, Indekso reikšmes su nuorodomis į viešus šaltinius Valstybės duomenų agentūros Oficialiosios statistikos portale arba kitus oficialius šaltinių duomenis, kita svarbi informacija (nurodyti kitą Pirkėjo prašomą informaciją, dokumentaciją). Prašyme Šalis neturi teisės nurodyti kito Indekso ar prašyti perskaičiavimo pagal kitą Indeksą nei nurodytas šioje procedūroje. 5.3.3.9. Susitarimas turi būti sudarytas per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Šalies pateikto tinkamo prašymo perskaičiuoti Sutarties kainą / įkainius gavimo dienos. 5.3.3.10. Susitarimu Šalys neturi teisės keisti procedūroje nurodytos tvarkos ar kitų Sutarties nuostatų, išskyrus, jei keitimas atliekamas pagal VPĮ nuostatas. |  |
| 5.3.4. Sutarties kainos / įkainių peržiūra dėl kainų lygio pokyčio pagal Prekių grupių kainų pokyčius |  | Netaikoma |  |
| 5.4. Sutarties kainos / įkainių apskaičiavimas taikant kiekio (apimties) keitimo taisykles |  | Netaikoma |  |
| 5.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas ir tvarka |  | Pirkėjas atsiskaito su Tiekėju ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Apmokėjimo sąlygos: 1) įvykdžius visus sutartinius įsipareigojimus, sumokama visa Sutarties kaina |  |
| 5.6. Avansas |  | Netaikoma |  |
| 5.7. Avanso užtikrinimas |  | Netaikoma |  |
| 6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI |  |  |  |
| 6.1. Garantinis terminas |  | Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip: pacientų srautų valdymo sistemos registravimo terminalui - 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, informaciniams ekranams – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai. Garantinis terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo–priėmimo akto ar Sąskaitos (kai Prekių perdavimo–priėmimo aktas nėra pasirašomas) pasirašymo dienos. |  |
| 6.2. Garantinė priežiūra |  | Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus – sistemos darbo sutrikimą, turi sureaguoti ne vėliau kaip per 4 (keturias) valandas nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo. Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus – atstatyti sistemos darbingumą ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie sistemos darbo sutrikimą gavimo. |  |
| 7. SUTARTIES VYKDYMUI PASITELKIAMI SUBTIEKĖJAI |  |  |  |
| Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai ir (ar) specialistai |  | Sutarties vykdymui subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami. |  |
| 8. PRIEVOLIŲ PAGAL SUTARTĮ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |
| 8.1. Prievolių pagal Sutartį įvykdymo užtikrinimas |  | Prievolių pagal Sutartį įvykdymas užtikrinamas: Netesybomis (delspinigiais, bauda) Kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir (ar) Sutartyje nurodytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. |  |
| 8.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimas |  | Netaikoma |  |
| 9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
| 9.1. Pirkėjui taikomos netesybos už mokėjimų pagal Sutartį vėlavimą |  | Jei Pirkėjas, gavęs tinkamai pateiktą ir užpildytą Sąskaitą, uždelsia atsiskaityti už tinkamai Tiekėjo perduotas kokybiškas Prekes per Sutartyje nurodytą terminą, Tiekėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos skaičiuoja Pirkėjui 0,05 (penkios šimtosios) procentodydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos be PVM už kiekvieną vėlavimo dieną |  |
| 9.2. Tiekėjui taikomos netesybos |  | 9.2.1. Jeigu Tiekėjas vėluoja vykdyti užsakymą, tiekti Prekes ar ištaisyti jų trūkumus arba nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų, Pirkėjas nuo kitos nei nustatytas terminas dienos Tiekėjui skaičiuoja 0,05 (penkios šimtosios) procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku neperduotų Prekių ar Prekių, turinčių trūkumų, kainos be PVM, bet ne ilgiau kaip 60 dienų nuo termino praleidimo dienos. Praėjus 60 dienų delspinigių skaičiavimo terminui, Pirkėjas vienašališkai nutraukia Sutartį pagal Sutarties specialiųjų sąlygų 11.2.2 p. 9.2.2. Tiekėjas privalo sumokėti Pirkėjui netesybas per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pareikalavimo. 9.2.3. Pirkėjas turi teisę išskaičiuoti netesybų sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų. Pirkėjas neprivalo įrodyti Tiekėjui, jog patyrė nuostolių |  |
| 9.3. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo |  | Nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, nustatyto Sutarties Specialiosiose sąlygose, mokama 10 (dešimties) procentų dydžio bauda nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. |  |
| 9.4. Tiekėjui taikoma bauda dėl esamų subtiekėjų ar specialistų pakeitimo / naujų subtiekėjų pasitelkimo nesilaikant Bendrosiose sąlygose nurodytos subtiekėjų ir (ar) specialistų keitimo tvarkos |  | Netaikoma |  |
| 9.5. Tiekėjui taikomos baudos dėl aplinkosauginių ir (arba) socialinių kriterijų nesilaikymo |  | Netaikoma |  |
| 9.6. Tiekėjui / Pirkėjui taikoma bauda dėl konfidencialumo reikalavimų nesilaikymo |  | Netaikoma |  |
| 9.7. Tiekėjui taikomos netesybos dėl pirkimo dokumentuose nustatytų kokybinių kriterijų nepasiekimo Sutarties vykdymo metu |  | Netaikoma |  |
| 9.8. Tiekėjui taikomos netesybos dėl Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepratęsimo |  | Netaikoma |  |
| 9.9. Kitos netesybos |  | Netaikoma |  |
| 10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |
| 10.1. Sutarties sudarymas ir įsigaliojimas |  | Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja iki visiško prievolių įvykdymo (kol bus išnaudota Pradinės Sutarties vertė, bet jos terminas negali būti ilgesnis kaip 36 (trisdešimt šešis) mėnesius. |  |
| 10.2. Sutarties galiojimo termino pratęsimas |  | Netaikoma |  |
| 11. SUTARTIES NUTRAUKIMAS |  |  |  |
| 11.1. Sutarties nutraukimo pagrindai | Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu arba vienašališkai, Bendrosiose sąlygose ir šiais Specialiosiose sąlygose nurodytais atvejais ir nustatyta tvarka. |  |  |
| 11.2. Esminiai Sutarties pažeidimai | 11.2.1. jeigu Tiekėjas nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą Sutarties kainą / įkainius; 11.2.2. jeigu Tiekėjas nesilaiko Sutartyje nustatytų Prekių tiekimo terminų 2 (du) kartus iš eilės arba vėluoja pristatyti Prekes daugiau nei 60 kalendorinių dienų nuo Sutartyje nustatyto Prekių pristatymo termino pabaigos; 11.2.3. Tiekėjo kvalifikacija tapo nebeatitinkančia pirkimo dokumentuose nustatytų Sutarties tinkamam vykdymui būtinų reikalavimų ir šie neatitikimai nebuvo ištaisyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo kvalifikacijos tapimo neatitinkančia dienos. |  |  |
| 12. APLINKOSAUGINIAI IR SOCIALINIAI KRITERIJAI (taikoma, jeigu aplinkosauginiai ir (arba) socialiniai kriterijai nustatomi kaip Sutarties vykdymo sąlygos) |  |  |  |
| 12.1. Aplinkosauginių kriterijų nustatymo teisinis pagrindas | Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu. |  |  |
| 12.2. Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai | Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui,gamintojo ir (ar) importuotojo ir (ar) tiekėjo rašytinius patvirtinimus, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Sutarties 2.1 punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti. |  |  |
| 12.3. Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai | Vykdydamos Sutartį, Pirkėjas ir Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, todėl su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas popierius, kuris atitinka reikalavimus: a) turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų; b) turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų. Pateikiami atitiktį įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |  |
| 12.4. Su Prekėmis susijusių paslaugų (pavyzdžiui, montavimo, apmokymo ir kitos parengimui naudoti skirtos paslaugos) teikimu susiję aplinkosauginiai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 12.5. Su perkamomis Prekėmis susiję socialiniai kriterijai | Netaikoma |  |  |
| 13. BENDRŲJŲ SĄLYGŲ PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI (jeigu būtina dėl konkretaus Sutarties dalyko specifikos) |  |  |  |
| 13.1. | Šalys susitaria pakeisti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija: netaikoma. |  |  |
| 13.2. | Šalys susitaria papildyti Sutarties Bendrąsias sąlygas nurodytu punktu, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: netaikoma________. |  |  |
| 13.3. | Šalys susitaria išbraukti nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų punktą, tačiau kitų punktų numeracijos nekeisti: netaikoma. |  |  |
| 13.4. | Kitokios nei Sutarties Bendrosiose sąlygose nustatytos nuostatos dėl Prekių intelektinės nuosavybės):netaikoma. |  |  |
| 13.5. | Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytos alternatyvios nuostatos (su prierašu „jei taikoma“ ir pan.) taikomos tik tokiu atveju, jeigu jos konkrečiai aprašomos Sutarties Specialiosiose sąlygose. |  |  |
| 14. SUTARTIES PRIEDAI |  |  |  |
| 14.1. Priedas Nr. 1 | Pasiūlymas |  |  |
| 15. ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI |  |  |  |
| PIRKĖJAS |  |  | TIEKĖJAS |
| Generalinė direktorė prof. dr. Diana Žaliaduonytė |  |  | Direktorius Evaldas Dobravolskas |
| (parašas) |  |  | (parašas) |

Priedas Nr. 1 „Pasiūlymas“

| Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūloma tiksli reikalaujamo parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Registracijos terminalas | 2 | kompl | 3400,00 | 6800,00 | Posiflex EK-2130 |  |
| 1.1.1. | Terminalas statomas ant grindų; |  |  |  |  |  | Statomas ant grindų |
| 1.1.2. | Antivandalinis korpusas; |  |  |  |  |  | Korpusas yra metalinis. Papildomai padengtas danga apsaugančia nuo mechaninio poveikio. |
| 1.1.3. | Ne mažiau 22” (colių) įstrižainės lietimui jautrus ekranas; |  |  |  |  |  | Ekranas 22" |
| 1.1.4. | Ekrano veikimas ir ilgaamžiškumas turi būti užtikrinamas nenaudojant apsauginės ar kitos plėvelės; |  |  |  |  |  | Ekrano veikimas ir ilgaamžiškumas užtikrinamas nenaudojant apsauginės ar kitos plėvelės; |
| 1.1.5. | Ekranas turi būti pritaikytas nepertraukiamo darbo 24/7 rėžimui; |  |  |  |  |  | Pritaikyas nepertraukiamo darbo 24/7 rėžimui; |
| 1.1.6. | Ekrano kontrastas ne blogiau 1000:1; Ryškumas ne blogiau 250cd/m2; |  |  |  |  |  | Ekrano kontrastas: 1100:1, Ekrano ryškumas: 250cd/m2 |
| 1.1.7. | Turi būti integruotas terminis spausdintuvas, greitis ne mažiau 200 mm/s, popieriaus plotis iki 80mm su automatiniu popieriaus nukirpimu; |  |  |  |  |  | Integruotas terminis spausdintuvas, kurio greitis 200 mm/s, popieriaus plotis iki 80mm su automatiniu popieriaus nukirpimu; |
| 1.1.8. | Spausdinimo rezoliucija neblogiau nei 203dpi |  |  |  |  |  | Spausdinimo rezoliucija 576dpi |
| 1.1.9. | Turi būti integruotas 2D skaitytuvas skirtas asmens arba vizito identifikavimui. |  |  |  |  |  | Integruotas 2D skaitytuvas skirtas asmens arba vizito identifikavimui. |
| 1.1.10. | Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos turi būti pateiktos komplekte. |  |  |  |  |  | Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos pateikiamos komplekte. |
| 1.1.11. | Turi būti galimybė terminalo korpuso spalvas derintini prie LSMU KL identiteto; |  |  |  |  |  | Yra galimybė terminalo korpuso spalvas derintini prie LSMU KL identiteto; |
| 1.1.12. | Turi atitikti CE arba lygiaverčius saugumo reikalavimus; |  |  |  |  |  | Atitinka CE saugumo reikalavimus |
| 1.1.13. | Jei taikoma, turi būti pateiktos terminalo naudojimo licencijos |  |  |  |  |  | - |
| 1.1.14. | Garantija įrangai ne mažiau 24 mėn. |  |  |  |  |  | Garantija 24mėn. |
| 1.2. | Informacinis ne mažiau 32“ ekranas su laikikliu | 5 | vnt. | 605,00 | 3025,00 | Philips 32BDL3511Q/00 |  |
| 1.2.1. | Nurodyti gamintoją, įrangos pavadinimą, modelį, produkto kodą; |  |  |  |  |  | Philips 32BDL3511Q/00 |
| 1.2.2. | Įstrižainė turi būti ne mažiau 32“ (colių); |  |  |  |  |  | 32" |
| 1.2.3. | Rezoliucija ne mažiau 1920x1080 taškų; |  |  |  |  |  | Rezoliucija 1920x1080 taškų |
| 1.2.4. | Kontrastas ne blogiau 1000:1; |  |  |  |  |  | 4000:1 |
| 1.2.5. | Ryškumas ne blogiau 350cd/m2; |  |  |  |  |  | 350cd/m2 |
| 1.2.6. | Matomumo kampas ne mažiau 178°/178° |  |  |  |  |  | Matomumo kampas 178°/178° |
| 1.2.7. | Jungtys neblogiau kaip HDMI, USB, Ethernet; |  |  |  |  |  | HDMI, USB, Ethernet; |
| 1.2.8. | MTBF (angl. Mean time between failures) laikas nemažiau kaip 50000 val.; |  |  |  |  |  | MTBF (angl. Mean time between failures) laikas 50000 val. |
| 1.2.9. | Sumontuoti vidiniai garsiakalbiai; |  |  |  |  |  | Taip. (10 W × 2 ) |
| 1.2.10. | Turi atitikti CE arba lygiaverčius saugumo reikalavimus; |  |  |  |  |  | CE |
| 1.2.11. | Informacinių eilučių skaičius ne mažiau dviejų; |  |  |  |  |  | Informacinių eilučių skaičius: 2 |
| 1.2.12. | Atvaizduoti ne mažiau kaip keturių simbolių kliento eilės numerį bei ne mažiau kaip keturių simbolių darbo vietos numerį; |  |  |  |  |  | Atvaizduojamas keturių simbolių kliento eilės numeri ir keturių simbolių darbo vietos numeris |
| 1.2.13. | Kliento iškvietimo metu kliento eilės bei aptarnavimo vietos numeriai turi mirksėti, jų pasirodymas turi būti palydimas garsiniu signalu. Anksčiau parodyti kliento eilės numeriai ir aptarnavimo vietos numeriai pašalinami po sistemoje numatyto laiko arba jeigu neužtenka vietos naujiems numeriams atvaizduoti; |  |  |  |  |  | Kliento iškvietimo metu kliento eilės bei aptarnavimo vietos numeriai sumirksi, jų pasirodymas yra palydimas garsiniu signalu. Anksčiau parodyti kliento eilės numeriai ir aptarnavimo vietos numeriai pašalinami po sistemoje numatyto laiko arba jeigu neužtenka vietos naujiems numeriams atvaizduoti; |
| 1.2.14. | Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos turi būti pateiktos komplekte: tvirtinimo ant sienos laikikliai, TV/kompiuterių tinklo kabeliai ir kiti reikalingi priedai; |  |  |  |  |  | Visi reikiami priedai reikalingi montavimui ir veikimui yra įtraukiami |
| 1.2.15. | Garantija įrangai ne mažiau 24 mėn. |  |  |  |  |  | Garantija 36 mėn. |
| 1.3. | Informacinis ne mažiau 55“ ekranas su laikikliu | 2 | vnt. | 1150,00 | 2300,00 | 55BDL4650D/00 |  |
| 1.3.1. | Nurodyti gamintoją, įrangos pavadinimą, modelį, produkto kodą; |  |  |  |  |  | 55BDL4650D/00 |
| 1.3.2. | Ekrano įstrižainė turi būti ne mažiau 55“ (colių); |  |  |  |  |  | 55" |
| 1.3.3. | Monitoriaus rezoliucija ne mažiau 1920x1080 taškų; |  |  |  |  |  | 3840 x 2160 taškai. |
| 1.3.4. | Kontrastas ne blogiau 4000:1; |  |  |  |  |  | 5000:1 |
| 1.3.5. | Ryškumas ne blogiau 350cd/m2; |  |  |  |  |  | Ryškumas 500cd/m2 |
| 1.3.6. | Matomumo kampas ne mažiau 178° /178° |  |  |  |  |  | Matomumo kampas 178° /178° |
| 1.3.7. | MTBF (angl. Mean time between failures) laikas nemažiau kaip 50000 val.; |  |  |  |  |  | MTBF (angl. Mean time between failures) laikas 50000 val. |
| 1.3.8. | Turi atitikti CE arba lygiaverčius saugumo reikalavimus; |  |  |  |  |  | Atitinka CE reikalavimus |
| 1.3.9. | Jungtys neblogiau kaip HDMI, USB; Ethernet |  |  |  |  |  | Jungtys, HDMI, USB, Ethernet |
| 1.3.10. | Sumontuoti vidiniai garsiakalbiai; |  |  |  |  |  | Sumontuoti du vidiniai garsiakalbiai. |
| 1.3.11. | Ekrano dalinimas arba vaizdas vaizde: tekstinė informacija, informacinė statinė ar vaizdo medžiaga; |  |  |  |  |  | Su 36mėn. Licencija Ekrano dalinimas arba vaizdas vaizde: tekstinė informacija, informacinė statinė ar vaizdo medžiaga. |
| 1.3.12. | Atvaizduojama tekstinė ir vaizdinė informacija turi būti saugoma vidiniuose grotuvo kaupikliuose. |  |  |  |  |  | Atvaizduojama tekstinė ir vaizdinė informacija gali būti saugoma vidiniuose grotuvo kaupikliuose. |
| 1.3.13. | Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos turi būti pateiktos komplekte: tvirtinimo ant sienos laikikliai, TV/kompiuterių tinklo kabeliai ir kiti reikalingi priedai; |  |  |  |  |  | Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos bus pateiktos komplekte: tvirtinimo ant sienos laikikliai, TV/kompiuterių tinklo kabeliai ir kiti reikalingi priedai. |
| 1.3.14. | Garantija įrangai ne mažiau 24 mėn. |  |  |  |  |  | Garantija 36 mėn. |
| 1.4. | Informacinis ne mažiau 10“ ekranas su laikikliu | 30 | vnt. | 445,00 | 13350,00 |  |  |
| 1.4.1. | Nurodyti gamintoją, įrangos pavadinimą, modelį, produkto kodą; |  |  |  |  | Prodvx appc-10xpl | Prodvx appc-10xpl |
| 1.4.2. | Ekranas ne mažiau 10“ (colių); |  |  |  |  |  | Ekranas 10" (Colių) |
| 1.4.3. | Raiška ne mažiau kaip 1280x800 pikselių; |  |  |  |  |  | Raiška 1280x800 pikselių; |
| 1.4.4. | Ryškumas ne mažiau 250 cd/m2; |  |  |  |  |  | Ryškumas 500cd/m2; |
| 1.4.5. | Matomumo kampas ne mažiau 160° /160° |  |  |  |  |  | Matomumo mažiau: 160° /160° |
| 1.4.6. | Pritaikytas darbui ne mažiau 24 valandų 7 dienas per savaitę; |  |  |  |  |  | Pritaikytas darbui ne mažiau 24 valandų 7 dienas per savaitę; |
| 1.4.7. | POE maitinimas arba lygiavertis (tiekėjas prisiima lygiaverčio maitinimo šaltinio įrengimo kaštus, jei įranga pateikiama su lygiaverčiu maitinimo šaltino sprendimu). |  |  |  |  |  | POE maitinimas. |
| 1.4.8. | Be integruotos baterijos; |  |  |  |  |  | Be integruotos baterijos |
| 1.4.9. | Tvirtinamas prie darbo vietos ar priėmimo langelio; |  |  |  |  |  | Tvirtinamas prie darbo vietos ar priėmimo langelio. |
| 1.4.10. | Ekrane turi būti atvaizduojama kabinete dirbančio personalo informacija (informacija pateikiama per SPĮ IS); |  |  |  |  |  | Ekrane atvaizduojama SPĮ" (Informacija Pateikiama Per Spį Is). |
| 1.4.11. | Rodomas kabineto užimtumas (informacija pateikiama per SPĮ IS); |  |  |  |  |  | Rodomas SPĮ" (Informacija Pateikiama Per Spį Is). |
| 1.4.12. | Naujo kliento iškvietimo metu informacija švieslentėje turi mirksėti; jos pasirodymas turi būti palydimas garsiniu signalu; |  |  |  |  |  | Naujo kliento iškvietimo metu informacija švieslentėje mirksi; jos pasirodymas palydimas garsiniu signalu. |
| 1.4.13. | Atvaizduojama tekstinė ir vaizdinė informacija turi būti saugoma vidiniuose grotuvo kaupikliuose; |  |  |  |  |  | Atvaizduojama tekstinė ir vaizdinė informacija gali būti saugoma vidiniuose grotuvo kaupikliuose. |
| 1.4.14. | Turi būti sumontuoti komutaciniai loveliai laidams paslėpti; |  |  |  |  |  | Bus sumontuoti komutaciniai loveliai laidams paslėpti. |
| 1.4.15. | Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos turi būti pateiktos komplekte: tvirtinimo ant sienos laikikliai, tvirtinimo nuo lubų laikikliai, jungiamieji kabeliai ir kiti reikalingi priedai; |  |  |  |  |  | Visos reikiamos įrangos montavimo ir prijungimo detalės bei medžiagos yra pateiktos komplekte: tvirtinimo ant sienos laikikliai, tvirtinimo nuo lubų laikikliai, jungiamieji kabeliai ir kiti reikalingi priedai. |
| 1.4.16. | Garantija ne mažiau 36 mėn. |  |  |  |  |  | Garantija 36 mėn. |
| 1.5. | Diegimas | 1 | kompl | 11283,00 | 11283,00 |  |  |
| 1.5.1. | Tiekėjas turės įrangą pristatyti, sukonfigūruoti, pritaikyti darbui, apmokyti naudotojus |  |  |  |  |  | Tiekėjas įrangą pristatys, sumontuos, suderins, sukonfigūruos, pritaikys darbui, apmokys naudotojus. |
| 1.5.2. | Tiekėjas turės įrangą prijungti prie šiuo metu naudojamos PEVS ("Nugis") ir užtikrinti bendrą valdymą ir naudojimą |  |  |  |  |  | Tiekėjas prijungs įrangą prie šiuo metu naudojamos PEVS ("Nugis") Ir užtikrins bendrą valdymą Ir naudojimą. |
| 1.5.3. | Tiekėjas turės suprogramuoti srautų valdymo scenarijus, užtikrinančius pacientų judėjimą ligoninėje pagal ligoninės poreikius. Apjungti perkamus terminalus, ekranus bei planšetes į vieningą bendrą srautų valdymo infrastruktūrą |  |  |  |  |  | Tiekėjas suprogramuos srautų valdymo scenarijus, užtikrinančius pacientų judėjimą ligoninėje pagal ligoninės poreikius. Tiekėjas apjungs perkamus terminalus, ekranus bei planšetes į vieningą bendrą pacientų srautų valdymo infrastruktūrą. |
| 1.5.4. | Tiekėjas turės 3 mėnesius po sistemos paleidimo teikti aktyvų garantinį aptarnavimą, kurio metu nedelsiant spręs įdiegtos sistemos logikos (pacientų srautų valdymo scenarijų) perkonfigūravimą pagal ligoninės patikslintus poreikius. |  |  |  |  |  | Tiekėjas 3 mėnesius po sistemos paleidimo užtikrins aktyvų garantinį aptarnavimą, kurio metu nedelsiant spręs įdiegtos sistemos logikos (pacientų srautų valdymo scenarijų) perkonfigūravimą pagal ligoninės patikslintus poreikius. |
| 1.5.5. | Tiekėjas turi pateikti visas būtinas licencijas įrangos prijungimui ir naudojimui |  |  |  |  |  | Pateikiamos visos licencijos įrangos prijungimui ir naudojimui. |
| 1.6. | Techninio palaikymo ir aptarnavimo paslaugos | 36 | mėn. | 87,00 | 3132,00 |  |  |
| 1.6.1. | Aptarnavimo laikotarpis skaičiuojamas nuo PEVS perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Šiuo laikotarpiu paslaugų tiekėjas taiso įdiegtos programinės įrangos klaidas bei konsultuoja LSMU KL darbuotojus, administratorius, IT specialistus |  |  |  |  |  | Aptarnavimo laikotarpis skaičiuojamas nuo PEVS perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Šiuo laikotarpiu paslaugų tiekėjas taiso įdiegtos programinės įrangos klaidas bei konsultuoja LSMU KL darbuotojus, administratorius, IT specialistus. |
| 1.6.2. | Paslaugų tiekėjas turi sudaryti PEVS klaidų taisymo laikotarpio aptarnavimo modelį, jame numatant konsultacijas, paslaugas ir priemones PEVS sistemos aptarnavimui užtikrinti. Paslaugų tiekėjas privalo šias priemones pasiūlyti, atsižvelgdamas į sistemos ir perkančiosios organizacijos specifiką, paslaugų teikimo kokybę, reakcijos laiką bei kalbą |  |  |  |  |  | Paslaugų tiekėjas skiria atsakingą už sutarties vykdymą asmenį bei numato, kad visi gedimai registruojami 24 val. veikiančioje Tiekėjo pagalbos tarnyboje. Bus parengta ir su Užsakovu suderinta aptarnavimo tvarka. |
| 1.6.3. | Paslaugų tiekėjas klaidų taisymo laikotarpiu privalo užtikrinti, kad PEVS neplanuotos nedarbingumo prastovos nesieks 72 valandų per metus, reakcijos laikas nebus ilgesnis nei 4 valandos nuo pranešimo apie sistemos darbo sutrikimą gavimo, sistemos darbingumo atstatymo laikas ne ilgiau nei 24 valandos nuo pranešimo apie sistemos darbo sutrikimo gavimo. |  |  |  |  |  | Paslaugų tiekėjas klaidų taisymo laikotarpiu užtikrins, kad PEVS neplanuotos nedarbingumo prastovos nesieks 72 valandų per metus, reakcijos laikas nebus ilgesnis nei 4 valandos nuo pranešimo apie sistemos darbo sutrikimą gavimo, sistemos darbingumo atstatymo laikas ne ilgiau nei 24 valandos nuo pranešimo apie sistemos darbo sutrikimo gavimo. |
| 1.6.4. | Paslaugų tiekėjas, tvarkydamas PEVS duomenis, turi užtikrinti jo valdomos infrastruktūros saugumo ir saugaus duomenų perdavimo organizacines ir programines priemones |  |  |  |  |  | Paslaugų tiekėjas užtikrins valdomos infrastruktūros saugumo ir saugaus duomenų perdavimo organizacines ir programines priemones bei sudarys su Užsakovu papildomą susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo. |
| 1.6.5. | Tiekėjas, vykdydamas garantinį aptarnavimą, sugedusią įdiegtą įrangą remontuoja ar keičia savo lėšomis ir resursais |  |  |  |  |  | Tiekėjas, vykdydamas garantinį aptarnavimą, sugedusią įdiegtą techninę įrangą remontuoja ar keičia savo lėšomis ir resursais. |
|  |  |  |  | Suma be PVM | 39890,00 |  |  |
|  |  |  |  | PVM suma | 8376,90 |  |  |
|  |  |  |  | Suma su PVM | 48266,90 |  |  |