Priedas Nr. 3 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA  ,,Čiurnos raiščių fiksavimo implantų rinkinys’’ – 10 rinkinių.

- Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (žaliųjų pirkimų reikalavimai). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.4.4 papunktį:

. tiekiant Prekes laikytis aplinkos apsaugos reikalavimų: mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija Užsakovui turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už patiektas Prekes teikti tik elektroniniu būdu, Užsakovo prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu;

. siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių, t. y. siekti, kad Tiekėjo darbuotojai, tiekiantys Prekes, atvykimui į Prekių tiekimo vietą pasirinktų optimalų maršrutą ir rinktųsi netaršias transporto priemones, kad Prekių tiekimo metu nebūtų teršiama aplinka ir keliamas pavojus sveikatai.

- Tiekėjas įsipareigoja pagal šią sutartį tiekiamoms prekėms išrašomoje sąskaitoje – faktūroje              vartoti tuos pačius prekių pavadinimus ir mato vienetus, kokie yra Priede ir sąskaitoje – faktūroje užrašyti sutarties Nr

- Tiekiamos Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos, turi atitikti atviro konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus, pateiktos originalioje (gamyklinėje) pakuotėje, o kur reikalaujama transportinėje dėžėje. Visi gaminiai turi būti pateikti originalioje išorinėje pakuotėje. Prekės turi būti patikimai ir saugiai įpakuotos, su labai aiškia informacija (lietuvių kalba) ant kiekvienos pakuotės (medžiaga, prekės gamintojas, galiojimo laikas ir pan.).

- Jeigu Tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

| Pavadinimas | Techniniai duomenys | Tiekėjo siūloma parametrų reikšmė PILDYTI PRIVALOMA (dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) Nuorodų į internetinius puslapis pateikti negalima. | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| Čiurnos raiščių fiksavimo implantų rinkinys | 1. Rinkinį sudaro: | 1. Rinkinį sudaro: |  |
|  | 2 vnt. inkarai su Biocomposite arba PEEK medžiagos (pasirenkant užsakymo metu.) | 2 vnt. inkarai su Biocomposite arba PEEK medžiagos (pasirenkant užsakymo metu.) (kat. 1, psl. 66). Kodai: AR-1778P-CP arba AR-1678-CP (pasirenkant užsakymo metu) |  |
|  | 1.1. Vienoje sterilioje pakuotėje | 1.1. Vienoje sterilioje pakuotėje (kat. 2, psl 6). |  |
|  | 1.2. Inkarų Įvedimo būdas – savisriegis. Vienkartinis įvedėjas, su transplanto matuokliu, skirtingo diametro implantų įvedėjas skirtingu spalviniu žymėjimu | 1.2. Inkarų Įvedimo būdas – savisriegis. (kat. 3, psl. 1) Vienkartinis įvedėjas (kat.2, psl 4), su transplanto matuokliu (kat. 3, psl. 2), skirtingo diametro implantų įvedėjas skirtingu spalviniu žymėjimu (kat. 3, psl. 1) |  |
|  | 1.3. Implanto (inkaruojančios dalies) medžiaga: Biocomposite arba PEEK su PEEK arba Biocomposite antgaliu (arba lygiavertė) (kiauru galu) siūlo arba juostinio siūlo prispaudimui kanale; | 1.3. Implanto (inkaruojančios dalies) medžiaga: Biocomposite arba PEEK su PEEK arba Biocomposite (kat. 1, psl. 66) antgaliu (kiauru galu) siūlo arba juostinio siūlo prispaudimui kanale (kat. 1, psl. 67). |  |
|  | 1.4. Sterilus įpakavimas dėžutėje su identifikavimo numeriu | 1.4. Sterilus įpakavimas dėžutėje su identifikavimo numeriu (kat. 2, psl 6). |  |
|  | 1.5. Implantų išmatavimai ir forma: diamteras 4,75 ± 0,2 mm, ilgis nuo 16-19 mm ±0,2 mm ir 3,5 ± 0,1 mm, ilgis nuo 13-16 mm ± 0,2 mm, inkaro forma konusinė, sriegis per visą ilgį. | 1.5. Implantų išmatavimai ir forma: diametras 4,75 mm, ilgis 16,1 mm. diametras 4,75 mm, ilgis 19,1 mm ir diametras 3,5 mm, ilgis 13,5 mm diametras 3,5 mm, ilgis 15,8 mm (kat. 1, psl. 66). Inkaro forma konusinė, sriegis per visą ilgį (kat. 3, psl 2). |  |
|  | 2. Rinkinį sudaro Juostinis pintas siūlas UHMWPE su įpintu poliesteriu 2mm ± 0,1 mm | 2. Rinkinį sudaro FiberTape juostinis pintas siūlas UHMWPE su įpintu poliesteriu (kat. 2, psl 7) 2 mm (kat. 1, psl. 66). |  |
|  | 3. Rinkinį sudaro 2 vnt laisvos lenktos adatos su kilpute – siūlų pravedimui. | 3. Rinkinį sudaro 2 vnt. laisvos lenktos adatos su kilpute – siūlų pravedimui (kat. 1, psl. 66). |  |
|  | 4. Rinkinį sudaro 4 vnt grąžteliai: kanuliuotas 2.7mm ± 0,1 mm, nekanuliuotas 2.7mm ± 0,1 mm, kanuliuotas 3.4mm ± 0,1 mm, nekanuliuotas 3.4mm ± 0,1 mm. | 4. Rinkinį sudaro 4 vnt grąžteliai: kanuliuotas 2.7 mm, nekanuliuotas 2.7 mm, kanuliuotas 3.4 mm, nekanuliuotas 3.4 mm (kat. 1, psl. 66). |  |
|  | 5. Rinkinį sudaro 2vnt nukreipėjų: šokikaulio lenktas nukreipėjas ir tiesus nukreipėjas. | 5. Rinkinį sudaro 2 vnt. nukreipėjų: šokikaulio lenktas nukreipėjas ir tiesus nukreipėjas (kat. 1, psl. 66). |  |
|  | 6. Rinkinį sudaro 2vnt vielos. | 6. Rinkinį sudaro 2 vnt. vielos (kat. 1, psl. 66). |  |
|  | 7. Rinkinį sudaro 2vnt prasriegėjų. | 7. Rinkinį sudaro 2 vnt. prasriegėjų (kat. 1, psl. 66). |  |