|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Skaitiklio DN** | **Skaitiklio pajungimas** | **Skaitiklio srautas Q3 (m3/h)** | **Skaitiklio ilgis, mm** | **Preliminarus skaitiklių kiekis, vnt.** | **Vieneto kaina Eur be PVM** |
| 1 | 15 | G¾ | 2,5 | 80 | 150 | 18,00 |
| 2 | 15 | G¾ | 2,5 | 110 | 400 | 18,00 |
| 3 | 20 | G1 | 4 | 130 | 30 | 20,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| **Pirkėjas**  **AB Vilniaus šilumos tinklai** | | **Tiekėjas**  **UAB „Taiklu“** | |