## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
CHIRURGINIAI SIŪLAI, TINKLELIAI
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Data: | 2024-09-12
Nr.: | 32-24PK
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB Airimedus
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 126237331
Tiekėjo adresas (-ai): |  | A,Stulginskio 5-10, Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100001077410
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | AB Šiaulių bankas LT04 7182 4000 2746 7098
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Liutauras Dauderys
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | 8 685 65001; info@airimedus.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | direktorius Liutauras Dauderys
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | direktorius Liutauras Dauderys
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | Valdyba, taryba nesudaryta. Dokumentus pasirašo direktorius, veikiantis pagal bendrovės įstatus.
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Pasiūlymų formoje būtina palikti tik siūlomas pirkimo dalis. Nepasiūlytas pirkimo dalis būtina IŠTRINTI.
4. DALIS | BESIREZORBUOJANTIS SINTETINIS IŠ GLIKOLIDO IR KAPRALAKTONO CHIRURGINIS SIŪLAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
4. | Besirezorbuojantis sintetinis glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas
4.1. | Besirezorbuojantis sintetinis iš glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas | 240 | vnt. | 1.33 | 319.2 | SMI ag. Surgicryl Monofast 16071512
4.1.1. | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono. | [5 empty] | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono. Katalogas 37 psl
4.1.2. | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%) | [5 empty] | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%)
4.1.3. | Siūlo storis 6/0 | [5 empty] | 6/0
4.1.4. | Siūlo ilgis 45 cm (± 5cm) | [5 empty] | 45
4.1.5. | Siūlo spalva - Bespalvis | [5 empty] | bespalvis
4.1.6. | Adatos tipas - pjaunanti 3/8 | [5 empty] | pjaunanti 3/8
4.1.7. | Adatos ilgis 12 mm (± 1mm) | [5 empty] | 12
4.2. | Besirezorbuojantis sintetinis iš glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas | 600 | vnt | 1.33 | 798 | SMI ag. Surgicryl Monofast 16101516
4.2.1. | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono. | [5 empty] | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono. Katalogas 37 psl
4.2.2. | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%) | [5 empty] | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%)
4.2.3. | Siūlo storis 5/0 | [5 empty] | 5/0
4.2.4. | Siūlo ilgis 75 cm (± 5cm) | [5 empty] | 75
4.2.5. | Siūlo spalva - Bespalvis | [5 empty] | bespalvis
4.2.6. | Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8 | [5 empty] | atvirkščiai pjaunanti 3/8
4.2.7. | Adatos ilgis 16 mm (± 1mm) | [5 empty] | 16
4.3. | Besirezorbuojantis sintetinis iš glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas | 480 | vnt | 1.72 | 825.6 | SMI ag. Surgicryl Monofast 16151519P
4.3.1. | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono. | [5 empty] | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono. Katalogas 37 psl
4.3.2. | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%) | [5 empty] | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%)
4.3.3. | Siūlo storis 4/0 | [5 empty] | 4/0
4.3.4. | Siūlo ilgis 45-50 cm | [5 empty] | 50
4.3.5. | Siūlo spalva - Bespalvis | [5 empty] | Bespalvis
4.3.6. | Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8 | [5 empty] | atvirkščiai pjaunanti 3/8
4.3.7. | Adatos ilgis 19 mm (± 1mm) | [5 empty] | 19
4.3.8. | Adata plastinė | [5 empty] | Adata plastinė "easy Pass"
4.4. | Besirezorbuojantis sintetinis iš glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas | 900 | vnt | 1.26 | 1134 | SMI ag. Surgicryl Monofast 16150122
4.4.1. | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono. | [5 empty] | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono. Katalogas 36 psl
4.4.2. | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%) | [5 empty] | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%)
4.4.3. | Siūlo storis 4/0 | [5 empty] | 4/0
4.4.4. | Siūlo ilgis 70-75 cm | [5 empty] | 75
4.4.5. | Siūlo spalva - Dažytas | [5 empty] | dažytas
4.4.6. | Adatos tipas - Apvali 1/2 | [5 empty] | Apvali 1/2
4.4.7. | Adatos ilgis 22 mm (± 1mm) | [5 empty] | 22
4.5. | Besirezorbuojantis sintetinis iš glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas | 360 | vnt | 1.33 | 478.8 | SMI ag. Surgicryl Monofast 16151519
4.5.1. | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono. | [5 empty] | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono. Katalogas 37 psl
4.5.2. | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%) | [5 empty] | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%)
4.5.3. | Siūlo storis 4/0 | [5 empty] | 4/0
4.5.4. | Siūlo ilgis 70-75 cm | [5 empty] | 75
4.5.5. | Siūlo spalva - Bespalvis | [5 empty] | Bespalvis
4.5.6. | Adatos tipas - Pjaunanti 3/8 | [5 empty] | pjaunanti 3/8
4.5.7. | Adatos ilgis 19 mm (± 1mm) | [5 empty] | 19
4.6. | Besirezorbuojantis sintetinis iš glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas | 240 | vnt. | 1.37 | 328.8 | SMI ag. Surgicryl Monofast 16151526
4.6.1. | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono. | [5 empty] | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono. Katalogas 38 psl
4.6.2. | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%) | [5 empty] | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%)
4.6.3. | Siūlo storis 4/0 | [5 empty] | 4/0
4.6.4. | Siūlo ilgis 70 - 75 cm | [5 empty] | 75
4.6.5. | Siūlo spalva - bespalvis | [5 empty] | bespalvis
4.6.6. | Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt. | [5 empty] | Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt.
4.6.7. | Adatos tipas - pjaunanti 3/8 | [5 empty] | Adatos tipas -pjaunanti 3/8
4.6.8. | Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt. | [5 empty] | Adatų skaičius 1 vnt.
4.6.9. | Adatos ilgis 26 mm (± 2mm) | [5 empty] | 26
4.7. | Besirezorbuojantis sintetinis iš glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas | 480 | vnt | 1.85 | 888 | SMI ag. Surgicryl Monofast 16201524P-75
4.7.1. | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono. | [5 empty] | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono. Katalogas 38 psl
4.7.2. | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%) | [5 empty] | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%)
4.7.3. | Siūlo storis 3/0 | [5 empty] | 3/0
4.7.4. | Siūlo ilgis 70 - 75 cm | [5 empty] | 75
4.7.5. | Siūlo spalva - bespalvis | [5 empty] | bespalvis
4.7.6. | Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt. | [5 empty] | Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt.
4.7.7. | Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8 | [5 empty] | Adatos tipas -pjaunanti 3/8
4.7.8. | Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt. | [5 empty] | Adatų skaičius 1 vnt.
4.7.9. | Adatos ilgis 24 mm (± 1mm) | [5 empty] | 24
4.7.10. | Adata plastinė | [5 empty] | Adata plastinė "Easy Pass".
4.8. | Besirezorbuojantis sintetinis iš glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas | 480 | vnt | 1.35 | 648 | SMI ag. Surgicryl Monofast 16201526V
4.8.1. | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono. | [5 empty] | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono. Katalogas 38 psl
4.8.2. | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%) | [5 empty] | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%)
4.8.3. | Siūlo storis 3/0 | [5 empty] | 3/0
4.8.4. | Siūlo ilgis 70 - 75 cm | [5 empty] | 75
4.8.5. | Siūlo spalva - spalvotas | [5 empty] | spalvotas violetinis
4.8.6. | Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt. | [5 empty] | Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt.
4.8.7. | Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8 | [5 empty] | Adatos tipas -pjaunanti 3/8
4.8.8. | Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt. | [5 empty] | Adatų skaičius 1 vnt.
4.8.9. | Adatos ilgis 26 mm (± 1mm) | [5 empty] | 26
4.9. | Besirezorbuojantis sintetinis iš glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas | 240 | vnt | 1.27 | 304.8 | SMI ag. Surgicryl Monofast 16200126
4.9.1. | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono. | [5 empty] | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono. Katalogas 36 psl
4.9.2. | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%) | [5 empty] | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%)
4.9.3. | Siūlo storis 3/0 | [5 empty] | 3/0
4.9.4. | Siūlo ilgis 70-75 cm | [5 empty] | 75
4.9.5. | Siūlo spalva - Dažytas | [5 empty] | dažytas
4.9.6. | Adatos tipas - Apvali 1/2 | [5 empty] | Apvali 1/2
4.9.7. | Adatos ilgis 26 mm (± 1mm) | [5 empty] | 26
4.10. | Besirezorbuojantis sintetinis iš glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas | 420 | vnt. | 1.35 | 567 | SMI ag. Surgicryl Monofast 16201519
4.10.1. | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono. | [5 empty] | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono. Katalogas 37 psl
4.10.2. | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%) | [5 empty] | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%)
4.10.3. | Siūlo storis 3/0 | [5 empty] | 3/0
4.10.4. | Siūlo ilgis 70 - 75 cm | [5 empty] | 75
4.10.5. | Siūlo spalva - bespalvis | [5 empty] | bespalvis
4.10.6. | Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt. | [5 empty] | Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt.
4.10.7. | Adatos tipas - pjaunanti 3/8 | [5 empty] | Adatos tipas -pjaunanti 3/8
4.10.8. | Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt. | [5 empty] | Adatų skaičius 1 vnt.
4.10.9. | Adatos ilgis - 19 mm (±1mm) | [5 empty] | 19
4.11. | Besirezorbuojantis sintetinis iš glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas | 360 | vnt. | 1.35 | 486 | SMI ag. Surgicryl Monofast 16201524
4.11.1. | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono. | [5 empty] | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono. Katalogas 38 psl
4.11.2. | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%) | [5 empty] | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%)
4.11.3. | Siūlo storis 3/0 | [5 empty] | 3/0
4.11.4. | Siūlo ilgis 70 - 75 cm | [5 empty] | 75
4.11.5. | Siūlo spalva - bespalvis | [5 empty] | bespalvis
4.11.6. | Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt. | [5 empty] | Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt.
4.11.7. | Adatos tipas -pjaunanti 3/8 | [5 empty] | Adatos tipas -pjaunanti 3/8
4.11.8. | Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt. | [5 empty] | Adatų skaičius 1 vnt.
4.11.9. | Adatos ilgis 24 mm (±1mm) | [5 empty] | 24
4.12. | Besirezorbuojantis sintetinis iš glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas | 144 | vnt | 1.28 | 184.32 | SMI ag. Surgicryl Monofast 16300126
4.12.1. | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono. | [5 empty] | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono. Katalogas 36 psl
4.12.2. | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%) | [5 empty] | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%)
4.12.3. | Siūlo storis 2/0 | [5 empty] | 2/0
4.12.4. | Siūlo ilgis 70-75 cm | [5 empty] | 75
4.12.5. | Siūlo spalva - Dažytas | [5 empty] | Dažytas
4.12.6. | Adatos tipas - Apvali 1/2 | [5 empty] | Apvali 1/2
4.12.7. | Adatos ilgis 26 mm (± 1mm) | [5 empty] | 26
4.13. | Besirezorbuojantis sintetinis iš glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas | 240 | vnt | 1.38 | 331.2 | SMI ag. Surgicryl Monofast 16301530
4.13.1. | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono. | [5 empty] | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono. Katalogas 38 psl
4.13.2. | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%) | [5 empty] | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%)
4.13.3. | Siūlo storis 2/0 | [5 empty] | 2/0
4.13.4. | Siūlo ilgis 70-75 cm | [5 empty] | 75
4.13.5. | Siūlo spalva - bespalvis | [5 empty] | bespalvis
4.13.6. | Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8 | [5 empty] | Adatos tipas - atvirkščiai pjaunanti 3/8
4.13.7. | Adatos ilgis 30-36 mm | [5 empty] | 30
4.14. | Besirezorbuojantis sintetinis iš glikolido ir kapralaktono chirurginis siūlas | 240 | vnt | 1.32 | 316.8 | SMI ag. Surgicryl Monofast 16350136
4.14.1. | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono. | [5 empty] | Besirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas, pagamintas iš glikolido ir kapralaktono. Katalogas 36 psl
4.14.2. | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%) | [5 empty] | Pilna rezorbcija po 90-110 (±10%), dienų. Stiprumo išlaikymas po 1 savaitės 65-75 (±10%), po 2 savaičių 20-30 (±10%)
4.14.3. | Siūlo storis 0 | [5 empty] | 0
4.14.4. | Siūlo ilgis 70-90 cm | [5 empty] | 90
4.14.5. | Siūlo spalva - Dažytas | [5 empty] | džytas
4.14.6. | Adatos tipas - Apvali 1/2 | [5 empty] | apvali 1/2
4.14.7. | Adatos ilgis 36 mm (± 2mm) | [5 empty] | 36
|  |  |  | Suma be PVM | 7610.52
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 380.526
|  |  |  | Suma su PVM | 7991.046
14. DALIS | BESIREZORBUOJANTIS SINTETINIS POLIGLIKOLIO RŪGŠTIES CHIRURGINIS SIŪLAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
14. | Besirezorbuojantis sintetinis poliglikolio rūgšties chirurginis siūlas
14.1. | Besirezorbuojantis sintetinis poliglikolio rūgšties chirurginis siūlas | 240 | vnt | 1.15 | 276 | SMI ag. Surgicryl Rapid. 14100117
14.1.1. | Besirezorbuojantis, sintetinis, pintas poliglikolio rūgšties siūlas | [5 empty] | Besirezorbuojantis, sintetinis, pintas poliglikolio rūgšties siūlas. Katalogas 30 psl
14.1.2. | Pilna rezorbcija apie 42±5% dienos | [5 empty] | Pilna rezorbcija apie 42±5% dienos
14.1.3. | Siūlo storis 5/0 | [5 empty] | 5/0
14.1.4. | Siūlo ilgis 70-75 cm | [5 empty] | 75
14.1.5. | Siūlo spalva - Bespalvis | [5 empty] | Bespalvis
14.1.6. | Adatos tipas - Apvali 1/2 | [5 empty] | Apvali 1/2
14.1.7. | Adatos ilgis 17 mm (±1mm) | [5 empty] | 17
14.2. | Besirezorbuojantis sintetinis poliglikolio rūgšties chirurginis siūlas | 300 | vnt | 1.13 | 339 | SMI ag. Surgicryl Rapid. 14200126
14.2.1. | Besirezorbuojantis, sintetinis, pintas poliglikolio rūgšties siūlas. | [5 empty] | Besirezorbuojantis, sintetinis, pintas poliglikolio rūgšties siūlas. Katalogas 30 psl
14.2.2. | Pilna rezorbcija apie 42±5% dienos | [5 empty] | Pilna rezorbcija apie 42±5% dienos
14.2.3. | Siūlo storis 3/0 | [5 empty] | 3/0
14.2.4. | Siūlo ilgis 70-75 cm | [5 empty] | 75
14.2.5. | Siūlo spalva - bespalvis | [5 empty] | bespalvis
14.2.6. | Adatos tipas - apvali 1/2 | [5 empty] | apvali 1/2
14.2.7. | Adatos ilgis 26 mm (±1mm) | [5 empty] | 26
|  |  |  | Suma be PVM | 615
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 30.75
|  |  |  | Suma su PVM | 645.75
17. DALIS | NESIREZORBUOJANTIS, POLIESTERIO SIŪLAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
17. | Nesirezorbuojantis poliesterio siūlas
17.1. | Nesirezorbuojantis poliesterio siūlas | 168 | vnt. | 0.75 | 126 | SMI ag. Polyester. 7351440
17.1.1. | Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu | [5 empty] | Nesirezorbuojantis, polifilamentinis, siūlas su apvalkalu. Katalogas 92 psl
17.1.2. | Siūlo storis 0 | [5 empty] | 0
17.1.3. | Siūlo ilgis 75 cm (± 1cm) | [5 empty] | 75
17.1.4. | Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt. | [5 empty] | Siūlų skaičius pakelyje 1 vnt.
17.1.5. | Adatos tipas - pjaunanti 1/2 | [5 empty] | pjaunanti 1/2
17.1.6. | Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt. | [5 empty] | Adatų skaičius ne daugiau 1 vnt.
17.1.7. | Adatos ilgis 40 mm (±1mm) | [5 empty] | 40
|  |  |  | Suma be PVM | 126
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 6.3
|  |  |  | Suma su PVM | 132.3
21. DALIS | TINKLELIAI IŠVARŽOS PLASTIKAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės, pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai
21. | Tinkleliai išvaržos plastikai | [5 empty] | 111 psl katalogas
21.1. | Tinkleliai išvaržos plastikai | 110 | vnt | 6.3 | 693 | SMI ag. Polypropilene mesh. ZMS1015; ZMS0611
21.1.1. | Išmatavimai 10 cm x 15 cm (±1cm) ir 6 cm x 11 cm (± 1 cm) | [5 empty] | Išmatavimai 10 cm x 15 cm (±1cm) ir 6 cm x 11 cm (± 1 cm)
21.1.2. | Tinkleliai išvaržos platikai pagaminti iš monofilamentinio polipropileno | [5 empty] | Tinkleliai išvaržos platikai pagaminti iš monofilamentinio polipropileno
21.1.3. | Svoris 50 g/m² (±10 g/m²) | [5 empty] | Svoris 50 g/m
21.1.4. | Sterilus | [5 empty] | Sterilus
21.1.5. | Tinklelių išmatavimai bus užsakomi pagal poreikį | [5 empty] | Tinklelių išmatavimai - pagal poreikį
|  |  |  | Suma be PVM | 693
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 34.65
|  |  |  | Suma su PVM | 727.65

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | NE
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Katalogas, sertifikatas |  |  |  | NE
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Direktorius
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Liutauras Dauderys
8687-2 2024-08-04 14:43:04