**PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

**1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**

**1.1**. **Paslaugų gavėjas –** Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

**1.2. Paslaugų teikėjas –** ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Paslaugų teikimui pasitelktus asmenis.

**1.3.** **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Paslaugų gavėjo dėl Pirkimo objekto.

**1.4. Techninė specifikacija** **arba TS** – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

**1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas** - perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame detaliai (tiksliai nurodant kiekius, apimtis, objektus ir kitą reikšmingą informaciją) nurodomos Paslaugų teikėjo faktiškai Paslaugų gavėjui suteiktos Paslaugos, atitinkančios Techninės specifikacijos nuostatas.

**1.6**. **Užsakymas** - Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir (ar) per Paslaugų gavėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, suteikimo adresai ir terminas.

1. **PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS**

* 1. **Teritorijų šienavimas ir priežiūra (Vilniaus m., Vilniaus raj., Švenčionių raj. Ir Šalčininkų raj.)**  (toliau - Paslaugos).
  2. Pirkimo objektas skaidomas į 4 (keturias) pirkimo objekto dalis:

2.2.1. **1 pirkimo objekto dalis** - Teritorijų priežiūra ir šienavimas Vilniaus mieste.

2.2.2**. 2 pirkimo objekto dalis** – Teritorijų priežiūra ir šienavimas Vilniaus rajone.

2.2.3. **3 pirkimo objekto dalis -** Teritorijų priežiūra ir šienavimas Švenčionių rajone.

2.2.3. **4 pirkimo objekto dalis -** Teritorijų priežiūra ir šienavimas Šalčininkų rajone.

**2.3. Kiekiai/Apimtys:** Perkamas Paslaugų kiekis **yra preliminarus.**

2.4.Paslaugų teikėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Paslaugų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Paslaugų teikėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Paslaugų teikėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Paslaugų gavėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Paslaugų teikėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Paslaugų teikėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Paslaugų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

2.6*.* **Vienas Paslaugų teikėjas gali dalyvauti vienoje, keliose arba visose pirkimo objekto dalyse.**

2.7. **Taikoma visoms pirkimo objekto dalims:** Paslaugų gavėjas taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Paslaugas. Panašaus pobūdžio Paslaugos, nenumatytos Techninėje specifikacijoje, bus perkamos ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną galiojančiomis Paslaugų teikėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis šių paslaugų kainomis, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Paslaugų teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Bendra tokių nenumatytų Paslaugų vertė negali viršyti 10 (dešimt) proc. Sutarties vertės (EUR be PVM).

2.8. Teritorijų šienavimo ir priežiūros paslaugų bus perkama ne daugiau kaip už 225.000,00 Eur be PVM, iš jų:

2.8.1. Pirmoji pirkimo objekto dalis (Vilniaus miestas – 53 objektai) 167.000,00 Eur be PVM.

2.8.2. Antroji pirkimo objekto dalis (Vilniaus rajonas – 20 objektų) 26.000,00 Eur be PVM.

2.8.3. Trečioji pirkimo objekto dalis (Švenčionių rajonas – 4 objektai) 11.000,00 Eur be PVM.

2.8.4. Ketvirtoji pirkimo objekto dalis (Šalčininkų rajonas – 9 objektai) 21.000,00 Eur be PVM.

2.9. Teritorijų šienavimo apimtys visoms pirkimo objekto dalims bendrai:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Paslaugos** | **Preliminarus šienaujamų objektų kiekis vnt.** | **Preliminarus visų šienaujamų teritorijų plotas ha.** | **Preliminarus šienaujamų teritorijų plotas ha. per 12 mėn.** | **Preliminarus šienaujamų teritorijų plotas ha. per 24 mėn.** |
| 1 | Šienaujamos teritorijos pagal nustatytą grafiką | 86 | 230 | 533 | 1138 |

2.10. Kitos teritorijų priežiūros paslaugų apimtys visoms pirkimo objekto dalims bendrai. **Šios paslaugos bus perkamos tik pagal poreikį ir atskirai pateikiamus užsakymus:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Kitos teritorijų priežiūros paslaugos** | **Mato vnt.** | **Preliminarus teritorijų priežiūros paslaugų kiekis 24 mėn.** |
| 1 | Medžių pjovimas dirbant nuo žemės, išvežant medieną utilizavimui | vnt. | 6 |
| 2 | Medžių pjovimas dirbant nuo bokštelio arba aukštalipio pagalba, išvežant medieną | vnt. | 6 |
| 3 | Krūmynų (iki 50 mm. skersmens) iškirtimas, išvežant medieną utilizavimui | m² | 10 |
| 4 | Krūmynų, jaunuolynų, peraugusios žolės frezavimas | ha. | 5 |
| 5 | Kritusių lapų rinkimas ir išvežimas utilizavimui | ha. | 3 |
| 6 | Augalinis gruntas ir jo užvežimas į objektus | m³ | 7 |
| 7 | Prezentacinių teritorijų šienavimas (surenkant žolę) pagal atskirą skubų užsakymą | ha. | 3 |
| 8 | Skubus, mechanizuotas teritorijų tvarkymas įvykus vandentiekio ar nuotekų tinklų avarijai | val. | 10 |
| 9 | Dekoratyvinių augalų sodinimas ir priežiūra iki sodinukai prigis | vnt. | 46 |
| 10 | Mechanizuotas sniego valymas nuo teritorijų kietųjų dangų | val. | 10 |
| 11 | Mechanizuotas kietųjų dangų, kelio bortų, šaligatvių valymas vakuumine mašina gracavimo būdu | m² | 10 |

2.11. Dekoratyvinių augalų sodinukų įsigijimo apimtys visam Pirkimo objektu. **Šios paslaugos bus perkamos tik pagal poreikį ir atskirai pateikiamus užsakymus:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Dekoratyvinių augalų sodinukai** | **Mato vnt.** | **Preliminarus augalų sodinukų įsigijimo kiekis 24 mėn.** |
| 1 | Lapuočių medžių sodinukai | vnt. | 8 |
| 2 | Kuolai lapuočių medžių sodinukams | vnt. | 10 |
| 3 | Dekoratyvinių daugiamečių lapuočių krūmų sodinukai | vnt. | 8 |
| 4 | Spygliuočių medžių sodinukai | vnt. | 8 |
| 5 | Dekoratyvinių daugiamečių spygliuočių krūmų sodinukai | vnt. | 2 |
| 6 | Vijoklinių augalų sodinukai | vnt. | 20 |

1. **REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**

**3.1. Esamos situacijos aprašymas (taikoma visoms pirkimo dalims)**

3.1.1. Vienos mažiausios šienaujamos teritorijos plotas – 0,1 ha, didžiausios – 35 ha.

3.1.2. Teritorijos šienaujamos preliminariai 2 ÷ 3 kartus per sezoną nuo gegužės mėnesio iki spalio mėnesio imtinai, priklausomai nuo situacijos, žolės augimo intensyvumo ir susiklosčiusių gamtinių sąlygų. Prezentacinės teritorijos šienaujamos kas dvi savaitės, esant mažam žolės augimo intensyvumui šienaujamos rečiau.

3.1.3. Vandenviečių teritorijose yra požeminių rezervuarų, todėl Paslaugų teikėjas turi įsivertinti, kad reikės šienauti rezervuarų šlaitus (įsivertinti rezervuarų šlaitų nuolydžių ilgį, statumą) ir rezervuarų plokščias viršūnes. Rezervuarų viršūnės negali būti šienaujamos naudojant sunkius mechanizmus. Maksimalus mechanizmo svoris nedaugiau kaip 500 kg.

3.1.4. Po šienavimo nušienauta žolė, patekusi ant kietųjų teritorijos dangų (Lietaus surinkimo trapų, šaligatvių, nuogrindų, važiuojamųjų kelio dangų, fontanų, laiptų, vidinėje teritorijos dalyje ir už teritorijos ribų) turi būti nušluojama, pašalinama.

3.1.5. Prieš pradedant šienauti prezentacinėse teritorijose, Paslaugų teikėjas turi surinkti ir išvežti krituolius obuolius, sugrėbti ir išvežti lapus, surinkti ir išvežti nukritusias medžių šakas, atsitiktines šiukšles, kad šienaujant neišsitaškytų teritorijoje.

3.1.6. Šienaujant prezentacines teritorijas nuo kietųjų teritorijos paviršių, šaligatvių, kelių, nuogrindų, bordiūrų, laiptų Paslaugų teikėjas turi pašalinti (sunaikinti) pradygusią žolę, tame tarpe turi nušienauti vietas prie bortų iš vidinės ir išorinės pusės. **Vandenviečių teritorijose naikinti praaugusią žolę herbicidais draudžiama.**

3.1.7. Teikiant Paslaugas Paslaugų gavėjo teritorijose, pastebėjus atvirus šulinius ar kitus saugumui keliančius pavojus, Paslaugų teikėjo darbuotojai nedelsiant turi pranešti Paslaugų gavėjo atstovui.

3.1.8. Vykdant teritorijų šienavimo paslaugas Paslaugų teikėjas gali savarankiškai pasirinkti šienavimo būdą ir šienavimo mechanizmus, **išskyrus atvejus kai šienaujami rezervuarų viršūnės (denginiai).**

3.1.9. Tam kad nesulaužyti traktorinės žoliapjovės, teritorijas šienaujant traktoriumi reikia atkreipti dėmesį į teritorijose esančius, nuo žemės paviršiaus pakeltus ir nepažymėtus, gręžinių šulnių dangčius.

3.1.10. Po traktorinio šienavimo likusi teritorijos dalis, kurios nepasiekia traktorius (po medžiais, prie šulinių, prie tvorų, pastatų, požeminių rezervuarų šlaitų), šienaujama trimeriu arba kitu Paslaugų teikėjo pasirinktu būdu.

3.1.11. Paslaugų teikėjas sutarties vykdymo metu visiškai atsako už žalą, padarytą Paslaugų gavėjui, tretiesiems asmenims, aplinkai ir gamtai.

3.1.12. Paslaugų teikėjas savo lėšomis ir jėgomis privalo užtikrinti vykdomų darbų organizavimą ir darbų vykdymo priežiūrą.

3.1.13. Paslaugų teikėjo naudojama technika, mechanizmai, įranga, transporto priemonės turi būti tvarkingos, nekelti pavojaus žmonėms, Paslaugų gavėjo turtui ir aplinkai.

3.1.14. Paslaugų teikimo metu nupjautos medienos, nugenėtų medžių atliekomis, surinktų šiukšlių, šakų, obuolių išvežimu ir utilizavimu rūpinasi Paslaugos teikėjas.

3.1.15. Leidimais medžių kirtimui pasirūpins Paslaugų gavėjas.

3.1.16. Teritorijų šienavimas vykdomas nesurenkant žolės, išskyrus atvejus numatytus Techninės specifikacijos 2.10. punkto 7 pozicijoje.

3.1.17. Jeigu laimėjimo atveju Paslaugų teikėjas dalyvavo visose keturiose Pirkimo objekto dalyse, tuomet Paslaugų teikėjas turi įsivertinti tai, kad visų teritorijų vieno karto šienavimo ratas trunka ne ilgiau kaip 40 (keturiasdešimt) darbo dienų. Susiklosčius nepalankioms gamtinėms sąlygoms, teritorijų šienavimo grafikas gali būti derinamas abipusiu susitarimu.

**Taikoma Pirmajai pirkimo objekto daliai (Vilniaus miestas):**

3.1.18. Sodinant medžių, krūmų, vijoklių sodinukus, prieš sodinant ar iškarto po pasodinimo turi būti sutvarkyta augalo laja. Nugenimos nudžiūvusios, nulaužytos šakos. Pasodinto augalo sodinukas turi būti palaistytas.

3.1.19. Sodinamų medžių kiekvieno sodinuko kamienas turi būti sutvirtinti dviem tekinto, impregnuoto medžio kuolais su sodinuką fiksuojančiais diržais.

3.1.20. Sodinami sodinukai turi atitikti sodmenų, skirtų urbanizuotų teritorijų želdinimui, kokybės reikalavimus (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-674 (galiojanti suvestinė redakcija 2021.11.01)„Sodmenų kokybės reikalavimai“).

3.1.21. Paslaugų teikėjas visiškai atsako už sodinukų kokybę, už saugų pristatymą ir iškrovimą. Pristatymo kaštai turi būti įskaityti į sodinukų kainą.

3.1.22. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti tinkamą laikiną (jei sodinukai nepasodinami per 1 darbo dieną) sodinukų priežiūrą. Tai yra sodinukų šaknų apsaugą, jų prikasimą, laistymą.

* 1. **Pirkimo objekto aprašymas**
     1. **Pirkimo objekto pirmosios dalies aprašymas:**

3.2.1.1. Preliminarios šienaujamos teritorijos apimtys Vilniaus mieste:

- Objektų kiekis 53.

- Šienaujamų teritorijų plotas 164 ha.

- Per vieną sezoną nušienaujama 408 ha.

- Per du sezonus nušienaujama 816 ha.

- Visų teritorijų vieno karto šienavimo ratas trunka ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) darbo dienų. Susiklosčius nepalankios gamtinėms sąlygoms, teritorijų šienavimo grafikas gali būti derinamas abipusiu susitarimu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Objektas** | **Preliminarus šienaujamos teritorijos plotas ha.** | **Tame skaičiuje įmanomas traktorinis teritorijos šienavimas ha.** | **Tame skaičiuje šlaitų šienavimas ha.** | **Tame skaičiuje prezentacinių teritorijų šienavimas ha.** | **Preliminarus teritorijų šienavimo dažnumas** |
| 1 | Titnago g. 74 (NV) | 35 | 23 | 5 |  | 3 kartai per sezoną |
| 2 | Titnago g. 74 (NV) |  |  |  | 5 | **2 kartai per mėn.** |
| 3 | Maironio g. 12 (VS) | 0,65 |  | 0,1 | 0,65 | **2 kartai per mėn.** |
| 4 | Tauro g. 7C (VS) | 0,6 |  | 0,1 |  | 3 kartai per sezoną |
| 5 | Čiurlionio g. 116 (VS) | 3,5 |  | 0,5 |  | 2 kartai per sezoną |
| 6 | Savanorių pr. 212 (Bazė) | 1,5 |  |  | 1,5 | **2 kartai per mėn.** |
| 7 | Savanorių pr. 192 | 1,8 | 1 | 0,5 |  | 2 kartai per sezoną |
| 8 | Jankiškių g.19A | 4,5 | 4 |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 9 | Jankiškių g.9 | 1,9 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 10 | Savanorių pr. 176A | 0,3 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 11 | Kovo 11-osios g. 34A (VS) | 1,2 |  | 0,2 |  | 3 kartai per sezoną |
| 12 | Vilniaus g. 2B, Grigiškės | 2 | 2 |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 13 | Kirtimų g. 6A | 8 | 2 | 1 |  | 3 kartai per sezoną |
| 14 | Graičiūno g. 8 | 0,1 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 15 | Žarijų g. 10 | 0,8 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 16 | Galvės g. 2 | 17 | 12 |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 17 | Tiškevičiaus g. 4B (VS) | 0,5 |  |  |  | 3 kartai per sezoną |
| 18 | Tiškevičiaus g. 8A (VS) | 0,8 | 0,8 |  |  | 3 kartai per sezoną |
| 19 | Jaunystės g. 10A (VS) | 0,5 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 20 | Vaidotų NS | 0,7 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 21 | Lašinsko g. (VS) | 5 | 5 |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 22 | Liepkalnio g. 20 (VS) | 1,1 |  | 0,3 |  | 3 kartai per sezoną |
| 23 | Lazdynėlių g. 23 (VS) | 4 |  | 1 |  | 3 kartai per sezoną |
| 24 | Lazdynėlių g. 23 | 2 |  |  | 2 | **2 kartai per mėn.** |
| 25 | Lietaus g. 57 (VS) | 15 | 15 |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 26 | Sausio 13-osios g. 6B (VS) | 1,8 |  | 0,3 |  | 2 kartai per sezoną |
| 27 | Gilužio g. 17 | 5 |  | 2 |  | 3 kartai per sezoną |
| 28 | Antežerio g. 5 NS | 0,3 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 29 | Antežerio g. VS | 0,5 |  | 0,2 |  | 2 kartai per sezoną |
| 30 | Verkių g. 72 | 2,5 |  | 1 |  | 3 kartai per sezoną |
| 31 | Verkių g. 65 | 2 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 32 | Jeruzalės g. 63A | 3,5 |  |  |  | 3 kartai per sezoną |
| 33 | Kalvarijų g. 161B | 0,1 |  |  |  | 3 kartai per sezoną |
| 34 | Popieriaus g.47 | 0,5 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 35 | G.Baravyko g. 3 (NSS) | 0,5 |  |  |  | 3 kartai per sezoną |
| 36 | Gelvonų g. 64A | 0,3 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 37 | Eišiškių pl. 42 (VS) | 2,5 |  | 1 |  | 2 kartai per sezoną |
| 38 | Meistrų g.12A | 0,6 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 39 | Geologų g. 3 | 0,6 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 40 | Kelmijos g. 32 | 0,5 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 41 | Vaikų g. 15 | 1,3 |  | 0,3 |  | 2 kartai per sezoną |
| 42 | Rytų g. 36 | 3 | 1 | 1 |  | 2 kartai per sezoną |
| 43 | Liepto g. 2 (NS) | 0,5 |  |  |  | 3 kartai per sezoną |
| 44 | Moldovos g. 1 (VS) | 0,8 |  | 0,2 |  | 3 kartai per sezoną |
| 45 | Pučkorių g. 56 | 2,5 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 46 | Belmonto g. VS | 2 |  |  |  | 3 kartai per sezoną |
| 47 | Pavilnio g. 50 (VS) | 4,2 | 3 | 0,5 |  | 3 kartai per sezoną |
| 48 | Vandens g. 2B | 0,9 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 49 | Pijų g. 1, Gulbinai (VS) | 0,3 |  |  |  | 3 kartai per sezoną |
| 50 | Antavilių g. 29 (VS) | 6 |  | 1 |  | 3 kartai per sezoną |
| 51 | Laurų g. 56A | 4,8 | 1 | 0,8 |  | 2 kartai per sezoną |
| 52 | Nemenčinės pl. 194 | 7 | 2 | 1 |  | 2 kartai per sezoną |
| 53 | Turniškių g.36 | 1 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |

3.2.1.2. Kitos teritorijų priežiūros paslaugos Vilniaus mieste:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Kitos teritorijų priežiūros paslaugos** | **Mato vnt.** | **Preliminarus teritorijų priežiūros paslaugų kiekis 24 mėn.** |
| 1 | Medžių iki 20 cm. skersmens\* pjovimas dirbant nuo žemės, išvežant medieną utilizavimui | vnt. | 1 |
| 2 | Medžių nuo 20 iki 60 cm. skersmens\* pjovimas dirbant nuo žemės, išvežant medieną utilizavimui | vnt. | 1 |
| 3 | Medžių virš 60 cm. skersmens\* pjovimas dirbant nuo žemės, išvežant medieną utilizavimui | vnt. | 1 |
| 4 | Medžių iki 20 cm. skersmens\* pjovimas dirbant nuo bokštelio arba aukštalipio pagalba, išvežant medieną | vnt. | 1 |
| 5 | Medžių nuo 20 iki 60 cm. skersmens\* pjovimas dirbant nuo bokštelio arba aukštalipio pagalba, išvežant medieną | vnt. | 1 |
| 6 | Medžių virš 60 cm. skersmens\* pjovimas dirbant nuo bokštelio arba aukštalipio pagalba, išvežant medieną | vnt. | 1 |
| 7 | Krūmynų (iki 50 mm. skersmens) iškirtimas, išvežant medieną utilizavimui | m² | 5 |
| 8 | Krūmynų, jaunuolynų, peraugusios žolės frezavimas | ha. | 2 |
| 9 | Kritusių lapų rinkimas ir išvežimas utilizavimui | ha. | 2 |
| 10 | Augalinis gruntas ir jo užvežimas į objektus\*\* | m³ | 5 |
| 11 | Prezentacinių teritorijų šienavimas (surenkant žolę) pagal atskirą skubų užsakymą | ha. | 2 |
| 12 | Skubus, mechanizuotas teritorijų tvarkymas įvykus vandentiekio ar nuotekų tinklų avarijai | val. | 10 |
| 13 | Dekoratyvinių augalų sodinimas ir priežiūra iki sodinukai prigis\*\*\* | vnt. | 46 |
| 14 | Mechanizuotas sniego valymas nuo teritorijų kietųjų dangų | val. | 10 |
| 15 | Mechanizuotas kietųjų dangų, kelio bortų, šaligatvių valymas vakuumine mašina gracavimo būdu | m² | 10 |

\*Medžio skersmuo matuojamas nuo žemės 1,3 m. aukštyje.

\*\*Į augalinio grunto užvežimo į objektus kainą turi būti įskaičiuota grunto kaina ir grunto pakrovimo, atvežimo kaštai.

\*\*\*Į šį įkainį turi būti įskaičiuotos išlaidos: dirvos ir duobių paruošimo, augalų atvežimo, pasodinimo, laistymo, trešimo ir tolimesnės priežiūros, iki sodinukai prigis (ne trumpiau kaip 2 mėnesiai).

3.2.1.3. Dekoratyvinių augalų sodinukų įsigijimo apimtys pirmajai Pirkimo objekto daliai:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Dekoratyvinių augalų sodinukai** | **Mato vnt. \*** | **Preliminarus augalų sodinukų įsigijimo kiekis 24 mėn.** |
| 1. Lapuočių medžių sodinukai | | | |
| 1.1. | Skroblas 1,5 ÷ 1,7 m. | vnt. | 2 |
| 1.2. | Liepa mažalapė 1,5 ÷ 1,7 m. | vnt. | 2 |
| 1.3. | Šermukšnis paprastasis 1,5 ÷ 1,7 m. | vnt. | 2 |
| 1.4. | Veigelė gražiažiedė 1,5 ÷ 1,7 m. | vnt. | 2 |
| 1. Kuolai lapuočių medžių sodinukams | | | |
| 2.1. | Tekinto, impregnuoto medžio kuolai 1,5 ÷ 1,7 m. ilgio, su sodinuką prilaikančiais diržais. Vienam medžio sodinukui du kuolai. | kompl. | 10 |
| 1. Dekoratyvinių daugiamečių lapuočių krūmų sodinukai | | | |
| 3.1. | Kaulenis žvilgantysis 0,5 ÷ 0,8 m. | vnt. | 2 |
| 3.2. | Forzija tarpinė 0,5 ÷ 0,8 m. | vnt. | 2 |
| 3.3. | Šermukšnialapė lanksvūnė 0,5 ÷ 0,8 m. | vnt. | 2 |
| 3.4. | Baltoji sedula 0,5 ÷ 0,8 m. | vnt. | 2 |
| 1. Spygliuočių medžių sodinukai | | | |
| 4.1. | Pilkasis kėnis 0,5 ÷ 0,8 m. | vnt. | 2 |
| 4.2. | Kalninė pušis 0,5 ÷ 0,8 m. | vnt. | 2 |
| 4.3. | Tuja vakarinė 0,5 ÷ 0,8 m. | vnt. | 2 |
| 4.4. | Cūga kanadinė 0,5 ÷ 0,8 m. | vnt. | 2 |
| 1. Dekoratyvinių daugiamečių spygliuočių krūmų sodinukai | | | |
| 5.1. | Kukmedis europinis 0,5 ÷ 0,8 m. | vnt. | 2 |
| 1. Vijoklinių augalų sodinukai | | | |
| 6.1. | Vinvytis penkialapis 0,6 ÷ 1,0 m. | vnt. | 5 |
| 6.2. | Ląstūnė raudonžiedė 0,6 ÷ 1,0 m. | vnt. | 5 |
| 6.3. | Gebenė lipikė 0,6 ÷ 1,0 m. | vnt. | 5 |
| 6.4. | Raganė „Lady betty balfour“ 0,6 ÷ 1,0 m. | vnt. | 5 |

**\*Pastaba: Į augalų įkainius turi būti įskaičiuotas 25 (dvidešimt penkių) mėnesių garantinis augalų terminas.**

* + 1. **Pirkimo objekto antrosios dalies aprašymas:**

3.2.2.1. Preliminarios šienaujamos teritorijos apimtys Vilniaus rajone:

- Objektų kiekis 20.

- Šienaujamų teritorijų plotas 35 ha.

- Per vieną sezoną nušienaujama 71 ha.

- Per du sezonus nušienaujama 142 ha.

- Visų teritorijų vieno karto šienavimo ratas trunka ne ilgiau kaip 15 (penkiolika) darbo dienų. Susiklosčius nepalankios gamtinėms sąlygoms, teritorijų šienavimo grafikas gali būti derinamas abipusiu susitarimu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Objektas** | **Preliminarus šienaujamos teritorijos plotas ha.** | **Tame skaičiuje įmanomas traktorinis teritorijos šienavimas ha.** | **Tame skaičiuje šlaitų šienavimas ha.** | **Tame skaičiuje prezentacinių teritorijų šienavimas ha.** | **Preliminarus teritorijų šienavimo dažnumas** |
| 1 | Gaukštonių g. 3 (NV), Nemenčinė | 1,6 |  | 0,1 |  | 3 kartai per sezoną |
| 2 | Gamernės k. (VS kairys krantas) | 7 | 4 |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 3 | Tuščiaulių k. (VS dešinys krantas) | 8 | 4 |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 4 | Kreivalaužių k. (Karveliškių VS) | 2 | 2 |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 5 | Gėlos k. (filtravimo įrenginiai) | 0,6 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 6 | Gėlos k. (VS) | 0,6 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 7 | Tuščiaulių k. (Gėlos NS) | 0,1 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 8 | Pučkaulaukio k. (NS) | 0,5 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 9 | Švenčionių g. 71 (VS), Nemenčinė | 1 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 10 | Didžiųjų Kabiškių k. (VS) | 0,7 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 11 | Neries g. (Ryšininkų NS), Nemenčinė 0,2 | 0,2 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 12 | Piliakalnio g. 82A (VS su bokštu), Nemenčinė | 0,2 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 13 | Beržų g., Didžiūjų Kabiškių k. (NS) | 0,6 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 14 | Tuščiaulių k. (Nemenčinės TP-5) | 4 | 2 |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 15 | Tuščiaulių k. (Nemenčinės TP-3) | 2 | 2 |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 16 | Tuščiaulių k. (Nemenčinės TP-4) | 5 | 5 |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 17 | Nemenčinės g. D. Kabiškių k. (NS) | 0,5 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 18 | Liepų g. Didžiųjų Kabiškių k. (NS) | 0,2 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 19 | Mickevičiaus g. 22 (NS), Nemenčinė | 0,3 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 20 | Briedžių g. 68 (NS), Nemenčinė | 0,2 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |

3.2.2.2. Kitos teritorijų priežiūros paslaugos Vilniaus rajone:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Kitos teritorijų priežiūros paslaugos** | **Mato vnt.** | **Preliminarus teritorijų priežiūros paslaugų kiekis 24 mėn.** |
| 1 | Medžių nuo 20 iki 60 cm. skersmens\* pjovimas dirbant nuo žemės, išvežant medieną utilizavimui | vnt. | 1 |
| 2 | Medžių nuo 20 iki 60 cm. skersmens\* pjovimas dirbant nuo bokštelio arba aukštalipio pagalba, išvežant medieną | vnt. | 1 |
| 3 | Krūmynų (iki 50 mm. skersmens) iškirtimas, išvežant medieną utilizavimui | m² | 2 |
| 4 | Krūmynų, jaunuolynų, peraugusios žolės frezavimas | ha. | 1 |
| 5 | Kritusių lapų rinkimas ir išvežimas utilizavimui | ha. | 1 |
| 6 | Augalinis gruntas ir jo užvežimas į objektus\*\* | m³ | 2 |
| 7 | Prezentacinių teritorijų šienavimas (surenkant žolę) pagal atskirą skubų užsakymą | ha. | 1 |

\*Medžio skersmuo matuojamas nuo žemės 1,3 m. aukštyje.

\*\*Į augalinio grunto užvežimo į objektus kainą turi būti įskaičiuota grunto kaina ir grunto pakrovimo, atvežimo kaštai.

* + 1. **Pirkimo objekto trečiosios dalies aprašymas:**

3.2.3.1. Preliminarios šienaujamos teritorijos apimtys Švenčionių rajone:

- Objektų kiekis 4.

- Šienaujamų teritorijų plotas 13,5 ha.

- Per vieną sezoną nušienaujama 27 ha.

- Per du sezonus nušienaujama 54 ha.

- Visų teritorijų vieno karto šienavimo ratas trunka ne ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų. Susiklosčius nepalankios gamtinėms sąlygoms, teritorijų šienavimo grafikas gali būti derinamas abipusiu susitarimu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Objektas** | **Preliminarus šienaujamos teritorijos plotas ha.** | **Tame skaičiuje įmanomas traktorinis teritorijos šienavimas ha.** | **Tame skaičiuje šlaitų šienavimas ha.** | **Tame skaičiuje prezentacinių teritorijų šienavimas ha.** | **Preliminarus teritorijų šienavimo dažnumas** |
| 1 | Švenčionių VS | 2 |  | 0,5 |  | 2 kartai per sezoną |
| 2 | Švenčionių NS | 1,5 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 3 | Švenčionėlių VS | 5 | 3 |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 4 | Švenčionėlių NS | 5 | 3 |  |  | 2 kartai per sezoną |

3.2.3.2. Kitos teritorijų priežiūros paslaugos Švenčionių rajone:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Kitos teritorijų priežiūros paslaugos** | **Mato vnt.** | **Preliminarus teritorijų priežiūros paslaugų kiekis 24 mėn.** |
| 1 | Medžių nuo 20 iki 60 cm. skersmens\* pjovimas dirbant nuo žemės, išvežant medieną utilizavimui | vnt. | 1 |
| 2 | Medžių nuo 20 iki 60 cm. skersmens\* pjovimas dirbant nuo bokštelio arba aukštalipio pagalba, išvežant medieną | vnt. | 1 |
| 3 | Krūmynų (iki 50 mm. skersmens) iškirtimas, išvežant medieną utilizavimui | m² | 2 |
| 4 | Krūmynų, jaunuolynų, peraugusios žolės frezavimas | ha. | 1 |

\*Medžio skersmuo matuojamas nuo žemės 1,3 m. aukštyje.

* + 1. **Pirkimo objekto ketvirtosios dalies aprašymas:**

3.2.4.1. Preliminarios šienaujamos teritorijos apimtys Šalčininkų rajone:

- Objektų kiekis 9.

- Šienaujamų teritorijų plotas 17,5 ha.

- Per vieną sezoną nušienaujama 46,9 ha.

- Per du sezonus nušienaujama 93,8 ha.

- Visų teritorijų vieno karto šienavimo ratas trunka ne ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų. Susiklosčius nepalankios gamtinėms sąlygoms, teritorijų šienavimo grafikas gali būti derinamas abipusiu susitarimu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Objektas** | **Preliminarus šienaujamos teritorijos plotas ha.** | **Tame skaičiuje įmanomas traktorinis teritorijos šienavimas ha.** | **Tame skaičiuje šlaitų šienavimas ha.** | **Tame skaičiuje prezentacinių teritorijų šienavimas ha.** | **Preliminarus teritorijų šienavimo dažnumas** |
| 1 | Lydos g. 34 (NV), Šalčininkai | 3,8 |  |  |  | 3 kartai per sezoną |
| 2 | Lydos g. 34 (Gręžiniai), Šalčininkai | 0,7 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 3 | J.Pauliaus g. 11, Šalčininkai | 2,2 |  |  |  | 3 kartai per sezoną |
| 4 | J.Pauliaus g. 15, Šalčininkai | 7 | 3,5 |  |  | 3 kartai per sezoną |
| 5 | Pramonės g. 2B (VS su Bokštu), Šalčininkai | 0,6 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 6 | Vilniaus g. 92 A (Šalčininkai NS) | 0,1 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 7 | Akacijų g. 5A (VS), Eišiškės | 0,9 |  |  |  | 3 kartai per sezoną |
| 8 | Naujoji g. 19 (NV), Eišiškės | 2 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |
| 9 | Naujoji g. 15 (NS), Eišiškės | 0,2 |  |  |  | 2 kartai per sezoną |

3.2.4.2. Kitos teritorijų priežiūros paslaugos Šalčininkų rajone:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Kitos teritorijų priežiūros paslaugos** | **Mato vnt.** | **Preliminarus teritorijų priežiūros paslaugų kiekis 24 mėn.** |
| 1 | Medžių nuo 20 iki 60 cm. skersmens\* pjovimas dirbant nuo žemės, išvežant medieną utilizavimui | vnt. | 1 |
| 2 | Medžių nuo 20 iki 60 cm. skersmens\* pjovimas dirbant nuo bokštelio arba aukštalipio pagalba, išvežant medieną | vnt. | 1 |
| 3 | Krūmynų (iki 50 mm. skersmens) iškirtimas, išvežant medieną utilizavimui | m² | 1 |
| 4 | Krūmynų, jaunuolynų, peraugusios žolės frezavimas | ha. | 1 |

\*Medžio skersmuo matuojamas nuo žemės 1,3 m. aukštyje.

**3.2.5. Taikoma visoms pirkimo objekto dalims:** Teikiant teritorijų priežiūros paslaugas Paslaugų teikėjas privalo laikytis reikalavimų numatytų (aktualių redakcijų):

3.2.5.1. Lietuvos Respublikos Želdynų įstatyme 2007.06.28 Nr. X-1241 (galiojanti suvestinė redakcija 2023.05.01).

3.2.5.2. Paslaugų teikėjo darbuotojams palikus prižiūrimas teritorijas, teritorijos ir laikinai naudojamos patalpos turi būti rakinamos. Raktai turi būti grąžinami paskirtam Paslaugų gavėjo atstovui, jeigu nėra sutariama kitaip.

3.2.5.3. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti Paslaugos gavėjo teritorijose esančių materialinių vertybių saugumą ir informacijos konfidencialumą (bet kokia su Sutarties vykdymu susijusi Paslaugos teikėjo ir jo darbuotojų gauta informacija laikoma konfidencialia informacija).

3.2.5.4. Paslaugų teikėjas turi nedelsiant raštu informuoti Paslaugos gavėjo atstovą apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti atlikti kokybišką ir saugų Paslaugų teikimą nustatytais terminais.

3.2.5.5. Vykdant teritorijos priežiūros darbus, radus ne vietoje paliktus dokumentus, raktus telefonus ar kitus daiktus, Paslaugų teikėjo darbuotojai turi perduoti juos Paslaugos gavėjo apsaugos darbuotojui arba pranešti Paslaugos gavėjo atstovui.

3.2.5.6. Paslaugų teikėjas pats pasirūpina savo naudojamų medžiagų, įrankių ir įrangos laikinu sandėliavimu, jų saugumu, jų pristatymu į objektą bei savo darbuotojų buitimi objekte.

3.2.5.7. Paslaugų teikėjas savo lėšomis ir jėgomis privalo užtikrinti teikiamų Paslaugų vykdymo priežiūrą.

**3.2.6. Teikiant paslaugas Paslaugos gavėjo objektuose Paslaugų teikėjas turi vadovautis:**

3.2.6.1. UAB „Vilniaus vandenys“ generalinio direktoriaus įsakymu „Dėl Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo UAB „Vilniaus vandenys“ objektuose tvarkos aprašu“ (2020 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. VTA-121- 3.

3.2.6.2. Bei UAB „Vilniaus vandenys“ vidaus tvarkos, statybos, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos taisyklėmis.

3.2.6.3. Šie dokumentai skelbiami viešai Paslaugos gavėjo tinklalapyje https://www.vv.lt/lt/partneriams/.

3.2.6.4. Paslaugų teikėjas turi laikytis Paslaugų gavėjo 2021-07-01 įsakymu Nr. VTA-I21-132 patvirtinto Klientų aptarnavimo standarto reikalavimų, kuris viešai paskelbtas http://www.vv.lt/lt/partneriams.

1. **PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA**
   1. **Paslaugų teikimo vieta:**

4.1.1.Pirmoji pirkimo objekto dalis – Vilniaus miestas (53 objektai).

4.1.2.Antroji pirkimo objekto dalis – Vilniaus rajonas (20 objektų).

4.1.3.Trečioji pirkimo objekto dalis – Švenčionių rajonas (4 objektai).

4.1.4.Ketvirtoji pirkimo objekto dalis – Šalčininkų rajonas (9 objektai).

4.1.5.Paslaugų gavėjas paslaugų užsakymuose nurodys konkrečius teikimo adresus.

* 1. **Paslaugų teikimo terminai**:
     1. Sutarties galiojimo terminas: ne ilgiau kaip 25 (dvidešimt penki) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. 1 (vienas) mėnuo yra skirtas Sąskaitos apmokėjimui, o ne Paslaugų teikimui. Jei Sutarties galiojimo laikotarpiu yra išperkama Paslaugų už Bendrą sutarties kainą, Sutartis nustoja galioti nuo Paslaugų išpirkimo Bendrai Sutarties kainai, Šalims galutinai atsiskaičius už faktiškai suteiktas Paslaugas ir priskaičiuotas netesybas / nuostolius.
     2. Sutarties galiojimo laikotarpiu Paslaugų gavėjui neišpirkus 100 % Bendros Sutarties kainos, Sutartis gali būti pratęsta rašytiniu Šalių susitarimu ne daugiau kaip 2 kartus, neviršijant Bendros Sutarties kainos. Kiekvieno Sutarties pratęsimo trukmė – ne daugiau kaip 6 mėn. Sutarties galiojimo laikotarpis (su pratęsimais) negali viršyti 37 (trisdešimt septynių) mėn. 1 (vienas) mėnuo yra skirtas Sąskaitos apmokėjimui, o ne Paslaugų teikimui.
     3. **Taikoma Pirmajai pirkimo objekto daliai (Vilniaus miestas):** Techninės specifikacijos punkto 3.4., pozicija Nr. 11 numato „Skubų, mechanizuotą teritorijų tvarkymą įvykus vandentiekio ar nuotekų tinklų avarijai“. Tai yra, po įvykusių avarijų Paslaugų gavėjo vandentiekio ir nuotekų tinkluose į gatvę ar šaligatvį srovė išplauna smėlio, žvyro, ar kitų nešvarumų. Šios išplovos teršia miestą, stabdo transporto eismą, sunkina pėsčiųjų judėjimą. Tam kad panašios avarijos padariniai netrikdytų normalios miesto veiklos, būtina skubiai sušluoti, nustumdyti, nuplauti, surinkti, sugrėbti ir išvežti smėlį, žvyrą, kitus nešvarumus nuo šaligatvių, vejos ir važiuojamosios kelio dalies. **Šios paslaugos turės būti teikiamos darbo laiku ir po darbo laiko, darbo dienomis, išeiginėmis ir šventinėmis dienomis, vasarą ir žiemą.** Paslaugų teikėjas avarijos padarinių likvidavimo darbus turės pradėti ne vėliau kaip **per 12 (dvylika) val. ir darbus baigti ne vėliau kaip per 36 (trisdešimt šešias) val. nuo Paslaugų gavėjo raštiško Užsakymo pateikimo momento**. Į šios paslaugos valandinį įkainį turi būti įskaičiuotos visos sąnaudos: Darbuotojų darbo laikas ir darbo laikas po darbo, mechanizmų naudojimas, atliekų išvežimas ir utilizavimas. Teikiant pasiūlymą Paslaugų teikėjas turi įsivertinti, kad vykdant avarijos padarinių likvidavimo darbus gali būti nuotekomis užteršto grunto, tai yra turi būti išspręstas tokio grunto utilizavimo klausimas.
     4. **Taikoma visoms pirkimo objekto dalims**: Avarinės būklės medžiai turi būti nupjauti ne vėliau kaip **per 48 valandas nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui**. Medžiai kertami bet kuriuo metų laiku ir nebūtinai Paslaugų gavėjui priklausančiose teritorijose. Tai gali būti avarijų likvidavimo, ar kasinėjimo vietose, Paslaugų gavėjui priklausančių vamzdynų ar požeminių komunikacijų zonoje.
     5. **Taikoma visoms pirkimo objekto dalims**: Pavienių medžių kirtimo paslaugos turi būti baigtos teikti ne vėliau kaip **per 5 (penkias) darbo dienas nuo Paslaugų gavėjo užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos**.
     6. Kai kuriose teritorijose Paslaugos turės būti vykdomos tik Paslaugos gavėjo darbo laiku (I-V, 7:30 – 16:30 val.) arba kitu metu, nurodytu pateiktame užsakyme. Kai kuriuose objektuose paslaugų teikimas galimas po darbo valandų ir nedarbo dienomis.
     7. **Teritorijų šienavimas:**
        1. **Taikoma Pirmajai pirkimo objekto daliai (Vilniaus miestas):** Visos 3.2.1.1. punkto lentelėje nurodytų objektų teritorijos turi būti nušienaujamos ne ilgiau kaip **per 30 (trisdešimt) darbo dienų** nuo tarpusavyje suderinto grafiko pateikimo dienos.
        2. **Taikoma Antrajai pirkimo objekto daliai (Vilniaus rajonas):** Visos 3.2.2.1. punkto lentelėje nurodytų objektų teritorijos turi būti nušienaujamos ne ilgiau kaip per **15 (penkiolika) darbo dienų** nuo tarpusavyje suderinto grafiko pateikimo dienos.
        3. **Taikoma Trečiajai pirkimo objekto daliai (Švenčionių rajonas):** Visos 3.2.3.1. punkto lentelėje nurodytų objektų teritorijos turi būti nušienaujamos ne ilgiau kaip **per 10 (dešimt) darbo dienų** nuo tarpusavyje suderinto grafiko pateikimo dienos.
        4. **Taikoma Ketvirtajai pirkimo objekto daliai (Šalčininkų rajonas):** Visos 3.2.4.1. punkto lentelėje nurodytų objektų teritorijos turi būti nušienaujamos ne ilgiau kaip **per 10 (dešimt) darbo dienų** nuo tarpusavyje suderinto grafiko pateikimo dienos.
     8. **Taikoma Pirmajai pirkimo objekto daliai (Vilniaus miestas):**
        1. Paslaugos, nurodytos Techninės specifikacijos 3.2.1.2. p. lentelės 7-10 eil. turi būti **pradėtos** teikti ne vėliau kaip **per 10 (dešimt) darbo dienų** nuo Paslaugų gavėjo užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.
        2. Paslaugos, nurodytos Techninės specifikacijos 3.2.1.2. p. lentelės 11 eil. turi būti **pradėtos** teikti ne vėliau kaip **per 3 (tris) darbo dienas** nuo Paslaugų gavėjo užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.
        3. Techninės specifikacijos 3.2.1.2. p. lentelės 13 eil. nurodytos augalų sodinimo paslaugos (išskyrus jų priežiūrą), turi būti **pradėtos** teikti ne vėliau kaip **per 20 (dvidešimt) darbo dienų** nuo Paslaugų gavėjo užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos. Darbų pradžia ir pabaiga nustatoma atskiru užsakymu abipusiu sutarimu.
        4. Paslaugos, nurodytos Techninės specifikacijos 3.2.1.2. p. lentelės 14 eil. turi būti **pradėtos** teikti ne vėliau kaip **po 1 (vienos) darbo dienos** nuo Paslaugų gavėjo užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.
        5. Paslaugos, nurodytos Techninės specifikacijos 3.2.1.2. p. lentelės 15 eil. turi būti **pradėtos** teikti ne vėliau kaip **po 3 (trijų) darbo dienų** nuo Paslaugų gavėjo užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos. Darbų pradžia ir pabaiga nustatoma abipusiu sutarimu.
     9. **Taikoma Antrajai pirkimo objekto daliai (Vilniaus rajonas):**
        1. Paslaugos, nurodytos Techninės specifikacijos 3.2.2.2. p. lentelės 3-6 eil. turi būti **baigtos** teikti ne vėliau kaip **per 10 (dešimt) darbo dienų** nuo Paslaugų gavėjo užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.
        2. Paslaugos, nurodytos Techninės specifikacijos 3.2.2.2. p. lentelės 7 eil. turi būti **pradėtos** teikti ne vėliau kaip **per 3 (tris) darbo dienas** nuo Paslaugų gavėjo užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.
     10. **Taikoma Trečiajai pirkimo objekto daliai (Švenčionių rajonas):** Paslaugos, nurodytos Techninės specifikacijos 3.2.3.2. p. lentelės 3 - 4 eil. turi būti **pradėtos** teikti ne vėliau kaip **per 5 (penkias) darbo dienas** nuo Paslaugų gavėjo užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.
     11. **Taikoma Ketvirtajai pirkimo objekto daliai (Šalčininkų rajonas)**: Paslaugos, nurodytos Techninės specifikacijos 3.2.4.2. p. lentelės 3 - 4 eil. turi būti **pradėtos** teikti ne vėliau kaip **per 5 (dvidešimt) darbo dienas** nuo Paslaugų gavėjo užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.
  2. **Paslaugų vykdymo tvarka:**
     1. Paslaugos bus perkamos pagal Paslaugų gavėjo poreikį ir pagal Pasiūlyme nurodytus Paslaugų įkainius, neviršijant bendros Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Sutartyje numatyto Paslaugų kiekio ar bet kokios jo dalies, taip pat Paslaugų gavėjas neįsipareigoja išpirkti Paslaugų visai Sutarties kainai ar bet kokiai jos dalia.
     2. Nukirtus medį, mediena ir šakos išvežamos utilizavimui nedelsiant. Kirtimvietė turi būti sutvarkyta nuo visų atsiradusių medžio kirtimo atliekų. Medžių pjovimo metu susidariusios ir atskirai surinktos žaliosios atliekos pristatomos į žaliųjų atliekų priėmimo aikštelę arba alternatyvias perdirbimo ar kompostavimo įmones. Paslaugų teikėjas Paslaugų gavėjui pareikalavus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas pateikia Paslaugų gavėjui dėl žaliųjų atliekų pridavimo šių atliekų tvarkytojams įrodančius dokumentus.
     3. Paslaugos bus teikiamos tik pagal atskirus Paslaugų gavėjo pateiktus užsakymus arba pagal iš anksto su Paslaugų teikėju suderintu grafiku Sutarties galiojimo metu. Užsakyme bus nurodomas konkretus adresas, apimtys, darbų pobūdis, terminai.
     4. Paslaugų teikėjas Paslaugas pradeda teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.
     5. Paslaugų gavėjas neįsipareigoja išpirkti viso Sutartyje numatyto Paslaugų kiekio.
     6. Sutarties vykdymo laikotarpiu Paslaugos gavėjas gali atsisakyti kai kurių paslaugų, keisti paslaugų teikimo dažnumo apimtis, šienaujamų plotų apimtis, šienavimo vietą, prieš tai raštiškai įspėdamas Paslaugų teikėją ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas.
     7. Grafikai ir užsakymai Paslaugų teikėjui bus teikiami ir tvirtinami el. paštu Sutartyje nurodytu adresu.

**5. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS (taikoma visoms pirkimo objekto dalims)**

5.1. Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams reglamentuojantiems Paslaugų suteikimą. Tai yra: Nepašalinta augmenija nuo šaligatvių. Nepašalinta nušienauta žolė nuo kietųjų dangų, ar lietaus surinkimo trapų. Po medžių kirtimo neišvežtos iš objekto šakos ar mediena. Stipriai sugadinta vejos danga.

5.2. Nekokybiškų ar Užsakymo ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų neatitinkančių Paslaugų trūkumai turi būti ištaisyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas (kai terminas suteikti Paslaugas skaičiuojamas valandomis, tuomet per 3 valandas) nuo Paslaugų gavėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.

5.3. Paslaugų gavėjas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per **10 darbo dienų** nuo suteiktų Akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos.

**6. SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA (taikoma visoms pirkimo objekto dalims)**

6.1. Visa reikiama Paslaugų teikėjo teikiama dokumentacija Paslaugų gavėjui teikiama lietuvių kalba.

6.2. Prieš pradedant teikti Paslaugas naujame objekte, ar objektų grupėje, Paslaugų teikėjas turi pasirašyti „Tarpusavio saugos darbų atsakomybės ribų aktą (Paslaugų teikimui Bendrovės padaliniuose)“ su Paslaugų gavėjo Darbų saugos skyriumi.

6.3. Kas mėnesį Paslaugų teikėjas teikia Paslaugų gavėjui atliktų Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą pagal suderintą formą. Akte turi būti nurodyta: faktiškai per ataskaitinį mėnesį suteiktų Paslaugų kiekiai, įvardijami konkrečios Paslaugos (pavadinimai) ir kita Paslaugas apibūdinanti informacija. Tuo atveju, jeigu nustatomas netinkamo Paslaugų teikimo faktas, Paslaugos gavėjas turi teisę nepasirašyti Akto iki kol bus ištaisyti visi nustatyti trūkumai. Paslaugų teikėjo pasirašytas teikiamų Paslaugų perdavimo – priėmimo aktas už ataskaitinį mėnesį bei Sąskaitos pateikimo Paslaugų gavėjui terminas: pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui iki kito ataskaitinio laikotarpio 5 dienos.

6.4. Visam Sutarties vykdymo laikotarpiui Paslaugų teikėjas privalo skirti savo darbuotoją atsakingą už Sutarties reikalavimų vykdymo, darbų saugos, priešgaisrinės saugos ir suteikiamų Paslaugų kokybės priežiūrą. Atsiradus naujam, ar pasikeitus atsakingam asmeniui, Paslaugų teikėjas raštiškai informuoja apie tai Paslaugų gavėją per 1 (vieną) darbo dieną nuo įvykusio pasikeitimo dienos.

1. **PASLAUGŲ GAVĖJO IR PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI (taikoma visoms pirkimo objekto dalims)**

**7.1. Paslaugų gavėjo įsipareigojimai:**

7.1.1.Bendradarbiauti su Paslaugų teikėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.

7.1.2. Priimti iš Paslaugų teikėjo jo kokybiškai suteiktas Paslaugas, atitinkančių teisės aktų ir Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytų Paslaugų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje numatytomis sąlygomis.

**7.2. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai:**

7.2.1. Teikti Paslaugas profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Paslaugų teikimą.

1. **PAPILDOMA INFORMACIJA** 
   1. Paslaugų gavėjas Paslaugų teikėjui pateiks visą pagrįstai būtiną dokumentaciją reikalingą Sutarties vykdymui.
   2. Paslaugų gavėjas Paslaugų teikėjui pateiks leidimus medžių kirtimui.
   3. Paslaugų gavėjas pasirūpins Paslaugų teikėjo patekimu į prižiūrimas teritorijas.
   4. Iki Pasiūlymų pateikimo Paslaugų teikėjams bus sudarytos sąlygos apžiūrėti pagrindinius numatomus šienauti objektus.

**9. PRIEDAI**

Priedas Nr. 1 - 4