Priedas Nr. 1

Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama minimali reikšmė | Atitikimas reikalavimui (nurodyti konkretų techninį parametrą) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įrašymo įrenginiai NVR (2 vnt.) |  |  |
|  | Kilmės šalis | Draugiška šalis (nurodyti) |  |
|  | Gamintojas | Modelis (nurodyti) |  |
|  | Įrašomų kanalų skaičius | 16 vnt. |  |
|  | Jungtys | RJ45, VGA, USB |  |
|  | Palaikoma talpa | 4x12 TB |  |
|  | Kietieji diskai | 4x12 TB |  |
|  | Laikikliai | Komplektas Rack tipo |  |
|  | Maitinimo įtampa | 220V |  |
|  | Garantija | 12 mėn. |  |
| 2. | POE tinklo komutatorius ( 1 vnt.) |  |  |
|  | Kilmės šalis | Draugiška šalis (nurodyti) |  |
|  | Gamintojas | Modelis (nurodyti) |  |
|  | POE Portų skaičius | 16 vnt. |  |
|  | Maitinimo įtampa | 220V |  |
|  | Garantija | 12 mėn. |  |
| 3. | IP kamera apžvalginė lauko su gaubtu (1 vnt.) |  |  |
|  | Kilmės šalis | Draugiška šalis (nurodyti) |  |
|  | Gamintojas | Modelis (nurodyti) |  |
|  | Kameros korpuso tipas | Kupolinė (ang. dome), su gaubtu |  |
|  | Kameros tipas | IP |  |
|  | Apžvalgos kampas (laipsn.) | 360° |  |
|  | Kanalų skaičius | 4 |  |
|  | Rezoliucija | 4x5 Mpix |  |
|  | Jungtys | RJ45 |  |
|  | Laikikliai | Komplektas kabinti ant stulpo |  |
|  | Maitinimas | POE |  |
|  | Atsparumas oro sąlygoms | IP66 |  |
|  | Atsparumas smūgiams | IK10 |  |
|  | Garantija | 12 mėn. |  |
| 4. | IP kameros lauko su gaubtu (10 vnt.) |  |  |
|  | Kilmės šalis | Draugiška šalis (nurodyti) |  |
|  | Gamintojas | Modelis (nurodyti) |  |
|  | Kameros korpuso tipas | Kupolinė (ang. dome), su gaubtu |  |
|  | Kameros tipas | IP |  |
|  | Rezoliucija | 5 Mpix |  |
|  | Jungtys | RJ45 |  |
|  | Laikikliai | Komplektas kabinti ant sienos |  |
|  | Maitinimas | POE |  |
|  | Atsparumas oro sąlygoms | IP66 |  |
|  | Atsparumas smūgiams | IK10 |  |
|  | Garantija | 12 mėn. |  |

Pastaba. Prekių pristatymas per 14 d. po sutarties pasirašymo.