|  |  |
| --- | --- |
| Užsakovas Šakių rajono savivaldybės administracija |  |
| Rangovas UAB „Parama“ |  |
| Sutarties Nr. ir data, pavadinimas VPS-158, 2019-07-15, „Šakių rajono savivaldybės Šakių seniūnijos Giedraičių k. Miško g. Nr. Gie-9 kapitalinio remonto darbus“ |  |
| Objekto pavadinimas „Šakių rajono savivaldybės Šakių seniūnijos Giedraičių k. Miško g. Nr. Gie-9 kapitalinio remonto darbus“ |  |

**OBJEKTO (VIETOS) APŽIŪROS AKTAS NR. 2**

2024-07-25

1. **Komisijos sudėtis:**

Šakių rajono savivaldybės atstovais:

Ūkio, ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis;

Ūkio ir investicijų skyriaus Inžinierius vyriausias specialistas Karolis Olencevičius;

Paskirtasis statinio bendrųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas UAB „101 arklys“ Andrejus Ūdra;

UAB „Varėnos aplinkotvarkos grupė“ Direktorius Vaidas Debesiūnas

Rangovo paskirtasis statinio statybos vadovas UAB „Parama“ Deividas Smagurauskas.

1. **Faktinės aplinkybės**

UAB „Parama“ (toliau- Rangovas) vykdydama numatytus darbus pagal projektą *Nr. 7288-01-DP* susidūrė su problema. Pagal 0 laidos darbo projektą gyventojų želdiniai ir suprojektuoti lietaus kanalizacijos šuliniai trukdo įrengti apšvietimo atramas.

1. **Problema**
2. Negalime įrengti apšvietimo atramų Nr.1 ir Nr.2 (*Priedas Nr.01,02),* nes trukdo želdiniai esantys gyventojų sklype (J. Basanavičiaus g. 39 ir Miško g. sankirtoje).
3. Suprojektuota gatvės apšvietimo atrama Nr.11 *(Priedas Nr.03)* ant lietaus kanalizacijos šulinio L1-4. Toks sprendinys yra netinkamas ir reikia keisti apšvietimo atramos projektinę vietą.
4. **Siūlymas**
5. Siūlymas pašalinti želdinius kurie trukdo apšvietimo atramoms įrengti Nr.1, Nr.2. Užsakovas patikino, kad su gyventojais yra sutarta. Rangovams neteiks pretenzijų, dėl pašalintų želdinių arba pažeistų želdinių, kurie trukdo įrengti apšvietimo atramas ir šviestuvus.
6. Siūlymas minimaliu atstumu atitraukti apšvietimo atramą Nr.11 nuo esančio lietaus kanalizacijos šulinio. Užsakovas pritaria šiam sprendiniui.

*Priedai:*

1. *Priedas Nr. 01 Brėžinys (1 lapas)*
2. *Priedas Nr. 02 Brėžinys (1 lapas)*
3. *Priedas Nr. 03 Brėžinys (1 lapas)*
4. **Parašai**