Sąlygų priedas Nr. 1

PASIŪLYMAS

Chirurginiai siūlai

Viešajai įstaigai Tauragės ligoninei

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai) | UAB B.Braun Medical |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai), atsiskaitomosios sąskaitos numeris. | Kodas 111551739, PVM mok.k LT115517314, Viršuliškių skg.34-1, LT-05132 Vilnius, Tel. 8 5 237 43 33, faksas 8 5 237 43 44, el. paštas: office.lt@bbraun.com Atsiskaitomoji sąskaita LT617044060001097040, AB “SEB bankas”, kodas 70440 |
| Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |

2. INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Pirkimo sutarties dalies (pirkimo objekto dalies sutarties dalies), perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas | Subtiekėjo pavadinimas (jeigu žinomas) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

| Eil. nr. | Chirurginių siūlų tipas, paskirtis | Reikalaujamos charakteristikos |  |  |  |  |  |  | Numatomas poreikis 1 metams, vnt. |  | Vieneto kaina be PVM, € |  | Pasiūlymo kaina be PVM, € | PVM tarifas, % | Pasiūlymo kaina su PVM, € | Gamintojo kodas |  | Firminis pavadinimas, gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Adatos tipas | Adatos ilgis, mm | Adatų skaičius, vnt. | Siūlo storis USP | Siūlo ilgis, cm | Spalva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  |
| 1. | Besirezorbuojantis, pintas sintetinis, polifilamentinis siūlas, cheminė medžiaga poliglaktinas 910 arba lygiavertė. Dengtas poliglaktinu ir kalcio stearatu. Pilna absorbcija 35 - 42 d. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 50 % po 5 dienų. Rišant mazgą, siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas neatsiriša. (Greitos rezorbcijos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 1/2 apvali | 17 | 1 | 5/0 | 70 | bespalvė | 36 |  | 2,00 |  | 72,00 |  | 5 % | 75,6000 |  | C3046012 | Novosyn Quick Surgical S.A. B.Braun |  |
| 1.2 |  | 1/2 apvali | 17 | 1 | 4/0 | 70 | bespalvė | 36 |  | 1,85 |  | 66,60 |  | 5 % | 69,9300 |  | C3046013 | Novosyn Quick Surgical S.A. B.Braun |  |
| 1.3 |  | 1/2 apvali | 30 | 1 | 3/0 | 70 | bespalvė | 36 |  | 1,72 |  | 61,92 |  | 5 % | 65,0160 |  | C3046046 | Novosyn Quick Surgical S.A. B.Braun |  |
| 1.4 |  | 3/8 pjaunanti | 19 | 1 | 5/0 | 70 | bespalvė | 36 |  | 2,23 |  | 80,28 |  | 5 % | 84,2940 |  | C3046419 | Novosyn Quick Surgical S.A. B.Braun |  |
| 1.5 |  | 3/8 pjaunanti | 24 | 1 | 4/0 | 70 | bespalvė | 72 |  | 2,14 |  | 154,08 |  | 5 % | 161,7840 |  | C3046234 | Novosyn Quick Surgical S.A. B.Braun |  |
| 1.6 |  | 3/8 pjaunanti | 30 | 1 | 3/0 | 90 | bespalvė | 36 |  | 1,90 |  | 68,40 |  | 5 % | 71,8200 |  | C3046246 | Novosyn Quick Surgical S.A. B.Braun |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 252 |  |  |  | 503,28 |  |  | 528,44 |  |  |  |  |
| 2. | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis, pilna absorbcija 55-70 d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910 (sudarytas iš glikolido ir laktido) arba lygiavertė medžiaga. Dengtas poliglaktinu ir kalcio stearatu. Procentinis stiprumo išlaikymas 75 ± 10 % po 2 savaičių, 40 ± 10 % po 3 savaičių. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 1/2 apvali | 40 | 1 | 1 | 70 | violetinė | 324 |  | 1,86 |  | 602,64 |  | 5 % | 632,77 |  | C0068457N1 | Novosyn Surgical S.A. B.Braun |  |
| 2.2 |  | 1/2 apvali | 40 | 1 | 0 | 90 | violetinė | 108 |  | 2,45 |  | 264,60 |  | 5 % | 277,83 |  | C0068569N1 | Novosyn Surgical S.A. B.Braun |  |
| 2.3 |  | 1/2 apvali | 22 | 1 | 3/0 | 70 | violetinė | 72 |  | 1,70 |  | 122,40 |  | 5 % | 128,52 |  | C0068030N1 | Novosyn Surgical S.A. B.Braun |  |
| 2.4 |  | 1/2 apvali sustiprinta | 22 | 1 | 2/0 | 70 | violetinė | 72 |  | 1,90 |  | 136,80 |  | 5 % | 143,64 |  | C0068031N1 | Novosyn Surgical S.A. B.Braun |  |
| 2.5 |  | 1/2 apvali | 37 | 1 | 0 | 70 | violetinė | 108 |  | 1,90 |  | 205,20 |  | 5 % | 215,46 |  | C0068052N1 | Novosyn Surgical S.A. B.Braun |  |
| 2.6 |  | 1/2 apvali | 37 | 1 | 1 | 90 | violetinė | 252 |  | 2,40 |  | 604,80 |  | 5 % | 635,04 |  | C0068553N1 | Novosyn Surgical S.A. B.Braun |  |
| 2.7 |  | 1/2 apvali | 48 | 1 | 3/0 | 70 | violetinė | 180 |  | 2,15 |  | 387,00 |  | 5 % | 406,35 |  | C0068099 | Novosyn Surgical S.A. B.Braun |  |
| 2.8 |  | 3/8 apvali | 26 | 1 | 3/0 | 70 | violetinė | 72 |  | 1,82 |  | 131,04 |  | 5 % | 137,59 |  | C0068164 | Novosyn Surgical S.A. B.Braun |  |
| 2.9 |  | 1/2 apvali | 17 | 1 | 5/0 | 70 | violetinė | 36 |  | 2,00 |  | 72,00 |  | 5 % | 75,60 |  | C0068012 | Novosyn Surgical S.A. B.Braun |  |
| 2.10 |  | 1/2 apvali | 22 | 1 | 4/0 | 70 | violetinė | 108 |  | 1,75 |  | 189,00 |  | 5 % | 198,45 |  | C0068029N1 | Novosyn Surgical S.A. B.Braun |  |
| 2.11 |  | 1/2 apvali | 26 | 1 | 3/0 | 70 | violetinė | 144 |  | 1,70 |  | 244,80 |  | 5 % | 257,04 |  | C0068041N1 | Novosyn Surgical S.A. B.Braun |  |
| 2.12 |  | 1/2 apvali | 26 | 1 | 2/0 | 70 | violetinė | 180 |  | 1,80 |  | 324,00 |  | 5 % | 340,20 |  | C0068042N1 | Novosyn Surgical S.A. B.Braun |  |
| 2.13 |  | 1/2 apvali | 30 | 1 | 3/0 | 70 | violetinė | 180 |  | 1,85 |  | 333,00 |  | 5 % | 349,65 |  | C0068046N1 | Novosyn Surgical S.A. B.Braun |  |
| 2.14 |  | 1/2 apvali | 30 | 1 | 2/0 | 70 | violetinė | 216 |  | 2,00 |  | 432,00 |  | 5 % | 453,60 |  | C0068047N1 | Novosyn Surgical S.A. B.Braun |  |
| 2.15 |  | 1/2 apvali | 30 | 1 | 2 | 70 | violetinė | 108 |  | 1,90 |  | 205,20 |  | 5 % | 215,46 |  | C0068045 | Novosyn Surgical S.A. B.Braun |  |
| 2.16 |  | 1/2 apvali | 37 | 1 | 3/0 | 70 | violetinė | 72 |  | 1,75 |  | 126,00 |  | 5 % | 132,30 |  | C0068050N1 | Novosyn Surgical S.A. B.Braun |  |
| 2.17 |  | 1/2 apvali | 37 | 1 | 2 | 70 | violetinė | 36 |  | 1,90 |  | 68,40 |  | 5 % | 71,82 |  | C0068054 | Novosyn Surgical S.A. B.Braun |  |
| 2.18 |  | 1/2 apvali | 48 | 1 | 1 | 90 | violetinė | 144 |  | 2,20 |  | 316,80 |  | 5 % | 332,64 |  | C0068562N1 | Novosyn Surgical S.A. B.Braun |  |
| 2.19 |  | 1/2 apvali | 48 | 1 | 2 | 90 | violetinė | 600 |  | 2,65 |  | 1 590,00 |  | 5 % | 1 669,50 |  | B0068563 | Novosyn Surgical S.A. B.Braun |  |
| 2.20 |  | 1/2 pjaunanti | 37 | 1 | 3/0 | 90 | violetinė | 180 |  | 1,90 |  | 342,00 |  | 5 % | 359,10 |  | C0068494 | Novosyn Surgical S.A. B.Braun |  |
| 2.21 |  | 3/8 pjaunanti | 35 | 1 | 2/0 | 70 | violetinė | 108 |  | 2,10 |  | 226,80 |  | 5 % | 238,14 |  | C0068256 | Novosyn Surgical S.A. B.Braun |  |
| 2.22 |  |  |  |  | 3/0 | 3 x 45 | violetinė | 360 |  | 2,00 |  | 720,00 |  | 5 % | 756,00 |  | C0058625 | Novosyn Surgical S.A. B.Braun |  |
| 2.23 |  |  |  |  | 2/0 | 3 x 45 | violetinė | 36 |  | 2,30 |  | 82,80 |  | 5 % | 86,94 |  | C0058626 | Novosyn Surgical S.A. B.Braun |  |
| 2.24 |  |  |  |  | 0 | 3 x 45 | violetinė | 108 |  | 2,60 |  | 280,80 |  | 5 % | 294,84 |  | C0058627 | Novosyn Surgical S.A. B.Braun |  |
| 2.25 |  |  |  |  | 1 | 3 x 45 | violetinė | 72 |  | 2,80 |  | 201,60 |  | 5 % | 211,68 |  | C0058629 | Novosyn Surgical S.A. B.Braun |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3876 |  |  |  | 8 209,68 |  |  | 8 620,16 |  |  |  |  |
| 3. | Besirezorbuojantis, sintetinis, minkštas, elastingas, monofilamentinis siūlas. Pilnos absorbcijos intervalas tarp 180-210 d. Cheminė medžiaga - polidioksanonas arba poliglikonatas, arba lygiavertė medžiaga. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 90 ± 10 % po 2 savaičių, ne mažiau kaip 60 ± 10 % po 4 savaičių, ne mažiau kaip 50 ± 10 % po 6 savaičių |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 1/2 apvali | 22 | 1 | 4/0 | 70 |  | 36 |  | 2,90 |  | 104,40 |  | 5 % | 109,62 |  | C2024134 | MonoPlus Surgical S.A. B.Braun |  |
| 3.2 |  | 1/2 apvali | 22 | 1 | 3/0 | 70 |  | 36 |  | 2,95 |  | 106,20 |  | 5 % | 111,51 |  | C2024135 | MonoPlus Surgical S.A. B.Braun |  |
| 3.3 |  | 1/2 apvali | 37 | 1 | 0 | 90 |  | 36 |  | 3,35 |  | 120,60 |  | 5 % | 126,63 |  | C2024447 | MonoPlus Surgical S.A. B.Braun |  |
| 3.4 |  | 1/2 apvali | 37 | 1 | 1 | 90 |  | 144 |  | 3,50 |  | 504,00 |  | 5 % | 529,20 |  | C0024448 | MonoPlus Surgical S.A. B.Braun |  |
| 3.5 |  | 1/2 apvali | 48 | 1 | 1 | 150 kilpa |  | 144 |  | 5,50 |  | 792,00 |  | 5 % | 831,60 |  | B0024091 | MonoPlus Surgical S.A. B.Braun |  |
| 3.6 |  | 1/2 apvali | 48 | 1 | 1 | 70 cm Siūlo gale yra fiksavimo elementas - "sagutė". | su įkarpomis | 12 |  | 19,60 |  | 235,20 |  | 5 % | 246,96 |  | G0012APV | SYMMCORA LONG Assut |  |
| 3.7 |  | 1/2 apvali | 37 | 1 | 0 | 30 cm Siūlo gale yra fiksavimo elementas - "sagutė". | su įkarpomis | 12 |  | 18,80 |  | 225,60 |  | 5 % | 236,88 |  | G0018AEV | SYMMCORA LONG Assut |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 420 |  |  |  | 2 088,00 |  |  | 2 192,40 |  |  |  |  |
| 4. | Sintetinis, pagamintas iš poly-4 hydroxybutyrato, besirezorbuojantis, monofilamentinis, violetinės spalvos siūlas. Pilna siūlo absobcija per 13 mėn. Procentinis stiprumo išlaikymas 50 % po 90 parų. Siūlas lankstus, elastingas. Geros siūlo rišimo savybės, kad rišant nesimegztų į mazgus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 1/2 apvali sustiprinta | 37 | 1 | 1 | 70 |  | 24 |  | 4,80 |  | 115,20 |  | 5 % | 120,96 |  | B0041036 | MonoMax Surgical S.A. B.Braun |  |
| 4.2 |  | 1/2 apvali | 48 | 1 | 1 | 150 kilpa |  | 24 |  | 7,80 |  | 187,20 |  | 5 % | 196,56 |  | B0041119 | MonoMax Surgical S.A. B.Braun |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,40 |  |  | 317,52 |  |  |  |  |
| 5. | Nesirezorbuojntis, sintetinis, polifilamentas, dengtas silikonu. Cheminė medžiaga - poliesteris. Pilkas apvalkalas sudarytas iš ne mažiau nei 16 gijų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 1/2 apvali | 48 | 1 | 2 | 75 | žalia | 24 |  | 1,45 |  | 34,80 |  | 5 % | 36,54 |  | B0026182 | PremiCron Surgical S.A. B.Braun |  |
| 5.2 |  | 1/2 apvali pjaunančiu galu | 40 | 1 | 2 | 75 | žalia | 72 |  | 1,65 |  | 118,80 |  | 5 % | 124,74 |  | C0026260 | PremiCron Surgical S.A. B.Braun |  |
| 5.3 |  | 3/8 pjaunanti | 24 | 1 | 3/0 | 75 | žalia | 36 |  | 1,53 |  | 55,08 |  | 5 % | 57,83 |  | C0026515 | PremiCron Surgical S.A. B.Braun |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 132 |  |  |  | 208,68 |  |  | 219,11 |  |  |  |  |
| 6. | Nesirezorbuojantis, monofilamentinis sintetinis, nesirezorbuojantis siūlas. Cheminė medžiaga - poliamidas. Stiprus ir lankstus siūlas, nepaliekantis pragulų, lengvai slysta per audinius. Adatos tvirtos, nelūžta ir nesilanksto. Adatų vidinėje kreivėje yra grioveliai arba adata pusiau kvadratinio skerspjūvio geresnei fiksacijai adatkotyje. Siūlas inertiškas, neturi "pakuotės atminties". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 3/8 pjaunanti | 24 | 1 | 4/0 | 75 | mėlyna | 684 |  | 0,80 |  | 547,20 |  | 5 % | 574,56 |  | C0935344 | Dafilon Surgical S.A. B.Braun |  |
| 6.2 |  | 3/8 pjaunanti | 30 | 1 | 3/0 | 75 | mėlyna | 1260 |  | 1,15 |  | 1 449,00 |  | 5 % | 1 521,45 |  | C0935468 | Dafilon Surgical S.A. B.Braun |  |
| 6.3 |  | 3/8 pjaunanti | 35 | 1 | 2/0 | 75 | mėlyna | 288 |  | 1,28 |  | 368,64 |  | 5 % | 387,07 |  | C0932809 | Dafilon Surgical S.A. B.Braun |  |
| 6.4 |  | 3/8 pjaunanti | 35 | 1 | 0 | 90 | mėlyna | 36 |  | 1,57 |  | 56,52 |  | 5 % | 59,35 |  | C0934810 | Dafilon Surgical S.A. B.Braun |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2268 |  |  |  | 2 421,36 |  |  | 2 542,43 |  |  |  |  |
| 7. | Nesirezorbuojantys monofilamentiniai natūralaus šilko siūlai, impregnuoti bičių vašku arba lygiaverte medžiaga. Lengvai ir tvirtai rišamas mazgas. Siūlas neturi "pakuotės atminties". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | 1/2 apvali | 26 | 1 | 3/0 | 75 | juoda | 36 |  | 0,85 |  | 30,60 |  | 5 % | 32,13 |  | C0760412 | Silkam Surgical S.A. B.Braun |  |
| 7.2 |  | 3/8 pjaunanti | 30 | 1 | 0 | 45 | juoda | 36 |  | 1,30 |  | 46,80 |  | 5 % | 49,14 |  | C0765481 | Silkam Surgical S.A. B.Braun |  |
| 7.3 |  | 3/8 pjaunanti | 35 | 1 | 0 | 75 | juoda | 36 |  | 0,90 |  | 32,40 |  | 5 % | 34,02 |  | C0772437 | Silkam Surgical S.A. B.Braun |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  | 109,80 |  |  | 115,29 |  |  |  |  |
| 8. | Nesirezorbuojantis monofilamentinis siūlas, nelūžtantis, minkštas, elastingas. Cheminė medžiaga – polipropilenas arba poplipropilenas su polietilenu arba lygiavertė medžiaga. Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas. Siūlas neturi "pakuotės atminties". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | 1/2 apvali | 26 | 1 | 3/0 | 75 | mėlyna | 180 |  | 1,80 |  | 324,00 |  | 5 % | 340,20 |  | C3090041 | Optilene Surgical S.A. B.Braun |  |
| 8.2 |  | 1/2 apvali | 10 | 1 | 6/0 | 75 | mėlyna | 72 |  | 3,35 |  | 241,20 |  | 5 % | 253,26 |  | C3097402 | Optilene Surgical S.A. B.Braun |  |
| 8.3 |  | 1/2 apvali | 30 | 1 | 2/0 | 75 | mėlyna | 144 |  | 2,25 |  | 324,00 |  | 5 % | 340,20 |  | C3090047 | Optilene Surgical S.A. B.Braun |  |
|  |  | 3/8 pjaunanti | 19 | 1 | 4/0 | 45 | mėlyna | 36 |  | 1,80 |  | 64,80 |  | 5 % | 68,04 |  | C3090220 | Optilene Surgical S.A. B.Braun |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 432 |  |  |  | 889,20 |  |  | 933,66 |  |  |  |  |
| 9 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis plienas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | 3/8 pjaunanti | 76 | 2 | 6 | 70 |  | 12 |  | 22,00 |  | 264 |  | 5 % | 277,2000 |  | G0617736 | Steelex Surgical S.A. B.Braun |  |
| Bendra kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 996,40 |  |  | 15 469,02 |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina žodžiais su PVM: 15 469,02 Eur

(Penkiolika tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt devyni Eur ir 2 ct)

______________________________________________________________________