## 1-233 pikimo dalys
PLASTIKINIAI MEDICININIAI GAMINIAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti:
1. CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Europos Sąjungos direktyvų nustatytus reikalavimus;
2. Siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (originalūs prekių katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės) įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka specifikacijos reikalavimus (techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pozicijos techniniai parametrai);
3. Perkančiosios organizacijos prašymu, dalyvis privalės per 5 (penkias) darbo dienas pateikti siūlomų prekių pavyzdžius adresu Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius. Ant siūlomų prekių pavyzdžių turi būti pažymėtas pozicijos numeris. Visus prekių pavyzdžius dalyvis privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti prekių pavyzdžiai dalyviui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius.
Pirkimo dalių ir prekių Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Taikomas PVM tarifas (proc.) | Kiekio kaina Eur be PVM | Kiekio kaina Eur su PVM | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas, kilmės šalis | Kataloge numeris (nuoroda prekės duomenims kataloge)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
200 | Priemonės ligoninėje naudojamai R.WOLF medicininei įrangai:
200.1 | Filtras | vnt. | 22 | 12 | 5% | 264 | 277.2 | 1. Dydis 53x45±2 mm. 2. Sterilus. 3. Turi tikti ligoninėje naudojamam R.WOLF insufliatoriui. | Gamintojas: Richard Wolf GmbH (Vokietija) | Modelis: 4171,111 Katalogo Psl. 1
200.2 | Filtras | vnt. | 22 | 5 | 5% | 110 | 115.5 | 1. Diametras 20±2 mm. 2. Turi tikti ligoninėje naudojamom R.WOLF pompai. | Gamintojas: Richard Wolf GmbH (Vokietija) | Modelis: 271-022-005 Katalogo Psl. 5
200.3 | Žarnelių rinkinys hysteroskopijai | vnt. | 55 | 274 | 21% | 15070 | 18234.7 | 1. Silikoninės. 2. Su dviem adatom. 3. Su skysčio kontrolės davikliu. 4. Su Luer jungtimi. 5. Autoklavuojama ne mažiau 20 kartų. 6. Skirtos ligoninėje naudojamam R.WOLF histeroskopiniam skysčio padavimo įrenginiui ir hysteroskopui. | Gamintojas: Richard Wolf GmbH (Vokietija) | Modelis: 8170,223 Katalogo Psl. 4
200.4 | Žarnelių rinkinys laparoskopijai | vnt. | 55 | 418 | 21% | 22990 | 27817.9 | 1. Silikoninės. 2. Su dviem adatom. 3. Su skysčio kontrolės davikliu. 4. Autoklavuojama ne mažiau 20 kartų. 5. Su prijungimu ligoninėje naudojamai R.Wolf laparoskopinei siurbimo/plovimo rankenai. | Gamintojas: Richard Wolf GmbH (Vokietija) | Modelis: 8170,223 817123 8171402 Katalogo Psl. 3, 4
200.5 | Žarnelė CO2 dujoms | vnt. | 3 | 94 | 21% | 282 | 341.22 | 1. Silikoninė. 2. Autoklavuojama. 3. Skirtos ligoninėje naudojamam R.WOLF laparoskopiniam insufliatoriui. | Gamintojas: Richard Wolf GmbH (Vokietija) | Modelis: 8170,101 Katalogo Psl. 2
200.6 | Indas skysčio nutekėjimui | vnt. | 2 | 90 | 21% | 180 | 217.8 | 1. Skirtas ligoninėje naudojamai R.WOLF histeroskopinei skysčio padavimo pompai. 2. Talpa 2 litrai. 3. Polisulfoninis. 4. Su dangčiu. | Gamintojas: Richard Wolf GmbH (Vokietija) | Modelis: MAK2000 Katalogo Psl. 4
|  |  |  | 200 dalis iš viso, Eur: |  | 38896 | 47004.32