## 1-233 pikimo dalys
PLASTIKINIAI MEDICININIAI GAMINIAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti:
1. CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Europos Sąjungos direktyvų nustatytus reikalavimus;
2. Siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai (originalūs prekių katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės) įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka specifikacijos reikalavimus (techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pozicijos techniniai parametrai);
3. Perkančiosios organizacijos prašymu, dalyvis privalės per 5 (penkias) darbo dienas pateikti siūlomų prekių pavyzdžius adresu Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius. Ant siūlomų prekių pavyzdžių turi būti pažymėtas pozicijos numeris. Visus prekių pavyzdžius dalyvis privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti prekių pavyzdžiai dalyviui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius.
Pirkimo dalių ir prekių Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Taikomas PVM tarifas (proc.) | Kiekio kaina Eur be PVM | Kiekio kaina Eur su PVM | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas, kilmės šalis | Kataloge numeris (nuoroda prekės duomenims kataloge)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3 | Foley silikoniniai kateteriai 2-jų spindžių CH20 | vnt. | 330 | 2.25 | 5% | 742.5 | 779.625 | 1. Pagaminti iš silikono. 2. Užpildymas 30-50 ml. 3. Ilgis 30-40 cm. 4. Procedūros metu balionėlis pučiasi tolygiai (pučiasi tik balionėlis). 5. Paženklinti CE ženklu. | Teleflex Medical, JAV | 170630
6 | Ureteriniai kateteriai Nelatono tipo:
6.1 | Ureteriniai kateteriai Nelatono tipo 4F | vnt. | 165 | 3.64 | 5% | 600.6 | 630.63 | 1. Ilgis ne mažiau 70 cm. 2. Uždaras galas su viena arba dviem angomis, minkšti. 3. Pravedėjas. 4. Graduoti kas 1 cm. 5. Pagamintas iš PVC. 6. Paženklinti CE ženklu. | Teleflex Medical, JAV | 223600
6.2 | Ureteriniai kateteriai Nelatono tipo 5F | vnt. | 88 | 3.64 | 5% | 320.32 | 336.336 | 1. Ilgis ne mažiau 70 cm. 2. Uždaras galas su viena arba dviem angomis, minkšti. 3. Pravedėjas. 4. Graduoti kas 1 cm. 5. Pagamintas iš PVC. 6. Paženklinti CE ženklu. | Teleflex Medical, JAV | 223600
6.3 | Ureteriniai kateteriai Nelatono tipo 6F | vnt. | 132 | 3.64 | 5% | 480.48 | 504.504 | 1. Ilgis ne mažiau 70 cm. 2. Uždaras galas su viena arba dviem angomis, minkšti. 3. Pravedėjas. 4. Graduoti kas 1 cm. 5. Pagamintas iš PVC. 6. Paženklinti CE ženklu. | Teleflex Medical, JAV | 223600
6.4 | Ureteriniai kateteriai Nelatono tipo 7F | vnt. | 110 | 3.64 | 5% | 400.4 | 420.42 | 1. Ilgis ne mažiau 70 cm. 2. Uždaras galas su viena arba dviem angomis, minkšti. 3. Pravedėjas. 4. Graduoti kas 1 cm. 5. Pagamintas iš PVC. 6. Paženklinti CE ženklu. | Teleflex Medical, JAV | 223600
6.5 | Ureteriniai kateteriai Nelatono tipo 4F | vnt. | 110 | 3.94 | 5% | 433.4 | 455.07 | 1. Ilgis ne mažiau 70 cm. 2. Atviras galas su viena arba dviem angomis, minkšti. 3. Pravedėjas. 4. Graduoti kas 1 cm. 5. Pagamintas iš PVC. 6. Paženklinti CE ženklu. 7.Turi tikti stygai- pravedėjui 0,35" | Teleflex Medical, JAV | 223604
6.6 | Ureteriniai kateteriai Nelatono tipo 5F | vnt. | 220 | 3.94 | 5% | 866.8 | 910.14 | 1. Ilgis ne mažiau 70 cm. 2. Atviras galas su viena arba dviem angomis, minkšti. 3. Pravedėjas. 4. Graduoti kas 1 cm. 5. Pagamintas iš PVC. 6. Paženklinti CE ženklu. 7.Turi tikti stygai- pravedėjui 0,35 ". | Teleflex Medical, JAV | 223604
6.7 | Ureteriniai kateteriai Nelatono tipo 6F | vnt. | 220 | 3.94 | 5% | 866.8 | 910.14 | 1. Ilgis ne mažiau 70 cm. 2. Atviras galas su viena arba dviem angomis, minkšti. 3. Pravedėjas. 4. Graduoti kas 1 cm. 5. Pagamintas iš PVC. 6. Paženklinti CE ženklu. 7.Turi tikti stygai pravedėjui 0,35" | Teleflex Medical, JAV | 223604
6.8 | Ureteriniai kateteriai Nelatono tipo 7F | vnt. | 88 | 3.94 | 5% | 346.72 | 364.056 | 1. Ilgis ne mažiau 70 cm. 2. Atviras galas su viena arba dviem angomis, minkšti. 3. Pravedėjas. 4. Graduoti kas 1 cm. 5. Pagamintas iš PVC. 6. Paženklinti CE ženklu. 7.Turi tikti stygai pravedėjui 0,35" | Teleflex Medical, JAV | 223604
|  |  |  | 6 dalis iš viso, Eur: |  | 4315.52 | 4531.296
8 | Ureteriniai stentai trumpalaikio naudojimo su atmintimi - dvigubas "J":
8.1 | Ureteriniai stentai trumpalaikio naudojimo su atmintimi - dvigubas "J" | vnt. | 330 | 31 | 5% | 10230 | 10741.5 | 1. Ilgis 26 cm. 2. Diametras 6 Ch. 3. Dengti poliuretanu. 4. Abu galai atviri. 5. Paženklinti CE ženklu. | Teleflex Medical, JAV | 310000-026060
8.2 | Ureteriniai stentai trumpalaikio naudojimo su atmintimi - dvigubas "J" | vnt. | 110 | 31 | 5% | 3410 | 3580.5 | 1. Ilgis 26 cm. 2. Diametras 7 Ch. 3. Dengti poliuretanu. 4. Abu galai atviri. 5. Paženklinti CE ženklu. | Teleflex Medical, JAV | 310000-026070
8.3 | Ureteriniai stentai trumpalaikio naudojimo su atmintimi - dvigubas "J" | vnt. | 440 | 31 | 5% | 13640 | 14322 | 1. Ilgis 28 cm. 2. Diametras 6 Ch. 3. Dengti poliuretanu. 4. Abu galai atviri. 5. Paženklinti CE ženklu. | Teleflex Medical, JAV | 310000-028060
8.4 | Ureteriniai stentai trumpalaikio naudojimo su atmintimi - dvigubas "J" | vnt. | 330 | 31 | 5% | 10230 | 10741.5 | 1. Ilgis 28 cm. 2. Diametras 7 Ch. 3. Dengti poliuretanu. 4. Abu galai atviri. 5. Paženklinti CE ženklu. | Teleflex Medical, JAV | 310000-028070
8.5 | Ureteriniai stentai trumpalaikio naudojimo su atmintimi - dvigubas "J" | vnt. | 55 | 31 | 5% | 1705 | 1790.25 | 1. Ilgis 30 cm. 2. Diametras 6 Ch. 3. Dengti poliuretanu. 4. Abu galai atviri. 5. Paženklinti CE ženklu. | Teleflex Medical, JAV | 310000-030060
8.6 | Ureteriniai stentai trumpalaikio naudojimo su atmintimi - dvigubas "J" | vnt. | 55 | 31 | 5% | 1705 | 1790.25 | 1. Ilgis 30 cm. 2. Diametras 7 Ch. 3. Dengti poliuretanu. 4. Abu galai atviri. 5. Paženklinti CE ženklu. | Teleflex Medical, JAV | 310000-030070
8.7 | Ureteriniai stentai trumpalaikio naudojimo su atmintimi - dvigubas "J" | vnt. | 55 | 31 | 5% | 1705 | 1790.25 | 1. Ilgis 28 cm. 2. Diametras 8 Ch. 3. Dengti poliuretanu. 4. Abu galai atviri. 5. Paženklinti CE ženklu. | Teleflex Medical, JAV | 310000-028080
|  |  |  | 8 dalis iš viso: Eur: |  | 42625 | 44756.25
36 | Endotrachėjinio vamzdelio stiletas 14 F | vnt. | 165 | 2.08 | 5% | 343.2 | 360.36 | 1. 14 F diametro. 2. Sterilus, vienkartinis. 3. Pagamintas iš PVC, be latekso. 4. Galas fiksuotai lenktas. 5. Viduje plastiko -metalas. 6. Lenkimas formuojamas ranka 7. Ne trumpesnis kaip 340 mm. 8. Paženklintas CE ženklu. | Teleflex Medical, JAV | 503700
55 | Endotrachėjiniai vamzdeliai (armuoti) su manžete:
55.1 | Endotrachėjiniai vamzdeliai | vnt. | 385 | 7.45 | 5% | 2868.25 | 3011.6625 | 1. Armuotas 7.0 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilūs. 5. Šoninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu. | Teleflex Medical, JAV | 104202
55.2 | Endotrachėjiniai vamzdeliai | vnt. | 11 | 7.45 | 5% | 81.95 | 86.0475 | 1. Armuotas 6.0 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilūs. 5. Šoninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu. | Teleflex Medical, JAV | 104202
55.3 | Endotrachėjiniai vamzdeliai | vnt. | 55 | 7.45 | 5% | 409.75 | 430.2375 | 1. Armuotas 6,5 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilūs. 5. Šoninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu. | Teleflex Medical, JAV | 104202
55.4 | Endotrachėjiniai vamzdeliai | vnt. | 176 | 7.45 | 5% | 1311.2 | 1376.76 | 1. Armuotas 7.5 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilūs. 5. Šoninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu. | Teleflex Medical, JAV | 104202
55.5 | Endotrachėjiniai vamzdeliai | vnt. | 176 | 7.45 | 5% | 1311.2 | 1376.76 | 1. Armuotas 8,0 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilūs. 5. Šoninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu. | Teleflex Medical, JAV | 104202
55.6 | Endotrachėjiniai vamzdeliai | vnt. | 110 | 7.45 | 5% | 819.5 | 860.475 | 1. Armuotas 8,5 mm su manžete. 2. Graduotas. 3. Rentgeno kontrastinė juostelė. 4. Termolabilūs. 5. Šoninė anga vamzdelio gale. 6. Vamzdelio diametras vienodas per visą ilgį. 7. Paženklinti CE ženklu. | Teleflex Medical, JAV | 104202
|  |  |  | 55 dalis iš viso, Eur: |  | 6801.85 | 7141.9425
59 | Tracheostominiai vamzdeliai su manžete (nearmuoti):
59.1 | Tracheostominiai vamzdeliai su manžete | vnt. | 55 | 15.6 | 5% | 858 | 900.9 | 1. Reguliuojamo gylio, nearmuotas. 2. Vamzdelis 7 mm diametro 3. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 82-90 mm+-1mm 4. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 5. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 6. Paženklinti CE ženklu. | Teleflex Medical, JAV | 121303
59.2 | Tracheostominiai vamzdeliai su manžete | vnt. | 110 | 15.6 | 5% | 1716 | 1801.8 | 1. Reguliuojamo gylio, nearmuotas. 2. Vamzdelis 8 mm diametro. 3. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 92-97 mm+-1 mm 4. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 5. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 6. Paženklinti CE ženklu. | Teleflex Medical, JAV | 121303
59.3 | Tracheostominiai vamzdeliai su manžete | vnt. | 55 | 15.6 | 5% | 858 | 900.9 | 1. Reguliuojamo gylio, nearmuotas. 2. Vamzdelis 9 mm diametro. 2. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 97-106 mm+-1 mm 3. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 4. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 5. Paženklinti CE ženklu. | Teleflex Medical, JAV | 121303
59.4 | Tracheostominiai vamzdeliai su manžete | vnt | 55 | 15.6 | 5% | 858 | 900.9 | 1. Reguliuojamo gylio, nearmuotas. 2. Vamzdelis8,5mm diametro. 2. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 92-106 mm+-1 mm 3. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 4. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 5. Paženklinti CE ženklu. | Teleflex Medical, JAV | 121303
59.5 | Tracheostominiai vamzdeliai su manžete | vnt. | 55 | 15.6 | 5% | 858 | 900.9 | 1. Reguliuojamo gylio, nearmuotas. 2. Vamzdelis7,5mm diametro. 2. Ilgis per išorinę lenkimo liniją 86-106 mm+-1 mm 3. Kaniulė su 15 mm jungtimi, su manžete, gradacija ir rentgenokontrastine linija. 4. Oburatorius ir plati kaklo juosta. 5. Paženklinti CE ženklu. | Teleflex Medical, JAV | 121303
|  |  |  | 59 dalis iš viso, Eur: |  | 5148 | 5405.4
68 | Kompaktinė kvėpavimo sistema | vnt. | 9900 | 1.98 | 5% | 19602 | 20582.1 | 1. Vienkartinė. 2. Kliniškai švari. 3. Turi CE ženklinimą. 4. Lengvai fiksuojama norimoje padėtyje. 5. Ilgis: ištempus – 1,5 m - 1,6 m, suspaudus iki 34-35 cm. 6. Vamzdelio diametras 22 mm. 7. Sistema sudaryta iš: 2 vamzdžių, sujungtų Y formos jungtimi; alkūninės jungties (paciento pusėje) su Luer Lock anga skirta CO2 matavimo linijos pajungimui. Luer lock anga suintegruotu (nenuimamu) dangteliu. Sistemos jungtys kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F. Gaminio pakuotė lengvai praplėšiama rankomis, nenaudojant pašalinių daiktų. Pasipriešinimas esant 60 l/min srautui – 0,3 cm H2O stulpelio (kai sistema suspausta) ir - 1,0 cm H2O stulpelio (kai sistema ištempta). 8. Supakuotos į maišelius po 1 vnt. | R-Vent Medikal, Turkija | 61003000
95 | Rezervinis maišas | vnt. | 1760 | 1.23 | 5% | 2164.8 | 2273.04 | 1. Be latekso. 2. Jungtys 22 F. 3. 3 l talpos. 4. Paženklintas CE ženklu. 5. Įpakuotas atskiroje pakuotėje. | R-Vent Medikal, Turkija | 6130
98 | Kamšteliai intraveniniams kateteriams | vnt. | 77000 | 0.022 | 5% | 1694 | 1778.7 | Paženklinti CE ženklu. | Chirana, Slovakija | CHLL01
142 | Fogarty spiralinis trombektominis kateteris, naudojamas dirbtinėms kraujagyslėms:
142.1 | Fogarty spiralinis trombektominis kateteris, naudojamas dirbtinėms kraujagyslėms | vnt. | 11 | 313 | 5% | 3443 | 3615.15 | 1. Kateteris pagamintas iš nerudijančio plieno, padengtas PVC. 2. Dviguba spiralė. 3. Atraumatinis lankstus kateterio galas. 4. Valdymo rankenėlė su užrakinimo funkcija. 5. Dydis 5F. 6. Ilgis ne trumpesni kaip 50 cm. 7. Diametras (min-max) 5 -16 mm. 8. Spalvinė koduotė. 9. Tik dirbtinio audinio kraujagyslėms. 10. Vienkartinis, sterilus, supakuotas po vieną. 11. Paženklintas CE ženklu. | Edwards Lifesciences, JAV | 160245F
142.2 | Fogarty spiralinis trombektominis kateteris, naudojamas dirbtinėms kraujagyslėms | vnt. | 11 | 335 | 5% | 3685 | 3869.25 | 1. Kateteris pagamintas iš nerudijančio plieno, padengtas PVC. 2. Dviguba spiralė. 3. Atraumatinis lankstus kateterio galas. 4. Valdymo rankenėlė su užrakinimo funkcija. 5. Dydis 6F. 6. Ilgis ne trumpesni kaip 50 cm. 7. Diametras (min-max) 6 -18 mm. 8. Spalvinė koduotė. 9. Tik dirbtinio audinio kraujagyslėms. 10. Vienkartinis, sterilus, supakuotas po vieną. 11. Paženklintas CE ženklu. | Edwards Lifesciences, JAV | 160246F
|  |  |  | 142 dalis iš viso, Eur: |  | 7128 | 7484.4
158 | Indeliai koprologiniams tyrimams | vnt. | 5500 | 0.072 | 5% | 396 | 415.8 | 1. Nesterilus. 2. Pagamintas iš polipropileno. 3. Su šaukšteliu ir užsukamu dangteliu. 4. Ne mažesni kaip 30 ml talpos. 5. Paženklintas CE ženklu. | FLMedical, Italija | katalogas 158. indelis kaprologinis 30ml 25133"
161 | Rinkinys atsiurbimui | vnt. | 1100 | 2.5 | 5% | 2750 | 2887.5 | 1. Rinkinį sudaro rankenėlė ir sujungimo vamzdelis 2. Siurbimo rankenėlė ir sujungimo vamzdelis rinkinyje turi būti sujungti. 3. Supakuoti dviguboje pakuotėje. 4. Rankena ir siurblio žarna kartu turi būti sterilioje dviguboje pakuotėje. 5. Siurbimo rankenėlė turi būti su vakuumo kontrolės anga, lenktu(Yankauer) galu, ne mažiau 6 šoninės angelės gale, 275 mm + -5 cm ilgio, 22CH storio. 6. Sujungimo vamzdelis turi būti 2 m+-5 cm ilgio, 6 mm vidinio diametro, piltuvėlio formos galais. | Pennine Healthcare UK | Katalogas Gamintojų dok. 161-166, LYS-5721
162 | Siurblio žarna | vnt. | 660 | 1.9 | 5% | 1254 | 1316.7 | 1. CH 24. 2. Ilgis 2,0-2.1 m. 3. Du piltuvelio tipo konektoriai. 4. Paženklinta CE ženklu. | Pennine Healthcare UK | Katalogas Gamintojų dok. 161-166, ref. CT4324/VC
163 | Siurblio žarna | vnt. | 1320 | 1.9 | 5% | 2508 | 2633.4 | 1. CH 24 2. Ilgis 3,0-3.1 m. 3. Du piltuvelio tipo konektoriai. 4. Paženklinta CE ženklu. | Pennine Healthcare UK | Katalogas Gamintojų dok. 161-166, ref CT4334
165 | Siurblio žarna | vnt. | 770 | 1.9 | 5% | 1463 | 1536.15 | 1. CH 24. 2. Ilgis 2,0-2.1 m. 3. Du piltuvėlio tipo konektoriai. 4. Papildomas male-konektorius su vakuum-kontrole. 5. Paženklinta CE ženklu. | Pennine Healthcare UK | Katalogas Gamintojų dok. 161-166, ref CT4324/CV
166 | Rinkinys atsiurbimui:
166.1 | Siurblio žarna | vnt. | 275 | 2.4 | 5% | 660 | 693 | 1. CH26,vidinis diametras 6 mm 2. Ilgis ne mažiau 3,5 m 3. Du piltuvėlio tipo konektoriai 4. Dviguboje pakuotėje 5. Sterili. 6. Siurblio žarna turi tikti rankenai 7. Paženklinta CE ženklu. | Pennine Healthcare UK | Katalogas Gamintojų dok. 161-166, ref CT4072
166.2 | Rankena atsiurbimui | vnt. | 440 | 0.7 | 5% | 308 | 323.4 | 1. CH22 2. Ilgis 275 mm+-5mm 3. Lenkta Yankauer tipo 4. Vakuumo kontrolės anga 5. Gale 5-6 šoninės angelės. 6. Sterili. | Pennine Healthcare UK | Katalogas Gamintojų dok. 161-166, ref LY-4701
|  |  |  | 166 dalis iš viso, Eur: |  | 968 | 1016.4
168 | Aktyvaus (žemo vakuumo) drenažo sistema | vnt. | 2420 | 3.95 | 5% | 9559 | 10036.95 | 1. Tūris 150-300ml. 2. Vienkartinė. 3. Drenažinis vamzdelis. 4. Tinkanti drenažiniams vamzdeliams CH8-Ch18. 5. Pradinis slėgis ne mažiau 120mbar. 6. Būtinas pavyzdys. 7. Efektyvus tolygus skysčių siurbimas. 8. Minkšta, gofruota. 9. Paženklinta CE ženklu. | Primed Halberstadt, Vokietija | Katalogas Gamintojų dok. 168 ref.21962
170 | Skėtikliai ginekologiniai:
170.1 | Skėtikliai ginekologiniai | vnt. | 11000 | 0.4849 | 5% | 5333.9 | 5600.595 | 1. Vienkartiniai, maži. 2. Pagaminti iš PVC. 3. Su reguliavimo sraigtu šone. 4. Spalvinis dydžių kodavimas. 5. Korpuso paviršius lygus, briaunelės švelnios netraumuojančios gleivinės. 6. Naudojant nelūžta. 7. Sterilūs. 8. Paženklinti CE ženklu. | Rumunija | Heinz Herenz katalogas 41 psl.
170.2 | Skėtikliai ginekologiniai | vnt. | 8250 | 0.4849 | 5% | 4000.425 | 4200.4462 | 1. Vienkartiniai, vidutiniai. 2. Pagaminti iš PVC. 3. Su reguliavimo sraigtu šone. 4. Spalvinis dydžių kodavimas. 5. Korpuso paviršius lygus,briaunelės švelnios netraumuojančios gleivinės. 6. Naudojant nelūžta. 7. Sterilūs. 8. Paženklinti CE ženklu. | Rumunija | Heinz Herenz katalogas 41 psl.
170.3 | Skėtikliai ginekologiniai | vnt. | 440 | 0.4849 | 5% | 213.356 | 224.0238 | 1. Vienkartiniai, dideli. 2. Pagaminti iš PVC. 3. Su reguliavimo sraigtu šone. 4. Spalvinis dydžių kodavimas. 5. Korpuso paviršius lygus, briaunelės švelnios netraumuojančios gleivinės. 6. Naudojant nelūžta. 7. Sterilūs. 8. Paženklinti CE ženklu. | Rumunija | Heinz Herenz katalogas 41 psl.
|  |  |  | 170 dalis iš viso, Eur: |  | 9547.681 | 10025.065
174 | Plastikinis pincetas | vnt. | 7700 | 0.11 | 5% | 847 | 889.35 | 1. 12-13 cm ilgio. 2. Sterilus, vienkartinis. 3. Be dantukų/ su dantukais. 4. Paženklintas CE ženklu. | Kinija | 2000003
187 | Drenažiniai vamzdeliai:
187.1 | Drenažiniai vamzdeliai | vnt. | 3300 | 1.8 | 5% | 5940 | 6237 | 1. Ilgis 50 – 60 cm. 2. CH18 3. Sterilūs. 4. Silikoniniai. 5. Paženklinti CE ženklu. | Primed Halberstadt, Vokietija | Katalogas p.d.187 ref. 21903
187.2 | Drenažiniai vamzdeliai | vnt. | 2200 | 1.92 | 5% | 4224 | 4435.2 | 1. Ilgis 50 – 60 cm; 2. CH24 3. Sterilūs; 4. Silikoniniai; 5. Paženklinti CE ženklu. | Primed Halberstadt, Vokietija | Katalogas p.d.187 ref. 21905
187.4 | Drenažiniai vamzdeliai | vnt. | 55 | 1.72 | 5% | 94.6 | 99.33 | 1. Ilgis 50 – 60 cm. 2. CH32 3. Sterilūs. 4. Silikoniniai. 5. Paženklinti CE ženklu. | Primed Halberstadt, Vokietija | Katalogas p.d.187 ref. 21908
187.5 | Drenažiniai vamzdeliai | vnt. | 330 | 2.08 | 5% | 686.4 | 720.72 | 1. Ilgis 50 – 60 cm. 2. CH30 3. Sterilūs. 4. Silikoniniai. 5. Paženklinti CE ženklu. | Primed Halberstadt, Vokietija | Katalogas p.d.187 ref. 21907
|  |  |  | 187 dalis iš viso, Eur: |  | 10945 | 11492.25
190 | Spirometro kandiklis | vnt. | 220 | 2.7 | 5% | 594 | 623.7 | 1. Turi būti pritaikytas visoms amžiaus grupėms. 2. Forma cilindrinė. 3. Ilgis-140mm+-10mm 4. Išorinis skersmuo -25mm+-1mm 5. Antibaktrinio filtro membrana turi būti sumontuota viduje. 6. Pagamintas iš PE. 7. Vienkartinis 8. Tinkamas naudoti su spirometrais EasyOne. | NDD Medizintechnik AG, Šveicarija | 2050
220 | Vienkartiniai maišeliai vėmimui | vnt. | 220 | 0.3 | 5% | 66 | 69.3 | 1.Su žiedo formos sandariu uždarymu. 2.Vienkartinis. | Kinija | Heinz Herenz katalogas 95 psl.