## Sheet1
CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BESIREZORBUOJANTI SIUVIMO MEDŽIAGA
Pirki-mo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis, vnt. | Vieno siūlo kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas % | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Techniniai reikalavimai | Siūlo storis | Adatos lenktumas | Adatos ilgis, mm | Adatos forma | Siūlo ilgis (ne trumpesnis už nurodytą), cm. | Gamintojas (užpildo tiekėjas) | Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
98. | Priemonės endoskopijai (Metalinių kabučių sistemos rinkinys endoskopijai)
98.1. | Metalinės kabutės hemostazei | vnt. | 210 | 10.68 | 5 | 2242.8 | 2354.94 | 1. Kabutės turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno ar analogiško metalo; 2. Uždedamos daugkartinio naudojimo valdymo mechanizmu (rankena); 3. Klipo žiočių "kojytės" kampas turi būti 90˚ ir 135˚; 4. Klipai - individualiuose dėkliukuose, komplektojami dėžutėse po 30 vnt.; 5. Vienkartinio naudojimo, sterilūs. |  |  |  | pagal Vytil užsakymą pagaminta Anrei (Kinija) | Ref NLS/RHC-8-90;NLS/RHC-8-135 |  |  | 1. Kabutės turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno ar analogiško metalo; 2. Uždedamos daugkartinio naudojimo valdymo mechanizmu (rankena); 3. Klipo žiočių "kojytės" kampas turi būti 90˚ ir 135˚; 4. Klipai - individualiuose dėkliukuose, komplektojami dėžutėse po 30 vnt.; 5. Vienkartinio naudojimo, sterilūs. Vytil katalogo ištrauka 31pusl.
98.2 | Perkamoms kabutėms aplikuoti tinkamas valdymo mechanizmas (rankena) | vnt. | 6 | 188 | 21 | 1128 | 1364.88 | 1. Valdymo mechanizmas (rankena/kateteris) - daugartinio naudojimo, rotuojamas; 2. Tinkams uždėti mažiausiai 100 vnt. klipų; 3. Įrankio ilgis turi būti 230 cm (± 5 cm); 4. Kateterio diametras tinkamas 2,8 mm diametro endoskopo kanalui. |  |  |  | pagal Vytil užsakymą pagaminta Anrei (Kinija) | Ref NLS/RHCFD-28-230 |  |  | "1. Valdymo mechanizmas (rankena/kateteris) - daugartinio naudojimo, rotuojamas; 2. Tinkams uždėti mažiausiai 100 vnt. klipų; 3. Įrankio ilgis turi būti 230 cm (± 5 cm); 4. Kateterio diametras tinkamas 2,8 mm diametro endoskopo kanalui." Vytil katalogo ištrauka 31pusl.
98 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 3370.8 | 3719.82
101. | Ovalios diaterminės polipektominės kilpos endoskopijai | vnt. | 175 | 9.9 | 5 | 1732.5 | 1819.125 | 1. Polipektominės diaterminės kilpos turi būti ovalios formos; 2. Su patogia ergonomiška rankena; 3. Kilpos diametras turi būti 25 mm (± 5 mm); 4. Kateterio diametras turi būti ne didesnis nei 2,3 mm, ilgis 230 mm; 5. Vienkartinio naudojimo, sterilios. |  |  |  | pagal Vytil užsakymą pagaminta Vedkang (Kinija) | Ref CJ-ADR-23-230-O25 |  |  | 1. Polipektominės diaterminės kilpos turi būti ovalios formos; 2. Su patogia ergonomiška rankena; 3. Kilpos diametras turi būti 25 mm (± 5 mm); 4. Kateterio diametras turi būti ne didesnis nei 2,3 mm, ilgis 230 mm; 5. Vienkartinio naudojimo, sterilios. Vytil kat. ištrauka 48 pusl
121. | OTSC klipavimo rinkinys:
121.1. | OTSC klipai | vnt. | 4 | 585 | 5 | 2340 | 2457 | 1. Nitinolinio lydinio klipas; 2. Aštriais, mažais dantukais; 3. Endoskopo diametrui 10,5 mm – 14 mm; 4. Sterilūs, vienkartiniai. |  |  |  | Ovesco ( Vokietija) | Ref 100.xx |  |  | 1. Nitinolinio lydinio klipas; 2. Aštriais, mažais dantukais; 3. Endoskopo diametrui 10,5 mm – 14 mm; 4. Sterilūs, vienkartiniai. Ovesco brošiūra
121.2. | Inkarinis instrumentas defektui suimti | vnt. | 2 | 515 | 5 | 1030 | 1081.5 | 1. 2200 mm +/- 50 mm ilgio; 2. Kabliukų ilgis 2 - 2,5 mm, plotis 9 mm; 3. Sterilus, vienkartinis. |  |  |  | Ovesco ( Vokietija) | Ref 200.11 |  |  | "1. 2200 mm +/- 50 mm ilgio; 2. Kabliukų ilgis 2 - 2,5 mm, plotis 9 mm; 3. Sterilus, vienkartinis." Ovesco brošiūra https://ovesco.com/otsc-system/otsc-anchor/#/eluidde05b763_1_1
121 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 3370 | 3538.5