## Sheet1
CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BESIREZORBUOJANTI SIUVIMO MEDŽIAGA
Pirki-mo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis, vnt. | Vieno siūlo kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas % | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Techniniai reikalavimai | Siūlo storis | Adatos lenktumas | Adatos ilgis, mm | Adatos forma | Siūlo ilgis (ne trumpesnis už nurodytą), cm. | Gamintojas (užpildo tiekėjas) | Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
65. | Pirštinės sterilios, apsaugančios nuo rentgeno spindulių | pora | 100 | 29 | 5 | 2900 | 3045 | 1. 8.5 dydžio; 2. Sterilios; 3. Mažai praleidžiančios rentgeno spindulius; 4. PPE III kategorijos apsauga; 5. Paženklinta CE ženklu; 6. atitinka EN 61331-1:2016; 7. Sertifikatas MDR2017/745 arba lygiavertis. |  |  |  | Mavig (Vokietija) | HS100 |  |  | 1. 8.5 dydžio; 2. Sterilios; 3. Mažai praleidžiančios rentgeno spindulius; 4. PPE III kategorijos apsauga; 5. Paženklinta CE ženklu; 6. atitinka EN 61331-1:2016; 7. Sertifikatas MDR2017/745 arba lygiavertis. Katalogas "poz_65.pdf"
100. | Polipektominės pjaunančios kilpos (pjovimo įrankiai) endoskopijai | vnt. | 175 | 25 | 5 | 4375 | 4593.75 | 1. Monofilamentinės standžios plokščios keturiskart persuktos vielos pjovimo įrankis, skirtas labai plokščių polipų šalinimui (su elektrokauterizacia); 2. Kilpos dydis 14 x 27 mm (± 2 mm); 3. Spyruokle perskutas įrankio kilpos galas ir standi viela turi sąlygoti formos išlaikymą ir išsiskleidimą po daugkartinio išskleidimo; 4. Šarvo diametras turi būti 2,4 mm, 230 cm (± 5 cm) ilgio; 5. Įrankis vienkartinis, sterilus. |  |  |  | Micro-Tech, Vokietija. | PS1-A**-**-23-220-OL |  |  | 1. Monofilamentinės standžios plokščios keturiskart persuktos vielos pjovimo įrankis, skirtas labai plokščių polipų šalinimui (su elektrokauterizacia); 2. Kilpos dydis 15 x 25 mm; 3. Spyruokle perskutas įrankio kilpos galas ir standi viela sąlygoja formos išlaikymą ir išsiskleidimą po daugkartinio išskleidimo; 4. Šarvo diametras 2,3 mm, 220 cm ilgio; 5. Įrankis vienkartinis, sterilus. Katalogas "poz_100_101.pdf" 4 ir 5 psl.
115. | Chirurginės pirštinės:
115.1 | Nr. 6 | pora | 4000 | 0.38 | 5 | 1520 | 1596 | 1. Sterilios; 2. Be pudros; 3. Natūralaus latekso; 4. Anatominės konfigūracijos (kairei ir dešinei rankoms turi atitikti nurodytus dydžius); 5. AQL ne daugiau 0,65; 6. Latekso sluoksnio storis delno srityje 0,19 ± 0,02 mm, pirštų srityje 0,21 ± 0,03 mm; 7. Pudros likutis < 2 mg / pirštinėje; 8. Pirštinių ilgis ne < 280 mm; 9. Lengvai plėšiamas įpakavimas; 10. Atitikimas MDR2017/745, EN 455, EN 556 arba lygiaverčiams; 11. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | Medline Industries Ltd. | MSG7260 |  |  | 1.Sterilios; 2. Be pudros; 3. Natūralaus latekso; 4. Anatominės konfigūracijos ( kairei ir dešinei rankai atitinka nurodytus dydžius); 5. AQL 0,65; 6. Latekso sluoksnio storis delno srityje 0,19mm, pirštų srityje 0,22mm; 7. Pudros nėra; 8. Pirštinių ilgis 295mm; 9. Lengvai plėšiamas įpakavimas; 10. Atitinka MDR 2017/745, EN455, EN556 standartus; 11. Paženklinta CE ženklu. Brošiūros: 115 p.d. Signature Latex OR TDS; 115 p.d. Signature Latex OR_TDS vertimas
115.2 | Nr. 6,5 | pora | 50000 | 0.38 | 5 | 19000 | 19950 |  |  |  |  | Medline Industries Ltd. | MSG7265 |  |  | 1.Sterilios; 2. Be pudros; 3. Natūralaus latekso; 4. Anatominės konfigūracijos ( kairei ir dešinei rankai atitinka nurodytus dydžius); 5. AQL 0,65; 6. Latekso sluoksnio storis delno srityje 0,19mm, pirštų srityje 0,22mm; 7. Pudros nėra; 8. Pirštinių ilgis 295mm; 9. Lengvai plėšiamas įpakavimas; 10. Atitinka MDR 2017/745, EN455, EN556 standartus; 11. Paženklinta CE ženklu. Brošiūros: 115 p.d. Signature Latex OR TDS; 115 p.d. Signature Latex OR_TDS vertimas
115.3 | Nr. 7 | pora | 80000 | 0.38 | 5 | 30400 | 31920 |  |  |  |  | Medline Industries Ltd. | MSG7270 |  |  | 1.Sterilios; 2. Be pudros; 3. Natūralaus latekso; 4. Anatominės konfigūracijos ( kairei ir dešinei rankai atitinka nurodytus dydžius); 5. AQL 0,65; 6. Latekso sluoksnio storis delno srityje 0,19mm, pirštų srityje 0,22mm; 7. Pudros nėra; 8. Pirštinių ilgis 295mm; 9. Lengvai plėšiamas įpakavimas; 10. Atitinka MDR 2017/745, EN455, EN556 standartus; 11. Paženklinta CE ženklu. Brošiūros: 115 p.d. Signature Latex OR TDS; 115 p.d. Signature Latex OR_TDS vertimas
115.4 | Nr. 7,5 | pora | 62000 | 0.38 | 5 | 23560 | 24738 |  |  |  |  | Medline Industries Ltd. | MSG7275 |  |  | 1.Sterilios; 2. Be pudros; 3. Natūralaus latekso; 4. Anatominės konfigūracijos ( kairei ir dešinei rankai atitinka nurodytus dydžius); 5. AQL 0,65; 6. Latekso sluoksnio storis delno srityje 0,19mm, pirštų srityje 0,22mm; 7. Pudros nėra; 8. Pirštinių ilgis 295mm; 9. Lengvai plėšiamas įpakavimas; 10. Atitinka MDR 2017/745, EN455, EN556 stanadartus; 11. Paženklinta CE ženklu. Brošiūros: 115 p.d. Signature Latex OR TDS; 115 p.d. Signature Latex OR_TDS vertimas
115.5 | Nr. 8 | pora | 20000 | 0.38 | 5 | 7600 | 7980 |  |  |  |  | Medline Industries Ltd. | MSG7280 |  |  | 1.Sterilios; 2. Be pudros; 3. Natūralaus latekso; 4. Anatominės konfigūracijos ( kairei ir dešinei rankai atitinka nurodytus dydžius); 5. AQL 0,65; 6. Latekso sluoksnio storis delno srityje 0,19mm, pirštų srityje 0,22mm; 7. Pudros nėra; 8. Pirštinių ilgis 293mm; 9. Lengvai plėšiamas įpakavimas; 10. Atitinka MDR 2017/745, EN455, EN556 standartus; 11. Paženklinta CE ženklu. Brošiūros: 115 p.d. Signature Latex OR TDS; 115 p.d. Signature Latex OR_TDS vertimas
115.6 | Nr. 8,5 | pora | 10000 | 0.38 | 5 | 3800 | 3990 |  |  |  |  | Medline Industries Ltd. | MSG7285 |  |  | 1.Sterilios; 2. Be pudros; 3. Natūralaus latekso; 4. Anatominės konfigūracijos ( kairei ir dešinei rankai atitinka nurodytus dydžius); 5. AQL 0,65; 6. Latekso sluoksnio storis delno srityje 0,19mm, pirštų srityje 0,22mm; 7. Pudros nėra; 8. Pirštinių ilgis 289mm; 9. Lengvai plėšiamas įpakavimas; 10. Atitinka MDR 2017/745, EN455, EN556 standartus; 11. Paženklinta CE ženklu. Brošiūros: 115 p.d. Signature Latex OR TDS; 115 p.d. Signature Latex OR_TDS vertimas
115.7 | Nr. 9 | pora | 1000 | 0.38 | 5 | 380 | 399 |  |  |  |  | Medline Industries Ltd. | MSG7290 |  |  | 1.Sterilios; 2. Be pudros; 3. Natūralaus latekso; 4. Anatominės konfigūracijos ( kairei ir dešinei rankai atitinka nurodytus dydžius); 5. AQL 0,65; 6. Latekso sluoksnio storis delno srityje 0,19mm, pirštų srityje 0,22mm; 7. Pudros nėra; 8. Pirštinių ilgis 289mm; 9. Lengvai plėšiamas įpakavimas; 10. Atitinka MDR 2017/745, EN455, EN556 standartus; 11. Paženklinta CE ženklu. Brošiūros: 115 p.d. Signature Latex OR TDS; 115 p.d. Signature Latex OR_TDS vertimas
115 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 86260 | 90573