## Sheet1
CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BESIREZORBUOJANTI SIUVIMO MEDŽIAGA
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Techniniai reikalavimai | Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas) | Firminis pavadinimas (užpildo tiekėjas) |  |  | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
18. | Endoskopinės siuvimo priemonės:
18.1. | Užsirakinančios hemostatinės kabutės | vnt. | 3000 | 1.4 | 5 | 4200 | 4410 | 1. Medžiaga: polimeras; 2. Storis: large / extra large; 3. Tinkantys: „Welfare“ klipatoriams arba analogiškiems. | AXLY6. |  |  |  | 1. Medžiaga: polimeras; 2. Storis: large / extra large; 3. Tinkantys: „Welfare“ klipatoriams arba analogiškiems
18.2. | Užsirakinančios hemostatinės kabutės | vnt. | 3000 | 1.4 | 5 | 4200 | 4410 | 1. Medžiaga: polimeras; 2. Storis: large; 3. Tinkantys: „Welfare“ klipatoriams arba analogiškiems. | ALP6. |  |  |  | 1. Medžiaga: polimeras; 2. Storis: large; 3. Tinkantys: „Welfare“ klipatoriams arba analogiškiems
18 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 8400 | 8820
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Techniniai reikalavimai | Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas) | Firminis pavadinimas (užpildo tiekėjas) |  |  | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
20. | Daugkartinio naudojimo linijinio siuvimo aparato siuvimo priemonės - siuvimo kasetės | vnt. | 160 | 44 | 5 | 7040 | 7392 | 1. Siuvimo kasetė: sterili; 2. Siuvimo kasetė turi tikti daugkartinio naudojimo “F60“ arba analogiškiems linijiniams siuvimo aparatams; 3. Kasetės ilgis: 60 mm; 4. Kabutės: titaninės; 5. Kabučių skaičius kasetėje: 19 vnt. | FZ-60-D. |  |  |  | 1. Siuvimo kasetė: sterili; 2. Siuvimo kasetė tinka daugkartinio naudojimo “F60“ linijiniams siuvimo aparatams; 3. Kasetės ilgis: 60 mm; 4. Kabutės: titaninės; 5. Kabučių skaičius kasetėje: 19 vnt.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Reikalavimai |  |  | Gamintojas (užpildo tiekėjas) | Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
75. | Ypatingai aukštos kokybės nitinolinė styga - pravedėjas | vnt. | 100 | 21 | 5 | 2100 | 2205 | 1. Kieta, nitinolinė, vienu lanksčiu vienu kietu galu, tiesi, juoda; 2. Hidrofiliniu padengimu ne mažiau kaip 75 cm ilgyje 0,035” x 150 cm (ne trumpesnė); 3. Vienkartinė, sterili; 4. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus; 5. Paženklinta CE ženklu. |  |  | SP Medical. | HY-N-S-ST-035-D-150 | 1. Kieta, nitinolinė, vienu lanksčiu vienu kietu galu, tiesi, juoda. 2. Hidrofiliniu padengimu daugiau nei 75 cm ilgyje 0,035” x 150 cm. 3. Vienkartinė, sterili. 4. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. 5. Paženklinta CE ženklu.
86. | Rinkinys gimdos tamponadai | vnt. | 2 | 192 | 5 | 384 | 403.2 | 1. Rinkinys pogimdyviniam kraujavimui stabdyti; 2. Vienkartinis, sterilus. Susideda iš: balioninis kateteris – silikoninis, be latekso, baliono tūris 500 ml ir vienkartinis švirkštas – 60 ml. |  |  | Utah Medical. | BTC-100. | 1. Rinkinys pogimdyviniam kraujavimui stabdyti. 2. Vienkartinis, sterilus. Susideda iš: balioninis kateteris – silikoninis, be latekso, baliono tūris 500 ml ir vienkartinis švirkštas – 60 ml.
99. | Polipektominės šalto pjovimo kilpos endoskopijai | vnt. | 350 | 13.8 | 5 | 4830 | 5071.5 | 1. Polipektominė kilpa, skirta tik šaltam diminutyvinių polipų šalinimui; 2. Kilpa išformuota patogesniam polipų užgriebimui; 3. Kilpos plotis ne daugiau 9 mm (± 1 mm); 4. Kilpos vielos diametras ne didesnis negu 0,30 mm; 5. Šarvo diametras 2,4 mm (± 0,5 mm); 6. Vienkartinio naudojimo, sterili. |  |  | BP/ Fartley. | MST-CS-24-03-10-230. | 1. Polipektominė kilpa, skirta tik šaltam diminutyvinių polipų šalinimui; 2. Kilpa išformuota patogesniam polipų užgriebimui; 3. Kilpos plotis 10 mm; 4. Kilpos vielos diametras 0,30 mm; 5. Šarvo diametras 2,4 mm; 6. Vienkartinio naudojimo, sterili.