## 1-134_pirkimo_dalys
CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BESIREZORBUOJANTI SIUVIMO MEDŽIAGA
Pirki-mo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis, vnt. | Vieno siūlo kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas % | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Techniniai reikalavimai | Siūlo storis | Adatos lenktumas | Adatos ilgis, mm | Adatos forma | Siūlo ilgis (ne trumpesnis už nurodytą), cm. | Gamintojas (užpildo tiekėjas) | Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
2. | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga | vnt. | 480 | 2.03 | 5 | 974.4 | 1023.12 | 1. Pinta; 2. Vidutinės rezorbcijos; 3. Siuvimo medžiagą sudaro poliglikolio rūgštis. | 1 | 1/2 | 76 ±2 | apvali, sustiprin-ta | 75 | Chirana T. injecta | PG 1289 | Polifilamentinė sintetinė, vidutinės rezorbcijos siuvimo medžiaga. Pinta; Vidutinės rezorbcijos; Siuvimo medžiagą sudaro poliglikolio rūgštis. 1, 1/2, 75mm, apvali, sustiprinta, 75cm. Žr. "4 Katalogai.pdf", 1, 2 psl.
4. | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai:
4.1. | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai | vnt. | 504 | 2.45 | 5 | 1234.8 | 1296.54 | 1. Ilgai besirezorbuojantis; 2. Monofilamentinis; 3. Sintetinis polidioksanonas; 4. Kilpa. | 0 | 1/2 | 48 ±2 | apvali | 150 | SMI A.G. | 13350950 | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai. Ilgai besirezorbuojantis; Monofilamentinis; Sintetinis polidioksanonas; Kilpa. 0,1/2,50mm, apvali, sustiprinta,150. Žr. "4 Katalogai.pdf", 3-5 psl.
4.2. | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai | vnt. | 324 | 2.85 | 5 | 923.4 | 969.57 | 1. Ilgai besirezorbuojantis; 2. Monofilamentinis; 3. Sintetinis polidioksanonas; 4. Kilpa. | 1 | 1/2 | 65 ±2 | apvali | 150 | SMI A.G. | 13400965 | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai. Ilgai besirezorbuojantis; Monofilamentinis; Sintetinis polidioksanonas; Kilpa. 1,1/2,65,apvali,150 .Žr. "4 Katalogai.pdf", 3-5 psl.
4.3. | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai | vnt. | 828 | 2.45 | 5 | 2028.6 | 2130.03 | 1. Ilgai besirezorbuojantis; 2. Monofilamentinis; 3. Sintetinis polidioksanonas; 4. Kilpa. | 1 | 1/2 | 48 ±2 | apvali | 150 | SMI A.G. | 13400950 | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai. Ilgai besirezorbuojantis; Monofilamentinis; Sintetinis polidioksanonas; Kilpa. 1,1/2,50,apvali,150. Žr. "4 Katalogai.pdf", 3-5 psl.
4.4. | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai | vnt. | 756 | 1.21 | 5 | 914.76 | 960.5 | 1. Ilgai besirezorbuojantis; 2. Monofilamentinis; 3. Sintetinis polidioksanonas. | 2/0 | 1/2 | 26 ±2 | apvali | 75 | SMI A.G. | 13300126 | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai. Ilgai besirezorbuojantis; Monofilamentinis; Sintetinis polidioksanonas; 2/0,1/2,26,apvali,75. Žr. "4 Katalogai.pdf", 3, 4, 6 psl.
4.5. | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai | vnt. | 180 | 1.21 | 5 | 217.8 | 228.69 | 1. Ilgai besirezorbuojantis; 2. Monofilamentinis; 3. Sintetinis polidioksanonas. | 3/0 | 1/2 | 26 ±2 | apvali | 75 | SMI A.G. | 13200126 | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai. Ilgai besirezorbuojantis; Monofilamentinis; Sintetinis polidioksanonas; 3/0,1/2,26,apvali,75. Žr. "4 Katalogai.pdf", 3, 4, 6 psl.
4.6. | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai | vnt. | 108 | 1.3 | 5 | 140.4 | 147.42 | 1. Ilgai besirezorbuojantis; 2. Monofilamentinis; 3. Sintetinis polidioksanonas. | 4/0 | 1/2 | 20 ±1 | apvali | 75 | Chirana T. injecta | DX 0256 | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai. Ilgai besirezorbuojantis; Monofilamentinis; Sintetinis polidioksanonas; 4/0,1/2,20,apvali,75. Žr. "4 Katalogai.pdf", 7, 8 psl.
4.7. | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai | vnt. | 252 | 1.46 | 5 | 367.92 | 386.32 | 1. Ilgai besirezorbuojantis; 2. Monofilamentinis; 3. Sintetinis polidioksanonas. | 0 | 1/2 | 30 ±2 | apvali | 75 | SMI A.G. | 13350130 | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai. Ilgai besirezorbuojantis; Monofilamentinis; Sintetinis polidioksanonas; 0,1/2,30,apvali,75. Žr. "4 Katalogai.pdf", 3, 4, 6 psl.
4.8. | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai | vnt. | 36 | 2.39 | 5 | 86.04 | 90.34 | 1. Ilgai besirezorbuojantis; 2. Monofilamentinis; 3. Sintetinis polidioksanonas. | 3/0 | 2x1/2 | 26 ±2 | apvali | 90 | Chirana T. injecta | DX 5270 | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai. Ilgai besirezorbuojantis; Monofilamentinis; Sintetinis polidioksanonas; 3/0,2x1/2,26,apvali,90. Žr. "4 Katalogai.pdf", 7, 8 psl.
4.9. | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai | vnt. | 72 | 2.39 | 5 | 172.08 | 180.68 | 1. Ilgai besirezorbuojantis; 2. Monofilamentinis; 3. Sintetinis polidioksanonas. | 4/0 | 2x1/2 | 26 ±2 | apvali | 90 | Chirana T. injecta | DX 5271 | Ilgai besirezorbuojantys chirurginiai siūlai. Ilgai besirezorbuojantis; Monofilamentinis; Sintetinis polidioksanonas; 4/0,2x12,26,apvali,90. Žr. "4 Katalogai.pdf", 7, 8 psl.
4 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 6085.8 | 6390.09
6. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga:
6.1. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 2520 | 0.27 | 5 | 680.4 | 714.42 | 1. Monofilamentinis poliamido pluoštas. | 2/0 | 3/8 | 39 ±2 | pjaunama | 75 | Huaiyin medical instruments | NL22039F4 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga. Monofilamentinis poliamido pluoštas. 2/0,3/8,39,pjaunama,75. Žr. "4 Katalogai.pdf", 9 psl.
6.2. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 6000 | 0.27 | 5 | 1620 | 1701 |  | 2/0 | 3/8 | 30 ±2 | pjaunama | 75 | Huaiyin medical instruments | NL22030F4 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga. Monofilamentinis poliamido pluoštas. 2/0,3/8,30,pjaunama,75. Žr. "4 Katalogai.pdf", 10 psl.
6.3. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 6000 | 0.27 | 5 | 1620 | 1701 |  | 3/0 | 3/8 | 19 ±1 | pjaunama | 75 | Huaiyin medical instruments | NL23019F4 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga. Monofilamentinis poliamido pluoštas. 3/0, 3/8, pjaunama, 19,pjaunama,75. Žr. "4 Katalogai.pdf", 10 psl.
6.4. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 2000 | 0.27 | 5 | 540 | 567 |  | 4/0 | 3/8 | 19 ±1 | pjaunama | 75 | Huaiyin medical instruments | NL24020F4 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga. Monofilamentinis poliamido pluoštas. 4/0,3/8,20, pjaunama,75. Žr. "4 Katalogai.pdf", 10 psl.
6.5. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 180 | 0.27 | 5 | 48.6 | 51.03 |  | 5/0 | 3/8 | 19 ±1 | pjaunama | 75 | SMI A.G. | 9101519 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga. Monofilamentinis poliamido pluoštas. 5/0,3/8,19,pjaunama,75. Žr. "4 Katalogai.pdf", 11-13 psl.
6 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 4509 | 4734.45
7. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga:
7.1. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 540 | 0.8 | 5 | 432 | 453.6 | 1. Polifilamentinis poliesteris su polibutilato arba silikono apvalkalu. | 1 | 1/2 | 37 ±1 | apvali | 75 | SMI A.G. | 7400136 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga. Polifilamentinis poliesteris su polibutilato arba silikono apvalkalu. 1,1/2,36,apvali,75. Žr. "4 Katalogai.pdf", 14, 15, 17 psl.
7.2. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 192 | 0.8 | 5 | 153.6 | 161.28 |  | 2 | 1/2 | 30-40 | apvali | 75 | SMI A.G. | 7500140 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga. Polifilamentinis poliesteris su polibutilato arba silikono apvalkalu. 2,1/2,40,apvali,75. Žr. "4 Katalogai.pdf", 14, 15, 17 psl.
7.3. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 828 | 0.7 | 5 | 579.6 | 608.58 |  | 2/0 | 1/2 | 26 ±2 | apvali | 75 | SMI A.G. | 7300126 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga. Polifilamentinis poliesteris su polibutilato arba silikono apvalkalu. 2/0,1/2,26,apvali,75. Žr. "4 Katalogai.pdf", 14, 15, 17 psl.
7.4. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 288 | 0.7 | 5 | 201.6 | 211.68 |  | 3/0 | 1/2 | 26 ±2 | apvali | 75 | SMI A.G. | 7200126 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga. Polifilamentinis poliesteris su polibutilato arba silikono apvalkalu. 3/0,1/2,26,apvali,75. Žr. "4 Katalogai.pdf", 14, 15, 17 psl.
7.5. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | pakuotė (2 vnt.) | 1068 | 0.75 | 5 | 801 | 841.05 |  | 2 |  |  |  | 75 | Internacional Farmaceutica, Atramat | SS0259 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga. Polifilamentinis poliesteris su polibutilato arba silikono apvalkalu. 2,75. Žr. "4 Katalogai.pdf", 18, 19 psl.
7.6. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | pakuotė (2 vnt.) | 648 | 1.25 | 5 | 810 | 850.5 |  | 2/0 |  |  |  | 75 | Chirana T. injecta | TG 4015 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga. Polifilamentinis poliesteris su polibutilato arba silikono apvalkalu. 2/0,75. Žr. "4 Katalogai.pdf", 20, 21 psl.
7.7. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | pakuotė (2 vnt.) | 792 | 0.8 | 5 | 633.6 | 665.28 |  | 3/0 |  |  |  | 75 | SMI A.G. | 7200075-2 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga. Polifilamentinis poliesteris su polibutilato arba silikono apvalkalu. 3/0,75. Žr. "4 Katalogai.pdf", 14-16 psl.
7.8. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 72 | 0.8 | 5 | 57.6 | 60.48 |  | 4/0 | 1/2 | 16 ±1 | apvali | 75 | SMI A.G. | 7150116 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga. Polifilamentinis poliesteris su polibutilato arba silikono apvalkalu. 4/0,1/2,16,apvali, 75. Žr. "4 Katalogai.pdf", 14, 15, 17 psl.
7.9. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 216 | 0.8 | 5 | 172.8 | 181.44 |  | 3/0 | 1/2 | 16 ±1 | apvali | 75 | SMI A.G. | 7200116 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga. Polifilamentinis poliesteris su polibutilato arba silikono apvalkalu. 3/0,1/2,16,apvali, 75. Žr. "4 Katalogai.pdf", 14, 15, 17 psl.
7.10. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 1752 | 0.75 | 5 | 1314 | 1379.7 |  | 5/0 | 1/2 | 16 ±1 | apvali | 75 | SMI A.G. | 7100116 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga. Polifilamentinis poliesteris su polibutilato arba silikono apvalkalu. 5/0,1/2,16,apvali,75. Žr. "4 Katalogai.pdf", 14, 15, 17 psl.
7.11. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 48 | 0.8 | 5 | 38.4 | 40.32 |  | 0 | 1/2 | 37 ±2 | apvali | 75 | SMI A.G. | 7350136 | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga. Polifilamentinis poliesteris su polibutilato arba silikono apvalkalu. 0,1/2,36,apvali, 75. Žr. "4 Katalogai.pdf", 14, 15, 17 psl.
7.12. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | vnt. | 720 | 1.45 | 5 | 1044 | 1096.2 |  | 2 | 1/2 | 46 ±2 | pjaunama | 75 | YAVO | DKO43PE | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga. Polifilamentinis poliesteris su polibutilato arba silikono apvalkalu. 2,1/2,48,pjaunama,75. Žr. "4 Katalogai.pdf", 22, 23 psl.
7 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 6238.2 | 6550.11
Pirki-mo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Techniniai reikalavimai |  | Dydis cm | Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas) | Firminis pavadinimas (užpildo tiekėjas) |  |  |  | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
11. | Polipropileno tinkleliai:
11.1. | Polipropileno tinkleliai | vnt. | 550 | 3.8 | 5 | 2090 | 2194.5 | 1. Sterilus implantas; 2. Tinklelio svoris nuo 35-53 g/m2. 3. Tinklelio porų dydis: nuo 1 mm x 1 mm iki 1,8 mm x 1,8 mm. 4. Galima pateikti ir didesnio ploto implantus su sąlyga, kad visos implantų kraštinės bus nemažesnės už nurodytas specifikacijoje. |  | 11 x 6 | PM611 | Polymesh |  | Betatech Medical |  | Polipropileno tinkleliai. Sterilus implantas; Tinklelio svoris nuo 50 g/m2. Tinklelio porų dydis: 1x1.25. 11 x 6. Žr. "4 Katalogai.pdf", 35, 36 psl.
11.2. | Polipropileno tinkleliai | vnt. | 400 | 4.5 | 5 | 1800 | 1890 |  |  | 15 x 10 | PM1015 | Polymesh |  | Betatech Medical |  | Polipropileno tinkleliai. Sterilus implantas; Tinklelio svoris nuo 50 g/m2. Tinklelio porų dydis: 1x1.25. 15 x 10. Žr. "4 Katalogai.pdf", 35, 36 psl.
11.3. | Polipropileno tinkleliai | vnt. | 50 | 14 | 5 | 700 | 735 |  |  | 30 x 30 | PM3030 | Polymesh |  | Betatech Medical |  | Polipropileno tinkleliai. Sterilus implantas; Tinklelio svoris nuo 50 g/m2. Tinklelio porų dydis: 1x1.25. 30 x 30. Žr. "4 Katalogai.pdf", 35, 36 psl.
11.4. | Polipropileno tinkleliai | vnt. | 260 | 13.95 | 5 | 3627 | 3808.35 |  |  | 30 x 15 | PM1530 | Polymesh |  | Betatech Medical |  | Polipropileno tinkleliai. Sterilus implantas; Tinklelio svoris nuo 50 g/m2. Tinklelio porų dydis: 1x1.25. 30 x 15. Žr. "4 Katalogai.pdf", 35, 36 psl.
11 dalis iš viso: | [5 empty] | 8217 | 8627.85
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Techniniai reikalavimai |  | Dydis cm | Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas) | Firminis pavadinimas (užpildo tiekėjas) |  |  |  | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
12. | Implantų tinkleliai iš nesirezorbuojančios monofilamentinės polipropileno medžiagos arba PVDF
12.1. | Transobturatorinė šlaplės fiksavimo sistema
12.1.1. | Vientisas tinklelis | vnt. | 300 | 55 | 5 | 16500 | 17325 | Medžiaga: Polipropilenas arba PVDF. |  | 1,1 (± 0,1) x 45 (± 5) | Betatech | Betamix, BTVS |  |  |  | Medžiaga: polipropilenas. Žr. "4 Katalogai.pdf", 37-42 psl.
12.1.2. | Metaliniai daugkartiniai transobturatoriniai įvedėjai | komplek-tas | 5 | 35 | 21 | 175 | 211.75 | 2 vnt. komplekte. |  |  | Betatech | Transobturator needles, IVTO1 |  |  |  | 2 vnt komplekte. Žr. "4 Katalogai.pdf", 37-42 psl.
12.2 | Retrogaktinė šlaplės fiksavimo sistema
12.2.1 | Vientisas tinklelis | vnt. | 5 | 55 | 5 | 275 | 288.75 | Medžiaga: Polipropilenas arba PVDF. |  | 1,1(± 0,1) x 45(± 5) | Betatech | Betamix, BTVS |  |  |  | Medžiaga: polipropilenas. Žr. "4 Katalogai.pdf", 37-42 psl.
12.2.2 | Metaliniai daugkartiniai retrogaktiniai įvedėjai | komplek-tas | 1 | 35 | 21 | 35 | 42.35 | 2 vnt. komplekte. |  |  | Betatech | Transvaginal needles, ISTO1 |  |  |  | 2 vnt komplekte. Žr. "4 Katalogai.pdf", 37-42 psl.
12 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 16985 | 17867.85
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Techniniai reikalavimai |  |  | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
16. | Endoskopinės siuvimo priemonės:
16.1. | ENDOLOOP LIGATURE | vnt. | 720 | 8.05 | 5 | 5796 | 6085.8 | 1. Sterili; 2. Rezorbuojama; 3. Su plastmasiniu pravedėju; 4. Sudaro: glikolidas - 90%, laktidas - 10%. |  |  | Sterili, rezorbuojama, su plastmasiniu pravedėju; sudaro: glikolidas - 90%, laktidas - 10%. Žr. "4 Katalogai.pdf", 47, 48 psl.
16.2. | ENDOLOOP LIGATURE | vnt. | 24 | 8.05 | 5 | 193.2 | 202.86 | 1. Sterili; 2. Rezorbuojama; 3. Su plastmasiniu pravedėju; 4. Sudaro: glikolidas - 90%, laktidas - 10%. |  |  | Sterili, rezorbuojama, su plastmasiniu pravedėju; sudaro: glikolidas - 90%, laktidas - 10%. Žr. "4 Katalogai.pdf", 47, 48 psl.
16 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 5989.2 | 6288.66
17. | Kilpos endosk.operacijoms | vnt | 36 | 5.5 | 5 | 198 | 207.9 | 1. Sterili; 2. Nesirezorbuojama; 3. Kilpa; 4. Iš poliamido. |  |  | .Sterili. Nesirezorbuojama. Kilpa. Iš poliamido. 70 cm. Žr. "4 Katalogai.pdf", 49, 50 psl. | SILON - MS 1124 | Chirana T. injecta
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Techniniai reikalavimai |  | Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas) | Firminis pavadinimas (užpildo tiekėjas) |  |  |  |  | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
19. | Endoskopinės siuvimo priemonės - vienkartinis laparoskopinis išvaržų tinklelio fiksavimo instrumentas su sraigtukais | vnt. | 150 | 115 | 5 | 17250 | 18112.5 | 1. Instrumentas su ne mažiau 15 vnt. titaninių sraigtukų; 2. Instrumento diametras: 5 mm; 3. Kabučių medžiaga: titanas; 4. Kabučių forma: sraigto forma; 5. Sraigto skersmuo ne daugiau 4,0 mm, ilgis ne daugiau 3,8 mm. |  | LW-350 | Hernia Stapler | Jiangsu Bana Medical Technology Co Ltd |  |  |  | 1. Instrumentas su 20 vnt. titaninių sraigtukų; 2. Instrumento diametras: 5 mm; 3. Kabučių medžiaga: titanas; 4. Kabučių forma: sraigto forma; 5. Sraigto skersmuo 4,0 mm, ilgis 3,8 mm. Žr. "4 Katalogai.pdf", 51 psl.
25. | Spinalinės adatos vaikams 22G | vnt. | 50 | 0.875 | 5 | 43.75 | 45.94 | 1. Dydis: 0,7 x 40 ± 2 mm; 2.Atitikimas sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavmams. 3. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | Egemen Tibbi Medikal | TSPQ2240 |  |  | Spinalinės adatos vaikams. 22G, 40mm. Paženklinta CE, atitinka sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimus. Žr. "4 Katalogai.pdf", 57, 58 psl., "5 KONFIDENCIALU_Katalogai.pdf", 1 psl.
29. | Pediatrinė kaulinė adata skysčių infuzijai 18Ga | vnt. | 2 | 15.2 | 5 | 30.4 | 31.92 | 1. Paženklinta CE ženklu; 2. Ilgis 3-5 cm. |  |  |  | Vigeo | VVI11810/50 |  |  | Pediatrinė kaulinė adata skysčių infuzijai 18Ga, Ilgis 3cm, paženklinta CE. Žr. "4 Katalogai.pdf", 64 psl.
32. | Rinkinys laikinai širdies stimuliacijai | vnt. | 30 | 91 | 5 | 2730 | 2866.5 | Rinkinį sudaro: 1. Bipoliarinis intrakardinis elektrodas F5; 2. Punkcinė adata ne trumpesnė 6,35 cm 18 G; 3. Metalinis pravedėjas su J formos galu; 4. Metaline spirale armuotas introdiuseris 6 F su hemostatiniu vožtuvu; 5. Švirkštas Raulerson tipo arba analogiškas 5 ml; 6. Dilatatorius; 7. Ne trumpesnis 80cm. apvalkalas stimuliaciniam laidui su fiksavimo jungtimi prie introdiuserio; 8. Medžiaga operaciniam laukui uždengti; 9. Pleistras su fiksatoriumi stimuliaciniam laidui; Rinkinys turi: 1. Atitikti sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimus; 2. Būti paženklintas CE ženklu. |  |  |  | Intra Special Catheters GmbH, Arrow/Teleflex | 022245 +SI-09600 |  |  | Rinkinį sudaro: 1. Bipoliarinis intrakardinis elektrodas F5 2. Punkcinė adata 6.35 cm, 18G; 3. Metalinis pravedėjas su J formos galu; 4. Metaline spirale armuotas introdiuseris 6F su hemostatiniu vožtuvu; 5. Raulersono tipo švirkštas, 5 ml; 6. Dilatorius; 7. Apvalkalas stimuliaciniams laidui; 8. Medžiaga operaciniam laukui uždengti; 9. Pleistras su fiksatoriumi stimuliaciniam laidui; Rinkinys atitinka sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimus ir yra paženklintas CE ženklu. Žr. "4 Katalogai.pdf", 69-71 psl.
33. | Biopsinės vienkartinės adatos, tinkančios Pajunk Deltacut daugkartinio naudojimo šaudyklei:
33.1. | Biopsinės vienkartinės adatos 18 G | vnt. | 100 | 10.9 | 5 | 1090 | 1144.5 | 1. Sterilios; 2. Skirtos automatinei biopsijai; 3. Tinka Pajunk Deltacut daugkartinio naudojimo šaudyklei; 4. Ilgis: ne mažiau 20 cm; 5. Atitikimas sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimams; 6. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | Pajunk | 315S120200 |  |  | 1. Sterilios; 2. Skirtos automatinei biopsijai; 3. Tinka Pajunk Deltacut daugkartinio naudojimo šaudyklei; 4. Ilgis: 20 cm; 5. Atitinka sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimams; 6. Paženklinta CE ženklu. Žr. "4 Katalogai.pdf", 72, 73 psl.
33.2. | Biopsinės vienkartinės adatos 18 G | vnt. | 10 | 11.65 | 5 | 116.5 | 122.33 | 1. Sterilios; 2. Skirtos automatinei biopsijai; 3. Tinka Pajunk Deltacut daugkartinio naudojimo šaudyklei; 4. Ilgis: 10 cm ± 1cm; 5. Atitikimas sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimams; 6. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | Pajunk | 315S120100 |  |  | 1. Sterilios; 2. Skirtos automatinei biopsijai; 3. Tinka Pajunk Deltacut daugkartinio naudojimo šaudyklei; 4. Ilgis: 10cm; 5. Atitinka sterilumo, hermetiškumo, netoksiškumo, nepirogeniškumo reikalavimus; 6. Paženklinta CE ženklu. Žr. "4 Katalogai.pdf", 72, 73 psl.
33 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 1206.5 | 1266.83
37. | Marlė ruloninė | m | 45000 | 0.1768 | 5 | 7956 | 8353.8 | 1. Pagaminta iš 100 proc. medvilnės, balinta. 2. Plotis 90 ± 5 cm. 3. Siūlo storis 32S, audimo tankumas S26 x 18 (siūlų skaičius ne mažesnis negu 17 - 19 cm kv.); 4. Pateikti charakteristikas įrodančius gamintojo dokumentus ir CE atitikties sertifikatus. 5. Ant rulono turi būti gamintojo etiketė su marlės parametrais (1 rul. - 1000 m ± 10). |  |  |  | Shanghai Channelmed Import & Export Co., Ltd |  |  |  | 1. Pagaminta iš 100 proc. medvilnės, balinta. 2. Plotis 90m. 3. Siūlo storis 32S, audimo tankumas S26 x 18 (siūlų skaičius 17 cm kv.); rulonas su etikete su marlės parametrais. 1 rul - 1000m. Žr. "4 Katalogai.pdf", 75, 76 psl.
39. | Vata chirurginė, nesterili | kg | 230 | 3.596 | 5 | 827.08 | 868.43 | 100% Medvilnė, hidroskopiška, supakuota po 0,1 arba 0,25 kg. |  |  |  | Shanghai Channelmed Import & Export Co., Ltd |  |  |  | 100% Medvilnė, hidroskopiška, supakuota po 0,1 arba 0,25 kg. Žr. "4 Katalogai.pdf", 77, 78 psl.
43. | Pleistrai (pagrindas popierinis) | vnt. | 16000 | 0.1818 | 5 | 2908.8 | 3054.24 | 1. Plotis: 2,5 cm; 2. Ilgis: ne mažiau 9 m; 3. Rulonėliuose; 4. Plėšomas dvejomis kryptimis; 5. Leidžia odai kvėpuoti; 6. Hipoalergiškas; 7. Limpa prie odos ir vamzdelių; 8. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. |  |  |  | 1. Plotis: 2,5 cm; 2. Ilgis: 9.1 m; 3. Rulonėliuose; 4. Plėšomas dvejomis kryptimis; 5. Leidžia odai kvėpuoti; 6. Hipoalergiškas; 7. Limpa prie odos ir vamzdelių; 8. Paženklinta CE ženklu. Žr. "4 Katalogai.pdf", 82, 83 psl.
44. | Lipnus tvarstis (pleistras) | vnt. | 140000 | 0.0078 | 5 | 1092 | 1146.6 | 1. Dydis: 1,5 - 2,0 cm x 3,8 - 4,0 cm; 2. Injekcijos vietai užklijuoti; 3. Minkštos, elastingos neaustinės medžiagos; 4. Pralaidus orui ir vandens garams; 5. Gerai limpa, su pagalvėle žaizdai; 6. Hipoalergiškas, tinka pacientams su labai jautria oda; 7. Neprisiklijuojantis prie žaizdos; 8. Sterilus; 9. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | Pharmaplast SAE |  |  |  | 1. Dydis: 1,9 cm x 3,8 cm; 2. Injekcijos vietai užklijuoti; 3. Minkštos, elastingos neaustinės medžiagos; 4. Pralaidus orui ir vandens garams; 5. Gerai limpa, su pagalvėle žaizdai; 6. Hipoalergiškas, tinka pacientams su labai jautria oda; 7. Neprisiklijuojantis prie žaizdos; 8. Sterilus; 9. Paženklinta CE ženklu. Žr. "4 Katalogai.pdf", 84, 85 psl.
45. | Lipni juosta tvarsčių fiksavimui | vnt. | 280 | 0.568 | 5 | 159.04 | 166.99 | 1. Dydis: 5 cm x 10 m; 2. Poliesteriniu pagrindu; 3. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | Pharmaplast SAE |  |  |  | 1. Dydis: 5 cm x 10 m; 2. Poliesteriniu pagrindu; 3. Paženklinta CE ženklu. Žr. "4 Katalogai.pdf", 86, 87 psl.
47. | Tvarsčiai nudegimams ir opoms gydyti:
47.1. | Tvarsčiai nudegimams ir opoms gydyti (10 cm x 10 cm) | vnt. | 20 | 0.192 | 5 | 3.84 | 4.03 | 1. Tinklelis iš 100 % medivilnės; 2. Nelimpantis prie žaizdos, praleidžia žaizdų eksudatą; 3. Impregnuotas vazelinu arba lygiaverte medžiaga; 4. Sterilus; 5. Paženklinta CE ženklu; 6. Tvarsčių dydžiai gali būti didesni. |  |  |  | Pharmaplast SAE |  |  |  | 1. Tinklelis iš 100 % medivilnės; 2. Nelimpantis prie žaizdos, praleidžia žaizdų eksudatą; 3. Impregnuotas parafinu; 4. Sterilus; 5. Paženklinta CE ženklu; 6. Tvarsčių dydžiai: 10x10cm, 10x20cm, 10x30cm. Žr. "4 Katalogai.pdf", 90-93 psl.
47.2. | Tvarsčiai nudegimams ir opoms gydyti (10 cm x 20 cm) | vnt. | 100 | 0.338 | 5 | 33.8 | 35.49 |  |  |  |  | Pharmaplast SAE
47.3. | Tvarsčiai nudegimams ir opoms gydyti (10 cm x 30 cm) | vnt. | 20 | 0.396 | 5 | 7.92 | 8.32 |  |  |  |  | Pharmaplast SAE
47 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 45.56 | 47.84
48. | Sterili besirezorbuojanti hemostatinė medžiaga kraujavimo stabdymui:
48.1. | Sterili besirezorbuojanti hemostatinė medžiaga kraujavimo stabdymui | vnt. | 350 | 1.15 | 5 | 402.5 | 422.63 | 1. Dydis: 80 mm ± 10 mm x 50 mm x 10 mm; 2. Kvadratiniai; 3. Standartiniai; 4. Želatininiai su hemostatiniu efektu; 5. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | Mascia Brunelli | 517050 |  |  | Dydis 70x50x10; kvadartiniai; standartiniai; želatininiai su hemostatiniu efektu; paženklinta CE ženklu. Žr. "4 Katalogai.pdf", 94-97 psl.
48.2. | Sterili besirezorbuojanti hemostatinė medžiaga kraujavimo stabdymui | vnt. | 1300 | 2.7 | 5 | 3510 | 3685.5 | 1. Dydis: 80 ± 2 x 30 ± 2 mm; 2. Želatininiai su hemostatiniu efektu; 3. Analiniai; 4. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | SMI A.G. | ZHG8030 |  |  | Dydis 80x30; analiniai; želatininiai su hemostatiniu efektu; paženklinta CE ženklu. Žr. "4 Katalogai.pdf", 98 psl.
48 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 3912.5 | 4108.13
53. | Elastiniai tinkleliai tvarsčių fiksavimui:
53.1 | Elastiniai tinkleliai tvarsčių fiksavimui, ištemptas 32 cm ± 2 cm apimties | vnt. | 420 | 2.454 | 5 | 1030.68 | 1082.21 | 1. Įpakuoti atskirai ne mažiau kaip po 25 m ; 2. Baltas, elastingas į abi puses; 3. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | Ramofix Trade Kft. |  |  |  | 1. Įpakuoti atskirai po 25 m ; 2. Baltas, elastingas į abi puses; 3. Paženklinta CE ženklu. ištemptas 32 cm apimties. Žr. "4 Katalogai.pdf", 103, 104 psl.
53.2 | Elastiniai tinkleliai tvarsčių fiksavimui, ištemptas 46 cm ± 2 cm apimties | vnt. | 1100 | 3.168 | 5 | 3484.8 | 3659.04 |  |  |  |  | Ramofix Trade Kft. |  |  |  | 1. Įpakuoti atskirai po 25 m ; 2. Baltas, elastingas į abi puses; 3. Paženklinta CE ženklu. ištemptas 46 cm apimties. Žr. "4 Katalogai.pdf", 103, 104 psl.
53.3 | Elastiniai tinkleliai tvarsčių fiksavimui, ištemptas 70 cm ± 5 cm apimties | vnt. | 40 | 3.876 | 5 | 155.04 | 162.79 |  |  |  |  | Ramofix Trade Kft. |  |  |  | 1. Įpakuoti atskirai po 25 m ; 2. Baltas, elastingas į abi puses; 3. Paženklinta CE ženklu. 70 cm apimties. Žr. "4 Katalogai.pdf", 103, 104 psl.
53.4 | Elastiniai tinkleliai tvarsčių fiksavimui, ištemptas 90 cm ± 5 cm apimties | vnt. | 30 | 6.098 | 5 | 182.94 | 192.09 |  |  |  |  | Ramofix Trade Kft. |  |  |  | 1. Įpakuoti atskirai po 25 m ; 2. Baltas, elastingas į abi puses; 3. Paženklinta CE ženklu. 85 cm apimties. Žr. "4 Katalogai.pdf", 103, 104 psl.
53.5 | Elastiniai tinkleliai tvarsčių fiksavimui, ištemptas 130 cm ± 5 cm apimties | vnt. | 10 | 9.88 | 5 | 98.8 | 103.74 |  |  |  |  | Ramofix Trade Kft. |  |  |  | 1. Įpakuoti atskirai po 25 m ; 2. Baltas, elastingas į abi puses; 3. Paženklinta CE ženklu. ištemptas 125 cm apimties. Žr. "4 Katalogai.pdf", 103, 104 psl.
53 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 4952.26 | 5199.87
54. | Pirštinės polietileninės:
54.1 | Pirštinės polietileninės, vidutinio dydžio (M) | vnt. | 35000 | 0.0037 | 5 | 129.5 | 135.98 | 1.Nesterilios; 2. Sertifikatas MDR2017/745 arba lygiavertis. |  |  |  | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd | PE Gloves |  |  | Pirštinės polietileninės, vidutinio dydžio (M) 1.Nesterilios; 2. Sertifikatas MDR2017/745. Žr. "4 Katalogai.pdf", 105, 106 psl.
54.2 | Pirštinės polietileninės, didelės (L) | vmt. | 15000 | 0.0037 | 5 | 55.5 | 58.28 |  |  |  |  | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co Ltd | PE Gloves |  |  | Pirštinės polietileninės, didelės (L) 1.Nesterilios; 2. Sertifikatas MDR2017/745. Žr. "4 Katalogai.pdf", 103, 104 psl.
54 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 185 | 194.26
57. | Klijuotė medicininė | m | 100 | 1.958 | 5 | 195.8 | 205.59 | 1. Guminė; 2. Rulonuose; 3. Plotis 80 ±5 cm. |  |  |  | SIA Olko |  |  |  | 1. Guminė; 2. Rulonuose; 3. Plotis 75 cm. Žr. "4 Katalogai.pdf", 110, 111 psl.
61. | Tvarsčiai gipsiniai | vnt. | 20 | 0.248 | 5 | 4.96 | 5.21 | 10 cm pločio. |  |  |  | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. |  |  |  | 10 cm pločio. Žr. "4 Katalogai.pdf", 113, 1134 psl.
67. | Sterilios servetėlės | vnt. | 1300000 | 0.0082 | 5 | 10660 | 11193 | 1. Dydis: 5 x 5 cm; 2. Iš marlės, ne mažiau 17 siūlų /cm²; 3. 8 sluoksnių; 4. Leidžiamas nukrypimas ± 0,5 cm; 5. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. |  |  |  | 1. Dydis: 5 x 5 cm; 2. Iš marlės 17 siūlų /cm²; 3. 8 sluoksnių; 5. Paženklinta CE ženklu. Žr. "4 Katalogai.pdf", 121-122 psl.
71. | Marliniai setonai:
71.1. | Marliniai setonai | vnt. | 1500 | 0.28 | 5 | 420 | 441 | 1. Plotis: 1 cm; 2. Ilgis: 40 cm (± 5cm); 3. Sterilūs; 4. Naudojami kraujavimo stabdymui žaizdų ertmėse; 5. Turi du austinius kraštus; 6. Individualiai supakuoti; 7. Paženklinti CE ženklu. |  |  |  | Nobamed Paul Danz AG |  |  |  | 1. Plotis: 1 cm; 2. Ilgis: 40 cm; 3. Sterilūs; 4. Naudojami kraujavimo stabdymui žaizdų ertmėse; 5. Turi du austinius kraštus; 6. Individualiai supakuoti; 7. Paženklinti CE ženklu. Žr. "4 Katalogai.pdf", 123 psl.
71.2. | Marliniai setonai | vnt. | 1800 | 0.28 | 5 | 504 | 529.2 | 1. Plotis: 2 cm; 2. Ilgis: 40 cm (± 5 cm); 3. Sterilūs; 4. Naudojami kraujavimo stabdymui žaizdų ertmėse; 5. Turi du austinius kraštus; 6. Individualiai supakuoti; 7. Paženklinti CE ženklu. |  |  |  | Nobamed Paul Danz AG |  |  |  | 1. Plotis: 2 cm; 2. Ilgis: 40 cm ; 3. Sterilūs; 4. Naudojami kraujavimo stabdymui žaizdų ertmėse; 5. Turi du austinius kraštus; 6. Individualiai supakuoti; 7. Paženklinti CE ženklu. Žr. "4 Katalogai.pdf", 123 psl.
71 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 924 | 970.2
72. | Sterilūs vatinukai (plastikas arba medis + vata) | vnt. | 14000 | 0.0428 | 5 | 599.2 | 629.16 | 1. Ilgis: ne trumpesnis nei 15 cm; 2. Supakuoti po 1 - 2; 3. Vatos dalies skersmuo ne mažiau 10 mm, galvutės ilgis ne mažiau 25 mm. 4. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | Nobamed Paul Danz AG |  |  |  | 1. Ilgis: 15 cm; 2. Supakuoti po 2; 3. Vatos dalies skersmuo 10-11 mm, galvutės ilgis 25 mm. 4. Paženklinta CE ženklu. Žr. "4 Katalogai.pdf", 124 psl.
74. | ,,Dormia“ tipo krepšeliai akmenims šalinti | vnt. | 200 | 79.8 | 5 | 15960 | 16758 | 1. 4 vielų; 2 - 2,5 F; ilgis ne trumpesnis nei 90 cm; 2. Su nuimama rankena; 3. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | Marflow | NITI-DIS 2.4 – 4-120 |  |  | 1. 4 vielų; 2,4 Fr; ilgis 120 cm 2. Su nuimama rankena; 3. Paženklinta CE ženklu. Žr. "4 Katalogai.pdf", 125 psl.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Reikalavimai |  |  |  | Gamintojas (užpildo tiekėjas) | Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas) |  |  | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
77. | Ypatingai aukštos kokybės Roadrunner tipo (arba analogiškas ) padidinto lankstumo styga | vnt. | 100 | 46 | 5 | 4600 | 4830 | 1. Nitinoline šerdimi, platininis antgalis geresnei vizualizacijai; 2. Hidrofilinis padengimas 0,035” x 145 m (ne trumpesnė); 3. Tiesiu lanksčiu galu 3 cm (± 1 cm) ilgio; 4. Vienkartinė, sterili; 5. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus; 6. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | Cook Medical | RFSPC-035145-0 |  |  | 1. Nitinoline šerdimi, platininis antgalis geresnei vizualizacijai; 2. Hidrofilinis padengimas 0,035” x 145 m; 3. Tiesiu lanksčiu galu 3 cm ilgio; 4. Vienkartinė, sterili; 5. Pateikti tai patvirtinantys dokumentai; 6. Paženklinta CE ženklu. Žr. "4 Katalogai.pdf", 127 psl.
80. | Tvarstis centrinės venos kateteriui sterilus | vnt. | 2500 | 0.796 | 5 | 1990 | 2089.5 | 1. Lipnus, iš neaustinės didelio poringumo medžiagos; 2. Su maišeliu kateterio galui. Maišelio matmenys 16 cm ± 2,0 cm x 5 cm ± 2,0 cm; 3. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | SUBMED BIYOMEDIKAL SISTEMLERI PAZARLAMA DIS TIC. A.Ş |  |  |  | 1. Lipnus, iš neaustinės didelio poringumo medžiagos; 2. Su maišeliu kateterio galui. Maišelio matmenys 17 cm x 7 cm; 3. Paženklinta CE ženklu. Žr. "4 Katalogai.pdf", 128-130 psl.
81. | Medicininiai termometrai | vnt. | 800 | 2.36 | 21 | 1888 | 2284.48 | 1. Kūno temperatūrai matuoti; 2. Stikliniai, be gyvsidabrio; 3. Matuoja temperatūrą nuo 35 C° iki 42 C°; 4. Su dėklu; 5. Paženklintas CE ženklu. | [5 empty] | Van Oostveen Medical B.V. (Romed) | THERM-288MF | 1. Kūno temperatūrai matuoti; 2. Stikliniai, be gyvsidabrio; 3. Matuoja temperatūrą nuo 35 C° iki 42 C°; 4. Su dėklu; 5. Paženklintas CE ženklu. Žr. "4 Katalogai.pdf", 131, 132 psl.
85. | Kabliukas vaisiaus vandenų pūslei | vnt. | 300 | 0.3688 | 5 | 110.64 | 116.17 | 1. Kabliukas gemalinei pūslei praplėšti; 2. Sterilus, vienkartinis; 3. 25 -30 cm. Ilgio; 4. Kabliuko galas lenktas bukas su šoniniu aštriu danteliu; 5. Paženklinta CE ženklu. | [5 empty] | PLASTIK MEDIKAL URUNLER SN. TIC.LTD.DTI. | 150 201 | 1. Kabliukas gemalinei pūslei praplėšti; 2. Sterilus, vienkartinis; 3. 26 cm. Ilgio; 4. Kabliuko galas lenktas bukas su šoniniu aštriu danteliu; 5. Paženklinta CE ženklu. Žr. "4 Katalogai.pdf", 133, 134 psl.
103. | Sterilios vienkartinės odos biopsijos adatos | vnt. | 20 | 1.09 | 5 | 21.8 | 22.89 | 1. Sterilios, vienkartinės odos biopsijos adatos (biopsy punch); 2. Vientisas, nerūdijantis plienas, skustuvo aštrumo ašmenys; 3. Dydis aiškiai nurodytas ant kiekvieno žymeklio; 4. Skersmuo: 3 mm; 5. Ašmenų ilgis: 7 mm; 6. Kiekviena atskirai įpakuota permatomame pakete. |  |  |  | Razormed | Dermal Biopsy Punch |  |  | 1. Sterilios, vienkartinės odos biopsijos adatos (biopsy punch); 2. Vientisas, nerūdijantis plienas, skustuvo aštrumo ašmenys; 3. Dydis aiškiai nurodytas ant kiekvieno žymeklio; 4. Skersmuo: 3 mm; 5. Ašmenų ilgis: 7 mm; 6. Kiekviena atskirai įpakuota permatomame pakete. Žr. "4 Katalogai.pdf", 148-152 psl.
104. | Nosies tamponai | vnt. | 50 | 7.25 | 5 | 362.5 | 380.63 | 1. Vienpusiai tamponai kraujavimui iš nosies stabdyti; 2. Išmatavimai: 10 cm (± 0,05 mm); 3. Tamponas pagamintas iš kempinės ir mikrodispersinės oksiduotos celiuliozės padengtos lubrikantu arba iš polivinilo; 4. Pakuotėje 1 vnt. |  |  |  | NS1002515S | MDD |  |  | 1. Vienpusiai tamponai kraujavimui iš nosies stabdyti; 2. Išmatavimai: 10 cm 3. Tamponas pagamintas iš polivinilo. 4. Pakuotėje 1 vnt. Žr. "4 Katalogai.pdf", 153, 154 psl.
112. | Vienkartiniai skarifikatoriai odos mėginiams atlikti | vnt. | 150000 | 0.0348 | 5 | 5220 | 5481 | 1. Sterilūs; 2. Paženklinti CE ženklu. | [5 empty] | Heinz Herenz Medizinalbedarf GmbH | 1110106 | 1. Sterilūs; 2. Paženklinti CE ženklu. Žr. "4 Katalogai.pdf", 160, 161 psl.
120. | Dormia tipo krepšeliai:
120.1 | Dormia tipo krepšelis akmenų šalinimui iš tulžies latakų | vnt. | 10 | 74 | 5 | 740 | 777 | 1.Krepšelis turi būti pagamintas iš 4-8 nitinolinių arba analogiško metalo lydinio vielų, apvaliu atraumatiniu galu; 2. Atidaryto krepšelio ilgis turi būti ne mažiau 20 mm ± 5 mm; 3. Krepšelio kataterio ilgis ne mažiau 190 cm; 4. Vienkartinio naudojimo, sterilus. |  |  |  | Mednetic | BKO-X-20-21-XX |  |  | 1.Krepšelis pagamintas iš 4 nitinolinių vielų, apvaliu atraumatiniu galu; 2. Atidaryto krepšelio ilgis 20 mm; 3. Krepšelio kataterio ilgis 215 cm; 4. Vienkartinio naudojimo, sterilus. Žr. "4 Katalogai.pdf", 164-171 psl.
120.2 | Dormia tipo krepšelis akmenų šalinimui iš tulžies latakų | vnt. | 30 | 74 | 5 | 2220 | 2331 | 1. Krepšelis turi būti pagamintas iš 4-8 nitinolinių arba analogiško metalo lydinio kietų vielų, apvaliu atraumatiniu galu; 2. Atidaryto krepšelio ilgis turi būti ne mažiau 22 mm ± 5 mm; 3. Krepšelio kataterio ilgis ne mažiau 190 cm; 4. Vienkartinio naudojimo, sterilus. |  |  |  | Mednetic | BKO-X-25-21-XX |  |  | 1. Krepšelis turi būti pagamintas iš 4 nitinolinių vielų, apvaliu atraumatiniu galu; 2. Atidaryto krepšelio ilgis 25 mm; 3. Krepšelio kataterio ilgis 215 cm; 4. Vienkartinio naudojimo, sterilus. Žr. "4 Katalogai.pdf", 164-171 psl.
120.3 | Dormia tipo krepšelis akmenų šalinimui iš tulžies latakų | vnt. | 20 | 74 | 5 | 1480 | 1554 | 1. Krepšelis turi būti pagamintas iš 4-8 nitinolinių arba analogiško metalo lydinio vielų; apvaliu atraumatiniu galu; 2. Suderinamas su pravedėju, 0,035' ir litotropsine rankena; 3. Atidaryto krepšelio ilgis turi būti ne mažiau 30 mm ± 5 mm; 4. Krepšelio kataterio ilgis ne mažiau 190 cm; 5. Vienkartinio naudojimo, sterilus. |  |  |  | Mednetic | BLO-7-XX-20/40-SY |  |  | 1. Krepšelis pagamintas iš 4 nitinolinių vielų; apvaliu atraumatiniu galu; 2. Suderinamas su pravedėju, 0,035' ir litotropsine rankena; 3. Atidaryto krepšelio ilgis 30 mm; 4. Krepšelio kataterio ilgis 200 cm; 5. Vienkartinio naudojimo, sterilus. Žr. "4 Katalogai.pdf", 164-171 psl.
120.4 | Litotriptinė rankena, Dormia tipo krepšeliui | vnt. | 2 | 2500 | 21 | 5000 | 6050 | Rankena turi tikti 120.3 pozicijos krepšeliams. |  |  |  | Mednetic | LH01 |  |  | Rankena tinka 120.3 pozicijos krepšeliams. Žr. "4 Katalogai.pdf", 164-171 psl.
120 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 9440 | 10712
126. | Sidabro nitrato kaustikos lazdelės | vnt | 300 | 0.996 | 5 | 298.8 | 313.74 | 1.Nesterilios; 2. Įpakuota po 1 vnt.; 3. 15-20 cm ilgio. |  |  |  | Bano Healthcare |  |  |  | 1.Nesterilios; 2. Įpakuota po 1 vnt.; 3. 20 cm ilgio. Žr. "4 Katalogai.pdf", 172 psl.
131. | Biopesinės adatos:
131.1. | Biopsinė adata 18 G „Chiba“ tipo | vnt. | 50 | 6.99 | 5 | 349.5 | 366.98 | Chiba tipo biopsinės adatos dydis 18 G x 20 cm ± 2,0 cm; Su vidiniu stiletu; Galimybė paimti aspiratą citologiniam arba mėginius histologiniam įvertinimui; Ant adatos išorinės kaniulės yra skaičiais išdėstytos centimetrinės žymos gylio nustatymui; Išorinės kaniulės galiukas echogeninis; Adatos turi reguliuojamą adatos atramą (kojytes), kuri leidžia apriboti pasislinkimą į priekį; Stebulės spalvinis kodavimas pagal adatų dydį. |  |  |  | Egemen Tibbi Medikal | CH18200 |  |  | Chiba tipo biopsinės adatos dydis 18 G x 20 cm; Su vidiniu stiletu; Galimybė paimti aspiratą citologiniam arba mėginius histologiniam įvertinimui; Ant adatos išorinės kaniulės yra skaičiais išdėstytos centimetrinės žymos gylio nustatymui; Išorinės kaniulės galiukas echogeninis; Adatos turi reguliuojamą adatos atramą (kojytes), kuri leidžia apriboti pasislinkimą į priekį; Stebulės spalvinis kodavimas pagal adatų dydį. Žr. "4 Katalogai.pdf", 173 psl.
131.2. | Biopsinė adata 20 G „Chiba“ tipo | vnt. | 50 | 6.99 | 5 | 349.5 | 366.98 | Chiba tipo biopsinės adatos dydis 20 G x 20 cm ± 2,0 cm; Su vidiniu stiletu; Galimybė paimti aspiratą citologiniam arba mėginius histologiniam įvertinimui; Ant adatos išorinės kaniulės yra skaičiais išdėstytos centimetrinės žymos gylio nustatymui; Išorinės kaniulės galiukas echogeninis; Adatos turi reguliuojamą adatos atramą (kojytes), kuri leidžia apriboti pasislinkimą į priekį; Stebulės spalvinis kodavimas pagal adatų dydį. |  |  |  | Pajunk | 202S095220 |  |  | Chiba tipo biopsinės adatos dydis 20 G x 22 cm ; Su vidiniu stiletu; Galimybė paimti aspiratą citologiniam arba mėginius histologiniam įvertinimui; Ant adatos išorinės kaniulės yra skaičiais išdėstytos centimetrinės žymos gylio nustatymui; Išorinės kaniulės galiukas echogeninis; Adatos turi reguliuojamą adatos atramą (kojytes), kuri leidžia apriboti pasislinkimą į priekį; Stebulės spalvinis kodavimas pagal adatų dydį. Žr. "4 Katalogai.pdf", 174-179 psl.
131 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 699 | 733.96
133. | Sterilios pirštinės, skirtos rekonstrukcinėms ir didelę riziką keliančioms operacijoms
133.1 | Pirštinės Nr. 6.5 | pora | 500 | 0.562 | 5 | 281 | 295.05 | 1. Sterilios, natūralaus latekso, be pudros; |  |  |  | Kanam Latex Industries Private LTD | Dual |  |  | Pirštinės Nr. 6.5 1. Sterilios, natūralaus latekso, be pudros; 2. Dvigubos. Pirminės ir antrinės skirtingų spalvų; 3. Specialiai padengtos lygiaverte danga, anatominės konfigūracijos; 4. Ilgis - 28 cm 5. AQL 0,65; 6. Pakuotė: 2 poros pirštinių yra medicininės kokybės popieriaus įvynioklyje, kuris hermetiškai uždarytas steriliame maišelyje; 7. Vienos pirštinės storis ties pirštais 0,19mm; ties delnu 0,17mm; 8. Sertifikatas MDR2017/745. Žr. "4 Katalogai.pdf", 180 psl.
133.2 | Pirštinės Nr. 7 | pora | 1000 | 0.562 | 5 | 562 | 590.1 | 2. Dvigubos. Pirminės ir antrinės skirtingų spalvų; |  |  |  | Kanam Latex Industries Private LTD | Dual |  |  | Pirštinės Nr. 7 1. Sterilios, natūralaus latekso, be pudros; 2. Dvigubos. Pirminės ir antrinės skirtingų spalvų; 3. Specialiai padengtos lygiaverte danga, anatominės konfigūracijos; 4. Ilgis - 28 cm 5. AQL 0,65; 6. Pakuotė: 2 poros pirštinių yra medicininės kokybės popieriaus įvynioklyje, kuris hermetiškai uždarytas steriliame maišelyje; 7. Vienos pirštinės storis ties pirštais 0,19mm; ties delnu 0,17mm; 8. Sertifikatas MDR2017/745. Žr. "4 Katalogai.pdf", 180 psl.
133.3 | Pirštinės Nr. 7.5 | pora | 1000 | 0.562 | 5 | 562 | 590.1 | 3. Specialiai padengtos poliuretano arba lygiaverte danga, anatominės konfigūracijos; |  |  |  | Kanam Latex Industries Private LTD | Dual |  |  | Pirštinės Nr. 7.5 1. Sterilios, natūralaus latekso, be pudros; 2. Dvigubos. Pirminės ir antrinės skirtingų spalvų; 3. Specialiai padengtos lygiaverte danga, anatominės konfigūracijos; 4. Ilgis - 28,5 cm 5. AQL 0,65; 6. Pakuotė: 2 poros pirštinių yra medicininės kokybės popieriaus įvynioklyje, kuris hermetiškai uždarytas steriliame maišelyje; 7. Vienos pirštinės storis ties pirštais 0,19mm; ties delnu 0,17mm; 8. Sertifikatas MDR2017/745. Žr. "4 Katalogai.pdf", 180 psl.
133.4 | Pirštinės Nr. 8 | pora | 800 | 0.562 | 5 | 449.6 | 472.08 | 4. Ilgis - ne trumpesnis kaip 30 cm (± 2 cm); |  |  |  | Kanam Latex Industries Private LTD | Dual |  |  | Pirštinės Nr. 8 1. Sterilios, natūralaus latekso, be pudros; 2. Dvigubos. Pirminės ir antrinės skirtingų spalvų; 3. Specialiai padengtos lygiaverte danga, anatominės konfigūracijos; 4. Ilgis - 28,5 cm 5. AQL 0,65; 6. Pakuotė: 2 poros pirštinių yra medicininės kokybės popieriaus įvynioklyje, kuris hermetiškai uždarytas steriliame maišelyje; 7. Vienos pirštinės storis ties pirštais 0,19mm; ties delnu 0,17mm; 8. Sertifikatas MDR2017/745. Žr. "4 Katalogai.pdf", 180 psl.
133.5 | Pirštinės Nr. 8.5 | pora | 550 | 0.562 | 5 | 309.1 | 324.56 | 5. AQL ne daugiau 0,65; |  |  |  | Kanam Latex Industries Private LTD | Dual |  |  | Pirštinės Nr. 8.5 1. Sterilios, natūralaus latekso, be pudros; 2. Dvigubos. Pirminės ir antrinės skirtingų spalvų; 3. Specialiai padengtos lygiaverte danga, anatominės konfigūracijos; 4. Ilgis - 28,5 cm 5. AQL 0,65; 6. Pakuotė: 2 poros pirštinių yra medicininės kokybės popieriaus įvynioklyje, kuris hermetiškai uždarytas steriliame maišelyje; 7. Vienos pirštinės storis ties pirštais 0,19mm; ties delnu 0,17mm; 8. Sertifikatas MDR2017/745. Žr. "4 Katalogai.pdf", 180 psl.
133.6 | Pirštinės Nr. 9 | pora | 50 | 0.562 | 5 | 28.1 | 29.51 | 6. Pakuotė: 2 poros pirštinių yra medicininės kokybės popieriaus įvynioklyje, kuris hermetiškai uždarytas steriliame maišelyje; 7. Vienos pirštinės storis ties pirštais 0,19 ± 0,02 mm; ties delnu 0,17± 0,02 mm; 8. Sertifikatas MDR2017/745 arba lygiavertis. |  |  |  | Kanam Latex Industries Private LTD | Dual |  |  | Pirštinės Nr. 9 1. Sterilios, natūralaus latekso, be pudros; 2. Dvigubos. Pirminės ir antrinės skirtingų spalvų; 3. Specialiai padengtos lygiaverte danga, anatominės konfigūracijos; 4. Ilgis - 28,5 cm 5. AQL 0,65; 6. Pakuotė: 2 poros pirštinių yra medicininės kokybės popieriaus įvynioklyje, kuris hermetiškai uždarytas steriliame maišelyje; 7. Vienos pirštinės storis ties pirštais 0,19mm; ties delnu 0,17mm; 8. Sertifikatas MDR2017/745. Žr. "4 Katalogai.pdf", 180 psl.
133 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 2191.8 | 2301.4