PAGE  
3

UAB „FIGARO“

Adresas - Savanorių pr. 151-1, LT-50174 Kaunas, tel., faks. -  8-37 730973, el.pasštas -  office@optics.lt, įregistruota Kauno m. savivaldybės rejestro tarnyboje, įregistravimo Nr. AB 91-430, kodas132713849, PVMmokėtojokodas LT327138414

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešajai įstaigai Respublikinei Kauno ligoninei

PASIŪLYMAS

DĖL OFTALMOLOGINIŲ INSTRUMENTŲ pirkimo 
___2016-06-03_________ Nr.______
                                                                            (Data)

____Kaunas________

(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	UAB „FIGARO“



	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	Savanorių pr. 151-1, LT-50174 Kaunas

	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, pareigos, vardas, pavardė 
	Direktorius Gintaras Radzevičius

	Telefono numeris
	8-37 730973

	
	office@optics.lt

	Įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių kodai/
	132713849


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) tarptautinio konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka CVP IS ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

3. Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiame pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus prekei tiekti. 
Mes siūlome šią prekes: 

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Kiekis vnt.
	Atitikimą įrodantys parametrai, įrašant konkrečias reikšmes

	1.
	Bipoliarinis laidas su pincetu
	"Infiniti" aparatui, daugkartinio naudojimo: Komplekte: kabelis (silikoninis, bipoliarinis) ir pincetas koaguliacijai (lenktas, 9cm/0,5mm)
	1 kompl.
	Bipoliarinis laidas su pincetu, "Infiniti" aparatui, daugkartinio naudojimo. Komplekte:
8065-128402 kabelis silikoninis, bipoliarinis.
Katalogas 1a.pdf

Alcon, JAV

8065-817601 pincetas koaguliacijai (lenktas, 9cm/0,5mm)
Katalogas 1b.pdf

Alcon, JAV

	2.
	DRYSDALE modelio branduolio manipuliatorius ir priekinės kapsulės poliruotojas
	lenktas, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, paviršius papildomai padengtas chromu.
	3 vnt.
	G- 16185 DRYSDALE modelio branduolio manipuliatorius ir priekinės kapsulės poliruotojas lenktas, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, paviršius papildomai padengtas chromu. Geuder, Vokietija.

Katalogas 2.pdf

	3.
	Mikro COLIBRI arba lygiaverčio modelio pincetas
	su rišimo plokštuma, dantukai pinceto gale 2x1, rankenėlės su išpjovomis patogesniam suėmimui, paviršius papildomai padengtas chromu.
	3 vnt.
	G-18960 Mikro COLIBRI modelio pincetas su rišimo plokštuma, dantukai pinceto gale 2x1, rankenėlės su išpjovomis patogesniam suėmimui, paviršius papildomai padengtas chromu. Geuder, Vokietija.

Katalogas 3.pdf

	4.
	Pincetas skirtas lęšiuko įdėjimui į kasetę
	pritaikytas MONARCH III injektoriui, daugkartinio naudojimo
	3 vnt.
	560.01 Pincetas skirtas lęšiuko įdėjimui į kasetę, pritaikytas MONARCH III injektoriui, daugkartinio naudojimo
Katalogas 4_5.pdf
Alcon, JAV

	5.
	Lęšiuko injektorius
	MONARCH III, daugkartinio naudojimo, titaninis
	3 vnt.
	8065-977773 Lęšiuko injektorius MONARCH III, daugkartinio naudojimo, titaninis
Katalogas 4_5.pdf
Alcon, JAV

	6.
	Pincetas kapsulioreksei
	ypatingai delikatus, užlenktais, paplonintais, dantyto paviršiaus galiukais, rankenėlės grublėtu paviršiumi, paviršius papildomai padengtas chromu
	5 vnt.
	G-31305 Pincetas kapsulioreksei ypatingai delikatus, užlenktais, paplonintais, dantyto paviršiaus galiukais, rankenėlės grublėtu paviršiumi, paviršius papildomai padengtas chromu. Geuder, Vokietija.

Katalogas 6.pdf

	7.
	93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvos atitikimas
	Notifikuotosios įstaigos sertifikatas (atitikties deklaracija)
	
	CE_atitikties_deklaracija_manipuliatoriai_EN.pdf

CE_atitikties_deklaracija_pincetai_EN.pdf

EC Certificate_Alcon.pdf

	8.
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba.
	Pateikiama su prekėmis
	
	Pateikiama kartu su prekėmis

	9.
	Garantinis laikotarpis
	Ne mažiau 24 mėn.
	
	24 mėn


	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas, modelis, katalogo numeris, gamintojas
	Kiekis, vnt.
	Vieneto kaina, EUR (be PVM)
	Vieneto kaina, EUR (su PVM)
	Bendra kaina, EUR (be PVM)
	Bendra kaina, EUR (su PVM)

	1
	2
	3
	4
	5
	6 
	7

	1.
	Bipoliarinis laidas su pincetu
	1
	448,00
	542,08
	448,00
	542,08


	2.
	DRYSDALE modelio branduolio manipuliatorius ir priekinės kapsulės poliruotojas
	3
	230,00
	278,30
	690,00
	834,90

	3.
	Mikro COLIBRI modelio pincetas
	3
	360,00
	435,60
	1080,00
	1306,80

	4.
	Pincetas skirtas lęšiuko įdėjimui į kasetę
	3
	426,00
	515,46
	1278,00
	1546,38

	5.
	Lęšiuko injektorius
	3
	448,00
	542,08
	1344,00
	1626,24

	6.
	Pincetas kapsulioreksei
	5
	364,00
	440,44
	1820,00
	2202,20

	IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina)
	6660,00
	8058,60


Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.
Jei nemokamas PVM tiekėjas nurodo teisės aktą kuriuo vadovaujantis nemokamas PVM mokestis:__________________________________________.
4. Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas 
	Savybės, reikšmės, ypatybės

	1.
	Bipoliarinis laidas su pincetu
8065-128402 – kabelis

8065-817601 - pincetas
	"Infiniti" aparatui, daugkartinio naudojimo. 
Komplekte:
· kabelis silikoninis, bipoliarinis.

Katalogas 1a.pdf

Alcon, JAV;
· pincetas koaguliacijai (lenktas, 9cm/0,5mm)
Katalogas 1b.pdf

Alcon, JAV

	2.
	DRYSDALE modelio branduolio manipuliatorius ir priekinės kapsulės poliruotojas
G- 16185
	Lenktas, rankenėlė strypelio formos, grublėtu paviršiumi, paviršius papildomai padengtas chromu. Geuder, Vokietija.

Katalogas 2.pdf

	3.
	Mikro COLIBRI arba lygiaverčio modelio pincetas
G-18960
	Su rišimo plokštuma, dantukai pinceto gale 2x1, rankenėlės su išpjovomis patogesniam suėmimui, paviršius papildomai padengtas chromu. Geuder, Vokietija.

Katalogas 3.pdf

	4.
	Pincetas skirtas lęšiuko įdėjimui į kasetę
560.01
	560.01 Pritaikytas ir MONARCH III injektoriui, daugkartinio naudojimo
Katalogas 4_5.pdf

Alcon, JAV

	5.
	Lęšiuko injektorius
8065-977773
	MONARCH III, daugkartinio naudojimo, titaninis
Katalogas 4_5.pdf

Alcon, JAV

	6
	Pincetas kapsulioreksei
G-31305
	Ypatingai delikatus, užlenktais, paplonintais, dantyto paviršiaus galiukais, rankenėlės grublėtu paviršiumi, paviršius papildomai padengtas chromu. Geuder, Vokietija.

Katalogas 6.pdf


5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1. 
	Techninė specifikacija
	2

	2. 
	VRM pažymą
	1

	3. 
	Pažyma apie akcininkus
	2

	4.
	VMI pažyma
	1

	5.
	Registravimo pažymėjimas
	1

	6.
	Registravimo duomenys
	2

	7.
	Alcon įgaliojimas
	1

	8.
	Geuder įgaliojimas MP 
	1

	9.
	Geuder įgaliojimo MP vertimas
	1

	10.
	MP įgaliojimas Figaro
	1

	11.
	Alcon CE sertifikatas
	3

	12.
	Geuder CE sertifikatai
	12

	13.
	Pasiūlymo laidavimo raštai
	3

	14.
	KATALOGAI
	6



6. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus:

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) pavadinimas (-ai) 
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų) adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) ar subteikėją (-us)
	


Pastaba. Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

7. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas 
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Pastabos:

1. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. 

2. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. 

3. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

	8. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame
	_ADB „Gjensidige“  laidavimo raštus, _______

	_______Bendra draudimo suma 170,00  EUR _________________________________________ .

	(Nurodyti užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus)

	9. Pasiūlymas galioja iki nurodyta pirkimo dokumentuose.



	Direktorius
	
	
	
	Gintaras Radzevičius
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	


