## Techninė specifikacija dezas 24
DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONIŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendrieji reikalavimai:
1. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (turėtų CE sertifikatą) (medicininės prekės). Iškilus klausimams ar neaiškumams dėl siūlomų prekių tinkamumo ar kokybės, ir CVP IS priemonėmis paprašius, tiekėjai privalo per nurodytą terminą pateikti oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduotus CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad Tiekėjo siūlomos prekės atitinka Europos sąjungos direktyvų nustatytus reikalavimus.
2. Biocidų autorizacijos liudijimai (taikoma tik siūlant dezinfekcijos medžiagas (biocidus). Pateikti su pasiūlymu.
3. Darbo instrukcijos (taikoma 1-9, 11-30, 34, 36, 37, 41-43, 45-48 pirkimo dalims). Pateikti su pasiūlymu.
4. Instrukcijos/ vertinimo etalonai (taikoma 20.3., 23.2., 26, 26.1., 27, 41, 42 pirkimo dalims). Pateikti su pasiūlymu.
5. Perkančiosios organizacijos prašymu, dalyvis privalės per 5 (penkias) darbo dienas pateikti siūlomų prekių pavyzdžius adresu Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius. Ant siūlomų prekių pavyzdžių turi būti pažymėtas pozicijos numeris. Visus prekių pavyzdžius dalyvis privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti prekių pavyzdžiai dalyviui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija ir prekių gavėjas neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius.
6. Siekiant įvertinti dozatorius tiekėjas gali atvykti į vietą ir juos apžiūrėti, vadovaujantis pirkimo sąlygų 83 punktu.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Reikalavimai | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM tarifas % | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Siūloma prekė
[9 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
3 | Priemonės higieninei rankų antiseptikai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
3.1. | Rankų antiseptikas higieninei rankų antiseptikai | L | 2200 | Turi veikti bakterijas EN 13727 , mikobakterijas EN 14348, virusus (HB, ŽIV, ROTA) EN14476, grybelius EN13624 arba lygiaverčiais standartais. Pateikti gamintojo patvirtinimo dokumentus originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą. Sudėtinės medžiagos: alkoholiai ir rankų priežiūros priemonės. Bespalvis. Be dažiklių, konservantų, triklozano, chlorheksidino. Neturi sausinti rankų. Sudėtyje yra odą tausojančių medžiagų. Pateikti laminuotas higieninio rankų paruošimo schemas. Rankų higienos priemonės nuo 3.1 iki 3.7 turi būti vieno gamintojo ir suderintos naudojimui tarpusavyje. Jei 3.1-3.7 siūlomos skirtingų gamintojų priemonės, būtina pateikti dokumentus, įrodančius ir patvirtinančius, kad priemonės yra išbandytos ir suderintos naudojimui tarpusavyje. Tiekėjas neatlygintinai suteikia dozatorius tinkamus 3.1., 3.2., 3.5., ir 3.6. pozicijose aprašytoms talpoms. Dozatoriai: 3.1 pozicijai- 350 vnt.; 3.2 pozicijai- 200 vnt.; 3.5 pozicijai- 300 vnt.; 3.6 pozicijai- 200 vnt. Kartu turi būti pateikiamos ir dozavimo pompos-dozatoriai, kurie gali būti dezinfekuojami ir naudojami ne vienkartinai. Sulūžus dozavimo pompai, pompa keičiama nemokamai. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą (perkančioji organizacija vertindama pasiūlymą gali paprašyti pateikti biocido autorizacijos liudijimo priedus). Pakuotė: 0,5 L | 3.68 | 21% | 8096 | 9796.16 | 0,5L (su dozavimo pompa) | 2.2264 | CHEMISEPT MED. Gamintojas: AS Chemi-Pharm (Estija)
3.2. | Rankų antiseptikas higieninei rankų antiseptikai | L | 3300 | Tie patys reikalavimai kaip 3.1. punkte. Pakuotė: 1 L | 2.98 | 21% | 9834 | 11899.14 | 1,0L (su dozavimo pompa) | 3.6058 | CHEMISEPT MED. Gamintojas: AS Chemi-Pharm (Estija)
3.3. | Rankų antiseptikas higieninei rankų antiseptikai | L | 1980 | Tie patys reikalavimai kaip 3.1. punkte.Pakuotė: 4-5 L | 2.56 | 21% | 5068.8 | 6133.248 | 5L kanistras | 15.488 | CHEMISEPT MED. Gamintojas: AS Chemi-Pharm (Estija)
3.4. | Rankų antiseptikas higieninei rankų antiseptikai | vnt | 330 | Tie patys reikalavimai kaip 3.1. punkte. Tinkamas nešioti (kišeninis arba prisegamas prie medicininės aprangos). Pakuotė: nuo 50 ml iki 150 ml. | 0.86 | 21% | 283.8 | 343.398 | 0,1L | 1.0406 | CHEMISEPT MED. Gamintojas: AS Chemi-Pharm (Estija)
3.5. | Skystas muilas rankų plovimui | L | 880 | Švelnus rankų odos muilas, tinkantis dažnam plovimui. Muile yra drėkinančių ir minkštinančių medžiagų, kurios palaiko natūralią odos drėgmės pusiausvyrą. pH turi būti neutralus odai. Kartu turi būti pateikiamos ir dozavimo pompos-dozatoriai, kurie gali būti dezinfekuojami ir naudojami ne vienkartinai. Sulūžus dozavimo pompai, pompa keičiama nemokamai. Pateikti kosmetikos gaminio notifikavimo pažymėjimą (CPNP) pažymėjimą arba pateikti ištrauką iš leistinų prekiauti Lietuvoje priemonių sąrašo, kur ši priemonė įrašyta patvirtinant parašu. Pakuotė: 0,5 L | 3.1 | 21% | 2728 | 3300.88 | 0,5L (su dozavimo pompa) | 1.8755 | MEDICAL SOAP SENSITIVE. Gamintojas: AS Chemi-Pharm (Estija)
3.6. | Skystas muilas rankų plovimui | L | 2200 | Tie patys reikalavimai kaip 3.5. punkte. Pakuotė: 1,0 L | 1.85 | 21% | 4070 | 4924.7 | 1,0L (su dozavimo pompa) | 2.2385 | MEDICAL SOAP SENSITIVE. Gamintojas: AS Chemi-Pharm (Estija)
3.7. | Skystas muilas rankų plovimui | L | 880 | Tie patys reikalavimai kaip 3.5. punkte. Pakuotė: 4,0-5,0 L | 1.3 | 21% | 1144 | 1384.24 | 5L kanistras | 7.865 | MEDICAL SOAP SENSITIVE. Gamintojas: AS Chemi-Pharm (Estija)
|  |  |  | 3 pirkimo dalis iš viso: | - | - | 31224.6 | 37781.766
6 | Kremas personalo rankų odos priežiūrai:
6.1. | Kremas personalo rankų odos priežiūrai | L | 550 | Skirtas sveikatos priežiūros įstaigų personalui profesonaliam naudojimui, dermatologiškai patikrintas. Tinkamas naudoti kasdien po dažno rankų plovimo, po higieninės, chirurginės dezinfekcijos. Užtikrina rankų apsaugą po dažno rankų dezinfektanto naudojimo Lengvai pasiskirsto ant odos maitina odą padarydamas ją švelnia. Turi skatinti pažeistos odos atsinaujinimą; drėkinti odą; didinti jos elastingumą; reguliuoti odos riebalų ir vandens balansą; mažina rankų šiurkštumo pojūtį, tinka suerzintai odai, greitai patekti į giliuosius odos sluoksnius. Sudėtyje turi turėti: odą tausojančių, natūralių komponentų. Nėra dirbtinų dažiklių ir kvapiklių. Pakuotė:100-300 ml. Pateikti kosmetikos gaminio notifikavimo pažymėjimą (CPNP) pažymėjimą arba pateikti ištrauką iš leistinų prekiauti Lietuvoje priemonių sąrašo, kur ši priemonė įrašyta patvirtinant parašu. | 9 | 21% | 4950 | 5989.5 | 0,25L (su dozavimo pompa) | 2.7225 | BIOCARE DAILY. Gamintojas: AS Chemi-Pharm (Estija)
6.2 | Kremas personalo rankų odos priežiūrai | L | 440 | Tie patys reikalavimai kaip 6.1. punkte. Pakuotė: 300-500 ml su pompa. | 6.8 | 21% | 2992 | 3620.32 | 0,5L (su dozavimo pompa) | 4.114 | BIOCARE DAILY. Gamintojas: AS Chemi-Pharm (Estija)
|  |  |  | 6 pirkimo dalis iš viso: | - | - | 7942 | 9609.82