## Techninė specifikacija dezas 24
DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONIŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendrieji reikalavimai:
1. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (turėtų CE sertifikatą) (medicininės prekės). Iškilus klausimams ar neaiškumams dėl siūlomų prekių tinkamumo ar kokybės, ir CVP IS priemonėmis paprašius, tiekėjai privalo per nurodytą terminą pateikti oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduotus CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad Tiekėjo siūlomos prekės atitinka Europos sąjungos direktyvų nustatytus reikalavimus.
2. Biocidų autorizacijos liudijimai (taikoma tik siūlant dezinfekcijos medžiagas (biocidus). Pateikti su pasiūlymu.
3. Darbo instrukcijos (taikoma 1-9, 11-30, 34, 36, 37, 41-43, 45-48 pirkimo dalims). Pateikti su pasiūlymu.
4. Instrukcijos/ vertinimo etalonai (taikoma 20.3., 23.2., 26, 26.1., 27, 41, 42 pirkimo dalims). Pateikti su pasiūlymu.
5. Perkančiosios organizacijos prašymu, dalyvis privalės per 5 (penkias) darbo dienas pateikti siūlomų prekių pavyzdžius adresu Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius. Ant siūlomų prekių pavyzdžių turi būti pažymėtas pozicijos numeris. Visus prekių pavyzdžius dalyvis privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti prekių pavyzdžiai dalyviui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija ir prekių gavėjas neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius.
6. Siekiant įvertinti dozatorius tiekėjas gali atvykti į vietą ir juos apžiūrėti, vadovaujantis pirkimo sąlygų 83 punktu.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Reikalavimai | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM tarifas % | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Siūloma prekė
[9 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
38 | Sterilizuojamų gaminių pakavimo popierius lakštais (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
38.1 | Sterilizuojamų gaminių pakavimo popierius | lakštas | 55000 | Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Tinkamas naudoto sterilizacijai FO ir vandens garais. Popieriaus sudėtis: ne mažiau kaip 95% celiuliozės. Aseptinis įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir chemikalų). Užtikrina tiek sausą, tiek drėgną bakterinį barjerą. Tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Popieriaus paviršius turi būti lygūs, be plaušų ir kitokių popieriaus priedų. Lakštai 120 cm(± 5 cm) x 120 cm(± 5 cm). | 0.3327 | 5% | 18298.5 | 19213.43 | 126 | 44.0162 | Ahlstrom Reliance Crepe paper, Prancūzija
38.2 | Sterilizuojamų gaminių pakavimo popierius | lakštas | 55000 | Tie patys reikalavimai kaip 38.1 punktas. Lakštai 100 cm(± 5 cm) x 100cm(± 5 cm). | 0.231 | 5% | 12705 | 13340.25 | 252 | 61.1226 | Ahlstrom Reliance Crepe paper, Prancūzija
38.3 | Sterilizuojamų gaminių pakavimo popierius | lakštas | 33000 | Tie patys reikalavimai kaip 38.1 punktas. Lakštai 90 cm(± 5 cm) x 90 cm(± 5 cm). | 0.1872 | 5% | 6177.6 | 6486.48 | 252 | 49.5331 | Ahlstrom Reliance Crepe paper, Prancūzija
38.4 | Cheminis indikatorius – juosta | Metras | 220000 | Išorinės cheminės sterilizacijos garais indikatorinė lipni juostelė su pirmo tipo pagal LST EN ISO 11140- 4 cheminiu indikatoriumi. Išmatavimai: 19 mm ± 1 mm. pločio, atitinkanti standarto LST EN ISO 11607 – 1 reikalavimus. Temperatūros režimas 120° - 135°C. Vidinis juostos paviršius lipnus, išoriniame paviršiuje – cheminių dažų linijos, kurios garų poveikyje keičia spalvą. Juosta turi būti ypač stiprios fiksacijos, ritinėlio šonai nelipnūs, nepritraukia nešvarumų, klijai netepa rankų. Sterilizacijos metu nenukrenta, o po jos lengvai nuimama. Ritiniai nuo 50 m iki 100 m | 0.0338 | 5% | 7436 | 7807.8 | 50 | 1.7745 | Steristar, Necati Kaya, Steam tape, SAT 1950, Turkija
|  |  |  | 38 pirkimo dalis iš viso: | - | - | 44617.1 | 46847.96
45 | Aštrių instrumentų dalių apsaugos (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
45.1. | Instrumentų apsaugos aštrioms instrumentų dalims uždengti. | Vnt. | 13200 | Apsaugos plotis: nuo 1,5 cm iki 2,5 cm. Turi būti daugkartinio naudojimo, tinkama sterilizuoti FO ir vandens garais, skaidraus plastiko, nepriglundantys prie instrumentų funkcinių dalių. | 0.12 | 21% | 1584 | 1916.64 | 200 | 29.04 | Clinipak, transparent point protectors PPT007C, UK
45.2. | Instrumentų apsaugos aštrioms instrumentų dalims uždengti | Vnt. | 11000 | Apsaugos plotis: nuo 3 cm iki 5 cm. Turi būti daugkartinio naudojimo, tinkama sterilizuoti FO ir vandens garais, skaidraus plastiko, nepriglundantys prie instrumentų funkcinių dalių. | 0.12 | 21% | 1320 | 1597.2 | 200 | 29.04 | Clinipak, transparent point protectors PPT008C, UK
|  |  |  | 45 pirkimo dalis iš viso: | - | - | 2904 | 3513.84