## 1-134_pirkimo_dalys
CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BESIREZORBUOJANTI SIUVIMO MEDŽIAGA
Pirki-mo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis, vnt. | Vieno siūlo kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas % | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Techniniai reikalavimai | Siūlo storis | Adatos lenktumas | Adatos ilgis, mm | Adatos forma | Siūlo ilgis (ne trumpesnis už nurodytą), cm. | Gamintojas (užpildo tiekėjas) | Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
55. | Penroze:
55.1 | Penroze | vnt. | 200 | 3.29 | 5 | 658 | 690.9 | 1. Sterili; 2. Diametras 1,0 – 1,3 cm; 3. Pagaminti iš latekso arba silikono; 4. Ilgis ne trumpesnis 20 cm; 5. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | Medicoplast International GmbH | 786 0 10 |  |  | 1. Sterili; 2. Diametras 1,0 cm; 3. Pagaminti iš silikono; 4. Ilgis 30 cm; 5. Paženklinta CE ženklu. Žr. "4 Katalogai.pdf", 107 psl.
55.2 | Penroze | vnt. | 200 | 3.29 | 5 | 658 | 690.9 | 1. Sterili; 2. Diametras 1,2 – 2,0 cm; 3. Pagaminti iš latekso arba silikono; 4. Ilgis ne trumpesnis 20 cm; 5. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | Medicoplast International GmbH | 786 0 12 |  |  | 1. Sterili; 2. Diametras 1,2 cm; 3. Pagaminti iš silikono; 4. Ilgis 30 cm; 5. Paženklinta CE ženklu. Žr. "4 Katalogai.pdf", 107 psl.
55 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 1316 | 1381.8
63. | Servetėlės dezinfekuojančios | vnt. | 700000 | 0.0182 | 21 | 12740 | 15415.4 | 1. Dydis: 5,5 cm ± 2 cm x 5,5 cm ± 2 cm; 2. Impregnuotos 70 proc. alkoholiu; 3. Be aldehidų; 4. Veikia bakterijas, grybelius, virusus; 5. Tinka mažų medicininės įrangos, instrumentų paviršių ir odos dezinfekcijai; 6. Pakuotė turi būti atidaroma, su servetėlių dozavimu. Servetėlės lengvai ištraukiamos; 7. Paženklinta CE ženklu. | [5 empty] | Servoprax GmbH | G6 0202 | 1. Dydis: 4,4 cm x 4,4 cm; 2. Impregnuotos 70 proc. alkoholiu; 3. Be aldehidų; 4. Veikia bakterijas, grybelius, virusus; 5. Tinka mažų medicininės įrangos, instrumentų paviršių ir odos dezinfekcijai; 6. Pakuotė atidaroma, su servetėlių dozavimu. Servetėlės lengvai ištraukiamos; Žr. "4 Katalogai.pdf", 115-117 psl.