## Sheet1
Perkamų medicininių priemonių klinikinei laboratorijai, histologijai ir molekuliniams tyrimams sąrašas | [5 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės apibūdinimas (specifikacija) | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vnt. | PVM tarifas % | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas
Medicininės priemonės klinikinei laboratorijai
1 | Sterilus polipropileno indelis, skirtas fekalijų surinkimui, su lopetėle,užsukamu dangteliu ir popierine etikete, užkliuotą ant indelio individualiai supakuotas 30ml, 25x90 mm | Iki 3000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.11 | 330 | LP 109348
2 | Sterilus polipropileno indelis šlapimo surinkimui su užsukamu dangteliu ir popierine etikete, individualiai supakuotas (180ml, 63x80mm) | Iki 40000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.12 | 4800 | LP 105348
5 | „Eppendorf“ tipo arba lygiaverčiai mėgintuvėliai (1,5ml) | Iki 14000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.01 | 140 | LP 111540
6 | Mėgintuvėliai: plastikiniai,skaidrūs, 5ml, 75cm ilgio, 13mm skersmens | Iki 48000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.02 | 960 | LP 110411
7 | Stiklografai (7 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
7.1 | Juodas | Iki 200 vnt. | Vnt. | 21 | 2.07 | 414 | Marienfeld 6130603
7.2 | Raudonas | Iki 150 vnt. | Vnt. | 21 | 2.66 | 399 | Nalge 63113-0010
| Viso 7 pozicija |  |  |  |  | 813
8 | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams „Finpipete“ dozatoriams (8 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo): be filtrų, graduoti, pagaminti tik iš gryno sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo Rnazių, Dnazių, DNR ir pyrigeno; pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje
8.1 | Iki 200 mikrolitrų tūrio. | Iki 40000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.01 | 400 | LP 151143
8.2 | Iki 1000 mikrolitrų tūrio | Iki 24000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.01 | 240 | LP 151146
8.3 | Iki 200 mikrolitrų tūrio, plastikiniai, sterili pakuotė | Iki 576 vnt. | Vnt. | 5 | 0.01 | 5.76 | LP 151348
8.4 | Iki 1000 mikrolitrų tūrio, plastikiniai, sterili pakuotė | Iki 576 vnt. | Vnt. | 5 | 0.04 | 23.04 | LP 151648
8.5 | iki 5000 mikrolitrų tūrio | Iki 3000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.06 | 180 | DTL 200028
| Viso 8 pozicija |  |  |  |  | 848.8
9 | Antgaliai ligoninės turimiems automatiniams „Eppendorf“ tipo dozatoriams (tikslus tūris, kokybiški, automatiškai numetami) (9 siūlomos pozicijos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):be filtrų,graduoti, pagaminti tik iš gryno sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo Rnazių, Dnazių, DNR ir pyrigeno; pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje
9.1 | iki 100 mikrolitrų tūrio | Iki 12000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.01 | 120 | LP 151143
9.2 | iki 1000 mikrolitrų tūrio | Iki 12000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.01 | 120 | LP 151146
9.3 | 0,5-10,0 mikrolitrų tūrio, tinkanti ligoninės turimam "Eppendorf Reference 2" dozatoriui | Iki 12000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.02 | 240 | Biohit 790014
| Viso 9 pozicija |  |  |  |  | 480
10 | Dengiamieji stikliukai:
10.1 | 18x18mm | iki 14000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.02 | 280 | Marienfeld 0101030
10.2 | 24x50mm | iki 70000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.03 | 2100 | Marienfeld 0101222
| Viso 10 pozicija |  |  |  |  | 2380
16 | Objektyviniai stikliukai (76x26x1mm 50vnt) su matiniu šlifuotu lauku užrašams, su galimybe užraša atlikti grafitiniu pieštuku | Iki 100000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.03 | 3000 | Marienfeld 1000200
18 | Dėžutė, objektyvinių stikliukų transportavimui (25 vietų) plastikinė, su dangteliu, 89x33x103mm | Iki 10 vnt. | Vnt. | 21 | 1.69 | 16.9 | LP 192590
19 | Dėžutė, objektyvinių stikliukų transportavimui (50 vietų) plastikinė, su dangteliu, 89x33x208mm | Iki 10 vnt. | Vnt. | 21 | 2.4 | 24 | LP 195090
20 | Plastikinė dėžutė su sandariai uždaromu dangteliu, skirta 2-jų objektyvinių stikliukų laikymui ir transportavimui | Iki 100 vnt. | Vnt. | 21 | 0.28 | 28 | DTL 979930
23 | Plastikinis padėklas objektyviniams stikliukams (10 vietų), 100x340mm | Iki 20 vnt. | Vnt. | 21 | 1.1 | 22 | LP 191010
24 | 96 vietų plokštelė su U formos dugnu TPHA tyrimui | Iki 100 vnt. | Vnt. | 5 | 0.38 | 38 | LP 120030
25 | Filtrinis popierius, pagamintų dažų filtravimui | Iki 100 vnt. | Vnt. | 21 | 1.09 | 109 | Whatman 1001-090
26 | Pipetės, polistirolo (26 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
26.1 | Pastero 3ml individualiai supakuota, sterili | Iki 500 vnt. | Vnt. | 5 | 0.06 | 30 | LP 136138
26.2 | Pastero 3ml supakuotos po kelias | Iki 50000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.04 | 2000 | LP 136038
26.3 | Serologinė 2ml sterili, individualiai supakuota | Iki 2500 vnt. | Vnt. | 5 | 0.08 | 200 | LP 160210
| Viso 26 pozicija |  |  |  |  | 2230
27 | Stiklinės kaitinimo, graduotos, su snapeliu, aukštos formos (27 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
27.1 | 500ml | Iki 10 vnt. | Vnt. | 21 | 2.55 | 25.5 | HH 1070107
27.2 | 250ml | Iki 10 vnt. | Vnt. | 21 | 1.79 | 17.9 | HH 1070105
| Viso 27 pozicija |  |  |  |  | 43.4
28 | Pincetas, sterilus, polistirolo, supakuotas po vieną | Iki 600 vnt. | Vnt. | 5 | 0.13 | 78 | Steri sets 3020
29 | Plastikinės lazdelės (iki 12cm, supakuotos ne mažiau kaip po 100vnt) | Iki 20000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.01 | 200 | LP 132010
30 | Maišas autoklavavimui iki 141oC (60x76cm) | Iki 600 vnt. | Vnt. | 21 | 0.39 | 234 | LP 135130
32 | Sterilios, polistirolo Petri arba lygiavertės lėkštelės, 90mm skersmens, be pertvaros | Iki 50000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.06 | 3000 | Sarsted 82.1473.001
35 | Stiklinės Petri arba lygiavertės lėkštelės, 100 mm skersmens | Iki 100 vnt. | Vnt. | 21 | 1.21 | 121 | HH 1070510
38 | Inokuliacinės sterilios kilpos 1μl (suapvalintas galas, nebraižantis agaro, lygus pirštų laikymo paviršius) | Iki 24000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.02 | 480 | LP 130038
39 | Inokuliacinės sterilios kilpos 10μl (suapvalintas galas, nebraižantis agaro, lygus pirštų laikymo paviršius) | Iki 12000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.02 | 240 | LP 139938
44 | Sterilus vatinukas su medine lazdele, supakuotas individualiai | Iki 12000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.04 | 480 | LP 112298
45 | Sterilus vatinukas su plona metaline lazdele skirtas ėminiams iš uretros | Iki 100 vnt. | Vnt. | 5 | 0.12 | 12 | LP 112698
46 | Mėgintuvėlių stovas (13mm, plastikiniai, 50 vietų-lizdų, autoklavuojamas, "S" formos) | iki 50 vnt. | Vnt. | 21 | 2.66 | 133 | LP 185082
47 | Mėgintuvėlių stovas (13mm, plastikiniai, 90 vietų-lizdų, autoklavuojamas) | iki 30 vnt. | Vnt. | 21 | 5.38 | 161.4 | LP 18908x
48 | Mėgintuvėlių stovas (20mm, plastikiniai, 40 vietų-lizdų, autoklavuojamas),stovo matavimai 246,5x104x70mm | iki 10 vnt. | Vnt. | 21 | 5.26 | 52.6 | LP 18708x
51 | Kintamo tūrio dozatoriai, antgaliai (51 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo)
51.1. | Kintamo tūrio pipetės (dozatoriai):
Kintamo tūrio mechaninė vienkanalė pipetė (dozatorius), kurios tūrio reguliavimo mechanizmas su skaičių fiksatoriumi, turinti 4 skaitmenų tūrio displėjų; spalvoti dozavimo mygtukai; CE ženklinimas (atitinkantis EK direktyvas 98/79/EG ir EN ISO 8655-2). Pilnai autoklavuojama, su metrologine patikra, garantija -ne mažiau 12-os mėn.
51.1.1 | Ne mažesnio tūrio intervalo nei 2-20 mikrolitrų; padalos vertė- 0,1 µl; galimi netikslumai, esant 20 µl tūriui: sisteminė klaida: +/-1,0%; atsitiktinė klaida:+/-0,3% | Iki 3 vnt. | Vnt. | 21 | 148.83 | 446.49 | Biohit 728030
51.1.2 | ne mažesnio tūrio intervalo nei 20-200 mikrolitrų; padalos vertė- 0,1µl; galimi netikslumai, esant 200 µl tūriui: sisteminė klaida: +/- 0,6%; atsitiktinė: +/- 0,2 % | Iki 7 vnt. | Vnt. | 21 | 148.83 | 1041.81 | Biohit 728060
51.1.3 | ne mažesnio tūrio intervalo nei 100 – 1000 mikrolitrų; padalos vertė- 1,0 µl; galimi netikslumai, esant 1000 µl tūriui: sisteminė klaida: +/-0,6%; atsitiktinė klaida: +/-0,2%. | Iki 3 vnt. | Vnt. | 21 | 148.83 | 446.49 | Biohit 728070
51.1.4 | ne mažesnio tūrio intervalo nei 500-5000 mikrolitrų; padalos vertė- 10 µl; galimi netikslumai: sisteminė klaida: +/- 0,6%; atsitiktinė klaida: +/- 0,15% | Iki 2 vnt. | Vnt. | 21 | 148.83 | 297.66 | Biohit 728080
51.1.5 | ne mažesnio tūrio intervalo nei 0,5-10 mikrolitrų, padalos vertė- 0,1 µ; galimi netikslumai, esant 10 µl tūriui: sisteminė klaida:+/- 1,0 %; atsitiktinė klaida: +/- 0,4 % | Iki 3 vnt. | Vnt. | 21 | 148.83 | 446.49 | Biohit 728010
51.2 | Dozatorių stovai - komplektacijoje ne mažiau nei 1 septynių vietų stovas tinkamas pipetėms | Iki 6 vnt. | Vnt. | 21 | 6.05 | 36.3 | Biohit 725620
51.3 | Angaliai dozatoriams - vienkartiniai antgaliai dozatoriams. Antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais: graduoti, pagaminti iš gryno žemo sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo RNazių, DNazių DNR ir pyrigeno. Pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuojamoje aplinkoje.
51.3.1 | Antgaliai iki 10 mikrolitrų | Iki 5000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.02 | 100 | Biohit 790014
51.3.2 | Antgaliai iki 200 mikrolitrų | Iki 10000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.01 | 100 | LP 152143
51.3.3 | Antgaliai iki 1000 mikrolitrų | Iki 10000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.01 | 100 | LP 152146
51.3.4 | Antgaliai iki 5000 mikrolitrų | Iki 2000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.09 | 180 | Biohit 780308
51.4. | Antgaliai dozatoriams - vienkartiniai antgaliai. Antgaliai privalo būti suderinami su dozatoriais, sterlūs, su filtrais, graduoti, pagaminti tik iš gryno žemo sulaikymo polipropileno (PP), patikrinti nuo Rnazių, Dnazių, DNR ir pyrigeno. Pagaminti pagal cGMP reikalavimus visiškai kontroliuokamoje aplinkoje. Be nukleininių rūgščių užteršimo, PGR inhibitorių, endonukleazių ir endotoksinų. Filtrai pagaminti iš HDPE, be celiuliozės priedų.
51.4.1 | Antgaliai iki 10 mikrolitrų | iki 1440 vnt. | Vnt. | 5 | 0.05 | 72 | Biohit 790011F
51.4.2 | Antgaliai iki 20 mikrolitrų | iki 1440 vnt. | Vnt. | 5 | 0.05 | 72 | Biohit 790021F
51.4.3 | Antgaliai iki 200 mikrolitrų | iki 1920 vnt. | Vnt. | 5 | 0.05 | 96 | Biohit 790201F
51.4.4 | Antgaliai iki 1000 mikrolitrų | iki 1440 vnt. | Vnt. | 5 | 0.05 | 72 | Biohit 791001F
| Viso 51 pozicija |  |  |  |  | 3507.24
52 | Plastikinė dėžutė, objektyvių stikliukų archyvavimui 100 vietų su sandariai užsidaromu dangteliu (užraktas) 208x162x32mm | iki 4 vnt. | Vnt. | 21 | 14.33 | 57.32 | LP 199990
53 | Stiuarto arba lygiavertė terpė kultūretėje be anglies (vatinukas su plastmasine lazdele) | Iki 600 vnt. | Vnt. | 5 | 0.27 | 162 | LP 118898
58 | Polipropileninis butelis plovimui 250ml talpos (naudojamas Gramo būdu dažymo metu) su užsukamu dangteliu ir įmontuotu dangtelyje ir sulenktu 45o vamzdeliu. Butelio aukštis 157mm, dugno diametras 61mm. | iki 10 vnt. | Vnt. | 21 | 2.78 | 27.8 | Nalge 2401-1020
59 | Polipropileninis piltuvėlis maitinamųjų terpių gamybai, autoklavuojamas, plačios dalies diametras 100mm, siauros dalies diametras11mm | iki 4 vnt. | Vnt. | 21 | 2.84 | 11.36 | LP 291024
60 | Stiklinis butelis 500ml talpos, autoklavuojamas, skirtas maitinamųjų terpių gamybai. | iki 100 vnt. | Vnt. | 21 | 2.84 | 284 | HH 1070462
61 | Stiklinis butelis 250ml talpos, autoklavuojamas, skirtas maitinamųjų terpių gamybai. | iki 100 vnt. | Vnt. | 21 | 2.39 | 239 | HH1070461
62 | Spiritinė lemputė | iki 3 vnt. | Vnt. | 21 | 16.32 | 48.96 | HH 1082601
63 | Plokštelė ląstelių šlapime ir kituose organizmo skysčiuose skaičiavimui | iki 720 vnt. | Vnt. | 5 | 1.12 | 806.4 | HH 1131896
65 | 1mm ilgio smaigalio lancetinės adatos, vienkartinės, skirtos odos alerginiams mėginiams | iki 24000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.03 | 720 | HH 1110106
Priemonės molekuliniams tyrimams
74 | Švirkštinis filtras GD/X vatman (Whatman)arba lygiaverčio tipo. Diametras 25 mm, porų dydis 0,45µm, su prefiltracine GMF 150 ir GF/F stiklo mikro plaušų tarpu, švirkštas įsukamas sriegiu. | iki 150 vnt | Vnt. | 21 | 2.59 | 388.5 | Whatman 6874-2504
76 | Kolba stiklinė, atspari karščiui, 300 ml | ik 2 vnt | Vnt. | 21 | 2.17 | 4.34 | HH 1070235
80 | Parafilmas laboratorinis dydis 4X125 ft | iki 4 vnt. | Vnt. | 21 | 30.12 | 120.48 | HH 1131912
81 | Laboratorinis laikmatis/laikrodis su signalizavimo (aliarmo) funkcija | iki 3 vnt. | Vnt. | 21 | 19.5 | 58.5 | HH 1080361
Medicininės priemonės citologijai, histologijai
83 | Objektyviniai stikleliai su nuolatiniu teigiamu elektrostatiniu krūviu (pažymėti dviem pliusiukais vienam gale): turi būti skirti imunohistocheminiams tyrimams; dydis: 25 mm (± 1mm) x 75 (± 1mm). | Iki 9000 vnt. | vnt. | 5 | 0.19 | 1710 | Marienfeld 0810401
85 | Biopsinės kasetės (vienkartinės, plastikinės, su dangteliu, skirtos biopsinės medžiagos įliejimui į parafiną) tinkančios esamam ligoninėje Cassmark2 aparatui | Iki 60000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.04 | 2400 | LP 19102x
86 | Biopsinės kempinėlės, skirtos įdėjimui į biopsinę kasetę (32x26 mm) | Iki 10000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.02 | 200 | LP 190195
87 | Antgaliai kintamo tūrio mikrodozatoriams (87 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo) (būtinas antgalių suderinamumas su esamais ligoninėje Biohit/Sartorius mikrodozatoriais):
87.1 | Antgaliai mikrodozatoriui I: darbinis tūris - intervalas ne siauresnis 0,2 -10 µl; antgaliai ne sterilūs. | iki 500 vnt. | Vnt. | 5 | 0.02 | 10 | Biohit 790014
87.2 | Antgaliai mikrodozatoriui II: darbinis tūris - intervalas ne siauresnis 0,5 -250 µl; antgaliai ne sterilūs. | iki 2500 vnt. | Vnt. | 5 | 0.01 | 25 | LP 152143
87.3 | Antgaliai mikrodozatoriui III: darbinis tūris - intervalas ne siauresnis 100 -1000 µl; antgaliai ne sterilūs. | iki 1000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.01 | 10 | LP 151146
| Viso 87 pozicija |  |  |  |  | 45
88 | Rankena autopsiniams ašmenims, autoklavuojama, atspari cheminėms medžiagoms, lengvai išardoma, tinkanti autopsiniams ašmenims Nr. 100, 170, 325. | iki 5 vnt. | Vnt. | 21 | 37.51 | 187.55 | Feather F-100
89 | Rankena histologiniams ašmenims, autoklavuojama, atspari cheminėms medžiagoms, tinkanti histologiniams ašmenims R35, S35 | iki 8 vnt. | Vnt. | 21 | 35.09 | 280.72 | Feather F-80P
90 | Histologiniai ašmenys: vienkartiniai mikrotominiai; S35; pagaminti iš nerūdijančio plieno; skirti rotaciniam mikrotomui, parafininių blokų pjovimui; ašmens ilgis - 80 mm; aštrumo kampas - 35⁰ | iki 1250 vnt. | Vnt. | 5 | 1.03 | 1287.5 | Feather S-35
91 | Histologiniai ašmenys: vienkartiniai mikrotominiai; R35; pagaminti iš nerūdijančio plieno; skirti rotaciniam mikrotomui, parafininių blokų pjovimui; ašmens ilgis - 80 mm; aštrumo kampas - 35⁰ | iki 1250 vnt. | Vnt. | 5 | 1.09 | 1362.5 | Feather R-35
92 | Histologiniai ašmenys: vienkartiniai mikrotominiai; C35; pagaminti iš karbonizuoto plieno; skirti kriotomui, sušaldytų mėginių pjovimui; ašmens ilgis - 80 mm; aštrumo kampas - 35⁰ | iki 100 vnt. | Vnt. | 5 | 1.73 | 173 | Feather C-35
93 | Autopsijos ašmenys: Nr. 170; vienkartiniai; pagaminti iš nerūdijančio plieno; ašmens ilgis - 170 mm. | iki 60 vnt. | Vnt. | 5 | 10.71 | 642.6 | Feather N170
96 | Metalinės, nerūdijančios formelės parafininių blokų įliejimui ( 96 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
96.1 | 7x7x5mm | iki 50 vnt. | Vnt. | 21 | 1.03 | 51.5 | DTL 192931
96.2 | 15x15x5mm | iki 50 vnt. | Vnt. | 21 | 1.03 | 51.5 | DTL 192932
96.3 | 24x24x5mm | iki 100 vnt. | Vnt. | 21 | 1.03 | 103 | DTL 192933
96.4 | 30x24x5mm | iki 100 vnt. | Vnt. | 21 | 1.03 | 103 | DTL 192934
| Viso 96 pozicija: |  |  |  |  | 309
103 | Laboratorinis žymėjimo rašiklis, naudojamas ant įvairių laboratorinių priemonių paviršių tokių kaip stiklas ar kasetės,greitai džiūstantis, atsparus ksilenui, alkoholiams, acetonui, formalinui; juodos spalvos. | iki 5 vnt. | vnt. | 21 | 2.08 | 10.4 | Marienfeld 6130603
106 | Dėžutė, objektyvinių stikliukų transportavimui (5 vietų) plastikinė, su dangteliu | Iki 5 vnt. | Vnt. | 21 | 0.61 | 3.05 | DTL 900028
108 | Zondas, 12 cm | iki 2 vnt. | Vnt. | 21 | 2.41 | 4.82 | HH 1110611
113 | Mikrodozavimo sistema (113 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
113.1 | Mažo tūrio mikrodozatorius I: tūris nuo 1-10 µl; padalos vertė ne daugiau nei 0,02 µl; turi būti autoklavuojamas; turi būti atsparus UV šviesai; mikrodozatoriaus mygtukas turi būti su apsauga nuo netyčinio tūrio pakeitimo; mikrodozatoriuje turi būti duomenų kortelės laikiklis pastaboms ir prietaiso indentifikavimui . | 1 vnt. | Vnt. | 21 | 180.29 | 180.29 | Biohit 725020
113.2 | Antgaliai mikrodozatoriui I: darbinis tūris - intervalas ne siauresnis 0,2 -10 µl; antgaliai ne sterilūs. | iki 500 vnt. | Vnt. | 5 | 0.02 | 10 | Biohit 790014
113.3 | Mažo tūrio mikrodozatorius II: tūris nuo 10-100 µl; padalos vertė ne daugiau nei 0,2 µl; turi būti autoklavuojamas; turi būti atsparus UV šviesai; mikrodozatoriaus mygtukas turi būti su apsauga nuo netyčinio tūrio pakeitimo; mikrodozatoriuje turi būti duomenų kortelės laikiklis pastaboms ir prietaiso indentifikavimui. | 1 vnt. | Vnt. | 21 | 180.29 | 180.29 | Biohit 725050
113.4 | Antgaliai mikrodozatoriui II: darbinis tūris - intervalas ne siauresnis 0,5 -250 µl; antgaliai ne sterilūs. | iki 1000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.02 | 20 | Biohit 790204
113.5 | Mažo tūrio mikrodozatorius III: tūris nuo 100-1000 µl; padalos vertė ne daugiau nei 1 µl; turi būti autoklavuojamas; turi būti atsparus UV šviesai; mikrodozatoriaus mygtukas turi būti su apsauga nuo netyčinio tūrio pakeitimo; mikrodozatoriuje turi būti duomenų kortelės laikiklis pastaboms ir prietaiso indentifikavimui. | 1 vnt. | Vnt. | 21 | 180.29 | 180.29 | Biohit 725070
113.6 | Antgaliai mikrodozatoriui III: darbinis tūris - intervalas ne siauresnis 100 -1000 µl; antgaliai ne sterilūs. | iki 1000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.02 | 20 | Biohit 791004
113.7 | Stovas mikrodozatoriams: Turi laikyti ne mažiau nei 6 mikrodozatorius. Stovas turi tikti tiek vienkanaliams, tiek daugiakanaliams mikrodozatoriams. | 1 vnt. | Vnt. | 21 | 6.05 | 6.05 | Biohit 725600
| Viso 113 pozicija |  |  |  |  | 596.92
116 | Priemonės, skirtos standartizuotam kūno skysčių mikroskopavimui (116 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
116.1 | Plastikinė 10-ies kamerų plokštelė su tinkleliu | iki 500 vnt. | Vnt. | 5 | 1.25 | 625 | HH 1131896
116.2 | Plastikiniai centrifuginiai mėgintuvėliai, konusiniu galu, sugraduoti po 1 ml | iki 5000 vnt. | Vnt. | 5 | 0.08 | 400 | DTL 429910
116.3 | Plastikinės pipetės, kurios pagalba galima paimti tik 1 ml kūno skysčio | iki 5000 vnt. | Vnt. | 5 | 1.35 | 6750 | LP 160111
| Viso 116 pozicija |  |  |  |  | 7775
Konkursų ruošimo vadybininkė Inga Rinkevičienė