## Techninė specifikacija dezas 24
Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr.
DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONIŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Reikalavimai | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM tarifas % | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Siūloma prekė
[9 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
13 | Servetėlės alkoholiui atsparių paviršių dezinfekcijai
13.1 | Servetėlės alkoholiui atsparių paviršių dezinfekcijai | Servetėlė | 660000 | Neaustinio pluošto servetėlės impregnuotos alkoholiu (koncentracija ne mažiau 60 %). Pasižymi greitu veikimu. Skirtos įvairių paviršių ir medicinos prietaisų dezinfekcijai. Turi veikti bakterijas EN 13727 , mikobakterijas EN 14348 ekspozicijos laikas ne daugiau 1 min. , virusus (HB, ŽIV, ROTA) EN14476 ekspozicijos laikas (virusai su apvalkalu ne daugiau 30 sek.), noro ne daugiau 1 min., grybelius EN13624 ir atitikti standartą EN16615 arba lygiaverčiais standartais. Pateikti gamintojo patvirtinimo dokumentus originalo kalba ir vertimą į lietuvių kalbą. Patogios naudojimui, vienu judesiu išsitraukia viena servetėlė. Perforuotos, įpakuotos dėžutėje su dozatoriumi. Servetėlių dydis patogus valymui, nealergizuoja. Dydis: ne mažesnis kaip 200 x 200 mm. Nurodyti servetėlių skaičių pakuotėje. Pakuotė – nuo 150 ir daugiau. Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. Pateikti biocidų autorizacijos liudijimą. (perkančioji organizacija vertindama pasiūlymą gali paprašyti pateikti biocido autorizacijos liudijimo priedus). Vertinama 1 servetėlės kaina. | 0.0258 | 5% | 17028 | 17879.4 | Pakuotė (200 vnt servetėlių 20x20cm) | 5.418 | BACTICID AF WIPES. Gamintojas: AS Chemi-Pharm (Estija)
13.2 | Papildymo pakuotės | Servetėlė | 660000 | Tie patys reikalavimai kaip 13.1. Esamos pakuotės pakartotinam naudojimui papildymas. | 0.0258 | 5% | 17028 | 17879.4 | Papildymo pakuotė paruošta naudojimui (200 vnt servetėlių 20x20cm) | 5.418 | BACTICID AF WIPES. Gamintojas: AS Chemi-Pharm (Estija)
|  |  |  | 13 pirkimo dalis iš viso: | - | - | 34056 | 35758.8
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė |  |  |  |  | UAB „Chemi pharm group“
| Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė |  |  |  | Direktorius Gediminas Grakalskis,