TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- Pirkėjas – AB „KN Energies“

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

- Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

- Pirkimo objektas – Paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

- Naujo nugaravusių gamtinių dujų (BOG) vamzdyno ir įrangos projektavimo paslaugos (toliau – Pirkimo objektas). Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

  - ESAMA SITUACIJA

- Šiuo metu „KN Energies“ esama technologinė schema leidžia BOG (angl. Boil Off Gas)  dujas deginti tik katilinėje. Suteikus projektavimo paslaugas esama infrastruktūra būtų papildyta nauja infrastruktūra, kurios dėka būtų galima nugaravusias BOG dujas panaudoti deglo ir termo alyvos stotelės darbui.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |
| --- | --- |
|  | - Pirkėjas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl: - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.); - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (CVP IS priemonėmis, elektoriniu paštu ar kt.); - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu); - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės priemonės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui; - Esant būtinybei spausdinti, Tiekėjas įsipareigoja naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – AM įsakymas Nr. D1-508); - Tiekėjas įsipareigoja Paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose. - Jei Paslaugų vykdymo metu Tiekėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms: pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad Tiekėjo specialistai, teikiantys paslaugas, atvykimui į paslaugų vykdymo vietą rinktųsi netaršias transporto priemones, kurios atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus, patvirtintus AM įsakymu Nr. D1-508; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Tiekėjo specialistų atvykimui į paslaugų vykdymo vietą; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad paslaugoms teikti būtų pasiūlytas arčiausiai numatomos paslaugų vykdymo vietos esantis specialistas; - Tiekėjas įsipareigoja siekti, kad jo veiksmai neterštų aplinkos ir nekeltų pavojaus sveikatai ir taip būtų laikomasi AM įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aprašo 4.4.4 punkte nustatyto aplinkosauginio principo - Tiekėjas turi būti įdiegęs aplinkos apsaugos vadybos sistemą (Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) arba kitą aplinkos apsaugos vadybos sistemą, kuri įdiegta pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus); - Perkamos nematerialaus pobūdžio paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu, kurių teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. |
| Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |
|  | Tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai turi nekelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Laikoma, kad tiekėjo siūlomos prekės (įskaitant jų gamintojus), paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti ar sudarytas sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu. Pirkimo metu atliekant patikrą dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams, Tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus. |
| Paslaugos turi būti atliktos vadovaujantis šiais norminiais dokumentais: |  |
|  | Lietuvos Respublikos statybos įstatymu. |
|  | Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu, vėlesniais pakeitimais bei naujausiu 2024 m. liepos 10 d. papildymu. |
|  | Darbai turi būti projektuojami pagal Lietuvos Respublikos, Europos sąjungos ir tarptautinius teisės aktus ir standartus. Projektas turi atitikti naujausių Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų ir reglamentų reikalavimus. Projektuotojo atliekami darbai turi atitikti visus teisinius reikalavimus ir ES direktyvų normas. Projektuotojas Techninio darbo projekto Bendrojoje dalyje turės pateikti visų reglamentų ir standartų sąrašą, kuriais remiantis bus vykdomas projektas. |
|  | Projektuotojas privalo peržiūrėti ir atnaujinti techninio darbo projekto parengimui taikomų ĮSTATYMŲ ir STANDARTŲ sąrašą, užtikrinant, kad techninis darbo projektas būtų rengiamas tik pagal tuo metu galiojančių dokumentų reikalavimus. |
| Reikalavimai paslaugų vykdymui |  |
|  | Projektuotojas turi pilnai atlikti visus darbus išvardintus Techninėje Užduotyje (Priedas Nr. 1). |

  - PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Pirkėjas siekia įsigyti:

- Techninio darbo projekto parengimo paslaugas;

- Techninio darbo projekto papildymas išpildomąja dokumentacija bei korekcija pagal faktinę situaciją („Taip pastatyta“) – vadovaujantis TS 7.1.2 punktu.

Tiekėjas rengdamas techninį darbo projektą turi suprojektuoti naują infrastruktūrą BOG garų nuvedimui pagal detalų projektavimo paslaugų aprašymą Techninėje Užduotyje (Priedas Nr. 1). Techninėje užduotyje išvardytos darbų apimtys yra preliminarios ir rekomendacinio pobūdžio, ir neapibrėžia visų galimų apimčių, kurių gali reikėti norint sėkmingai pasiekti projekto tikslus ir įgyvendinti projektinius sprendinius.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

  - Nurodytas tikslus įsigyti kiekis. Sutarties kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą paslaugų kiekį, susijusį su pirkimo objekto įgyvendinimu.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Techninio darbo projekto parengimo paslaugos | Kompl. | 1 |

- KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas |
| --- | --- |
| - 5.1. | Preliminarus projekto parengimo grafikas. |
| - 5.2. | Detali projektavimo paslaugų sąmata. Sąmatoje turi matytis suma projektavimui (išskiriant projekto dalis atskiromis eilutėmis). |

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
| ## 6.1. | Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui projektavimo paslaugų atlikimo grafiką derinimui ir su Užsakovu jį susiderinti raštu. Projektavimo paslaugų atlikimo grafikas turi būti suskaidytas į atskirus etapus: atskirų projekto dalių paruošimas, schemų paruošimas, rizikos analizės studija, įrangos ir medžiagų žiniaraščių parengimas, suformuota galutinė dokumentacija. Projektavimo paslaugų atlikimo grafike turi būti nurodytas tikslus paslaugų etapų atlikimo laikas. Tiekėjas turi laikytis suderinto grafiko. | Per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties įsigaliojimo dienos |
| ## 6.2. | Atnaujintas grafikas pagal esamą projektavimo situaciją, kuris turi atvaizduoti nuokrypius (jei tokie yra) nuo priminio suderinto grafiko (grafike turi būti matomas plano ir fakto palyginimas) | Ne rečiau nei kas 2 (dvi) savaites. |
| ## 6.3. | Detalizuota sąmata skirta aktavimui. Aktai bus paruošiami pagal darbų etapus nurodytus grafike. | Per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties pasirašymo |
| ## 6.5. | Atsakingų už sutarties vykdymą asmenų sąrašas su kontaktais. | Per 5 (penkias) darbo dienas po sutarties pasirašymo |
| ## 6.6. | Kiekvieno aktavimo metu pateikti: Atitinkamą projektinę dokumentaciją kiekvienam etapui, už kurį pateikiamas atliktų darbų aktas. | Kartu su pateikiamu atliktų paslaugų aktu |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- ☒ Burių g. 19, Klaipėda

☒ Nuotoliniu būdu.

☒ Tiekėjo buveinėje.

SUTARTIES VYKDYMO TERMINAI

  - Užsakymų vykdymo terminai

    - Projektavimo paslaugų (įskaitant ir parengto projekto suderinimą su Pirkėju) terminas ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) savaičių nuo Sutarties sudarymo dienos.

    - Vadovaujantis PĮ 97 str. 1 d. 1p., po rangos darbų, pagal šio pirkimo laimėtojo parengtą techninį darbo projektą, atlikimo,  šio Pirkimo sutarties pagrindu bus Pirkėjas pasilieka galimybę įsigyti papildomų paslaugų - Techninio darbo projekto papildymas išpildomąja dokumentacija bei korekcija pagal faktinę situaciją („Taip pastatyta“). Papildomų paslaugų kaina (kuri negali viršyti 5000,00 Eur be PVM) ir terminas (kuris turi būti ne ilgesnis nei 3 (trys) savaitės) bei kitos susijusios sąlygos bus užfiksuoti pasirašant papildomą susitarimą raštu.

    - Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 4 (keturis) mėnesius, įskaitant pratęsimo galimybę (iki 2 savaičių) ir galutinį atsiskaitymą su Tiekėju (4 savaitės).

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- 9.1. Paslaugoms taikomas ne trumpesnis kaip Civilinio kodekso 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyti garantiniai terminai, kurie skaičiuojami nuo visų rangovo suteiktų paslaugų perdavimo užsakovui dienos, skaičiuojamas nuo paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

9.2. Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 20 (dvidešimties) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas paslaugas ir ar/defektus išsiuntimo el. paštu Tiekėjui dienos.

9.3. Rangos darbų metu (kito Rangovo apimtyse) pastebėtus Projekto trūkumus pataisyti per 5 d.d. nuo Pirkėjo pranešimo Tiekėjui dienos. Rangos darbų metu pastebėtus trūkumus Projektuotojas įsipareigoja peržiūrėti ir ištaisyti (jei tokių bus) 24 mėn. laikotarpiui, skaičiuojant nuo su Pirkėju pasirašyto projektavimo darbų priėmimo – perdavimo akto datos. Apie tokius trūkumus (jei tokiu bus) Pirkėjas informuos el. paštu.

- PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

Pirkėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduoti Tiekėjui turimus dokumentus, kurie reikalingi Sutarčiai vykdyti.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Techninė Užduotis su priedais (konfidencialu).