## Pasiūlymas
2 priedas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
LOR PRIEMONĖS OPERACINEI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2025-01-02
Nr.: | 1
Vieta: | Kaunas
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB Mundia
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 300503702
Tiekėjo adresas (-ai): |  | k.petrausko 26 kaunas lt-44156
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100002409619
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | SEB bankas ; LT577044060005267724
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Marius Mikalauskas
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | 37068532123 ;info@mundia.lt
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Marius Mikalauskas, Direktorius
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Marius Mikalauskas, Direktorius , info@mundia.lt
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | LOR PRIEMONĖS OPERACINEI ( SPLINTAI)
Tiekėjo pasiūlymas:
4. DALIS | LOR PRIEMONĖS OPERACINEI (PROTEZAI)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Vieneto kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Prekės pavadinimas, gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)Nurodyti katalogo Nr. ir psl.
4. | LOR PRIEMONĖS OPERACINEI (PROTEZAI)
4.1. | Klausos kauliukų protezas | 40 | vnt. | 105 | 4200 | Klausos kauliuko protezas , kodas: E2128
4.1.1. | Piston tipo protezas, funkcinis ilgis nemažiau nei nuo 3,5 mm iki 8,00 mm, kilputės diametras 0,60±0,1 mm, sterilus, vienkartinis, pagamintas iš teflono. | [5 empty] | piston tipo protezas, funkcinis ilgis 3.5mm iki 8 mm, kilputės diametras 0.6mm, sterilus, vienkartinis, pagamintas iš teflono. Dokumentas : katalogas, pusl nr: 7
4.2. | Klausos kauliukų protezas | 40 | vnt. | 125 | 5000 | Klausos kauliuko protezas , kodas: E2133
4.2.1. | PORP tipo protezas, galvutė apvali, galvutės skersmuo 4,20±0,1 mm., ilgis nemažiau nei nuo 2 mm iki 9 mm., sterilus, vienkartinis, pagamintas iš teflono. | [5 empty] | PORP tipo protezas , galvutė apvali, skersmuo 4.2mm, ilgis nuo 2mm iki 9mm, sterilus, vienkartinis, pagamintas iš teflono. Dokumentas : katalogas1, pusl nr2.
4.3. | Klausos kauliukų protezas, | 40 | vnt. | 128 | 5120 | Klausos kauliuko protezas , kodas: E2134
4.3.1. | TORP tipo protezas, galvutė apvali, galvutės skersmuo 3,20±0,1 mm., ilgis nemažiau nei nuo 3 mm iki 9 mm., sterilus, vienkartinis, pagamintas iš teflono. | [5 empty] | TORP tipo protezas, galvutė apvali, galvutės skersmuo 3.2 mm. ,funkcinis ilgis nuo 3 iki 9mm. Sterilus , vienkartinis, pagamintas iš teflono. Dokumentas katalogas, pusl nr : 3
|  |  |  | Suma be PVM | 14320
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 716
|  |  |  | Suma su PVM | 15036

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2007 2024-12-23 09:14:22