## Techninė specifikacija dezas 24
DEZINFEKCIJOS IR STERILIZACIJOS PRIEMONIŲ PIRKIMO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendrieji reikalavimai:
1. Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (turėtų CE sertifikatą) (medicininės prekės). Iškilus klausimams ar neaiškumams dėl siūlomų prekių tinkamumo ar kokybės, ir CVP IS priemonėmis paprašius, tiekėjai privalo per nurodytą terminą pateikti oficialių kokybės kontrolės institucijų ar pripažintų kompetenciją turinčių agentūrų išduotus CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad Tiekėjo siūlomos prekės atitinka Europos sąjungos direktyvų nustatytus reikalavimus.
2. Biocidų autorizacijos liudijimai (taikoma tik siūlant dezinfekcijos medžiagas (biocidus). Pateikti su pasiūlymu.
3. Darbo instrukcijos (taikoma 1-9, 11-30, 34, 36, 37, 41-43, 45-48 pirkimo dalims). Pateikti su pasiūlymu.
4. Instrukcijos/ vertinimo etalonai (taikoma 20.3., 23.2., 26, 26.1., 27, 41, 42 pirkimo dalims). Pateikti su pasiūlymu.
5. Perkančiosios organizacijos prašymu, dalyvis privalės per 5 (penkias) darbo dienas pateikti siūlomų prekių pavyzdžius adresu Antakalnio g. 57, LT-10207 Vilnius. Ant siūlomų prekių pavyzdžių turi būti pažymėtas pozicijos numeris. Visus prekių pavyzdžius dalyvis privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti prekių pavyzdžiai dalyviui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija ir prekių gavėjas neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius.
6. Siekiant įvertinti dozatorius tiekėjas gali atvykti į vietą ir juos apžiūrėti, vadovaujantis pirkimo sąlygų 83 punktu.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Reikalavimai | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM tarifas % | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Siūloma prekė
[9 empty] | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina Eur su PVM | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
25 | Užlydymo siūlės indikatorius | Vnt. | 2200 | Paskirtis - popieriaus plastiko pakuočių užlydymo įrenginio kontrolės atlikimui Seal-Check testu / indikatoriumi. Atitinka ISO 11607-2. Pritaikytas dokumentuoti. Ant indikatoriaus testo yra vietos reikiamai informacijai įrašyti – kas testavo, data. Parodo aiškų rezultatą. Pateikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus atitinkančią atitikties deklaraciją arba galiojančią atitikties deklaraciją pagal Direktyvą 93/42/EEB. | 0.12 | 5% | 264 | 277.2 | 100 | 12.6 | Seal test, Turkija, C-1001, Necati KAYA, Steristar