## Sheet1
Perkamų medicininių priemonių klinikinei laboratorijai, histologijai ir molekuliniams tyrimams sąrašas | [5 empty] | Priedas Nr. 2
Eil. Nr. | Priemonės apibūdinimas (specifikacija) | Orientacinis perkamas kiekis | Mato vnt. | PVM tarifas % | Mato vnt. kaina EUR su PVM | Viso kaina EUR su PVM | Gamintojas
Medicininės priemonės citologijai, histologijai
90 | Histologiniai ašmenys: vienkartiniai mikrotominiai; S35; pagaminti iš nerūdijančio plieno; skirti rotaciniam mikrotomui, parafininių blokų pjovimui; ašmens ilgis - 80 mm; aštrumo kampas - 35⁰ | iki 1250 vnt. | Vnt. | 21 | 1.815 | 2268.75 | Thermo Fisher Scientific
91 | Histologiniai ašmenys: vienkartiniai mikrotominiai; R35; pagaminti iš nerūdijančio plieno; skirti rotaciniam mikrotomui, parafininių blokų pjovimui; ašmens ilgis - 80 mm; aštrumo kampas - 35⁰ | iki 1250 vnt. | Vnt. | 21 | 1.6698 | 2087.25 | Thermo Fisher Scientific
92 | Histologiniai ašmenys: vienkartiniai mikrotominiai; C35; pagaminti iš karbonizuoto plieno; skirti kriotomui, sušaldytų mėginių pjovimui; ašmens ilgis - 80 mm; aštrumo kampas - 35⁰ | iki 100 vnt. | Vnt. | 21 | 1.6698 | 166.98 | Thermo Fisher Scientific
94 | Užšaldantysis aerozolis | Iki 12 vnt. | Vnt. | 21 | 42.35 | 508.2 | Thermo Fisher Scientific
95 | Programavimo kortelės, skirtos esamam ligoninėje dažymo procesoriui CellStainPAP. | iki 2 vnt. | Vnt. | 21 | 124.63 | 249.26 | Tharmac
98 | Priemonės mėginių paruošimui ir saugojimui (98 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
98.1 | Centrifuginiai mėgintuvėliai su užspaudžiamu sandariu dangteliu, 1,5ml talpos, sterilūs; skirti mėginių paruošimui, laikymui ir centrifugavimui; turi būti tinkami šaldymui iki -80⁰C, centrifugavimui iki 26 000 x g, autoklavuojami, virinami. | iki 500 vnt. | Vnt. | 21 | 0.0605 | 30.25 | AHN Biotechnologie
98.2 | Centrifuginiai mėgintuvėliai su užspaudžiamu sandariu dangteliu,1,5ml talpos, ne sterilūs; skirti mėginių paruošimui, laikymui ir centrifugavimui; turi būti tinkami šaldymui iki -80⁰C, centrifugavimui iki 26 000 x g, autoklavuojami, virinami. | iki 500 vnt. | Vnt. | 21 | 0.0121 | 6.05 | FL Medical
98.3 | Konusiniai graduoti mėgintuvėliai su užsukamu sandariu dangteliu,15ml talpos, ne sterilūs; skirti mėginių laikymui ir paruošimui. | iki 50 vnt. | Vnt. | 21 | 0.484 | 24.2 | Thermo Fisher Scientific
98.4 | Stovas, tinkamas laikyti 1,5ml centrifuginiams centrifuginiams mėgintuvėliams; turi būti tinkamas autoklavuoti, laikyti šaldiklyje, vandens vonelėje. Turi talpinti ne mažiau 32vnt. 1,5 ml centrifuginių mėgintuvėlių | iki 5 vnt. | Vnt. | 21 | 6.05 | 30.25 | Biosigma
98.5 | Stovas, tinkamas laikyti 15ml konusiniams mėgintuvėliams; turi būti tinkamas autoklavuoti laikyti šaldiklyje, vandens vonelėje. Turi talpinti ne mažiau 20 vnt. 15 ml konusinių mėgintuvėlių | iki 5 vnt. | Vnt. | 21 | 7.26 | 36.3 | LP Italiana
| Viso 98 pozicija |  |  |  |  | 127.05
101 | Laboratoriniai paklotai (kilimėliai) II . Vienkartiniai su lipniais paviršiais iš abiejų pusių. Paskirtis - turi apsaugoti laboratorines patalpas nuo parafino pernešimo. Matmenys 610-914mm. Ne plonesni kaip 1,8mm. Skaidrūs. Ne mažiau kaip 30 sluoksnių. | iki 720 sluoksnių | sluoksn. | 21 | 2.0167 | 1452 | Nomad
102 | Laboratoriniai paklotai (kilimėliai) VII. Vienkartiniai su lipniais paviršiais iš abiejų pusių Paskirtis - turi apsaugoti laboratorines patalpas nuo parafino pernešimo; medžiaga - polietilenas su lipniu akrilo polimeru; sluoksnių skaičius - ne mažiau nei 30; matmenys - ne mažiau nei 90 x 100 cm. | iki 150 sluoksnių | sluoksn. | 21 | 2.42 | 363 | Nomad
103 | Laboratorinis žymėjimo rašiklis, naudojamas ant įvairių laboratorinių priemonių paviršių tokių kaip stiklas ar kasetės,greitai džiūstantis, atsparus ksilenui, alkoholiams, acetonui, formalinui; juodos spalvos. | iki 5 vnt. | vnt. | 21 | 3.63 | 18.15 | Thermo Fisher Scientific
105 | Imunohistocheminis pieštukas, skirtas sumažinti reagentų sunaudojimui atliekant imunodažymus;naudojamas imunodažymo technologijose ant parafininių ar šaldytų pjūvių taip pat ir citologiniams preparatams; netirpus alkoholyje ir acetone. | iki 3 vnt. | vnt. | 21 | 108.9 | 326.7 | Leica Biosystems
113 | Mikrodozavimo sistema (113 pozicijos siūlomos prekės bus perkamos iš vieno tiekėjo):
113.1 | Mažo tūrio mikrodozatorius I: tūris nuo 1-10 µl; padalos vertė ne daugiau nei 0,02 µl; turi būti autoklavuojamas; turi būti atsparus UV šviesai; mikrodozatoriaus mygtukas turi būti su apsauga nuo netyčinio tūrio pakeitimo; mikrodozatoriuje turi būti duomenų kortelės laikiklis pastaboms ir prietaiso indentifikavimui . | 1 vnt. | Vnt. | 21 | 300.08 | 300.08 | Thermo Fisher Scientific
113.2 | Antgaliai mikrodozatoriui I: darbinis tūris - intervalas ne siauresnis 0,2 -10 µl; antgaliai ne sterilūs. | iki 500 vnt. | Vnt. | 21 | 0.12342 | 61.71 | Thermo Fisher Scientific
113.3 | Mažo tūrio mikrodozatorius II: tūris nuo 10-100 µl; padalos vertė ne daugiau nei 0,2 µl; turi būti autoklavuojamas; turi būti atsparus UV šviesai; mikrodozatoriaus mygtukas turi būti su apsauga nuo netyčinio tūrio pakeitimo; mikrodozatoriuje turi būti duomenų kortelės laikiklis pastaboms ir prietaiso indentifikavimui. | 1 vnt. | Vnt. | 21 | 300.08 | 300.08 | Thermo Fisher Scientific
113.4 | Antgaliai mikrodozatoriui II: darbinis tūris - intervalas ne siauresnis 0,5 -250 µl; antgaliai ne sterilūs. | iki 1000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.06292 | 62.92 | Thermo Fisher Scientific
113.5 | Mažo tūrio mikrodozatorius III: tūris nuo 100-1000 µl; padalos vertė ne daugiau nei 1 µl; turi būti autoklavuojamas; turi būti atsparus UV šviesai; mikrodozatoriaus mygtukas turi būti su apsauga nuo netyčinio tūrio pakeitimo; mikrodozatoriuje turi būti duomenų kortelės laikiklis pastaboms ir prietaiso indentifikavimui. | 1 vnt. | Vnt. | 21 | 300.08 | 300.08 | Thermo Fisher Scientific
113.6 | Antgaliai mikrodozatoriui III: darbinis tūris - intervalas ne siauresnis 100 -1000 µl; antgaliai ne sterilūs. | iki 1000 vnt. | Vnt. | 21 | 0.05808 | 58.08 | Thermo Fisher Scientific
113.7 | Stovas mikrodozatoriams: Turi laikyti ne mažiau nei 6 mikrodozatorius. Stovas turi tikti tiek vienkanaliams, tiek daugiakanaliams mikrodozatoriams. | 1 vnt. | Vnt. | 21 | 72.6 | 72.6 | Thermo Fisher Scientific
| Viso 113 pozicija |  |  |  |  | 1155.55
Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y. pabraukti kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas. Katalogai (prekių aprašymai) turi būti lietuvių kalba. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.