## Sheet1
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. | [7 empty] | SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2024-08-30
Pirkimo pavadinimas: Chirurginiai siūlai, kabutės, drenai (Nr. 9048)
| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB B.Braun Medical
| Tiekėjo kodas: |  | 111551739
| Tiekėjo adresas: |  | Viršuliškių skg.34-1, LT-05132 Vilnius
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas: |  | LT115517314
| A/s numeris: |  | LT617044060001097040
| Bankas, banko kodas: |  | AB “SEB bankas”, kodas 70440
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | XXX
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  | XXX
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  | XXX
| Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė: |  | direktorius Kęstutis Liauba
| Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė: |  | direktorius Kęstutis Liauba
1. Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2. Bendrieji reikalavimai:
1. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
2. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą, gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai pateikiami lietuvių kalba arba gali būti pateikiami anglų kalba, tačiau, paprašius perkančiajai organizacijai, turės būti pateiktas vertimas iš anglų kalbos į lietuvių kalbą per 3 darbo dienas. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Papildomai Tiekėjas gali teikti ir kitus objektyvius dokumentus bei kitą informaciją (pvz. nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kt.) Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Bendrieji reikalavimai chirurginimas siūlams:
1. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija:
1.1 chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis-nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), vienetų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm, sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 3 metai nuo pagaminimo datos).
2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės turi atitikti originalo dydį.
3. Chirurginės adatos turi būti tvirtos,nesilankstančios, nelūžtančios. Specialios adatos kalcifikuotiems audiniams siūti ypač kietos ir aštrios, sunkiai deformuojamos.
4. Adatos galo storis turi atitikti siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose turi pilnai uždaryti adatos suformuotą angą.
5. Chirurginio siūlo individuali pakuotė turi būti folijos darinys (arba kita saugi pakuotė).
6. Nesirezorbuojantys siūlai turi būti supakuoti ritės formos pakuotėje išvengiant siūlo ,,pakuotės atminties" ( išskyrus šilkinius siūlus ).
7. Siūlo storis turi tiksliai atitikti storį, nurodytą techninėje specifikacijoje. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 1 cm – esant siūlo ilgiui iki 45 cm ir ± 5 cm – esant siūlo ilgiui virš 45 cm, nebent techninėje specifikacijoje nurodyta kitaip.
8. Adatos ilgio nuokrypis leidžiamas ±1 mm - esant adatos ilgiui iki 20 mm ir ±2 mm - esant adatos ilgiui virš 20 mm, o lenktumas, adatos charakteristika (apvali, pjaunanti, buka ir pan.) turi tiksliai atitikti prašomą techninėje charakteristikoje, nebent techninėje specifikacijoje nurodyta kitaip.
9. Adatos, didesnės nei 17mm turi turėti išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje arba būti specialios pusiau kvadratinės frormos geresniai fikasacijai adatkotyje.
10. Siūlo antibakterinis padengimo veiksmingumas turi būti pagristas bent viena metaanalize, patvirtinantis dokumentas turi būti pateiktas kartu su pasiūlymu PDF formatu ir, jei yra, turi būti pateikta nuoroda į internetinį puslapį (taikoma 1.1; 1.2; 1.4; 1.7; 1.10; 2.2 pozicijoms, 19; 23 pirkimo dalims).
11. Perkamas siūlų kiekis vienetais (ne pakeliais). Siūlyti 1 vnt. siūlo kainą, nepaisant kiek siūlų yra pakelyje.
4. Tiekėjo siūlomos prekės ir įkainis:
Pirkimo dalies Nr. | Siūlo storis | Adatos tipas | Adatų skaičius | Adatos lenktumas | Adatos ilgis, mm | Siūlo ilgis, cm | Siūlų kiekis pak., vnt. | Mato vienetas | Preliminarus kiekis (24 mėn.) | Siūlomos prekės parametrai. Firminis prekės pavadinimas, gamintojas. Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą. | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. | Vieneto įkainis EUR, be PVM | PVM tarifas % | Suma EUR, be PVM | Maksimali pirkimo daliai skirta lėšų suma Eur su PVM
I operacinio bloko poreikiams
1 | Chirurginiai siūlai specializuotoms tretinio lygio operacijoms
1.1 | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija 56 - 70d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910. Dengtas poliglaktinu 370 ir kalcio steratu. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių, 25% po 4 savaičių. Rišant mazgą, siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas neatsiriša. Siūlas dažytas violetine spalva arba nedažytas. Siūlas turi būti padengtas antibakterine medžiaga - triklozanu. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
1.1.1 | 1 |  |  |  |  | 5 x 70 | 5 | vnt. | 2520
1.1.2 | 0 |  |  |  |  | 5 x 70 | 5 | vnt. | 240
1.1.3 | 2-0 |  |  |  |  | 6 x 45 | 6 | vnt. | 3060
1.1.4 | 2-0 |  |  |  |  | 5 x 70 | 5 | vnt. | 120
1.1.5 | 3-0 |  |  |  |  | 6 x 45 | 6 | vnt. | 216
1.1.6 | 3-0 |  |  |  |  | 5 x 70 | 5 | vnt. | 5760
1.1.7 | 3-0 |  |  |  |  | 2 × 70 | 2 | vnt. | 240
1.1.8 | 4-0 |  |  |  |  | 3 x 45 | 3 | vnt. | 108
1.1.9 | 4-0 |  |  |  |  | 6 x 45 | 6 | vnt. | 216
1.1.10 | 4-0 |  |  |  |  | 5x70 | 5 | vnt. | 4560
1.1.11 | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 90 | 1 | vnt. | 360
1.1.12 | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 48 | 90 | 1 | vnt. | 360
1.1.13 | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 70 | 90 | 1 | vnt. | 360
1.1.14 | 1 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 360
1.1.15 | 1 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 40 | 90 | 1 | vnt. | 360
1.1.16 | 1 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 48 | 90 | 1 | vnt. | 360
1.1.17 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 2340
1.1.18 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 2520
1.1.19 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 90 | 1 | vnt. | 36
1.1.20 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 48 | 90 | 1 | vnt. | 720
1.1.21 | 0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 36
1.1.22 | 0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 3240
1.1.23 | 0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 48 | 70 | 1 | vnt. | 828
1.1.24 | 0 | apvali, pj.galu | 1 | 1/2 | 40 | 70 | 1 | vnt. | 6300
1.1.25 | 0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 40 | 90 | 1 | vnt. | 36
1.1.26 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 70 | 70 | 1 | vnt. | 12
1.1.27 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 36
1.1.28 | 2-0 | apvali | 1 | 0.5 | 36 | 70 | 1 | vnt. | 36
1.1.29 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 70 | 1 | vnt. | 36
1.1.30 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 48 | 70 | 1 | vnt. | 36
1.1.31 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 36
1.1.32 | 2-0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 1080
1.1.33 | 2-0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 40 | 90 | 1 | vnt. | 36
1.1.34 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 22 | 70 | 1 | vnt. | 240
1.1.35 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 7200
1.1.36 | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 13 | 70 | 1 | vnt. | 1980
1.1.37 | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 36
1.1.38 | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 36
1.2 | Besirezorbuojantis minkštas, elastingas monofilamentinis, sintetinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija nuo 182-238 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas siūlams, kurie yra 3/0 ir storesni - 80% po 2 savaičių, 70% po 4 savaičių, 60% po 6 savaičių. Procentinis stiprumo išlaikymas siūlams, kurie yra 4/0 ir plonesni - 60% po 2 savaičių, 40% po 4 savaičių, 35% po 6 savaičių.Cheminė medžiaga - polidioksanonas. Siūlas dažytas violetine spalva arba nedažytas. Siūlas turi būti padengtas antibakterine medžiaga - triklozanu. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
1.2.1 | 1 | apvali, kilpa | 1 | 1/2 | 48 | 150 | 1 | vnt. | 2400
1.2.2 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 360
1.2.3 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 36
1.2.4 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 22 | 70 | 1 | vnt. | 108
1.2.5 | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 22 | 70 | 1 | vnt. | 36
1.2.6 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 36
1.2.7 | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 36
1.2.8 | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 36
1.2.9 | 4-0 | apvali | 2 | 1/2 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 36
1.2.10 | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 22 | 70 | 1 | vnt. | 36
1.2.11 | 4-0 | apvali | 2 | 1/2 | 22 | 70 | 1 | vnt. | 180
1.2.12 | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 180
1.2.13 | 4-0 | apvali, juoda | 2 | 1/2 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 720
1.2.14 | 5-0 | apvali | 2 | 3/8 | 13 | 70 | 1 | vnt. | 144
1.2.15 | 5-0 | apvali | 2 | 1/2 | 13 | 70 | 1 | vnt. | 720
1.2.16 | 5-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 36
1.2.17 | 6-0 | apvali | 1 | 1/2 | 13 | 70 | 1 | vnt. | 216
1.2.18 | 6-0 | apvali | 2 | 3/8 | 9 | 70 | 1 | vnt. | 108
1.3 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Nelūžtantis, minkštas, elastingas. Cheminė medžiaga – polipropilenas. Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas. Siūlo spalva mėlyna arba bespalvė. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
1.3.1 | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 75 | 1 | vnt. | 540
1.3.2 | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 100 | 1 | vnt. | 12
1.3.3 | 1 | apvali, kilpa | 1 | 1/2 | 48 | 150 | 1 | vnt. | 12
1.3.4 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 75 | 1 | vnt. | 36
1.3.5 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 75 | 1 | vnt. | 36
1.3.6 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 180
1.3.7 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 3600
1.3.8 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 75 | 1 | vnt. | 360
1.3.9 | 2-0 | apvali | 2 | 1/2 | 36 | 120 | 1 | vnt. | 72
1.3.10 | 2-0 | apvali | 2 | 0.5 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 36
1.3.11 | 3-0 | apvali | 2 | 0.5 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 36
1.3.12 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 1080
1.3.13 | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 36
1.3.14 | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 22 | 90 | 1 | vnt. | 252
1.3.15 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 22 | 75 | 1 | vnt. | 12
1.3.16 | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 36
1.3.17 | 3-0 | apvali, pjaun.galu | 2 | 0.5 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 36
1.3.18 | 4-0 | apvali | 1 | 0.5 | 22 | 75 | 1 | vnt. | 36
1.3.19 | 4-0 | apvali | 2 | 1/2 | 22 | 90 | 1 | vnt. | 36
1.3.20 | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 75 | 1 | vnt. | 36
1.3.21 | 4-0 | apvali | 2 | 1/2 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 1620
1.3.22 | 4-0 | apvali | 1 | 3/8 | 17 | 75 | 1 | vnt. | 252
1.3.23 | 4-0 | apvali | 2 | 3/8 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 360
1.3.24 | 4-0 | apvali, pjaun.galu | 2 | 3/8 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 36
1.3.25 | 4-0 | apvali | 1 | 0.5 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 36
1.3.26 | 4-0 | apvali | 2 | 0.5 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 108
1.3.27 | 4-0 | apvali, juoda | 2 | 0.5 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 36
1.3.28 | 4-0 | apvali | 2 | 0.5 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 36
1.3.29 | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 45 | 1 | vnt. | 36
1.3.30 | 4-0 | pjaunanti, plastinė | 1 | 3/8 | 16 | 45 | 1 | vnt. | 36
1.3.31 | 5-0 | apvali | 1 | 3/8 | 17 | 75 | 1 | vnt. | 360
1.3.32 | 5-0 | apvali, juoda | 2 | 1/2 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 36
1.3.33 | 5-0 | apvali | 2 | 1/2 | 13 | 75 | 1 | vnt. | 1224
1.3.34 | 5-0 | apvali | 2 | 1/2 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 36
1.3.35 | 5-0 | apvali,juoda | 2 | 3/8 | 13 | 90 | 1 | vnt. | 108
1.3.36 | 5-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 75 | 1 | vnt. | 36
1.3.37 | 5-0 | apvali | 2 | 0.5 | 13 | 75 | 1 | vnt. | 36
1.3.38 | 5-0 | apvali | 2 | 0.375 | 13 | 90 | 1 | vnt. | 36
1.3.39 | 5-0 | apvali | 2 | 0.375 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 36
1.3.40 | 5-0 | pjaunančiu galu | 2 | 0.375 | 17 | 75 | 1 | vnt. | 36
1.3.41 | 5-0 | pjaunančiu galu | 2 | 0.375 | 13 | 75 | 1 | vnt. | 36
1.3.42 | 5-0 | pjaunanti plastinė | 1 | 0.375 | 13 | 45 | 1 | vnt. | 36
1.3.43 | 5-0 | pjaun.galu, kraujag.; siūlo ir adatos santykis 1:1 | 2 | 0.375 | 9.3 | 60 | 1 | vnt. | 12
1.3.44 | 6-0 | apvali | 2 | 1/2 | 13 | 75 | 1 | vnt. | 36
1.3.45 | 6-0 | apvali | 2 | 0.375 | 13 | 75 | 1 | vnt. | 36
1.3.46 | 6-0 | apvali, juoda | 2 | 0.375 | 13 | 75 | 1 | vnt. | 720
1.3.47 | 6-0 | apvali | 2 | 3/8 | 11 | 75 | 1 | vnt. | 36
1.3.48 | 6-0 | apvali | 2 | 3/8 | 9,3-9,5 | 75 | 1 | vnt. | 36
1.3.49 | 6-0 | apvali, juoda | 2 | 3/8 | 9,3-9,5 | 75 | 1 | vnt. | 36
1.3.50 | 6-0 | apvali | 2 | 0.375 | 9,3-9,5 | 75 | 1 | vnt. | 36
1.3.51 | 6-0 | pjaun.galu, kraujag. | 2 | 0.375 | 9,3-9,5 | 60 | 1 | vnt. | 36
1.3.52 | 7-0 | apvali | 2 | 3/8 | 9,3-9,5 | 75 | 1 | vnt. | 1728
1.3.53 | 7-0 | pjaun.galu, kraujag. | 2 | 0.375 | 9,3-9,5 | 75 | 1 | vnt. | 36
1.4 | Sintetinis monofilamentinis, besirezorbuojantis siūlas tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Cheminė medžiaga poliglekapronas 25 (glikolido kopolimeras ir ε-kaprolaktonas). Procentinis stiprumo išlaikymas 55% ±5% per 7 paras, 25%±5% per 14 parų. Pilnas stiprumo netekimas 21-28 paros. Siūlas bespalvis ir spalvotas. Pilna rezorbcija 90-120 parų. Siūlas turi būti padengtas antibakterine medžiaga - triklozanu. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
1.4.1 | 3-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 3240
1.4.2 | 3-0 | apvali | 1 | 0.5 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 1872
1.4.3 | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 864
1.4.4 | 5-0 bespalvis | pjaunanti plastinė | 1 | 3/8 | 19 | 70 | 1 | vnt. | 36
1.5 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Dengtas, pintas, ypatingai tvirtas. Cheminė medžiaga - poliesteris. Dengtas polibutilatu. Išorinis apvalkalas sudarytas iš ne mažiau, nei 16 gijų, einančių aplink centrinę šerdį. Siūlo spalva žalia arba bespalvė. Adatos, didesnės nei 17mm turi turėti išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
1.5.1 | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 75 | 1 | vnt. | 252
1.5.2 | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 36
1.5.3 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 1080
1.5.4 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 75 | 1 | vnt. | 36
1.5.5 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 15480
1.5.6 | 2-0 | apvali | 2 | 1/2 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 36
1.5.7 | 3-0 | apvali | 2 | 0.5 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 36
1.5.8 | 3-0 | apvali | 1 | 0.5 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 36
1.6 | Besirezorbuojantis minkštas, elastingas monofilamentinis, sintetinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija nuo 182-238 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas siūlams, kurie yra 3/0 ir storesni - 80% po 2 savaičių, 70% po 4 savaičių, 60% po 6 savaičių. Procentinis stiprumo išlaikymas siūlams, kurie yra 4/0 ir plonesni - 60% po 2 savaičių, 40% po 4 savaičių, 35% po 6 savaičių.Cheminė medžiaga - polidioksanonas. Siūlas dažytas violetine spalva arba nedažytas. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
1.6.1 | 5-0 | apvali | 2 | 0.375 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 36
1.6.2 | 3-0 | apvali,juoda | 2 | 1/2 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 36
1.6.3 | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 36
1.6.4 | 5-0 | apvali | 1 | 3/8 | 13 | 70 | 1 | vnt. | 36
1.6.5 | 6-0 | apvali | 2 | 3/8 | 11 | 70 | 1 | vnt. | 360
1.6.6 | 6-0 | apvali | 1 | 3/8 | 13 | 70 | 1 | vnt. | 36
1.6.7 | 6-0 | apvali | 2 | 0.375 | 13 | 70 | 1 | vnt. | 36
1.7 | Sintetinis siūlas, besirezorbuojantis mazgo nereikalaujantis, dantytas siūlas. Siūlas turi būti padengtas antibakterine medžiaga - triklozanu. Procentinis stiprumo išlaikymas siūlams 3/0 ir storesni 80% po 2 savaičių, 80% po 4 savaičių, 67% po 6 savaičių. Procentinis stiprumo išlaikymas siūlams 4/0 ir plonesniems 67% po 2 savaičių, 50% po 4 savaičių, 37% po 6 savaičių. Cheminė medžiaga - dažytas (violetinis) poliesteris ir polidioksanonas.Viename siūlo gale adata, kitame - kilpa, kurios dydį galima reguliuoti. Pilna absorbcija per 210 parų.
1.7.1 | 1 | apvali | 1 | 0.5 | 36 | 30 | 1 | vnt. | 12
1.7.2 | 0 | apvali | 1 | 0.5 | 26 | 30 | 1 | vnt. | 12
1.7.3 | 2-0 | apvali | 1 | 0.5 | 26 | 15 | 1 | vnt. | 12
1.7.4 | 3-0 | apvali | 1 | 0.5 | 26 | 15 | 1 | vnt. | 12
1.8 | Besirezorbuojantis mazgo nereikalaujautis, sintetinis, dantytas siūlas. Pilna absorbcija nuo 120-180 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas siūlams 3/0 ir storesni 80% po 2 savaičių, 80% po 4 savaičių, 67% po 6 savaičių. Procentinis stiprumo išlaikymas siūlams 4/0 ir plonesniems 67% po 2 savaičių, 50% po 4 savaičių, 37% po 6 savaičių.Cheminė medžiaga - dažytas (violetinis) poliesteris ir polidioksanonas. Iš abiejų siūlo galų po adatą. Viduryje siūlo dantukai pakeičia kryptį ir sukdamiesi ratu aplink siūlą juda link adatų. Adatos, didesnės nei 17mm turi turėti išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
1.8.1 | 1 | apvali | 2 | 1/2 | 2x36 | 14x14 | 1 | vnt. | 12
1.8.2 | 0 | apvali | 2 | 1/2 | 2x36 | 24x24 | 1 | vnt. | 12
1.8.3 | 2-0 | apvali | 2 | 1/2 | 2x36 | 14x14 | 1 | vnt. | 12
1.9 | Besirezorbuojantis mazgo nereikalaujantis, sintetinis, dantytas siūlas. Cheminė medžiaga glikolido kopolimeras ir ε-kaprolaktonas. Siūlas gali būti dažytas arba nedažytas. Procentinis stiprumo išlaikymas 60% ±3% po 1 savaitės, 30% ±3% po 2 savaičių. Pilna rezorbcija 90-120 dienų.
1.9.1 | 3-0 | pjaunanti | 2 | 3/8 | 2x24 | 30x30 | 1 | vnt. | 624
1.9.2 | 4-0 | pjaunanti | 2 | 3/8 | 2x19 | 30x30 | 1 | vnt. | 624
1.10 | Besirezorbuojantis mazgo nereikalaujantis, sintetinis, dantytas siūlas, skirtas aponeurozei siūti. Vienakryptis, su inkaru gale, elastingas. Cheminė medžiaga - dažytas (violetinis) poliesteris ir polidioksanonas. Siūlas turi būti padengtas antibakterine medžiaga - triklozanu. Pilna absorbcija per 210 parų. Po 2 sav. stiprumo išlaikimas 75%, po 4 sav. 65%, po 6 sav. 55%.
1.10.1 | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 48 | 60 | 1 | vnt. | 480
1.10.2 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 45 | 1 | vnt. | 648
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  | 387444.2
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
2 | Besirezorbuojantys chirurginiai siūlai specializuotoms tretinio lygio urologinėms operacijoms
2.1 | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija 56 - 70d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910. Dengtas poliglaktinu 370 ir kalcio steratu. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių, 25% po 4 savaičių. Rišant mazgą, siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas neatsiriša. Siūlas dažytas violetine spalva arba nedažytas. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
2.2.1 | 2-0 | apvali | 1 | 5/8 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 540
2.2.2 | 2-0 | apvali | 1 | 5/8 | 36 | 70 | 1 | vnt. | 540
2.2.3 | 3-0 | apvali | 1 | 5/8 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 540
2.2 | Besirezorbuojantis mazgo nereikalaujautis, sintetinis, dantytas siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Siūlas turi būti padengtas antibakterine medžiaga - triklozanu. Pilna absorbcija per 91 parą. Procentinis stiprumo išlaikymas 60% ±3% po 1 savaitės, 30% ±3% po 2 savaičių. Cheminė medžiaga glikolido kopolimeras ir ε-kaprolaktonas. Viename siūlo gale adata, kitame - kilpa, kurios dydį galima reguliuoti. Adatos, didesnės nei 17mm turi turėti išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
2.2.1 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 30 | 1 | vnt. | 720
2.2.2 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 23 | 1 | vnt. | 1440
2.3 | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija 42 d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910. Dengtas poliglaktinu 370 ir kalcio steratu. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 50% po 5 dienų, 0% po 10-14 dienų. Rišant mazgą, siūlas neisisklaido, nentrūksta, užrištas neatsiriša. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. (Greitos rezorbcijos)
2.3.1 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 37 | 90 | 1 | vnt. | 144
2.3.2 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 360
2.3.3 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 1440
2.3.4 | 4-0 | apvali | 1 | 1/2 | 17 | 70 | 1 | vnt. | 1440
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  | 69060.6
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
3 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas tinkamas specializuotoms tretinio lygio ortopedijos ir traumatologijos operacijoms. Dengtas, pintas, ypatingai tvirtas. Cheminė medžiaga - poliesteris. Dengtas polibutilatu. Išorinis apvalkalas sudarytas iš ne mažiau, nei 16 gijų, einančių aplink centrinę šerdį. Siūlo spalva žalia arba bespalvė. Adatos, didesnės nei 17mm turi turėti išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
3.1 | 3-0 | pjaunančiu galu | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 36
3.2 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 144
3.3 | 0 | pjaunančiu galu | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 540
3.4 | 0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 540
3.5 | 2 | pjaunanti | 2 | 1/2 | 22 | 90 | 1 | vnt. | 12
3.6 | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 75 | 1 | vnt. | 36
3.7 | 2 | pjaunančiu galu | 1 | 1/2 | 40 | 75 | 1 | vnt. | 600
3.8 | 6 | pjaunančiu galu | 1 | 1/2 | 40 | 75 | 1 | vnt. | 12
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  | 8021.66
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
4 | Laparotominio pjūvio užsiuvimui. Sintetinis siūlas, besirezorbuojantis, monofilamentinis, violetinės spalvos siūlas. Procentinis stiprumo išlaikymas 50% iki 210 dienų. Pilna absorbcija nuo 13 mėnesių iki daugiau nei 36 mėnesių.
4.1 | 0 | apvali, atraumatinė | 1 | 1/2 | 30 | 150 | 1 | vnt. | 1440 | 0, 150CM, 1/2, apvali 30mm, Monomax, BBraun Surgical S.A., B0041455 | 4 p.d. Monomax katalogas 1, 2 psl., 4 p.d. Monomax 7 psl. | 8.6 | 5% | 12384
4.2 | 2/0 | apvali, atraumatinė | 1 | 1/2 | 30 | 150 | 1 | vnt. | 360 | 2/0, 150CM, 1/2, apvali 30mm, Monomax, BBraun Surgical S.A., B0041453 | 4 p.d. Monomax katalogas 1, 2 psl., 4 p.d. Monomax 7 psl. | 5.9 | 5% | 2124
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  | 14508 |  |  | 13230
[10 empty] | PVM suma, EUR: |  | 725.4
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM: |  | 15233.4
5 | Nesirezorbuojantis, monofilamentinis siūlas, skirtas PTFE kraujagyslių protezamas siūti. Cheminė medžiaga polytetrafluoroethylenas ( PTFE), lengvai slysta per PTFE protezą, siaurėjantis ties tvirtinimu prie adatos.
5.1 | 5-0 | apvali | 2 | 1/2 | 13 | 46 | 1 | vnt. | 108
5.2 | 5-0 | pjaun.galu | 2 | 3/8 | 13 | 61 | 1 | vnt. | 108
5.3 | 5-0 | pjaun.galu | 2 | 3/8 | 17 | 91 | 1 | vnt. | 108
5.4 | 6-0 | apvali | 2 | 3/8 | 12 | 61 | 1 | vnt. | 108
5.5 | 6-0 | pjaun.galu | 2 | 3/8 | 13 | 61 | 1 | vnt. | 108
5.6 | 6-0 | apvali | 2 | 0.5 | 13 | 46 | 1 | vnt. | 108
5.7 | 6-0 | apvali | 2 | 0.375 | 9 | 46 | 1 | vnt. | 108
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  | 21886.2
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
6 | Nesirezorbuojantis siūlas, skirtas pilvo sienos operacijoms, pagamintas iš polibutesterio, siūlo paviršius dantytas, dantymas eina ratu su dvigubu įkirpimu, monofilamentas,pagamintas iš polibutesterio. Siūlo gale kilpa.
6.1 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 27 | 23 | 1 | vnt. | 180
6.2 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 37 | 23 | 1 | vnt. | 180
6.3 | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 37 | 30 | 1 | vnt. | 12
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  | 7623
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
7 | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis, pilnos absorbcijos intervalas tarp 56 - 90 d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910 arba sintetinis poliesteris (sudarytas iš glikolido ir laktido) arba lygiavertė medžiaga. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 75%±10% po 2 savaičių, ne mažiau kaip 40%±10% po 3 savaičių.
7.1 | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 65 | 75 | 1 | vnt. | 468
7.2 | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 47 | 90 | 1 | vnt. | 2340
7.3 | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 90 | 1 | vnt. | 2592
7.4 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 75 | 1 | vnt. | 2088
7.5 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 75 | 75 | 1 | vnt. | 576
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  | 11614.05
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
8 | Besirezorbuojantis, pintas sintetinis, polifilamentinis siūlas, dengtas poliglaktinu ir kalcio stearatu. Pilna absorbcija 35 - 42 d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910 arba lygiavertė medžiaga. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 50% po 5 dienų. Rišant mazgą, siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas neatsiriša.
8.1 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 90 | 1 | vnt. | 3840
8.2 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 75-90 | 1 | vnt. | 3600
8.3 | 3-0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 19-30 | 75 | 1 | vnt. | 972
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  | 11924.01
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
9 | Nesirezorbuojantis sintetinis, monofilamentinis siūlas. Pagamintas iš poliamido arba polimerų. Lankstus , lengvai valdomas ir rišamas, lengvai pereina per audinius, netraumuoja audinių. Didelis atsparumas tempimui.
9.1 | 2-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 25-30 | 75 | 1 | vnt. | 1440
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  | 756
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
II operacinio bloko poreikiams
10 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis siūlas, nelūžtantis, minkštas, elastingas. Cheminė medžiaga – polipropilenas. Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
10.1 | 0 | apvali | 2 | 1/2 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 648 | 0, apvalios, 2 adatos, ½, 37mm, 90 cm, BBraun Surgical S.A., Optilene, C3095054 | 10 p.d. Optilene katalogas 1, 2 psl. | 2.7 | 5% | 1749.6
10.2 | 2-0 | apvali | 2 | 1/2 | 36 | 120 | 1 | vnt. | 2520 | 2/0, apvalios, 2 adatos, ½, 37mm, 120 cm, BBraun Surgical S.A., Optilene, C3090973 | 10 p.d. Optilene katalogas 1, 2 psl. | 2.4 | 5% | 6048
10.3 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 3672 | 3-0, apvali, 1 adata, ½, 26 mm, 75 cm, BBraun Surgical S.A., Optilene, C3090041 | 10 p.d. Optilene katalogas 1, 3 psl. | 1.9 | 5% | 6976.8
10.4 | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 36 | 3-0, apvalios, 2 adatos, ½, 26 mm, 90 cm, BBraun Surgical S.A., Optilene, C3090908 | 10 p.d. Optilene katalogas 1, 4 psl. | 3 | 5% | 108
10.5 | 4-0 | apvali | 2 | 1/2 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 36 | 4-0, apvalios, 2 adatos, ½, 26 mm, 90 cm, BBraun Surgical S.A., Optilene, C3090907 | 10 p.d. Optilene katalogas 1, 4 psl. | 3 | 5% | 108
10.6 | 4-0 | apvali | 2 | 1/2 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 1980 | 4-0, apvalios, 2 adatos, ½, 17 mm, 90 cm, BBraun Surgical S.A., Optilene, C3090902 | 10 p.d. Optilene katalogas 1, 5 psl. | 3 | 5% | 5940
10.7 | 5-0 | apvali | 1 | 3/8 | 17 | 75 | 1 | vnt. | 36 | 5-0, apvali, 1 adata, 3/8, 17 mm, 75 cm, BBraun Surgical S.A., Optilene, C3090119 | 10 p.d. Optilene katalogas 1, 6 psl. | 2.1 | 5% | 75.6
10.8 | 5-0 | apvali | 2 | 1/2 | 17 | 90 | 1 | vnt. | 3384 | 5-0, apvalios, 2 adatos, ½, 17 mm, 90 cm, BBraun Surgical S.A., Optilene, C3090901 | 10 p.d. Optilene katalogas 1, 5 psl. | 3 | 5% | 10152
10.9 | 5-0 | apvali | 2 | 1/2 | 13 | 75 | 1 | vnt. | 504 | 5-0, apvalios, 2 adatos, ½, 13 mm, 75 cm, BBraun Surgical S.A., Optilene, C3090954 | 10 p.d. Optilene katalogas 1, 7 psl. | 3.3 | 5% | 1663.2
10.10 | 5-0 | apvali | 2 | 1/2 | 10 | 75 | 1 | vnt. | 36 | 5-0, apvalios, 2 adatos, ½, 10 mm, 75 cm, BBraun Surgical S.A., Optilene, C3090869 | 10 p.d. Optilene katalogas 1, 8 psl. | 3.7 | 5% | 133.2
10.11 | 6-0 | apvali | 2 | 3/8 | 13 | 75 | 1 | vnt. | 4680 | 6-0, apvalios, 2 adatos, 3/8, 13 mm, 75 cm, BBraun Surgical S.A., Optilene, C3097906 | 10 p.d. Optilene katalogas 1, 9 psl. | 5.5 | 5% | 25740
10.12 | 6-0 | apvali | 2 | 3/8 | 11 | 75 | 1 | vnt. | 36 | 6-0, apvalios, 2 adatos, 3/8, 10 mm, 75 cm, BBraun Surgical S.A., Optilene, C3097915 | 10 p.d. Optilene katalogas 1, 10 psl. | 5.6 | 5% | 201.6
10.13 | 7-0 | apvali | 2 | 3/8 | 9,3-10,0 | 75 | 1 | vnt. | 1800 | 7-0, apvalios, 2 adatos, 3/8, 10 mm, 75 cm, BBraun Surgical S.A., Optilene, C3097914 | 10 p.d. Optilene katalogas 1, 10 psl. | 6.9 | 5% | 12420
10.14 | 7-0 | apvali, juoda | 2 | 3/8 | 9,3-10,0 | 75 | 1 | vnt. | 36 | 7-0, apvalios, 2 adatos, juodos, 3/8, 10 mm, 75 cm, BBraun Surgical S.A., Optilene, C3097812 | 10 p.d. Optilene katalogas 1, 10 psl. | 8.6 | 5% | 309.6
10.15 | 8-0 | apvali, juoda | 2 | 3/8 | 8 | 60 | 1 | vnt. | 1800 | 8-0, apvalios, juodos, 2 adatos, 3/8, 8mm, 60 cm, BBraun Surgical S.A., Optilene, C3097817 | 10 p.d. Optilene katalogas 1, 11 psl. | 9.4 | 5% | 16920
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  | 88545.6 |  |  | 96292.48
[10 empty] | PVM suma, EUR: |  | 4427.28
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM: |  | 92972.88
11 | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis, pilna absorbcija 56 - 70d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910. Dengtas poliglaktinu 370 ir kalcio steratu. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių, 25% po 4 savaičių. Rišant mazgą, siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas neatsiriša. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
11.1 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 2880 | 0, apvali, 1 adata, 1/2, 26 mm, 70 cm, BBraun Surgical S.A., Novosyn, C0068043N1 | 11 p.d. Novosyn katalogas 1, 2 psl., 11 p.d. Technical-file-Novosyn 3 psl. | 2 | 5% | 5760
11.2 | 0 | apvali, pjaunančių galu | 1 | 1/2 | 40 | 70-90 | 1 | vnt. | 3600 | 0, apvali, pjaunančių galu, 1 adata, 1/2, 40 mm, 70 cm, BBraun Surgical S.A., Novosyn, C0068909 | 11 p.d. Novosyn katalogas 1, 3 psl., 11 p.d. Technical-file-Novosyn 3 psl. | 2.2 | 5% | 7920
11.3 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 4140 | 2/0, apvali, 1 adata, 1/2, 26 mm, 70 cm, BBraun Surgical S.A., Novosyn, C0068042N1 | 11 p.d. Novosyn katalogas 1, 2 psl., 11 p.d. Technical-file-Novosyn 3 psl. | 1.8 | 5% | 7452
11.4 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 1800 | 3/0, apvali, 1 adata, 1/2, 26 mm, 70 cm, BBraun Surgical S.A., Novosyn, C0068041N1 | 11 p.d. Novosyn katalogas 1, 2 psl., 11 p.d. Technical-file-Novosyn 3 psl. | 1.7 | 5% | 3060
11.5 | 3-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 24 | 70 | 1 | vnt. | 36 | 3/0, pjaunanti, 1 adata, 3/8, 24 mm, 70 cm, BBraun Surgical S.A., Novosyn, C0068235N1 | 11 p.d. Novosyn katalogas 1, 4 psl., 11 p.d. Technical-file-Novosyn 3 psl. | 1.7 | 5% | 61.2
11.6 | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 70 | 1 | vnt. | 540 | 4/0, pjaunanti, 1 adata, 3/8, 19 mm, 70 cm, BBraun Surgical S.A., Novosyn, C0068420N1 | 11 p.d. Novosyn katalogas 1, 4 psl., 11 p.d. Technical-file-Novosyn 3 psl. | 1.85 | 5% | 999
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  | 25252.2 |  |  | 28591.16
[10 empty] | PVM suma, EUR: |  | 1262.61
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM: |  | 26514.81
12 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis, dengtas polibutilatu arba silikonu poliesteris su lopinėliu spalvotas. Lopinėliai pagaminti iš teflono, dydis 6 arba 7 mm x 3 mm ovalo arba stačiakampio formos. Siūlai per lopinelius turi būti perverti simetriškai (t.y. siūlų įėjimo ir išejimo vietos abejose lopelio pusėse turi būti vienodai nutolusios nuo lopelio kraštų, tarpas tarp siūlo įėjimo ir išėjimo vietos turi būti didesnis negu iki lopelio krašto).
12.1 | 2-0 | pjaunančių galu | 2 | 1/2 | 18 | 75 | 1 | vnt. | 900 | 2/0, pjaunančių galu, 2 adatos, 1/2, 17 mm, 75 cm, BBraun Surgical S.A., Premicron, C2026248 | 12 p.d. Premicron katalogas 1, 2 psl., 12, 13, 21, 30 p.d. PremiCron_Technical-File 2 psl. | 3.8 | 5% | 3420
12.2 | 2-0 | pjaunančių galu | 2 | 1/2 | 18 | 75 | 4 | vnt. | 792 | 2/0, pjaunančių galu, 2 adatos, 1/2, 17 mm, 75 cm, 4 vnt. pak., BBraun Surgical S.A., Premicron, M0027628 | 12 p.d. Premicron katalogas 1, 3 psl., 12, 13, 21, 30 p.d. PremiCron_Technical-File 2 psl. | 6 | 5% | 4752 |  | 0
12.3 | 2-0 | pjaunančių galu | 2 | 1/2 | 18 | 75 | 8 | vnt. | 1248 | 2/0, pjaunančių galu, 2 adatos, 1/2, 17 mm, 75 cm, 8 vnt. pak., BBraun Surgical S.A., Premicron, M0027723 | 12 p.d. Premicron katalogas 1, 3 psl., 12, 13, 21, 30 p.d. PremiCron_Technical-File 2 psl. | 4.8 | 5% | 5990.4 |  | 0
12.4 | 2-0 | pjaunančių galu | 2 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 1152 | 2/0, pjaunančių galu, 2 adatos, 1/2, 26 mm, 75 cm, BBraun Surgical S.A., Premicron, C2026319 | 12 p.d. Premicron katalogas 1, 4 psl., 12, 13, 21, 30 p.d. PremiCron_Technical-File 2 psl. | 3.8 | 5% | 4377.6 |  | 0
12.5 | 2-0 | pjaunančių galu | 2 | 1/2 | 26 | 75 | 4 | vnt. | 312 | 2/0, pjaunančių galu, 2 adatos, 1/2, 26 mm, 75 cm, 4 vnt. pak., BBraun Surgical S.A., Premicron, M0027543 | 12 p.d. Premicron katalogas 1, 5 psl., 12, 13, 21, 30 p.d. PremiCron_Technical-File 2 psl. | 6 | 5% | 1872 |  | 0
12.6 | 2-0 | pjaunančių galu | 2 | 1/2 | 26 | 75 | 8 | vnt. | 1296 | 2/0, pjaunančių galu, 2 adatos, 1/2, 26 mm, 75 cm, 8 vnt. pak., BBraun Surgical S.A., Premicron, M0027792 | 12 p.d. Premicron katalogas 1, 4 psl., 12, 13, 21, 30 p.d. PremiCron_Technical-File 2 psl. | 4.6 | 5% | 5961.6 |  | 0
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  | 26373.6 |  |  | 29218.14
[10 empty] | PVM suma, EUR: |  | 1318.68
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM: |  | 27692.28
13 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas. Dengtas, pintas, ypatingai tvirtas. Cheminė medžiaga - poliesteris ar kita lygiavertė medžiaga. Dengtas polibutilatu arba lygiaverte medžiaga. Siūlo išorinis apvalkalas sudarytas iš ne mažiau nei 16 gijų, einančių aplink centrinę šerdį, jei siūlas yra 2-0 arba storesnis. Jei siūlas yra 3-0 ir plonesnis tuomet siūlas sudarytas iš 16 gijų, be centrinės šerdies. Siūlo spalva žalia arba bespalvė.
13.1 | 0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 40 | 75 | 1 | vnt. | 6048 | 0, pjaunanti, 1 adata, 1/2, 40 mm, 75 cm, BBraun Surgical S.A., Premicron, C0026467 | 13 p.d. Premicron katalogas 1, 2 psl., 13, 21, 30 p.d. Premicron gijos, 12, 13, 21, 30 p.d. PremiCron_Technical-File 2 psl. | 0.9 | 5% | 5443.2
13.2 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 8640 | 0, apvali, 1 adata, 1/2, 26 mm, 75 cm, BBraun Surgical S.A., Premicron, C0026017 | 13 p.d. Premicron katalogas 1, 3 psl., 13, 21, 30 p.d. Premicron gijos, 12, 13, 21, 30 p.d. PremiCron_Technical-File 2 psl. | 1.6 | 5% | 13824
13.3 | 2-0 | apvali | 2 | 1/2 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 9180 | 2/0, apvalios, 2 adatos, 1/2, 26 mm, 90 cm, BBraun Surgical S.A., Premicron, C2026816 | 13 p.d. Premicron katalogas 1, 4 psl., 13, 21, 30 p.d. Premicron gijos, 12, 13, 21, 30 p.d. PremiCron_Technical-File 2 psl. | 2.5 | 5% | 22950
13.4 | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 2160 | 3/0, apvalios, 2 adatos, 1/2, 26 mm, 90 cm, BBraun Surgical S.A., Premicron, C2026815 | 13 p.d. Premicron katalogas 1, 4 psl., 13, 21, 30 p.d. Premicron gijos, 12, 13, 21, 30 p.d. PremiCron_Technical-File 2 psl. | 2.5 | 5% | 5400
13.5 | 4-0 | apvali | 2 | 1/2 | 17 | 75 | 1 | vnt. | 432 | 4/0, apvalios, 2 adatos, 1/2, 17 mm, 75 cm, BBraun Surgical S.A., Premicron, C2026804 | 13 p.d. Premicron katalogas 1, 5 psl., 13, 21, 30 p.d. Premicron gijos, 12, 13, 21, 30 p.d. PremiCron_Technical-File 2 psl. | 2.4 | 5% | 1036.8
13.6 | 5-0 | apvali | 2 | 1/2 | 17 | 75 | 1 | vnt. | 36 | 5/0, apvalios, 2 adatos, 1/2, 17 mm, 75 cm, BBraun Surgical S.A., Premicron, C2026803 | 13 p.d. Premicron katalogas 1, 5 psl., 13, 21, 30 p.d. Premicron gijos, 12, 13, 21, 30 p.d. PremiCron_Technical-File 2 psl. | 2.8 | 5% | 100.8
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  | 48754.8 |  |  | 56518.56
[10 empty] | PVM suma, EUR: |  | 2437.74
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM: |  | 51192.54
14 | Kaulų vaškas. Elastingumui užtikrinti sudėtyje turi būti ne mažiau 10% parafino vaško. | [6 empty] | vnt. | 6000
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  | 5670
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
15 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis plienas
15.1 | 4 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 48 | 45 | 1-4 | vnt. | 96
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  | 332.64
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
16 | Siūlas iš nylono arba poliamid arba analogiškos medžiagos.
16.1 | 2-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 35 | 90 | 1 | vnt. | 7272
16.2 | 3-0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 30 | 75 | 1 | vnt. | 3600
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  | 10274.04
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
17 | Nesirezorbuojantis polifilamentinis natūralaus šilko, impregnuotas bičių vašku chirurginis siūlas.
17.1 | 2 |  |  |  |  | 2x70 | 2 | vnt. | 8856 | 2, be adatos, 2 vnt. pak., 75 cm, BBraun Surgical S.A., Silkam, C0264105 | 17 p.d. Silkam katalogas 2 psl., 17, 33, 38 p.d. Silkam | 0.4 | 5% | 3542.4 |  | 0
17.2 | 1 |  |  |  |  | 2x70 | 2 | vnt. | 144 | 1, be adatos, 2 vnt. pak., 75 cm, BBraun Surgical S.A., Silkam, C0264091 | 17 p.d. Silkam katalogas 2 psl., 17, 33, 38 p.d. Silkam | 0.5 | 5% | 72 |  | 0
17.3 | 0 |  |  |  |  | 2x70 | 3 | vnt. | 2376 | 0, be adatos, 2 vnt. pak., 75 cm, BBraun Surgical S.A., Silkam, C0264075 | 17 p.d. Silkam katalogas 2 psl., 17, 33, 38 p.d. Silkam | 0.6 | 5% | 1425.6 |  | 0
17.4 | 2-0 |  |  |  |  | 2x70 | 2 | vnt. | 7560 | 2/0, be adatos, 2 vnt. pak., 75 cm, BBraun Surgical S.A., Silkam, C0264067 | 17 p.d. Silkam katalogas 2 psl., 17, 33, 38 p.d. Silkam | 0.6 | 5% | 4536 |  | 0
17.5 | 4-0 |  |  |  |  | 3x45 | 3 | vnt. | 7776 | 4/0, be adatos, 3 vnt. pak., 45 cm, BBraun Surgical S.A., Silkam, C0266248 | 17 p.d. Silkam katalogas 2 psl., 17, 33, 38 p.d. Silkam | 0.42 | 5% | 3265.92 |  | 0
17.6 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 3600 | 0, apvali, 1 adata, 1/2, 26 mm, 75 cm, BBraun Surgical S.A., Silkam, C0760439 | 17 p.d. Silkam katalogas 1 psl., 17, 33, 38 p.d. Silkam | 1.4 | 5% | 5040 |  | 0
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  | 17881.92 |  |  | 20120.18
[10 empty] | PVM suma, EUR: |  | 894.096
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM: |  | 18776.016
18 | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis, pilna absorbcija 55 - 70 d. Cheminė medžiaga poliglaktinas 910 arba sintetinis poliesteris (sudarytas iš glikolido ir laktido) arba lygiavertė medžiaga. Procentinis stiprumo išlaikymas 75% ±10% po 2 savaičių, 40% ±10% po 3 savaičių.
18.1 | 0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 36 | 75 | 1 | vnt. | 120
18.2 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 75 | 1 | vnt. | 1200
18.3 | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 48 | 90 | 1 | vnt. | 36
18.4 | 1 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 36
18.5 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 540
18.6 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 2700
18.7 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 3600
18.8 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 72
18.9 | 3-0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 2700
18.10 | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 24 | 75 | 1 | vnt. | 3780
18.11 | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 70 | 1 | vnt. | 696
18.12 | 1 |  |  |  |  | 70 | 2 | vnt. | 36
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  | 22979.25
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
19 | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Siūlas turi būti padengtas antibakterine medžiaga - triklozanu. Pilna absorbcija 56 - 70 d. Sudarytas iš poliglaktino 910 (glikolido 90% ir L- laktido 10% kopolimero) ar lygiavertės medžiagos. Dengtas poliglaktinu 370 ir kalcio steratu ar lygiavertėmis medžiagomis. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių, 25% po 4 savaičių. Rišant mazgą, siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas neatsiriša. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Siūlo antibakterinis padengimo veiksmingumas turi būti pagristas bent trimis metaanalizėmis arba patvirtinančiu dokumentu. Dokumentas t.b. pateiktas kartu su pasiūlymu PDF formatu ir, jei yra, turi būti pateikta nuoroda į internetinį puslapį.
19.1 | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 70 | 90 | 1 | vnt. | 36
19.2 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 90 | 1 | vnt. | 36
19.3 | 0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 30 | 70 | 1 | vnt. | 36
19.4 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 16 | 70 | 1 | vnt. | 36
19.5 | 2-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 24 | 70 | 1 | vnt. | 36
19.6 | 3-0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 90 | 1 | vnt. | 36
19.7 | 3-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 70 | 1 | vnt. | 4320
19.8 | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 70 | 1 | vnt. | 36
19.9 | 5-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 16 | 45 | 1 | vnt. | 3024
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  | 27189.54
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
20 | Monofilamentinis, sintetinis, labai ilgos rezorbcijos siūlas. Pilnos absorbcijos intervalas 182-238 d. Sudarytas iš polidioksanono ar lygiavertės medžiagos. Siūlo stiprumo išlaikymas ne mažiau 80 % po 14 d., ne mažiau 70 % po 28 d., ne mažiau 60 % po 42 d.Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
20.1 | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 70 | 70 | 1 | vnt. | 72
20.2 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 36 | 70 | 1 | vnt. | 72
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  | 619.92
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
21 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas. Dengtas, pintas, ypatingai tvirtas. Cheminė medžiaga - poliesteris ar kita lygiavertė medžiaga. Dengtas polibutilatu arba lygiaverte medžiaga. Siūlo išorinis apvalkalas sudarytas iš ne mažiau nei 16 gijų, einančių aplink centrinę šerdį, jei siūlas yra 2-0 arba storesnis. Jei siūlas yra 3-0 ir plonesnis tuomet siūlas sudarytas iš 16 gijų, be centrinės šerdies. Siūlo spalva žalia arba bespalvė.
21.1 | 1 | apvali | 1 | 1/2 | 37 | 75 | 1 | vnt. | 540 | 1, apvali, 1 adata, 1/2, 37 mm, 75 cm, BBraun Surgical S.A., Premicron, C0026038 | 21 p.d. Premicron katalogas 1, 2 psl., 13, 21, 30 p.d. Premicron gijos, 12, 13, 21, 30 p.d. PremiCron_Technical-File 2 psl. | 1.5 | 5% | 810
21.2 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 37 | 75 | 1 | vnt. | 36 | 0, apvali, 1 adata, 1/2, 37 mm, 75 cm, BBraun Surgical S.A., Premicron, C0026037 | 21 p.d. Premicron katalogas 1, 2 psl., 13, 21, 30 p.d. Premicron gijos, 12, 13, 21, 30 p.d. PremiCron_Technical-File 2 psl. | 1.05 | 5% | 37.8
21.3 | 2-0 | apvali | 1 | 1/2 | 22 | 75 | 1 | vnt. | 36 | 2/0, apvali, 1 adata, 1/2, 22 mm, 75 cm, BBraun Surgical S.A., Premicron, C0026026 | 21 p.d. Premicron katalogas 1, 3 psl., 13, 21, 30 p.d. Premicron gijos, 12, 13, 21, 30 p.d. PremiCron_Technical-File 2 psl. | 1.5 | 5% | 54
21.4 | 0 |  |  |  |  | 75 | 5-6 | vnt. | 4500 | 0, be adatos, 5 vnt. pak., 75 cm, BBraun Surgical S.A., Premicron, C0120121 | 21 p.d. Premicron katalogas 1, 4 psl., 13, 21, 30 p.d. Premicron gijos, 12, 13, 21, 30 p.d. PremiCron_Technical-File 2 psl. | 0.3 | 5% | 1350
21.5 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 26 | 75 | 1 | vnt. | 5760 | 0, apvali, 1 adata, 1/2, 26 mm, 75 cm, BBraun Surgical S.A., Premicron, C0026017 | 21 p.d. Premicron katalogas 1, 5 psl., 13, 21, 30 p.d. Premicron gijos, 12, 13, 21, 30 p.d. PremiCron_Technical-File 2 psl. | 1.6 | 5% | 9216
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  | 11467.8 |  |  | 12653.55
[10 empty] | PVM suma, EUR: |  | 573.39
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM: |  | 12041.19
22 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, monfilamentinis siūlas (chemninė medžiaga - nailonas, poliamidas).
22.1 | 2-0 | apvali | 2 | tiesi | 65 | 90 | 1 | vnt. | 36 | 2/0, apvalios, 2 adatos, tiesios, 65 mm, 90 cm, BBraun Surgical S.A., Dafilon, C0938505 | 22 p.d. Dafilon katalogas 1, 2 psl. | 4.3 | 5% | 154.8
22.2 | 2-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 30 | 75 | 1 | vnt. | 5760 | 2/0, pjaunanti, 1 adata, 3/8, 30 mm, 75 cm, BBraun Surgical S.A., Dafilon, C0935476 | 22 p.d. Dafilon katalogas 1, 3 psl. | 1.25 | 5% | 7200
22.3 | 2-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 45, bespalvis arba mėlynas | 1 | vnt. | 36 | 2/0, pjaunanti, 1 adata, 3/8, 19 mm, 45 cm, mėlynas, BBraun Surgical S.A., Dafilon, C0932221 | 22 p.d. Dafilon katalogas 1, 3 psl. | 1.3 | 5% | 46.8
22.4 | 3-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 75 | 1 | vnt. | 12600 | 3/0, pjaunanti, 1 adata, 3/8, 19 mm, 75 cm, BBraun Surgical S.A., Dafilon, C0935212 | 22 p.d. Dafilon katalogas 1, 3 psl. | 1.2 | 5% | 15120
22.5 | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 45 | 1 | vnt. | 8568 | 4/0, pjaunanti, 1 adata, 3/8, 19 mm, 45 cm, BBraun Surgical S.A., Dafilon, C0932205 | 22 p.d. Dafilon katalogas 1, 3 psl. | 1.15 | 5% | 9853.2
22.6 | 5-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 16 | 45 | 1 | vnt. | 1080 | 5/0, pjaunanti, 1 adata, 3/8, 16 mm, 45 cm, BBraun Surgical S.A., Dafilon, C0932124 | 22 p.d. Dafilon katalogas 1, 3 psl. | 1.22 | 5% | 1317.6
22.7 | 6-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 12 | 45 | 1 | vnt. | 360 | 6/0, pjaunanti, 1 adata, 3/8, 12 mm, 45 cm, BBraun Surgical S.A., Dafilon, C0932060 | 22 p.d. Dafilon katalogas 1, 3 psl. | 1.44 | 5% | 518.4
22.8 | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 19 | 45,bespalvis | 1 | vnt. | 36 | 4/0, pjaunanti, 1 adata, 3/8, 19 mm, 45 cm, bespalvis, BBraun Surgical S.A., Dafilon, C0916154 | 22 p.d. Dafilon katalogas 1, 4 psl. | 3.1 | 5% | 111.6
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  | 34322.4 |  |  | 37595.88
[10 empty] | PVM suma, EUR: |  | 1716.12
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM: |  | 36038.52
23 | Besirezorbuojantis minkštas, elastingas monofilamentinis, sintetinis siūlas, tinkamas specializuotoms tretinio lygio operacijoms. Pilna absorbcija nuo 182-238 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 80% po 2 savaičių, 70% po 4 savaičių, 60% po 6 savaičių. Cheminė medžiaga - polidioksanonas. Adatos tvirtos, nesilanksto, nenulūžta. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės. Siūlas turi būti padengtas antibakterine medžiaga - triklozanu.
23.1 | 1 | apvali, kilpa | 1 | 1/2 | 48 | 150 | 1 | vnt. | 36
23.2 | 2-0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 144
23.3 | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 2x26 | 90 | 1 | vnt. | 36
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  | 1220.94
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
24 | Kombinuotas plieninis chirurginis siūlas, sausgyslių siuvimui. Siūlas pintas su kabliuku ir turi dvi adatas galuose, taip pat į komplektą įeina 2 vnt. polypropileno sagos ir švino rutuliukas vielai užspausti.
24.1 | 2-0 | apvali ir pjaunanti | 2 | 1/2 | 22(apvali) ir 48(tiesi) | 30 | 1 | vnt. | 60
24.2 | 3-0 | apvali ir pjaunanti | 2 | 1/2 | 36(tiesi) ir 17(apvali) | 40 | 1 | vnt. | 60
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  | 2772
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
25 | Ilgos rezorbcijos monofilamentinis siūlas. Pilna rezorbcijos trukmė iki 180 dienų. Pagamintas iš glikolio rūgšties ir trimetileno karbonato kopolimeroSiūlo paviršius dantytas, dantymas eina ratu su dvigubu įkirpimu. Siūlo gale kilpa.
25.1 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 37 | 23 | 1 | vnt. | 900
25.2 | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 37 | 15 | 1 | vnt. | 900
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  | 9450
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
CHIRURGINIAI SIŪLAI AKIŲ OPERACIJOMS
BESIREZORBUOJANTYS CHIRURGINIAI SIŪLAI
26 | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis. Cheminė medžiaga - poliglaktinas. Pilna rezorbcija per 60-70 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių. Rišant mazgą siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas mazgas neatsiriša. adata tvirta, nesilanksto, nelūžta.
26.1 | 8-0 | spatula | 2 | 0.375 | 6 | 20 | 1 | vnt. | 576 | 8/0, spatula, 2 adatos, 3/8, 6 mm, 20 cm, BBraun Surgical S.A., Novosyn, G0068710 | 26 p.d. Novosyn katalogas 1, 2 psl., 26 p.d. Technical-file-Novosyn 3 psl. | 15 | 5% | 8640
26.2 | 7-0 | spatula | 2 | 0.375 | 6 | 45 | 1 | vnt. | 576 | 7/0, spatula, 2 adatos, 3/8, 6 mm, 45 cm, BBraun Surgical S.A., Novosyn, G0068711 | 26 p.d. Novosyn katalogas 1, 2 psl., 26 p.d. Technical-file-Novosyn 3 psl. | 12.1 | 5% | 6969.6
26.3 | 6-0 | spatula | 2 | 0.25 | 8 | 45 | 1 | vnt. | 864 | 6/0, spatula, 2 adatos, 1/4, 8 mm, 45 cm, BBraun Surgical S.A., Novosyn, G0068734 | 26 p.d. Novosyn katalogas 1, 2 psl., 26 p.d. Technical-file-Novosyn 3 psl. | 8.8 | 5% | 7603.2
26.4 | 6-0 | spatula | 2 | 0.5 | 8 | 45 | 1 | vnt. | 180 | 6/0, spatula, 2 adatos, 1/2, 8 mm, 45 cm, BBraun Surgical S.A., Novosyn, G0068966 | 26 p.d. Novosyn katalogas 1, 2 psl., 26 p.d. Technical-file-Novosyn 3 psl. | 6.45 | 5% | 1161
26.5 | 5-0 | pjaunanti | 1 | 0.375 | 13 | 45 | 1 | vnt. | 72 | 5/0, pjaunanti, 1 adata, 3/8, 12 mm, 45 cm, BBraun Surgical S.A., Novosyn, C0068207 | 26 p.d. Novosyn katalogas 1, 3 psl., 26 p.d. Technical-file-Novosyn 3 psl. | 2 | 5% | 144
26.6 | 5-0 | spatula | 2 | 0.25 | 8 | 45 | 1 | vnt. | 192 | 5/0, spatula, 2 adatos, 1/4, 8 mm, 45 cm, BBraun Surgical S.A., Novosyn, G0068735 | 26 p.d. Novosyn katalogas 1, 2 psl., 26 p.d. Technical-file-Novosyn 3 psl. | 8.8 | 5% | 1689.6
26.7 | 2-0 | pjaunanti | 1 | 0.375 | 35 | 70 | 1 | vnt. | 36 | 2/0, pjaunanti, 1 adata, 3/8, 35 mm, 70 cm, BBraun Surgical S.A., Novosyn, C0068256 | 26 p.d. Novosyn katalogas 1, 4 psl., 26 p.d. Technical-file-Novosyn 3 psl. | 2.1 | 5% | 75.6
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  | 26283 |  |  | 40080.6
[10 empty] | PVM suma, EUR: |  | 1314.15
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM: |  | 27597.15
27 | Besirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis specializuotoms tretinio lygio oftalmologinėms operacijoms. Sudarytas iš poliglaktino 910 (gliukolido 90% ir L-laktido 10% kopolimero) ar lygiavertės medžiagos. Dengtas poliglaktinu 370 ir kalcio steratu ar lygiavertėmis medžiagomis. Pilna rezorbcija per 56-70 dienų. Procentinis stiprumo išlaikymas 75% po 2 savaičių, 50% po 3 savaičių, 25% po 4 savaičių. Rišant mazgą siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas mazgas neatsiriša. adata tvirta, nesilanksto, nelūžta.
27.1 | 7-0 | spatula | 2 | 0.375 | 6 | 45 | 1 |  | 288
27.2 | 9-0 | spatula | 2 | 0.375 | 6 | 30 | 1 |  | 1152
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  | 27457.92
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
28 | Besirezorbuojantis, polifilamentinis, pintas, sintetinis siūlas, dengtas poliglaktinu 910. Dengtas poliglaktinU 370 ir kalcio seratu. Siūlo stiprumo žaizdoje išlaikymas 50% po 5d. Pilnai rezorbuojasi per 35 – 42 d. Rišant siūlas turi neatsirišti, rišant mazgą- nenutrūkti, neišsisklaidyti, adata tvirta, nesilanksto, nelūžta. Siūlas turi būti su bakteriocidiškai veikiančia medžiaga.
28.1 | 6-0 | pjaunanti | 1 | 0.375 | 11 | 45 | 1 | vnt. | 192
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  | 1350.72
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
NESIREZORBUOJANTYS CHIRURGINIAI SIŪLAI
29 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis siūlas, skirtas ragenos susiuvimui. Cheminė medžiaga – poliamidas. Ypatingai lankstus ir lengvai slysta per audinius. Neturi pakuotės atminties. Adata tvirta, nesilanksto, nelūžta.
29.1 | 11-0 | spatula | 2 | 0.375 | 6 | 30 | 1 | vnt. | 24 | 11/0, spatula, 2 adatos, 3/8, 6 mm, 30 cm, BBraun Surgical S.A., Dafilon, G1111213 | 29 p.d. Dafilon katalogas 1, 2 psl. | 10.9 | 5% | 261.6
29.2 | 10-0 | spatula | 2 | 0.5 | 6 | 30 | 1 | vnt. | 1728 | 10/0, spatula, 2 adatos, 1/2, 6 mm, 30 cm, BBraun Surgical S.A., Dafilon, G1118609 | 29 p.d. Dafilon katalogas 1, 2 psl. | 10 | 5% | 17280
29.3 | 9-0 | spatula | 2 | 0.375 | 6 | 30 | 1 | vnt. | 108 | 9/0, spatula, 2 adatos, 3/8, 6 mm, 30 cm, BBraun Surgical S.A., Dafilon, G1118714 | 29 p.d. Dafilon katalogas 1, 2 psl. | 10.6 | 5% | 1144.8
29.4 | 8-0 | spatula | 2 | 0.25 | 6 | 30 | 1 | vnt. | 360 | 8/0, spatula, 2 adatos, 1/4, 6 mm, 30 cm, BBraun Surgical S.A., Dafilon, G1111337 | 29 p.d. Dafilon katalogas 1, 3 psl. | 10.8 | 5% | 3888
29.5 | 6-0 | pjaunanti | 1 | 0.375 | 11 | 45 | 1 | vnt. | 504 | 6/0, pjaunanti, 1 adata, 3/8, 11 mm, 45 cm, BBraun Surgical S.A., Dafilon, C0936022 | 29 p.d. Dafilon katalogas 1, 4 psl. | 2.8 | 5% | 1411.2
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  | 23985.6 |  |  | 45358.74
[10 empty] | PVM suma, EUR: |  | 1199.28
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM: |  | 25184.88
30 | Nesirezorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis, dengtas polibutilatu. Cheminė medžiaga - poliesteris. Pilnas apvalkalas sudarytas iš ne mažiau kaip 16 gijų. Rišant mazgą siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas neatsiriša. Adata tvirta, nesilanksto, nelūžta.
30.1 | 5-0 | spatula | 2 | 0.25 | 8 | 45 | 1 | vnt. | 192 | 5/0, spatula, 2 adatos, 1/4, 8 mm, 45 cm, BBraun Surgical S.A., Premicron, G0027115 | 30 p.d. Premicron katalogas 1, 2 psl., 13, 21, 30 p.d. Premicron gijos, 12, 13, 21, 30 p.d. PremiCron_Technical-File 2 psl. | 5.6 | 5% | 1075.2
30.2 | 5-0 | spatula | 2 | 0.5 | 8 | 45 | 1 | vnt. | 180 | 5/0, spatula, 2 adatos, 1/2, 8 mm, 45 cm, BBraun Surgical S.A., Premicron, G0027062 | 30 p.d. Premicron katalogas 1, 2 psl., 13, 21, 30 p.d. Premicron gijos, 12, 13, 21, 30 p.d. PremiCron_Technical-File 2 psl. | 5.5 | 5% | 990
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  | 2065.2 |  |  | 3430.35
[10 empty] | PVM suma, EUR: |  | 103.26
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM: |  | 2168.46
31 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis siūlas, nelūžtantis, minkštas, elastingas. Cheminė medžiaga – polipropilenas. Būdingas kontroliuojamas siūlo prailgėjimas. Neturi pakuotės atminties
31.1 | 10-0 | spatula šoninio pjovimo | 2 | tiesi | 16 | 20 | 1 | vnt. | 72
31.2 | 10-0 | spatula šoninio pjovimo | 2 | 0.25 | 13 | 20 | 1 | vnt. | 72
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  | 4263.84
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
32 | Nesirezorbuojantis monofilamentinis siūlas, skirtas ragenos susiuvimui. Cheminė medžiaga – poliamidas. Ypatingai lankstus ir lengvai slysta per audinius. Neturi pakuotės atminties. Adata tvirta, nesilanksto, nelūžta.
32.1 | 10-0 | spatula | 2 | 0.5 | 6 | 30 | 1 | vnt. | 180 | 10/0, spatula, 2 adatos, 1/2, 6 mm, 30 cm, BBraun Surgical S.A., Dafilon, G1118609 | 32 p.d. Dafilon katalogas 1,2 pl. | 10 | 5% | 1800
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  | 1800 |  |  | 3402
[10 empty] | PVM suma, EUR: |  | 90
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM: |  | 1890
33 | Nesirezorbuojantis polifilamentinis natūralaus šilko, impregnuotas bičių vašku chirurginis siūlas.
33.1 | 4-0 | pjaunanti | 1 | 1/2 | 15 | 45 | 1 | vnt. | 540 | 4/0, pjaunanti, 1 adata, 1/2, 15 mm, 45 cm, BBraun Surgical S.A., Silkam, C0762040 | 33 p.d. Silkam katalogas, 17, 33, 38 p.d. Silkam | 1.75 | 5% | 945
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  | 945 |  |  | 5670
[10 empty] | PVM suma, EUR: |  | 47.25
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM: |  | 992.25
34 | Monofilamentinio nailono siūlas
34.1 | 7-0 | trapecijos formos spatula | 2 | 0.375 | 6.5 | 30 | 1 | vnt. | 96
34.2 | 8-0 | trapecijos formos spatula | 2 | septynios/ šešioliktosios | 5.5 | 30 | 1 | vnt. | 60
34.3 | 8-0 | trapecijos formos spatula | 2 | 0.375 | 6.5 | 30 | 1 | vnt. | 60
34.4 | 10-0 | trapecijos formos spatula | 2 | septynios/ šešioliktosios | 5.5 | 30 | 1 | vnt. | 60
34.5 | 10-0 | trapecijos formos spatula | 2 | 0.375 | 6.5 | 30 | 1 | vnt. | 60
34.6 | 10-0 | apvali | 2 | septynios/ šešioliktosios | 5.5 | 30 | 1 | vnt. | 60
34.7 | 10-0 | apvali | 2 | 0.375 | 6,0 | 45 | 1 | vnt. | 60
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  | 7081.2
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
35 | Silikoninis sraigtinis 4 kanalų drenas I oper. bloko poreikiams
35.1 | Apvalus rėvėtasis silikoninis drenas su keturiais sraigtiniais (spiraliniais) kanalais, kapiliariniam drenavimui. Dreno ilgis ne mažiau nei 110 cm., CH15-CH24. Lankstus nepriklausomai nuo kūno temperatūros. Dreno judėjimas nesukelia jo kanalų deformacijos. Pasižymi geru biologiniu suderinamumu. Komplektuojamas su troakaru ar be jo, galimybė prijungti rezervuarą skysčiams. Perforuota silikoninio dreno dalis yra rengenokontrastinė, žyma 5 cm atstumu nuo drenavimo dalies. | [6 empty] | vnt. | 1500
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  | 25672.5
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
36 | Besirezorbuojantis minkštas, elastingas monofilamentinis, sintetinis siūlas. Pilna absorbcija nuo 180-220 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 65-90% po 4 savaičių. Cheminė medžiaga - polidioksanonas. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
36.1 | 0 | apvali, atraumatinė | 1 | 0.625 | 26 | 70 | 1 | vnt. | 1440
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  | 5443.2
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
37 | Besirezorbuojantis, pagamintas iš glikolido, diaksanono ir trimetileno karbonato (arba analogiškų medžiagų), mazgo nereikalaujantis, ekscentriškai dantytas siūlas, viename gale adata, kitame kilpa. Pilna absorbcija 90-110 dienų.
37.1 | 4-0 | apvali | 1 | 0.5 | 26 | 15 | 1 | vnt. | 720
37.2 | 4-0 | apvali | 1 | 0.5 | 26 | 45 | 1 | vnt. | 720
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  |  |  |  | 33717.6
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
38 | Nesirezuorbuojantis, polifilamentinis, pintas šilkinis (natūralių, organininės kilmės, žalavų) siūlas, impregnuotas specialiu vašku arba silikonu.
38.1 | 2-0 | apvali | 1 | 0.5 | 17 | 45-75 | 1 | vnt. | 960 | 2/0, apvali, 1 adata, 1/2, 17 mm, 75 cm, BBraun Surgical S.A., Silkam, C0760153 | 38 p.d. Silkam katalogas 1, 2 psl., 17, 33, 38 p.d. Silkam | 1.5 | 5% | 1440
38.2 | 3-0 | apvali | 1 | 0.5 | 17 | 45-75 | 1 | vnt. | 1500 | 3/0, apvali, 1 adata, 1/2, 17 mm, 75 cm, BBraun Surgical S.A., Silkam, C0760145 | 38 p.d. Silkam katalogas 1, 2 psl., 17, 33, 38 p.d. Silkam | 0.96 | 5% | 1440
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  | 2880 |  |  | 3024
[10 empty] | PVM suma, EUR: |  | 144
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM: |  | 3024
39 | Nesirezuorbuojantis, sintetinis, polifilamentinis siūlas tinkamas tretinio lygio operacijoms. Dengtas, pintas, ypatingai tvirtas. Cheminė medžiaga - polesteris. Siūlo spalva žalia arba bespalvė.
39.1 | 2-0 | apvali | 1 | 0.5 | 17 | 45-75 | 1 | vnt. | 864 | 2/0, apvali, 1 adata, 1/2, 17 mm, 75 cm, BBraun Surgical S.A., Premicron, C0026006 | 39 p.d. Premicron katalogas 1, 2 psl. | 1.5 | 5% | 1296
39.2 | 3-0 | apvali | 1 | 0.5 | 17 | 45-75 | 1 | vnt. | 864 | 3/0, apvali, 1 adata, 1/2, 17 mm, 75 cm, BBraun Surgical S.A., Premicron, C0026005 | 39 p.d. Premicron katalogas 1, 2 psl. | 1.15 | 5% | 993.6
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  | 2289.6 |  |  | 9072
[10 empty] | PVM suma, EUR: |  | 114.48
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM: |  | 2404.08
40 | Dvigubos titaninės kabutės
40.1 | Vidutinio-didelio (ML) dydžio, dvigubo užspaudimo su dviem lygiagrečiai einančiomis kojelėmis ir tarpu tarp jų, distaliai susijungia, atidarytos kabutės plotis 7,8 ±0,05 mm, ilgis 8,9±0,05 mm, vidiniai paviršiai su rombo formos nelygumais, kabutė suspaudžiant pirma užsidaro distalinėje dalyje, 1 sterilioje kasetėje 6 kabutės. Turi tikti prie ligoninėje esančių klipsatorių PL807R | [6 empty] | vnt. | 3600 | Vidutinio-didelio (ML) dydžio, dvigubo užspaudimo su dviem lygiagrečiai einančiomis kojelėmis ir tarpu tarp jų, distaliai susijungia, atidarytos kabutės plotis 7,8 mm, ilgis 8,9 mm, vidiniai paviršiai su rombo formos nelygumais, kabutė suspaudžiant pirma užsidaro distalinėje dalyje, 1 sterilioje kasetėje 6 kabutės. Tinka prie ligoninėje esančių klipsatorių PL807R | 40 p.d. Double shank DS clips katalogas 1-6 psl. | 1.56 | 5% | 5616
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM: |  | 5616 |  |  | 8316
[10 empty] | PVM suma, EUR: |  | 280.8
[10 empty] | Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM: |  | 5896.8
*Nurodyti preliminarūs prekių kiekiai nelaikomi maksimaliais. Bendra pasiūlymo kaina su PVM bus naudojama tik pasiūlymams palyginti ir laimėtojui nustatyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti nurodyto preliminaraus prekių kiekio, prekės bus užsakomos ir apmokamos pagal faktinį poreikį.
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1. | EBVPD | 14
2. | Katalogai | 481 | ne
3. | Sertifikatai | 111 | ne
4. | Tiekėjo deklaracija | 1 | ne
5. | Tiekėjo deklaracija dėl atsakingų asmenų | 1 | ne
6. | Direktoriaus įgaliojimas | 1 | ne
Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.
Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us) ir (ar) trečiuosius asmenis, kurių pajėgumais remiamasi:
Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, kodas | Statusas (subtiekėjas arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojimų pavadinimas ir apimtis Eur be PVM, Eur su PVM (ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas)
1.
2.
3.
Eil. Nr. | Kvazisubtiekėjai (t. y. specialistai (fiziniai asmenys), kurie pasiūlymo pateikimo metu nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamų subtiekėjų darbuotojai, tačiau kuriuos laimėjimo ir sutarties sudarymo atveju ketinama įdarbinti)
| Vardas ir pavardė | Kokiems sutartiniams įsipareigojimams pasitelkiamas kvazisubtiekėjas | Kokioje įmonėje (tiekėjo ar subtiekėjo) bus įdarbintas šis kvazisubtiekėjas sutarties laimėjimo atveju*
1.
2.
3.
Pastaba:* - Jei kvazisubtiekėjas bus įdarbintas subtiekėjo įmonėje, o Tiekėjas nurodo kelis planuojamus pasitelkti subtiekėjus – nurodoma kurio konkrečiai subtiekėjo įmonėje bus įdarbintas kvazisubtiekėjas sutarties laimėjimo atveju.
|  | biuro administratorė |  | Vaida Vereniūtė -Berlinskienė
|  | (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Vardas ir pavardė)