## 1-53 pirkimo dalys
Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. S1-___/25
2025 m. vasario ___d.
PLASTIKINIAI MEDICININIAI GAMINIAI II
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalių ir prekių Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Taikomas PVM tarifas (proc.) | Kiekio kaina Eur be PVM | Kiekio kaina Eur su PVM | Prekių specifikacijos reikalavimai | Gamintojas, kilmės šalis | Kataloge numeris (nuoroda prekės duomenims kataloge) | Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pirkimo dalies kaina Eur įskaitant visus mokesčius. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
48 | Vienkartinai bronchoskopai AMBU monitorinei sistemai
48.1. | Vienkartiniai bronchoskopai AMBU monitorinei sistemai L dydis | vnt. | 11 | 225 | 5% | 2475 | 2598.75 | 1. Lenkimo kanpai: į viršų/į apačią-180 laipsnių. 2.Diametras 5mm.Vidinis diametras 2,2mm.Ilgis 600m. 3. Sterilus, vienkartinis. 4.Tinkamas View monitoriui. 5. L dydis. | Ambu | 477001000
48.2. | Vienkartiniai bronchoskopai AMBU monitorinei sistemai M dydis | vnt. | 33 | 225 | 5% | 7425 | 7796.25 | 1. Lenkimo kanpai: į viršų/į apačią-180 laipsnių. 2.Diametras 5,8mm.Vidinis diametras 2,8mm.Ilgis 600 mm. 3. Sterilus, vienkartinis. 4.Tinkamas View monitoriui. 5.M dydis | Ambu | 478001000
|  |  |  | 48 dalis iš viso, Eur: |  | 9900 | 10395 |  |  |  | 14500
VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | [6 empty] | UAB Mediq Lietuva
Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė | [7 empty] | Vykdantysis direktorius Vilius Grikšas