TSD-1214, VPP-7192, VPP-7381, VPP-7356, VPP-7224

**Lovų dalių techninė specifikacija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pirkimo**  **dalies**  **Nr.** | **Pavadinimas**  **(specifikacija)** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomos parametrų reikšmės** |
| **1.** | **H rėmas, skirtas pavaros judesiui perduoti**  **(kiekis 1 vnt.)** | 1. H rėmas, skirtas pavaros judesiui perduoti turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Proma Reha“ elektrinio valdymo funkcine lova „Geneo“;  2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai. |  |
| **2.** | **Ranktūrio lanksto dalis lovai (kiekis 2 vnt.)** | 1. Ranktūrio lanksto dalis turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Imo Metalurgicas“ elektrine, 4 sekcijų funkcine lova „Matrix E30“;  2. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai. |  |
| **3.** | **Smėlio lovos atsarginės dalys:** | |  |
| 3.1. | Atsarginės dalys prie difuzoriaus plokštės  (kiekis 1 kompl.) | 1. Atsarginės dalys prie difuzoriaus plokštės turi būti techniškai suderinamos su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Synergie Nederland BV“ smėlio lova ,,Synergie Sands“ ;  2. Komplektą sudaro:  2.1. Apsauginės gumos;  2.2. Jungtys;  3. Garantinis terminas ne mažiau kaip 6 mėnesiai. |  |
| 3.2. | Medicininiai stiklo rutuliukai/karoliukai  (kiekis 1 pak.) | 1. Medicininiai stiklo rutuliukai/karoliukai skirti LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamai gamintojo „Synergie Nederland BV“ smėlio lovai „Synergie Sands“;  2. 70-140 mikronų;  3. Kiekis 600 kg/pak. |  |
| **4.** | **Ligonių lovų dalys:** | |  |
| 4.1. | Veržlė (kiekis 30 vnt.) | Veržlės turi būti techniškai suderinamos su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Merivaara“ ligonių lovomis „Futura Plus“ ir „Adatto“.  (*veržlės kodo Nr. 7070952 arba lygiavertis*) | Veržlės techniškai suderinamos su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Merivaara“ ligonių lovomis „Futura Plus“ ir „Adatto, kodas *Nr. 7070952* |
| 4.2. | Varžtas (kiekis 30 vnt.) | Varžtai turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Merivaara“ ligonių lovomis „Futura Plus“ ir „Adatto“.  (*varžto kodo Nr. 7070953 arba lygiavertis*) | Varžtai ūti techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Merivaara“ ligonių lovomis „Futura Plus“ ir „Adatto“., kodas *Nr. 7070953* |
| 4.3. | Arka (kiekis 10 vnt.) | Arkos turi būti techniškai suderinamos su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Merivaara“ ligonių lovomis „Futura Plus“ ir „Adatto“.  (*varžto kodo Nr. 71706 arba lygiavertis*) | Arkos techniškai suderinamos su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamomis gamintojo „Merivaara“ ligonių lovomis „Futura Plus“ ir „Adatto“.,  *kodo Nr. 71706* |

**Papildomas reikalavimas:**

1. Į pasiūlymo kainą priskaičiuotos pristatymo išlaidos.