## Sheet1
priedas nr. 1 prie sutarties nr. S1- /25
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ II
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DIAGNOSTIKOS REAGENTAI, LABORATORINĖS PRIEMONĖS IR SERUMAI LABORATORINĖS MEDICINOS CENTRO MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJAI
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
26 | Rinkinys dažymui Gramo būdu | Rinkinys | 88 | 3696 | 1. 250 ml talpa su 1 proc. kristalinio violeto tirpalu; 2. 250 ml talpa su stabilizuotu liugolio tirpalu; 3. 250 ml talpa su dekolorizatoriumi; 4. 250 ml talpa su safranino tirpalu; 5. Tirpalai paruošti naudojimui. | 5% | 31.88 | 2805.44 | 2945.712 | Deltalab, Gramo dažai 4x250 ml | Kodas 805000, kat.psl.105
29 | Tioglikolio terpė (buljonas) su rezazurinu | vnt. | 660 | 400.554 | 1. Mėgintuvėlyje su užsukamu kamšteliu; 2. Pakuotėje ne daugiau 50 vnt.; 3. Gausinimo terpė anaerobams ir aerobams iš klinikinių mėginių; 4. Terpės kiekis ne mažesnis nei 9 ml. 5. Agaro kiekis 0,75-1,0 g/L. | 5% | 0.578 | 381.48 | 400.554 | BioMaxima, Tioglikolinė terpė 9ml | Kodas PW 3153, kat.psl.22
30 | Mueller Hinton buljonas | vnt. | 165 | 110.88 | 1. Mėgintuvėlyje su užsukamu kamšteliu; 2. Pakuotėje ne daugiau nei 50 vnt. | 5% | 0.598 | 98.67 | 103.6035 | BioMaxima, Mueller Hinton buljonas | Kodas PW 3028, kat.psl.21
35 | Selektyvus gonokokų agaras | vnt. | 1100 | 1800 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10-20 vnt. 3. Su vankomicinu, kolistinu, amfotericinu ir trimetoprimu. | 5% | 1.14 | 1254 | 1316.7 | BioMaxima, Šokoladinis agaras+PV+VCAT | Kodas PP 1082, kat.psl.5
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | [8 empty] | UAB Generix
| Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė |  |  |  | Direktorius Aurimas Matukaitis