## Bendrieji reikalavimai
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ II
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekių kokybei:
1.1. Prekės turi būti registruotos ir leidžiamos naudotis Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka.
1.2. Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentui (2017/746/ES), nustatytus reikalavimus (pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos).
1.3. Prekių kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
1.4. Prekių (išskyrus reagentus, laboratorines priemones, serumus tiekiamus pagal slenkantį grafiką) pristatymo momentu prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 6 (šeši) kalendoriniai mėnesiai ir sutapti su nurodytuoju prekių aprašyme ar pakuotėje. Mikrobiologinėms terpėms taikomas ne trumpesnis nei 1 mėnesio galiojimo terminas. Nurodytas prekių galiojimo terminas taikomas visoms prekėms, išskyrus atvejus, kuomet konkrečios pirkimo objekto dalies Techniniuose reikalavimuose nurodyta kitaip.
1.5. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti detalūs prekių aprašymai (originalūs prekių katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai gamintojo parengti dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės), įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pozicijos techniniai parametrai). Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
1.6. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos saugos duomenų lapų skaitmeninės dokumentų kopijos originalo ir lietuvių kalbomis (taikoma tik siūlant chemines, nuodingas medžiagas), patvirtinančios, kad siūlomos cheminės medžiagos yra saugios.
2. Įrangos kokybė (taikoma jeigu nuomojama / panaudos būdu gaunama Įranga):
2.1. Įrangos kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
2.2. Įranga turi būti pažymėta CE. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūloma įranga atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentui (2017/746/ES), nustatytus reikalavimus (pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos).
2.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai: - jeigu siūlomi reagentai yra to paties gamintojo kaip analizatorius, būtina pateikti dokumentus (įrangos instrukcija ir/arba reagentų gamintojo aiškinamasis raštas ir/arba reagentų informacinis lapelis), įrodančius, kad siūlomus reagentus galima naudoti su Pirkėjo naudojama arba Tiekėjo siūloma medicinine įranga (taikoma 11 pirkimo objekto daliai). - jeigu konkrečiam analizatoriui siūlomi reagentai, pagaminti kito, negu analizatoriaus gamintojo, būtina pateikti gamintojo adaptacijos protokolą, ar kitą lygiavertį dokumentą, konkrečiam analizatoriaus modeliui, patvirtinantį patikimus, siūlomų reagentų išbandymo su šiuo analizatoriumi, rezultatus.
2.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti Įrangos techninių charakteristikų aprašymai, katalogai, specifikacijos, įrangos instrukcija ir vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad siūlomi analizatoriai atitinka techninėje specifikacijoje analizatoriams nustatytus reikalavimus (šioje pateiktoje dokumentacijoje turi būti tiksliai ir aiškiai pažymėtas techninis parametras).

## 11 analizatorius + nuoma
Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. S1- /25
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ II
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
11 pirkimo dalis. Automatizuoto analizatoriaus, skirto nustatyti alertgenams specifinius IgE prieš komponentus, ekstraktus ir bendrą IgE nuoma (panauda) (1 vnt.) ir reagentai bei papildomos priemonės darbui su juo
Reikalavimai analizatoriui
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai |  |  |  | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui
1. | Analizatorius – 1 vnt. | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas |  | 1.Multi Array Xplorer 9k (MAX9k), katalogo Nr. 17-0000-01, gamintojas: MacroArray diagnostics GmbH, Austrija
2. | Analizatoriaus paskirtis | Automatizuotas analizatorius, skirtas nustatyti alergenams specifinius IgE prieš komponentus, ekstraktus ir bendrą IgE |  | 2. Automatizuotas analizatorius, skirtas nustatyti alergenams specifinius IgE komponentus, ekstraktus ir bendrą IgE. |  |  |  | 2. Žr. MAX45_9k naudojimo instrukcija LT, 6psl.; 8psl.
3. | Analizatorius turi būti pilnai automatizuotas: automatiškai atlikti pacientų mėginių ir reagentų skenavimą, automatiškai priskirti reagentus atitinkamų pacientų mėginiams, atlikti mėginių ir reagentų pipetavimo žingsnius; automatiškai atlikti tyrimo protokolui įgyvendinti reikalingus inkubacijos žingsnius; būti pajėgus automatiškai atlikti plovimo žingsnius, jei to reikalauja tyrimo protokolas; turėti automatinio rezultatų perdavimo programinei įrangai funkciją | Būtina |  | 3.Analizatorius yra pilnai automatizuotas: automatiškai atlieka pacientų mėginių ir reagentų skenavimą, automatiškai priskiria reagentus atitinkamų pacientų mėginiams, atlieka mėginių ir reagentų pipetavimo žingsnius; automatiškai atlieka tyrimo protokolui įgyvendinti reikalingus inkubacijos žingsnius; yra pajėgus automatiškai atlikti plovimo žingsnius, kai to reikalauja tyrimo protokolas; turi automatinio rezultatų perdavimo programinei įrangai funkciją. |  |  |  | 3. Žr. MAX45_9k naudojimo instrukcija LT, 30 psl.
4. | Našumas | Turi būti ne mažesnis nei 10 mėginių vienu leidimu |  | 4. Analizatoriaus našumas yra 10 mėginių vienu leidimu |  |  |  | 4. Žr. MAX45_9k naudojimo instrukcija LT, 112psl.
5. | Analizatorius turi būti pilnai suderinamas su siūlomais reagentais | Būtina |  | 5. Analizatorius yra pilnai suderinamas su siūlomais reagentais |  |  |  | 5. Žr. MAX45_9k naudojimo instrukcija LT, 6psl.
6. | Tyrimo metodas | Kietos fazės imunofermentinis arba lygiavertis pagal siūlomą įrangą |  | 6. Tyrimo metodas - kietos fazės imunofermentinis metodas. |  |  |  | 6. Žr. MAX45_9k naudojimo instrukcija LT, 11psl.
7. | Reikalavimai tyrimų atlikimui | Tyrimas skirtas kiekybiškai nustatyti specifiniams IgE antikūnams prieš alergenų komponentus ir ekstraktus, bei pusiau kiekybiškai išmatuoti bendrą IgE (ne mažiau 280 skirtingų analičių arba ne mažiau 110 ekstraktų ir 170 komponentų) |  | 7. Tyrimas skirtas kiekybiškai nustatyti specifiniams IgE antikūnams prieš alergenų komponentus ir ekstraktus bei pusiau kiekybiškai išmatuoti bendrą IgE. Tyrimas nustato įsijautrinimą 117-ai alergenų ekstraktų ir 178-iems komponentams. |  |  |  | 7. žr. "ALEX2 informacinis lapelis LT" 1 psl.; žr. "Alergenų sąrašas" 2-13 psl.
8. | Tyrimo analitinis jautrumas | Turi būti 0,3 kU/l arba jautresnis; matavimo ribos ne siauresnės kaip 0,3-50 kU/l. |  | 8. Tyrimo analitinis jautrumas nuo 0,3 kU/l; matavimo ribos 0,3 - 50 kU/l. |  |  |  | 8. žr. "ALEX2 informacinis lapelis LT" 15 psl.; 12psl.
9. | Tyrimo analitinis specifiškumas | Turi būti nejautrus kitų klasių (IgA, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgM) antikūnams |  | 9. Tyrimas nejautrus kitų klasių (IgA, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgM) antikūnams. |  |  |  | 9. žr. "ALEX2 informacinis lapelis" 15 psl.
10. | Mėginio tipas ir tūris | 1. Tyrimui tinkamas tiek veninis, tiek kapiliarinis kraujas; 2. Mažiausias mėginio tūris 1-am tyrimui turi būti ne didesnis nei 200 µl |  | 10.1 Tyrimui tinkamas tiek veninis, tiek kapiliarinis kraujas 10.2 Mažiausias mėginio tūris 1-am tyrimui yra 200 µl |  |  |  | 10.1 Žr. "ALEX2 informacinis lapelis LT" 9 psl; 10.2 Žr. MAX45_9k naudojimo instrukcija LT, 112psl.
11. | Analizatorius, esant poreikiui, turi turėti galimybę pakartotinai nuskenuoti jau atliktus tyrimus | Būtina |  | 11. Analizatorius, esant poreikiui, turi galimybę pakartotinai nuskenuoti jau atliktus tyrimus. |  |  |  | 11. Žr. MAX45_9k naudojimo instrukcija LT, 30psl.
12. | Analizatorius turi turėti mėginių ir reagentų skysčių tūrio detekcijos funkciją | Būtina |  | 12. Analizatorius turi mėginių ir reagentų skysčių tūrio detekcijos funkciją. |  |  |  | 12. Žr. MAX45_9k naudojimo instrukcija LT, 85psl.
13. | Analizatorius turi turėti sistemą, apsaugančią nuo kryžminės reagentų ir/ar mėginių taršos | Būtina |  | 13. Analizatorius turi sistemą apsaugančią nuo kryžminės reagentų ir/ar mėginių taršos. |  |  |  | 13. Žr. MAX45_9k naudojimo instrukcija LT, 46psl.
14. | Analizatorius ir/ar jo programinė įranga turi informuoti vartotoją apie tyrimo atlikimo metu galimai įvykusias analizatoriaus veikimo klaidas ir jų reikšmę | Būtina |  | 14. Analizatoriaus programinė įranga informuoja vartotoją apie tyrimo atlikimo metu galimai įvykusias analizatoriaus veikimo klaidas ir jų reikšmę. |  |  |  | 14. Žr. MAX45_9k naudojimo instrukcija LT, 93psl.
15. | Prietaiso arba jį valdančios programinės įrangos atmintis | Atmintyje saugoma visa informacija apie atliktą tyrimą: naudotų reagentų informacija, interpretacija, laboratorijos pateikti paciento identifikaciniai duomenys, inkubavimo kameros temperatūra viso tyrimo ciklo metu |  | 15. Prietaisą valdančios programinės įrangos atmintyje saugoma visa informacija apie atliktą tyrimą: naudotų reagentų informacija, interpretacija, laboratorijos pateikti paciento identifikaciniai duomenys, inkubavimo kameros temperatūra viso tyrimo ciklo metu. |  |  |  | 15. Žr. MAX45_9k naudojimo instrukcija LT, 71-72psl.; Raptor server vartotojo instrukcija 6psl.
16. | Analizatorius turi turėti integruotą mėginių barkodų skaitytuvą ir integruotą apdorotų tyrimų skenerį | Būtina |  | 16. Analizatorius turi integruotą mėginių barkodų skaitytuvą ir integruotą apdorotų tyrimų skenerį. |  |  |  | 16. Žr. MAX45_9k naudojimo instrukcija LT, 50psl.;51 psl.
17. | Reikalavimai analizatoriaus programinei įrangai | 1. Turi turėti galimybę pateikti rezultatų pirminę tekstinę interpretaciją 2. Turi būti pajėgi formuoti atsakymus valstybine (lietuvių) kalba |  | 17. 1. Analizatoriaus programinė įranga turi galimybę pateikti rezultatų pirminę tekstinę interpretaciją. 17.2. Programinė įranga yra pajėgi formuoti atsakymus valstybine (lietuvių) kalba. |  |  |  | 17.1. Žr. "Raptor Server Vartotojo instrukcija" 46 psl. 17.2. Žr. "Raptor Server Vartotojo instrukcija" 41 psl.
18. | Kartu su analizatoriumi pateikti nepertraukiamos srovės šaltinį, kompiuterį su monitoriumi. | Būtina |  | 18. Kartu su analizatoriumi pateikiamas nepertraukiamos srovės šaltinis, kompiuteris su monitoriumi.
Tyrimai / reagentai ir kitos priemonės
Eil. Nr. | Tyrimų / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | PVM tarifas (%) | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR, be PVM | Bendra siūloma kaina EUR, be PVM | Bendra siūloma kaina EUR, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Reagentų rinkiniai skirti kiekybiškai nustatyti specifiniams IgE antikūnams prieš alergenų komponentus ir ekstraktus, bei pusiau kiekybiškai išmatuoti bendrą IgE (ne mažiau 280 skirtingų analičių arba ne mažiau 110 ekstraktų ir 170 komponentų). | 1050 | 1050 | 50 vnt. | 21 | 5% | 5100 | 107000 | 112455 | ALEX2 rinkinys 50-čiai tyrimų, katalogo Nr. 02-5001-01, MacroArray Diagnostics GmbH, Austrija, https://www.macroarraydx.com/products/alex
1.1. | Mėgintuvėliai, skirti mėginiams ir pritaikyti analizatoriui Mažo mėginio tūrio U formos mėgintuvėliai 2,5 ml. 75x13 mm |  | 1100 | 100 vnt. | 11 | 5% | 35 | 385 | 404.25 | STARSTED AG & CO. KG Germany, katalogo Nr. 60.614.010
1.2. | Kamšteliai mėgintuvėliams Užsukamo tipo kamšteliai, tinkantys 1.1. pozicijos siūlomiems mėgintuvėliams |  | 1100 | 100 vnt. | 11 | 5% | 15 | 165 | 173.25 | STARSTED AG & CO. KG Germany, katalogo Nr. 65.163
Reagentų ir / ar papildomų priemonių suma iš viso, Eur: | [7 empty] | 107550 | 113032.5
Analizatoriaus 1 kalendorinio mėnesio nuomos kaina Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Analizatoriaus 36 kalendorinių mėnesių nuomos kaina Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Bendra 11 pirkimo dalies kaina, Eur: | [7 empty] | 107550 | 113032.5
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | [5 empty] | UAB „In novum“
| Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė | [5 empty] | Direktorius Valdas Miškinis