## 1-16_pirkimo_dalys
CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ II TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BESIREZORBUOJANTI SIUVIMO MEDŽIAGA
Pirki-mo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis, vnt. | Vieno siūlo kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas % (įrašomas tik skaičius, be ženklų) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Techniniai reikalavimai | Siūlo storis | Adatos lenktumas | Adatos ilgis, mm | Adatos forma | Siūlo ilgis (ne trumpesnis už nurodytą), cm. | Prekės kilmės šalis (užpildo tiekėjas) | Gamintojas (užpildo tiekėjas) | Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
1. | Trumpos rezorbcijos chirurginiais siūlai | vnt. | 36 |  |  | 0 | 0 | 1. Monofilamentinis; 2. Sintetinis polidioksanonas; 3. Pilnas ištirpimas iki 100 dienų. | 4/0 | 1/2 | 17 ±1 | apvali | 70
2. | Nesirezorbuojanti siuvimo medžiaga | pakuotė (2 vnt.) | 144 |  |  | 0 | 0 | Šilkas | 2 |  |  |  | 45
Pastabos dėl 1 ir 2 pirkimo dalių:
1.Visoms pozicijoms taikomi reikalavimai - atitikimas CE sertifikatui. CE sertifikatai turi būti pateikiami su pasiūlymu.
2. Adatos galo, kuriame tvirtinamas siūlas, diametras negali būti storesnis už siūlo diametrą.
3. Bendrieji specialieji reikalavimai chirurginiams siūlams:
3.1. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija: chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis – nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), tuzinų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm, sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos).
3.2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės atitinka originalo dydį.
3.3. Chirurginės adatos tvirtos, nelūžta.
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Techniniai reikalavimai |  |  |  | Gamintojas (užpildo tiekėjas) | Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas) | Prekės kilmės šalis (užpildo tiekėjas) |  |  | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
3. | Kintamo diametro valvuliotomas (venų vožtuvų suardymui) | vnt. | 2 | 1600 | 0 | 3200 | 3200 | 1. Atraumatinis, automatiškai prisiderantis prie bet kokio skersmens venos; 2. Instrumento bendras ilgis 110 cm (± 10 cm); 3. Su simetriškai išsiplečiančiais ašmenimis; ne mažiau 4 vnt. Ašmenų minimalus išorinis diametras ne didesnis kaip 2,0 mm, maksimalus ašmenų išorinis diametras ne mažesnis nei 6,0 mm; 4. Su irigacijos kanalu skysčių injekcijai; 5. Galiojimo laikotarpis – ne trumpiau 12 mėn.; 6. Paženklinta CE ženklu. |  |  |  | LeMaitre Inc. | 1009-00 | JAV |  |  | 1. Atraumatinis, automatiškai prisiderantis prie bet kokio skersmens venos; 2. Instrumento bendras ilgis 110 cm; 3. Su simetriškai išsiplečiančiais ašmenimis; 4 vnt. Ašmenų minimalus išorinis diametras 1,5 mm, maksimalus ašmenų išorinis diametras 6,0 mm; 4. Su irigacijos kanalu skysčių injekcijai; 5. Galiojimo laikotarpis – 12 mėn.; 6. Paženklinta CE ženklu. LeMaitre Valvulotome lankstinukas psl. 1-2