## 1-16_pirkimo_dalys
Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. S1- ____/25
CHIRURGINIŲ SIUVIMO REIKMENŲ, TVARSLIAVOS IR KITŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ II TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Vieneto kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas, % | Maksimalaus kiekio kaina EUR (be PVM) | Maksimalaus kiekio kaina EUR (su PVM) | Techniniai reikalavimai |  |  |  | Gamintojas (užpildo tiekėjas) | Prekės katalogo Nr. (užpildo tiekėjas) | Prekės kilmės šalis (užpildo tiekėjas) | Siūlomos prekės charakteristikos ir nuoroda į pateiktus siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (originalius prekių katalogus, ar jų dalis, ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose aprašomos siūlomos prekės), nurodant aprašymo ir/ar katalogo pavadinimą, numerį, puslapį, kuriame aprašomas prekės atitikimas keliamiems reikalavimams (užpildo tiekėjas)
11. | Stentai endoskopinėms procedūroms:
11.1. | Tulžies latakų dengti metaliniai stentai | vnt. | 4 | 571.08 | 5 | 2284.32 | 2398.536 | 1. Stentas turi būti pagamintas iš nitinolio; 2. Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo; 3. Stento galai platesni už darbinę dalį; 4. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje turi būti 8 mm - 10 mm. Ilgis 40 -120 mm; 5. Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su jo vienkartine 7 Fr diametro įvedimo sistema; 6. Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 rentgenokontrastinių žymenų, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas; 7. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. |  |  |  | M.I. Tech | BCB serija | P. Korėja | 1. Stentas pagamintas iš nitinolio; 2. Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo; 3. Stento galai platesni už darbinę dalį; 4. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje 8 mm - 10 mm. Ilgis 60-100 mm; 5. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine 7 Fr diametro įvedimo sistema; 6. Abiejuose stento galuose ir viduryje yra 12 rentgenokontrastinių žymenų, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas; 7. Stentas ir jo priedai yra sterilioje pakuotėje. Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 11, psl.3
11.2. | Duodeniniai – Pyloriniai metalinis dalinai dengti stentai | vnt. | 4 | 620.52 | 5 | 2482.08 | 2606.184 | 1. Stentas turi būti pagamintas iš nitinolio; 2. Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo; 3. Stento galai platesni už darbinę dalį, darbinė dalis 50 mm – 70 mm; 4. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje turi būti 20 mm – 26 mm; 5. Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su 2300 mm ilgio jo vienkartine 7 Fr diametro įvedimo sistema tinkanti 0,035' skersmens vedliui; 6. Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 rentgenokontrastinių žymenų, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas; 7. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. |  |  |  | M.I. Tech | NDCL serija | P. Korėja | 1. Stentas pagamintas iš nitinolio; 2. Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo; 3. Stento galai platesni už darbinę dalį, darbinė dalis 50 mm – 70 mm; 4. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje turi būti 20 mm – 26 mm; 5. Kiekvienas stentas komplektuojamas su 2300 mm ilgio jo vienkartine 7 Fr diametro įvedimo sistema tinkanti 0,035' skersmens vedliui; 6. Abiejuose stento galuose ir viduryje yra 12 rentgenokontrastinių žymenų, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas; 7. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje.Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 11, psl.1
11.3. | Storosios žarnos metaliniai, dalinai dengti stentai | vnt. | 4 | 671.46 | 5 | 2685.84 | 2820.132 | 1. Stentas turi būti pagamintas iš nitinolio; 2. Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo; 3. Stento galai platesni už darbinę dalį, darbinė dalis 50 mm – 70 mm; 4. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje turi būti 28 mm – 32 mm. 5. Kiekvienas stentas turi būti komplektuojamas su 2300 mm ilgio jo vienkartine 7 Fr diametro įvedimo sistema tinkanti 0,035' skersmens vedliui; 6. Abiejuose stento galuose ir viduryje turi būti ne mažiau 12 rentgenokontrastinių žymenų, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas; 7. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. |  |  |  | M.I. Tech | TLC serija | P. Korėja | 1. Stentas pagamintas iš nitinolio; 2. Stento pynė kabliuko tipo, karkaso galai - apvalaus netraumuojančio pynimo; 3. Stento galai platesni už darbinę dalį, darbinė dalis 50 mm – 70 mm; 4. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje turi būti 28 mm – 32 mm. 5. Kiekvienas stentas komplektuojamas su 2300 mm ilgio jo vienkartine 7 Fr diametro įvedimo sistema tinkanti 0,035' skersmens vedliui; 6. Abiejuose stento galuose ir viduryje 12 rentgenokontrastinių žymenų, kurie yra kontrastingesni negu stento nitinolinis karkasas; 7. Stentas ir jo priedai yra sterilioje pakuotėje. Bukletas_Pirkimo dalis Nr. 11, psl.2
11 pirkimo dalis iš viso: | [5 empty] | 7452.24 | 7824.852
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė | [7 empty] | Olympus Sverige Aktiebolag (Lietuvoje veikianti per filialą „Olympus Sverige Aktiebolag Lietuvos filialas“)
| Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė | [8 empty] | Įgaliotas atstovas, Andrius Simonaitis